## TM 1 tr-rlu
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080001 | 36 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.6 | 01,06,2011 | 0
2 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080002 | 34 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.4 | 30,09,2005 | 0
3 | TM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080003 | 126 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72.1 | 01,01,1977 | 0
4 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080004 | 47 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.6 | 01,05,1999 | 0
5 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080005 | 47 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76.3 | 02,05,2008 | 0
6 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080006 | 318 | 4 | 6/0,4 | 560 | 1 | 73.1 | 01,02,1992 | 0
7 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080007 | 130 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77.6 | 31,08,2004 | 0
8 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080008 | 115 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.1 | 01,01,1977 | 0
9 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080009 | 43 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 01,05,1995 | 0
10 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080010 | 39 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 85.3125 | 01,02,1992 | 0
11 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080011 | 101 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.575 | 31,07,2007 | 0
12 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080012 | 53 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74.9 | 01,01,1977 | 0
13 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080014 | 55 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 74.4 | 01,02,1992 | 0
14 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080015 | 5 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75.3 | 2016 | 0
15 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080016 | 96 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.05 | 01,07,1969 | 0
16 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080017 | 71 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72.1 | 2016 | 0
17 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080018 | 29 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70.4 | 2016 | 0
18 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080019 | 12 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75.6 | 31,07,2004 | 0
19 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080020 | 15 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77.7 | 30,06,2014 | 0
20 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080021 | 28 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75.2 | 01,07,1982 | 0
21 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080022 | 122 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.2 | 01,02,1992 | 0
22 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080024 | 85 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.5 | 12,03,2014 | 0
23 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080025 | 66 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.5 | 01,07,1984 | 0
24 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080027 | 26 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75.5 | 01,02,1992 | 0
25 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080028 | 91 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 89.5556 | 2017 | 0
26 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080029 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72.5 | 01,01,1983 | 0
27 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080030 | 14 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.2 | 07,11,2014 | 0
28 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080031 | 43 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70.52 | 01,08,1984 | 0
29 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080032 | 12 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71.3 | 2016 | 0
30 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080033 | 8 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75.2 | 2017 | 0
31 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080034 | 61 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74.725 | 01,06,1987 | 0
32 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080035 | 35 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 71.3 | 01,05,1987 | 0
33 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080037 | 44 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.16 | 01,03,1988 | 0
34 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080038 | 180 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 01,01,1980 | 0
35 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080367 | 48 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.8 | 31,08,2015 | 0
36 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080369 | 52 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.4 | 2016 | 0
37 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080370 | 72 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.1 | 2016 | 0
38 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080039 | 38 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 73.8889 | 01,01,1977 | 0
39 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080040 | 153 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.3 | 01,01,1983 | 0
40 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080041 | 41 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75.2 | 19,03,2008 | 0
41 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080042 | 74 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79.2 | 2017 | 0
42 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080043 | 54 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78.7 | 01,01,2003 | 0
43 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080044 | 34 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74.375 | 01,08,1984 | 0
44 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080045 | 52 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74.88 | 01,01,1985 | 0
45 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080046 | 31 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71.9375 | 01,07,2012 | 0
46 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080049 | 4 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74.5 | 31,01,2005 | 0
47 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080050 | 9 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74.2 | 01,01,1983 | 0
48 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080051 | 16 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77.5 | 01,02,1992 | 0
49 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080052 | 16 | 0 | 6/0,4 | 315 | 1 | 72.7 | 01,02,1992 | 0
50 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080054 | 53 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69.96 | 19,03,2008 | 0
51 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080055 | 58 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75.3 | 01,06,1986 | 0
52 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080058 | 51 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.8 | 2016 | 0
53 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080060 | 59 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79.9 | 09,06,2008 | 0
54 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080061 | 23 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71.2 | 01,01,2003 | 0
55 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080062 | 68 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71.1 | 01,06,1990 | 0
56 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080063 | 24 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.2 | 01,02,1992 | 0
57 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080066 | 18 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 76.2 | 01,02,1992 | 0
58 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080175 | 23 | 0 | 6/0,4 | 560 | 1 | 78.9 | 01,01,1975 | 0
59 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080068 | 71 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 72.8 | 01,01,1984 | 0
60 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080067 | 105 | 2 | 6/0,4 | 560 | 1 | 74.375 | 01,01,2003 | 0
61 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080069 | 90 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77.6 | 30,11,2015 | 0
62 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080070 | 28 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 77.6 | 01,06,1973 | 0
63 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080071 | 23 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71.3 | 01,01,1985 | 0
64 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080072 | 30 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78.5 | 01,05,1995 | 0
65 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080073 | 101 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.275 | 01,02,1992 | 0
66 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080074 | 199 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70.1 | 01,02,1992 | 0
67 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080075 | 118 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.4 | 2016 | 0
68 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080076 | 1 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.6 | 01,06,1990 | 0
69 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080078 | 1 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70.1 | 01,07,2012 | 0
70 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080347 | 1 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 31,08,2015 | 0
71 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080360 | 27 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2016 | 0
72 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080080 | 1 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 01,07,1990 | 0
73 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080081 | 68 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 82.625 | 2016 | 0
74 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080082 | 27 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 31,03,2012 | 0
75 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080084 | 2 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 01,02,1992 | 0
76 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080086 | 25 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76.4 | 01,01,1976 | 0
77 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080087 | 36 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.4 | 31,03,2012 | 0
78 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080089 | 27 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.8 | 01,01,1974 | 0
79 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080090 | 56 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76.1 | 01,03,1993 | 0
80 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080091 | 6 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 01,08,1984 | 0
81 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080093 | 4 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 27,11,2013 | 0
82 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080094 | 36 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.4 | 26,02,2013 | 0
83 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080095 | 27 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.8 | 2016 | 0
84 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080097 | 53 | 1 | 6/0,4 | 560 | 1 | 84.3 | 31,01,2005 | 0
85 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080412 | 85 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75.7 | 2015 | 0
86 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080243 | 41 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 81.625 | 2015 | 0
87 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080244 | 27 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 71.3889 | 01,07,1982 | 0
88 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080245 | 9 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74.1 | 01,08,1984 | 0
89 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080246 | 95 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.125 | 01,07,1982 | 0
90 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080248 | 8 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 01,01,1973 | 0
91 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080250 | 33 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.28 | 2016 | 0
92 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080253 | 1 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72.12 | 01,01,1979 | 0
93 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080252 | 48 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74.88 | 01,01,1979 | 0
94 | KTM | Bağlar | Sarı Qaya bağları | Yararlı | 3080241 | 37 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.52 | 01,02,1992 | 0
95 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080056 | 62 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77.5 | 01,02,1992 | 0
96 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080057 | 17 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71.4 | 01,01,1976 | 0
97 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080064 | 71 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75.425 | 31,07,2007 | 0
98 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080065 | 60 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73.8 | 01,01,1985 | 0
99 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080361 | 52 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.5 | 2016 | 0
100 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080098 | 81 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.6 | 01,06,1976 | 0
101 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080099 | 23 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73.6 | 01,01,1976 | 0
102 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080100 | 57 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 86.925 | 01,01,2003 | 0
103 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080101 | 162 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74.8 | 01,05,1999 | 0
104 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080403 | 67 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79.12 | 2016 | 0
105 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080404 | 94 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2016 | 0
106 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080340 | 90 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 31,08,2015 | 0
107 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080381 | 26 | 0 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75.6 | 31,08,2015 | 0
108 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080383 | 177 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.63 | 31,08,2015 | 0
109 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080111 | 43 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78.8 | 01,01,1985 | 0
110 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080258 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.2 | 01,01,1976 | 0
111 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080112 | 38 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.1 | 01,06,1976 | 0
112 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080114 | 16 | 6 | 6/0,4 | 320 | 1 | 79.1 | 01,01,1976 | 0
113 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080115 | 69 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.5 | 27,12,2007 | 0
114 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080083 | 66 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.75 | 01,01,1975 | 0
115 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080116 | 19 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.4 | 28,02,2002 | 0
116 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080113 | 27 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75.9375 | 01,03,1983 | 0
117 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080117 | 39 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70.2 | 01,01,2003 | 0
118 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080118 | 41 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73.8 | 2016 | 0
119 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080119 | 18 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78.1 | 01,01,1992 | 0
120 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080120 | 27 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77.5 | 03,11,2007 | 0
121 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080121 | 89 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 87.475 | 01,01,2001 | 0
122 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080123 | 12 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 01,01,1978 | 0
123 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080124 | 109 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 01,10,1980 | 0
124 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080125 | 137 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 31,01,2007 | 0
125 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080126 | 61 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77 | 17,10,2011 | 0
126 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080127 | 62 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 73.625 | 10,09,2002 | 0
127 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080129 | 24 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79.5 | 01,01,1987 | 0
128 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080130 | 65 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72.6 | 01,06,1977 | 0
129 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080363 | 20 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77.9 | 2016 | 0
130 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080131 | 51 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.4 | 31,10,2003 | 0
131 | TM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080132 | 24 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 31,03,2006 | 0
132 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080133 | 22 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79.3 | 31,12,2009 | 0
133 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080134 | 11 | 0 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72.1 | 01,01,1979 | 0
134 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080357 | 68 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 | 31,08,2015 | 0
135 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080135 | 64 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 01,02,1992 | 0
136 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080136 | 36 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 01,01,2003 | 0
137 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080137 | 81 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72.1 | 28,02,2004 | 0
138 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080138 | 70 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 01,01,1998 | 0
139 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080139 | 63 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78.9 | 01,01,2003 | 0
140 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080140 | 36 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76.375 | 01,01,1983 | 0
141 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080141 | 37 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 2017 | 0
142 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080142 | 25 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70.9375 | 31,01,2007 | 0
143 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080143 | 48 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79.9 | 01,01,1977 | 0
144 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080144 | 23 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74.4 | 2016 | 0
145 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080145 | 18 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.1 | 01,01,1982 | 0
146 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080146 | 82 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73.4 | 01,01,1983 | 0
147 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080147 | 80 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 74.7 | 01,01,1984 | 0
148 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080148 | 23 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75.1 | 01,03,1985 | 0
149 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080149 | 123 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76.875 | 2017 | 0
150 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080150 | 28 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76.2 | 2016 | 0
151 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080151 | 15 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73.5 | 01,03,1985 | 0
152 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080153 | 101 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79.6 | 31,03,2012 | 0
153 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080088 | 22 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76.6 | 2016 | 0
154 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080128 | 0 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71.1 | 2016 | 0
155 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080400 | 24 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75.3 | 2016 | 0
156 | TM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080154 | 215 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73.3 | 30,12,2005 | 0
157 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080157 | 120 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74.2857 | 01,06,1977 | 0
158 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080159 | 73 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 79.3 | 01,01,1985 | 0
159 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080161 | 268 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76.1 | 01,01,1975 | 0
160 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080179 | 18 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.2 | 08,04,2008 | 0
161 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080337 | 16 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.5 | 31,05,2015 | 0
162 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080338 | 19 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75.6 | 31,05,2015 | 0
163 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080339 | 89 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.525 | 31,05,2015 | 0
164 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080342 | 49 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76.8 | 31,11,2015 | 0
165 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080356 | 178 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72.92 | 30,11,2015 | 0
166 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080359 | 94 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76.8 | 31,08,2015 | 0
167 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080366 | 28 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.5 | 2016 | 0
168 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080365 | 63 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.5 | 31,08,2015 | 0
169 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080401 | 23 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74.4 | 31,08,2015 | 0
170 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080165 | 9 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76.5 | 01,01,1977 | 0
171 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080166 | 138 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74.4 | 01,05,1995 | 0
172 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080167 | 3 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73.9 | 31,01,2007 | 0
173 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080168 | 144 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 17,03,2008 | 0
174 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080169 | 145 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74.127 | 30,06,2007 | 0
175 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080170 | 169 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78.9048 | 28,02,2005 | 0
176 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080171 | 33 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 17,03,2008 | 0
177 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080172 | 88 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79.4 | 01,01,1978 | 0
178 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080173 | 36 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78.75 | 01,05,1984 | 0
179 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080174 | 10 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77.8 | 01,07,1967 | 0
180 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080387 | 19 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2016 | 0
181 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080331 | 2 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73.5 | 01,01,1987 | 0
182 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080335 | 82 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70.4286 | 31,05,2015 | 0
183 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080336 | 107 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.9 | 31,05,2015 | 0
184 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080341 | 67 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70.5 | 2016 | 0
185 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080389 | 59 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.3 | 2016 | 0
186 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080177 | 21 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72.9 | 01,03,1994 | 0
187 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080053 | 5 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77.8 | 30,12,2005 | 0
188 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080402 | 37 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76.6 | 2016 | 0
189 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080180 | 111 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77.7 | 01,03,1993 | 0
190 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080181 | 6 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 79.6 | 01,01,1985 | 0
191 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080182 | 153 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79.3 | 2016 | 0
192 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080183 | 41 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77.08 | 31,08,2005 | 0
193 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080184 | 41 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72.5 | 01,01,1977 | 0
194 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080185 | 5 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72.5 | 27,10,2007 | 0
195 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080186 | 7 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77.5 | 07,05,2007 | 0
196 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080187 | 37 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70.88 | 30,06,2014 | 0
197 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080205 | 119 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75.9 | 2016 | 0
198 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080206 | 149 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.5 | 17,03,2008 | 0
199 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080207 | 73 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78.6 | 30,11,2012 | 0
200 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080208 | 221 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73.3 | 01,01,1989 | 0
201 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080209 | 192 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.7 | 01,01,1976 | 0
202 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080210 | 101 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77.8 | 01,08,1984 | 0
203 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080211 | 6 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 01,01,1973 | 0
204 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080212 | 4 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 17,10,2011 | 0
205 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080213 | 19 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 79.7 | 01,01,1983 | 0
206 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080391 | 111 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.4 | 2016 | 0
207 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080215 | 34 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 76.6 | 01,11,1991 | 0
208 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080409 | 72 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.9 | 2016 | 0
209 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080217 | 19 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 01,05,1966 | 0
210 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080219 | 8 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72.5 | 01,08,1984 | 0
211 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080220 | 65 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.125 | 02,05,2008 | 0
212 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080214 | 13 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.1 | 2016 | 0
213 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080228 | 25 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76.4 | 2016 | 0
214 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080229 | 80 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77.2 | 01,11,1991 | 0
215 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080230 | 190 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.2 | 2016 | 0
216 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080231 | 220 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77.3 | 2016 | 0
217 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080232 | 88 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2016 | 0
218 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080234 | 121 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.4 | 2016 | 0
219 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080235 | 139 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79.5 | 2016 | 0
220 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080236 | 6 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77.9 | 01,01,1975 | 0
221 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080237 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78.3 | 01,05,1999 | 0
222 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080329 | 7 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74.4 | 2016 | 0
223 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080405 | 154 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.9 | 2016 | 0
224 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080233 | 152 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.6 | 2016 | 0
225 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080218 | 70 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.625 | 31,08,2007 | 0
226 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080257 | 5 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72.5 | 01,03,1988 | 0
227 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080295 | 2 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.1 | 2016 | 0
228 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080238 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 01,07,1993 | 0
229 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080239 | 128 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 18,04,2008 | 0
230 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080240 | 172 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.8 | 01,05,1995 | 0
231 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080216 | 4 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75.6 | 2016 | 0
232 | KTM | Bağlar | Sarı Qaya bağları | Yararlı | 3080242 | 38 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.2 | 01,01,2006 | 0
233 | KTM | Bağlar | Sarı Qaya bağları | Yararlı | 3080255 | 1 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 01,01,1985 | 0
234 | KTM | Bağlar | Sarı Qaya bağları | Yararlı | 3080358 | 2 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79.5 | 31,08,2015 | 0
235 | KTM | Bağlar | Sarı Qaya bağları | Yararlı | 3080380 | 106 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76.3 | 2016 | 0
236 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080200 | 140 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.7778 | 31,03,2012 | 0
237 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080201 | 132 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75.1 | 01,02,1992 | 0
238 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080202 | 83 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77.4603 | 31,10,2005 | 0
239 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080203 | 263 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 01,12,1997 | 0
240 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080204 | 147 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.8 | 370491 | 0
241 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080221 | 39 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 85.3125 | 01,01,1988 | 0
242 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080222 | 30 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.2 | 06,12,2006 | 0
243 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080199 | 11 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78.5714 | 30,06,2006 | 0
244 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080198 | 5 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.5 | 2016 | 0
245 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080225 | 99 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.025 | 01,01,1983 | 0
246 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080226 | 133 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 03,11,2007 | 0
247 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080227 | 136 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79.4 | 01,06,1998 | 0
248 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080223 | 94 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79.6 | 01,01,1986 | 0
249 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080224 | 144 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 83.3333 | 01,06,1990 | 0
250 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080392 | 130 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76.1111 | 31,08,2015 | 0
251 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080189 | 243 | 7 | 6/0,4 | 320 | 1 | 72.5 | 07,05,2009 | 0
252 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080293 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 76.52 | 06,01,2011 | 0
253 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080188 | 164 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74.85 | 2016 | 0
254 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080287 | 134 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74.3 | 23,12,2013 | 0
255 | KTM | Bağlar | Digah kəndi | Yararlı | 3080190 | 102 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.95 | 17,03,2008 | 0
256 | KTM | Bağlar | Digah kəndi | Yararlı | 3080256 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79.2 | 2016 | 0
257 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080191 | 162 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.1 | 01,02,1992 | 0
258 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080270 | 299 | 6 | 6/0,4 | 560 | 1 | 71.2 | 01,01,1963 | 0
259 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080271 | 146 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.2 | 31,07,2007 | 0
260 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080272 | 79 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.9841 | 31,12,2002 | 0
261 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080273 | 177 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.1 | 27,02,1980 | 0
262 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080274 | 71 | 20 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.525 | 01,02,1992 | 0
263 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080192 | 133 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.4 | 01,03,1992 | 0
264 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080193 | 144 | 1 | 6/0,4 | 560 | 1 | 75.1964 | 01,01,1977 | 0
265 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080194 | 72 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77.1 | 04,02,2008 | 0
266 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080195 | 61 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70.76 | 01,01,1978 | 0
267 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080196 | 203 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70.1 | 01,02,1992 | 0
268 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080197 | 54 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75.6 | 01,01,2003 | 0
269 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080290 | 89 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.75 | 2016 | 0
270 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080291 | 120 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70.7937 | 01,01,2001 | 0
271 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080292 | 246 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.4 | 02,05,2008 | 0
272 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080350 | 172 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 31,07,2015 | 0
273 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080294 | 127 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74.4444 | 01,01,1977 | 0
274 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080351 | 174 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.6 | 31,07,2015 | 0
275 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080352 | 96 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.6 | 2016 | 0
276 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080398 | 38 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74.48 | 2016 | 0
277 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080399 | 161 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.52 | 2016 | 0
278 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080298 | 329 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73.3 | 01,01,2003 | 0
279 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080300 | 206 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.8 | 08,04,2008 | 0
280 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080301 | 84 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77.8 | 31,12,2004 | 0
281 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080302 | 367 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76.6 | 2016 | 0
282 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080259 | 198 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.5 | 2016 | 0
283 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080260 | 152 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76.4 | 01,01,1984 | 0
284 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080261 | 75 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.125 | 30,06,2016 | 0
285 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080262 | 180 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 01,03,2001 | 0
286 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080263 | 164 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.6 | 19,03,2008 | 0
287 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080264 | 121 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.4 | 01,01,1978 | 0
288 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080254 | 2 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2016 | 0
289 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080265 | 362 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76.5 | 01,01,1983 | 0
290 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080266 | 220 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.1 | 01,06,1977 | 0
291 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080267 | 236 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75.1 | 2016 | 0
292 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080268 | 485 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.5 | 09,11,2007 | 0
293 | TM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080269 | 451 | 31 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 78.6 | 01,07,1993 | 0
294 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080410 | 79 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2016 | 0
295 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080411 | 76 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 87.25 | 2016 | 0
296 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080160 | 15 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75.1 | 31,07,2007 | 0
297 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080288 | 94 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 82.25 | 2016 | 0
298 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080275 | 240 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77.8 | 02,05,2008 | 0
299 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080276 | 129 | 35 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.36 | 02,05,2008 | 0
300 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080334 | 39 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76.24 | 01,03,1985 | 0
301 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080325 | 271 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.2 | 31,01,2007 | 0
302 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080415 | 74 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 83.25 | 2016 | 0
303 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080277 | 299 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 83.58 | 31,12,2004 | 0
304 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080278 | 126 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.6 | 01,05,1999 | 0
305 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080279 | 125 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.2222 | 01,01,1963 | 0
306 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080280 | 132 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74.2 | 27,02,1980 | 0
307 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080281 | 105 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 72.9 | 01,01,2004 | 0
308 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080282 | 136 | 16 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78.6 | 01,02,1992 | 0
309 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080283 | 106 | 42 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.7 | 01,09,1994 | 0
310 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080285 | 81 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.875 | 01,01,2003 | 0
311 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080286 | 122 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76.5 | 23,10,2007 | 0
312 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080289 | 167 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75.3 | 01,08,1998 | 0
313 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080344 | 294 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75.6 | 31,07,2015 | 0
314 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080332 | 82 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77.5938 | 01,07,1970 | 0
315 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080397 | 1 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74.6 | 01,01,1977 | 0
316 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080309 | 83 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78.75 | 01,06,1990 | 0
317 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080345 | 103 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76.475 | 2016 | 0
318 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080312 | 155 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75.2381 | 01,03,1985 | 0
319 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080346 | 84 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84.525 | 31,07,2015 | 0
320 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080348 | 171 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 2016 | 0
321 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080316 | 81 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75.25 | 01,01,1987 | 0
322 | TM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080317 | 492 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 01,01,1977 | 0
323 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080318 | 314 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77.9 | 01,05,1999 | 0
324 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080319 | 198 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79.1 | 01,01,2003 | 0
325 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080349 | 66 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70.475 | 31,07,2015 | 0
326 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080321 | 100 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74.25 | 01,01,1978 | 0
327 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080322 | 57 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72.45 | 17,03,2008 | 0
328 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080323 | 99 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72.65 | 01,01,1996 | 0
329 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080324 | 161 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74.3333 | 01,07,1985 | 0
330 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080407 | 97 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72.9206 | 2016 | 0
331 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080408 | 5 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2016 | 0
332 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080413 | 113 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2016 | 0
333 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080417 | 25 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75.6 | 2016 | 0
334 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080306 | 6 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72.7 | 01,01,1976 | 0
335 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080307 | 61 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79.7 | 01,04,1974 | 0
336 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080308 | 112 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77.6 | 01,01,1977 | 0
337 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080310 | 92 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79.63 | 2016 | 0
338 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080311 | 116 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76.1 | 2016 | 0
339 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083014 | 11 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73.1 | 05,01,2015 | 0
340 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083015 | 0 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.1 | 31,08,2007 | 0
341 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083016 | 19 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75.2 | 01,04,2012 | 0
342 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083017 | 1 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74.1 | 01,01,2003 | 0
343 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083018 | 0 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77.1 | 01,01,1955 | 0
344 | TM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083029 | 164 | 6 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70.5 | 2007 | 0
345 | TM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083029 | 61 | 4 | 6/0,4 | 400 | 2 | 73.2 | 2007 | 0
346 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3083084 | 4 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78.6 | 01,01,1993 | 0
347 | KTM | Bağlar | Fatmayı bağlar massivi | Yararlı | 3083105 | 4 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.1 | 2005 | 0
348 | KTM | Bağlar | Fatmayı bağlar massivi | Yararlı | 3083108 | 64 | 1 | 6/0,4 | 560 | 1 | 78.6 | 1999 | 0
349 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3083193 | 0 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 97.1 | 30,06,2013 | 0
350 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3084094 | 62 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78.1 | 06,12,2006 | 0