## Göygöl
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Göygöl EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Səbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5080119 | 44 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1991 | 0
2 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5080120 | 116 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2001 | 0
3 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5080121 | 94 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1989 | 0
4 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5080122 | 6 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 0
5 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5084152 | 1 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2009 | 0
6 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5083323 | 0 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2005 | 0
7 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5083293 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2001 | 0
8 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5083324 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1997 | 0
9 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5083405 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2014 | 0
10 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5080184 | 42 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2016 | 0
11 | KTM | Göygöl | Ağsu qəsəbəsi | Yaxşı | 5080164 | 12 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2011 | 0
12 | KTM | Göygöl | Ağsu qəsəbəsi | Yaxşı | 5080124 | 3 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2007 | 0
13 | KTM | Göygöl | Ağsu qəsəbəsi | Yaxşı | 5080162 | 16 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2009 | 0
14 | KTM | Göygöl | Ağsu qəsəbəsi | Yaxşı | 5080123 | 23 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1989 | 0
15 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Orta | 5080125 | 79 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2001 | 0
16 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5084139 | 7 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1969 | 0
17 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5084153 | 10 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1996 | 0
18 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5084146 | 12 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1996 | 0
19 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080126 | 36 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2004 | 0
20 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080127 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2002 | 0
21 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080128 | 139 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1981 | 0
22 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080129 | 103 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2004 | 0
23 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080130 | 83 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2004 | 0
24 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080131 | 92 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2004 | 0
25 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080132 | 58 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1998 | 0
26 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080133 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1998 | 0
27 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080134 | 8 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2002 | 0
28 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5084140 | 30 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1998 | 0
29 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080135 | 61 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2002 | 0
30 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080136 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1991 | 0
31 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080137 | 27 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1991 | 0
32 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080138 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1991 | 0
33 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080139 | 16 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1991 | 0
34 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080140 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1991 | 0
35 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080141 | 56 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1981 | 0
36 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080142 | 40 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1991 | 0
37 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080165 | 15 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2011 | 0
38 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080143 | 50 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1991 | 0
39 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080144 | 45 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1991 | 0
40 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080145 | 49 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1997 | 0
41 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080146 | 62 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2004 | 0
42 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080147 | 42 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1997 | 0
43 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080148 | 42 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1982 | 0
44 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080149 | 57 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2004 | 0
45 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080150 | 62 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2004 | 0
46 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080151 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1991 | 0
47 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080152 | 166 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1986 | 0
48 | KTM | Göygöl | Göyçəkənd kəndi | Yaxşı | 5080153 | 113 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2004 | 0
49 | KTM | Göygöl | Göyçəkənd kəndi | Yaxşı | 5080154 | 80 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1991 | 0
50 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000155 | 39 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1997 | 0
51 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000156 | 62 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1997 | 0
52 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000157 | 53 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1996 | 0
53 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000158 | 56 | 24 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 71 | 2014 | 0
54 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2004140 | 54 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1998 | 0
55 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2004142 | 45 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1997 | 0
56 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2004143 | 28 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2003 | 0
57 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2004144 | 35 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2003 | 0
58 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2004145 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2005 | 0
59 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000159 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1999 | 0
60 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000160 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2009 | 0
61 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5080088 | 104 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2001 | 0
62 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5084065 | 82 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2001 | 0
63 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5080087 | 54 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2001 | 0
64 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5084064 | 81 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2001 | 0
65 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5084151 | 29 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2009 | 0
66 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5080043 | 153 | 10 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2013 | 0
67 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5080001 | 30 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2013 | 0
68 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5080183 | 35 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
69 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084066 | 40 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1989 | 0
70 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080045 | 69 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2009 | 0
71 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084037 | 94 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1998 | 0
72 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5080034 | 43 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2002 | 0
73 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084038 | 21 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1998 | 0
74 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084039 | 104 | 5 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1997 | 0
75 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084040 | 41 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1997 | 0
76 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5080030 | 70 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2002 | 0
77 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084051 | 39 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2008 | 0
78 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084042 | 33 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2006 | 0
79 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084045 | 38 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2004 | 0
80 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084043 | 47 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2003 | 0
81 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084044 | 37 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2002 | 0
82 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080015 | 208 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 0
83 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080167 | 39 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2013 | 0
84 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080044 | 28 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 2013 | 0
85 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080168 | 48 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
86 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080163 | 155 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2013 | 0
87 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080008 | 88 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002 | 0
88 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080007 | 257 | 20 | 6/0,4 | 400 | 1 | 84 | 2013 | 0
89 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084034 | 90 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2002 | 0
90 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080011 | 89 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1997 | 0
91 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080012 | 189 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1997 | 0
92 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080037 | 166 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1997 | 0
93 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080038 | 235 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1998 | 0
94 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080046 | 60 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2013 | 0
95 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084022 | 12 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2003 | 0
96 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080047 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2005 | 0
97 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084030 | 51 | 13 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1997 | 0
98 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080029 | 134 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 75 | 2002 | 0
99 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080042 | 181 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2006 | 0
100 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080032 | 42 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 81 | 2003 | 0
101 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080033 | 121 | 33 | 6/0,4 | 630 | 1 | 82 | 1996 | 0
102 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080040 | 101 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 0
103 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084157 | 39 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2002 | 0
104 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084041 | 27 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2006 | 0
105 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080049 | 0 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2006 | 0
106 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084001 | 200 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1998 | 0
107 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084003 | 38 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 2013 | 0
108 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080010 | 175 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1996 | 0
109 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080048 | 8 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
110 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080023 | 65 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2013 | 0
111 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080166 | 30 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2013 | 0
112 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5083368 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2013 | 0
113 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084016 | 231 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1996 | 0
114 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080013 | 248 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2013 | 0
115 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5083115 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2006 | 0
116 | KTM | Göygöl | Murud kəndi | Yaxşı | 5080058 | 99 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1996 | 0
117 | KTM | Göygöl | Murud kəndi | Yaxşı | 5084153 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2009 | 0
118 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080081 | 114 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1970 | 0
119 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5084046 | 18 | 4 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1997 | 0
120 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080080 | 78 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1970 | 0
121 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5084047 | 103 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1999 | 0
122 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080079 | 43 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2002 | 0
123 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080078 | 93 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1970 | 0
124 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080076 | 78 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1988 | 0
125 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080077 | 23 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1997 | 0
126 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080175 | 80 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2016 | 0
127 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084023 | 95 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002 | 0
128 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5080059 | 56 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1988 | 0
129 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5080057 | 38 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1997 | 0
130 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084024 | 50 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1997 | 0
131 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084025 | 49 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1997 | 0
132 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084032 | 49 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1999 | 0
133 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084031 | 55 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1998 | 0
134 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084029 | 130 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2004 | 0
135 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084060 | 236 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2006 | 0
136 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5083329 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Artezian balans
137 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5083056 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2011 | 0 | Artezian balans
138 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5083059 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 72 | 2010 | 0 | Artezian balans
139 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5083411 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 0 | Artezian balans
140 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080016 | 72 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1991 | 0
141 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084006 | 43 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1995 | 0
142 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084007 | 35 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2001 | 0
143 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084008 | 11 | 9 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2006 | 0
144 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080018 | 120 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2010 | 0
145 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084148 | 10 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2009 | 0
146 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084010 | 61 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2006 | 0
147 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084147 | 3 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2006 | 0
148 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084012 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 0
149 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084013 | 100 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 70 | 2007 | 0
150 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084014 | 60 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1999 | 0
151 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084035 | 51 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2001 | 0
152 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084036 | 24 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1997 | 0
153 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080027 | 81 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2002 | 0
154 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080028 | 109 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2017 | 0
155 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084033 | 60 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1999 | 0
156 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080021 | 70 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2016 | 0
157 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080026 | 116 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1975 | 0
158 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080177 | 53 | 9 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
159 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080017 | 48 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2006 | 0
160 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084011 | 59 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1981 | 0
161 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080019 | 45 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1995 | 0
162 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080020 | 127 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0
163 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084015 | 79 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2012 | 0
164 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5083367 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2011 | 0 | Artezian balans
165 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5083412 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2003 | 0
166 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5083381 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 0 | Artezian balans
167 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080176 | 80 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
168 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5083462 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2016 | 0
169 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5080084 | 91 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1992 | 0
170 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5084052 | 29 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0
171 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5084053 | 23 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1981 | 0
172 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5080083 | 109 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2008 | 0
173 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5080082 | 76 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1965 | 0
174 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5083077 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 0
175 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5080174 | 41 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 0
176 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5080190 | 67 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2017 | 0
177 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080085 | 77 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2000 | 0
178 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080072 | 98 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1989 | 0
179 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080070 | 47 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
180 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080071 | 72 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1999 | 0
181 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080073 | 111 | 9 | 6/0,4 | 180 | 1 | 74 | 2009 | 0
182 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5084156 | 1 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2013 | 0
183 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5084048 | 42 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1998 | 0
184 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5080161 | 24 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0
185 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5080074 | 72 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1995 | 0
186 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5080075 | 123 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1990 | 0
187 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5084050 | 3 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1999 | 0
188 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5084158 | 5 | 2 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2010 | 0
189 | KTM | Göygöl | Gəncə qəsəbəsi | Yaxşı | 5080086 | 69 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1991 | 0
190 | KTM | Göygöl | Dozular kəndi | Yaxşı | 5080064 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1995 | 0
191 | KTM | Göygöl | Dozular kəndi | Yaxşı | 5084054 | 39 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1990 | 0
192 | KTM | Göygöl | Dozular kəndi | Yaxşı | 5084055 | 10 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1999 | 0
193 | KTM | Göygöl | Dozular kəndi | Yaxşı | 5084056 | 8 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2011 | 0
194 | KTM | Göygöl | Dozular kəndi | Yaxşı | 5084058 | 47 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2012 | 0
195 | KTM | Göygöl | Pənahlılar kəndi | Yaxşı | 5080063 | 44 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1970 | 0
196 | KTM | Göygöl | Pənahlılar kəndi | Yaxşı | 5080062 | 54 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1990 | 0
197 | KTM | Göygöl | Pənahlılar kəndi | Yaxşı | 5080066 | 35 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1978 | 0
198 | KTM | Göygöl | Pənahlılar kəndi | Yaxşı | 5080061 | 82 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1986 | 0
199 | KTM | Göygöl | Pənahlılar kəndi | Yaxşı | 5084057 | 29 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1990 | 0
200 | KTM | Göygöl | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5080065 | 65 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1996 | 0
201 | KTM | Göygöl | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5080041 | 152 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1988 | 0
202 | KTM | Göygöl | Əmirov qəsəbəsi | Yaxşı | 5080055 | 106 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1998 | 0
203 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5084150 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1998 | 0
204 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080051 | 67 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 0
205 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080050 | 68 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1974 | 0
206 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080181 | 135 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 0
207 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080053 | 79 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1994 | 0
208 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5084004 | 140 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1994 | 0
209 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080054 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1995 | 0
210 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080060 | 76 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1997 | 0
211 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080052 | 122 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1968 | 0
212 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083038 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1979 | 0 | Artezian balans
213 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083039 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1977 | 0 | Artezian balans
214 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083040 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1985 | 0 | Artezian balans
215 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083041 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 0 | Artezian balans
216 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083042 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2001 | 0 | Artezian balans
217 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083043 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2005 | 0 | Artezian balans
218 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083044 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1991 | 0 | Artezian balans
219 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083045 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1975 | 0 | Artezian balans
220 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083046 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1971 | 0 | Artezian balans
221 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083049 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1991 | 0 | Artezian balans
222 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083050 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2003 | 0 | Artezian balans
223 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083313 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2009 | 0 | Artezian balans
224 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084160 | 46 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
225 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084161 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
226 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084162 | 32 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
227 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084163 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
228 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084164 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
229 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084165 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
230 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084166 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
231 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084167 | 34 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
232 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084168 | 36 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2014 | 0
233 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084169 | 36 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2014 | 0
234 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084170 | 36 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
235 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084171 | 32 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2014 | 0
236 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084172 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2014 | 0
237 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084173 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2014 | 0
238 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084174 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014 | 0
239 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084175 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
240 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084176 | 28 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
241 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084177 | 38 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2014 | 0
242 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084178 | 28 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2014 | 0
243 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084179 | 38 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2014 | 0
244 | KTM | Göygöl | Danayeri kəndi | Yaxşı | 5080115 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1963 | 0
245 | KTM | Göygöl | Danayeri kəndi | Yaxşı | 5080116 | 20 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1964 | 0
246 | KTM | Göygöl | Danayeri kəndi | Yaxşı | 5084131 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1970 | 0
247 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080112 | 168 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1961 | 0
248 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080113 | 43 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1972 | 0
249 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084121 | 27 | 1 | 10/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1993 | 0
250 | KTM | Göygöl | Yalqışlaq kəndi | Yaxşı | 5080117 | 70 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 0
251 | KTM | Göygöl | Yalqışlaq kəndi | Yaxşı | 5084132 | 18 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2006 | 0
252 | KTM | Göygöl | Haçaqaya kəndi | Yaxşı | 5084135 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1993 | 0
253 | KTM | Göygöl | Haçaqaya kəndi | Yaxşı | 5080118 | 47 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1993 | 0
254 | KTM | Göygöl | Sərkarlı kəndi | Yaxşı | 5084136 | 53 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1964 | 0
255 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080111 | 35 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 0
256 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084133 | 73 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1999 | 0
257 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084117 | 10 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1981 | 0
258 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084134 | 8 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2000 | 0
259 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084101 | 55 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1994 | 0
260 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084098 | 50 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1998 | 0
261 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084103 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2004 | 0
262 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5080180 | 116 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
263 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084100 | 46 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0
264 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084102 | 66 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2003 | 0
265 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5080189 | 91 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2002 | 0
266 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084105 | 83 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2006 | 0
267 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084154 | 13 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2010 | 0
268 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084104 | 54 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2000 | 0
269 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083210 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2008 | 0 | Artezian balans
270 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083212 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1977 | 0 | Artezian balans
271 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083213 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1963 | 0 | Artezian balans
272 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083214 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1988 | 0 | Artezian balans
273 | KTM | Göygöl | Bəhrəmbəy kəndi | Yaxşı | 5084122 | 114 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1998 | 0
274 | KTM | Göygöl | Bəhrəmbəy kəndi | Yaxşı | 5080186 | 105 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
275 | KTM | Göygöl | Bəhrəmbəy kəndi | Yaxşı | 5084124 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1998 | 0
276 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080178 | 176 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
277 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080179 | 119 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 0
278 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084119 | 125 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1998 | 0
279 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084114 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1993 | 0
280 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084115 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1992 | 0
281 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 508188 | 256 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2016 | 0
282 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084116 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2000 | 0
283 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080187 | 120 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2016 | 0
284 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083124 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982 | 0 | Artezian balans
285 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 1982 | 0 | Artezian balans
286 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083126 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1984 | 0 | Artezian balans
287 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083127 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1988 | 0 | Nasos balans
288 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083128 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 0 | Artezian balans
289 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083129 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1989 | 0 | Artezian balans
290 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083133 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1997 | 0 | Artezian balans
291 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083408 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2001 | 0 | Artezian balans
292 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083393 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2013 | 0 | Artezian balans
293 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083424 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2013 | 0 | Artezian balans
294 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080185 | 50 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
295 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5080110 | 56 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1997 | 0
296 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084109 | 58 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1998 | 0
297 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084108 | 110 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2001 | 0
298 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084110 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2000 | 0
299 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084111 | 53 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002 | 0
300 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084155 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1998 | 0
301 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084107 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1984 | 0
302 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 50804127 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1990 | 0
303 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084125 | 44 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1963 | 0
304 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084126 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1965 | 0
305 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084129 | 23 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1980 | 0
306 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084128 | 29 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 0
307 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084137 | 84 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1972 | 0
308 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5080105 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1999 | 0
309 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083247 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1971 | 0 | Artezian balans
310 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083248 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1972 | 0 | Artezian balans
311 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083249 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1973 | 0 | Artezian balans
312 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083250 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1972 | 0 | Artezian balans
313 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083251 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1982 | 0 | Artezian balans
314 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083252 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2007 | 0 | Artezian balans
315 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083253 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1976 | 0 | Artezian balans
316 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083254 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1976 | 0 | Artezian balans
317 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083255 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 0 | Artezian balans
318 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083256 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0 | Artezian balans
319 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083257 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0 | Artezian balans
320 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083258 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1990 | 0 | Artezian balans
321 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083218 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1997 | 0 | Artezian balans
322 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083219 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1973 | 0 | Artezian balans
323 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083220 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1969 | 0 | Artezian balans
324 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083221 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1996 | 0 | Artezian balans
325 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083222 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2007 | 0 | Artezian balans
326 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083224 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1974 | 0 | Artezian balans
327 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083225 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 0 | Artezian balans
328 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083226 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2006 | 0 | Artezian balans
329 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083227 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2001 | 0 | Artezian balans
330 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083228 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2001 | 0 | Artezian balans
331 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083229 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 0 | Artezian balans
332 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083230 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0 | Artezian balans
333 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083231 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1981 | 0 | Artezian balans
334 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083232 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0 | Artezian balans
335 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083233 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1985 | 0 | Artezian balans
336 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083234 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 0 | Artezian balans
337 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083235 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1985 | 0 | Artezian balans
338 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083236 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2006 | 0 | Artezian balans
339 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083237 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1971 | 0 | Artezian balans
340 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083238 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1982 | 0 | Artezian balans
341 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083239 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1971 | 0 | Artezian balans
342 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083240 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1983 | 0 | Artezian balans
343 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083241 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1980 | 0 | Artezian balans
344 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083242 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 1980 | 0 | Artezian balans
345 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083243 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1974 | 0 | Artezian balans
346 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083244 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1985 | 0 | Artezian balans
347 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083245 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 0 | Artezian balans
348 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083246 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1971 | 0 | Artezian balans
349 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083259 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1972 | 0 | Artezian balans
350 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083260 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1970 | 0 | Artezian balans
351 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083261 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1967 | 0 | Artezian balans
352 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083262 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1967 | 0 | Artezian balans
353 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083263 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1988 | 0 | Artezian balans
354 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083264 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1986 | 0 | Artezian balans
355 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083265 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1982 | 0 | Artezian balans
356 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083266 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0 | Artezian balans
357 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083267 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1973 | 0 | Artezian balans
358 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083310 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2009 | 0 | Artezian balans
359 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083311 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2010 | 0 | Artezian balans
360 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083364 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2008 | 0 | Artezian balans
361 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083365 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 2009 | 0 | Artezian balans
362 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083410 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2014 | 0 | Artezian balans
363 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083380 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2011 | 0 | Artezian balans
364 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083390 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2013 | 0 | Artezian balans
365 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083391 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2013 | 0 | Artezian balans
366 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083392 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 0 | Artezian balans
367 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083382 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 0 | Artezian balans
368 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083376 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0 | Artezian balans
369 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083433 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2014 | 0 | Artezian balans
370 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083440 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2014 | 0 | Artezian balans
371 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5080106 | 114 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1980 | 0
372 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5084106 | 44 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2004 | 0
373 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5080109 | 50 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2006 | 0
374 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5080108 | 59 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1985 | 0
375 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5084130 | 75 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1998 | 0
376 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5080107 | 120 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1988 | 0
377 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083139 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1979 | 0 | Artezian balans
378 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083140 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1965 | 0 | Artezian balans
379 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083141 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1969 | 0 | Artezian balans
380 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083142 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1969 | 0 | Artezian balans
381 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083143 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1971 | 0 | Artezian balans
382 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083144 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1972 | 0 | Artezian balans
383 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083145 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1972 | 0 | Artezian balans
384 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083148 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0 | Artezian balans
385 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083151 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1994 | 0 | Artezian balans
386 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083152 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2008 | 0 | Artezian balans
387 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083154 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1978 | 0 | Artezian balans
388 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083156 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2007 | 0 | Artezian balans
389 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083159 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1994 | 0 | Artezian balans
390 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083160 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1998 | 0 | Artezian balans
391 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083161 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1998 | 0 | Artezian balans
392 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083162 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 2006 | 0 | Artezian balans
393 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083163 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1989 | 0 | Artezian balans
394 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083164 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2002 | 0 | Artezian balans
395 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083165 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1993 | 0 | Artezian balans
396 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083166 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1990 | 0 | Artezian balans
397 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2007 | 0
398 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083146 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1974 | 0
399 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083147 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1990 | 0
400 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083149 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2007 | 0
401 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083150 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1994 | 0
402 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083155 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1998 | 0
403 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083158 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1986 | 0
404 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083361 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2008 | 0
405 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083369 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2007 | 0
406 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083432 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2014 | 0
407 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083425 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2014 | 0
408 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5080114 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2003 | 0
409 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5080104 | 39 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2000 | 0
410 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5084095 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1999 | 0
411 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5084093 | 38 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2001 | 0
412 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5080103 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2005 | 0
413 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5084094 | 29 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2006 | 0
414 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5084092 | 64 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2003 | 0
415 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084086 | 102 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2004 | 0
416 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5080097 | 27 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1996 | 0
417 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084083 | 49 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2003 | 0
418 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084082 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2002 | 0
419 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084089 | 28 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2006 | 0
420 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5080096 | 64 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1980 | 0
421 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084081 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2000 | 0
422 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084088 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 0
423 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5080095 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 0
424 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084084 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2006 | 0
425 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084087 | 11 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2006 | 0
426 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084085 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2005 | 0
427 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083194 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2000 | 0
428 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083196 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2005 | 0
429 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083197 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1986 | 0
430 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083189 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1971 | 0
431 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083190 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1969 | 0
432 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083191 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2008 | 0
433 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083192 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1969 | 0
434 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083193 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2005 | 0
435 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083188 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1984 | 0
436 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083195 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1969 | 0
437 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083378 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 0
438 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083379 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2012 | 0
439 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083437 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 20015 | 0
440 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080102 | 65 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
441 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080092 | 38 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1981 | 0
442 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080094 | 94 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1996 | 0
443 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084072 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
444 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080100 | 35 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1992 | 0
445 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084069 | 41 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1992 | 0
446 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084080 | 41 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1980 | 0
447 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084074 | 41 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1999 | 0
448 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084078 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2004 | 0
449 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080089 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2002 | 0
450 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084073 | 6 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1993 | 0
451 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084071 | 39 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1986 | 0
452 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080090 | 11 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1997 | 0
453 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080099 | 56 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1997 | 0
454 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084096 | 13 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1980 | 0
455 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080091 | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2006 | 0
456 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084079 | 18 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2004 | 0
457 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084070 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2007 | 0
458 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084091 | 10 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1994 | 0
459 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084090 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 0
460 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080101 | 26 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2004 | 0
461 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080098 | 57 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2004 | 0
462 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080093 | 54 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2004 | 0
463 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084076 | 31 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2006 | 0
464 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084075 | 11 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2007 | 0
465 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084070 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2007 | 0
466 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083168 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1989 | 0
467 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083169 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2001 | 0
468 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083170 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1968 | 0
469 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083171 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 0
470 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083172 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1974 | 0
471 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083173 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1971 | 0
472 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083174 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1970 | 0
473 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083175 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
474 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083176 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 0
475 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083177 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
476 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083178 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1973 | 0
477 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083186 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1988 | 0
478 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083187 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1980 | 0
479 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083179 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 0
480 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083180 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
481 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083181 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1981 | 0
482 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083183 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1980 | 0
483 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083182 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1980 | 0
484 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083184 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1987 | 0
485 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083185 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1996 | 0
486 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083409 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2015 | 0
487 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083438 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015 | 0
488 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083435 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2015 | 0
489 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083280 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1968 | 0
490 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083281 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1969 | 0
491 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083282 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1971 | 0
492 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083283 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1971 | 0
493 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083268 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2005 | 0
494 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083269 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 2007 | 0
495 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083270 | 0 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1994 | 0
496 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083271 | 0 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 0
497 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083272 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1973 | 0
498 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083277 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2005 | 0
499 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083278 | 0 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 0
500 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083279 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1989 | 0
501 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083366 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2011 | 0
502 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083418 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2014 | 0
503 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083388 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2012 | 0
504 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083389 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2012 | 0
505 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083284 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2001 | 0
506 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083346 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2010 | 0
507 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083420 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2014 | 0
508 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083413 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2014 | 0
509 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083198 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
510 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083199 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1968 | 0
511 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083200 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2005 | 0
512 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083201 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1986 | 0
513 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083202 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2000 | 0
514 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083203 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1988 | 0
515 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083204 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2006 | 0
516 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083205 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2007 | 0
517 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083206 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
518 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083207 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1995 | 0
519 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083397 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 79 | 2014 | 0