## Siyəzən
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Siyəzən EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi. %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Siyəzən | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 3050001 | 227 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1990-02-08 | 0
2 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Əla | 3050002 | 284 | 39 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2015-07-10 | 0
3 | TM | Siyəzən | M.Zəkiyev küçəsi | Pis | 3050003 | 205 | 67 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1989-06-04 | 0
4 | TM | Siyəzən | T.İsmayılov küçəsi | Pis | 3050004 | 299 | 95 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2013-06-01 | 0
5 | TM | Siyəzən | T.İsmayılov küçəsi | Pis | 3050005 | 380 | 51 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1980-03-18 | 0
6 | KTM | Siyəzən | T.İsmayılov küçəsi | Pis | 3050006 | 114 | 57 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1977-01-21 | 0
7 | TM | Siyəzən | T.İsmayılov küçəsi | Pis | 3050007 | 324 | 6 | 6/0,4 | 400 | 2 | 68 | 1980-10-12 | 0
8 | [8 empty] | 250 |  | 66 | 1986-03-08 | 0
9 | TM | Siyəzən | Şəhriyar küçəsi | Pis | 3050009 | 146 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007-11-06 | 0
10 | KTM | Siyəzən | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 3050010 | 168 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2015-12-24 | 0
11 | KTM | Siyəzən | Xətai küçəsi | Əla | 3050011 | 143 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2015-07-01 | 0
12 | KTM | Siyəzən | Xətai küçəsi | Əla | 3050012 | 157 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2015-11-20 | 0
13 | KTM | Siyəzən | Gənclik qəsəbəsi | Əla | 3050013 | 168 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2016-06-14 | 0
14 | KTM | Siyəzən | Gənclik qəsəbəsi | Pis | 3050014 | 177 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 72 | 1998-06-15 | 0
15 | KTM | Siyəzən | Gənclik qəsəbəsi | Pis | 3050015 | 51 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2014-09-15 | 0
16 | KTM | Siyəzən | Şəhriyar küçəsi | Pis | 3050016 | 44 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2012-01-24 | 0
17 | KTM | Siyəzən | Babək küçəsi | Əla | 3050017 | 146 | 66 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 30.07.20115 | 0
18 | TM | Siyəzən | C.Cabbarlı küçəsi | Pis | 3050018 | 58 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2000-11-26 | 0
19 | KTM | Siyəzən | S.Vurğun küçəsi | Pis | 3050019 | 76 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1987-03-15 | 0
20 | KTM | Siyəzən | Nizami küçəsi | Pis | 3050020 | 0 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2015-03-07 | 0
21 | KTM | Siyəzən | O.Qoçəliyev küçəsi | Əla | 3050021 | 94 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2016-06-13 | 0
22 | KTM | Siyəzən | Su kəməri qəsəbəsi | Pis | 3050022 | 47 | 7 | 6/0,4 | 180 | 1 | 70 | 2007-05-28 | 0
23 | KTM | Siyəzən | Balaca Həmyə kəndi | Pis | 3050023 | 37 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2005-03-22 | 0
24 | KTM | Siyəzən | Balaca Həmyə kəndi | Pis | 3050024 | 47 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2003-11-25 | 0
25 | KTM | Siyəzən | Balaca Həmyə kəndi | Pis | 3050025 | 69 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2007-03-31 | 0
26 | KTM | Siyəzən | Balaca Həmyə kəndi | Pis | 3050026 | 51 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1995-07-18 | 0
27 | KTM | Siyəzən | Orta Həmyə kəndi | Əla | 3050027 | 44 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2015-12-18 | 0
28 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Pis | 3050028 | 68 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2001-09-20 | 0
29 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Pis | 3050029 | 78 | 7 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1997-07-18 | 0
30 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Pis | 3050030 | 72 | 4 | 6/0,4 | 560 | 1 | 79 | 1981-06-15 | 0
31 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Pis | 3050031 | 53 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1992-01-01 | 0
32 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Pis | 3050032 | 37 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1995-07-25 | 0
33 | KTM | Siyəzən | Fizuli küçəsi | Pis | 3050033 | 214 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2001-05-20 | 0
34 | KTM | Siyəzən | S.Xeyrullayev küçəsi | Pis | 3050034 | 102 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1996-10-07 | 0
35 | KTM | Siyəzən | S.Dağlı küçəsi | Pis | 3050035 | 115 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1995-06-12 | 0
36 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Pis | 3050036 | 106 | 64 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2016-10-05 | 0
37 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Əla | 3050037 | 119 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015-07-20 | 0
38 | KTM | Siyəzən | M.Müşviq küçəsi | Əla | 3050038 | 191 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2015-07-02 | 0
39 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Əla | 3050039 | 201 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015-05-05 | 0
40 | KTM | Siyəzən | B.Səfəroğlu küçəsi | Pis | 3050040 | 85 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2005-06-18 | 0
41 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Pis | 3050041 | 94 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2015-06-28 | 0
42 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Pis | 3050042 | 132 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015-05-10 | 0
43 | TM | Şabran | Ağbaş kəndi | Pis | 3050043 | 47 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1960-05-10 | 0
44 | TM | Şabran | Ağbaş kəndi | Pis | 3050044 | 26 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1962-07-20 | 0
45 | KTM | Şabran | Ağbaş kəndi | Pis | 3050045 | 51 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1968-04-15 | 0
46 | KTM | Şabran | Ağbaş kəndi | Pis | 3050046 | 116 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1965-05-05 | 0
47 | KTM | Şabran | Ağbaş kəndi | Pis | 3050047 | 69 | 4 | 6/0,4 | 320 | 1 | 68 | 1958-07-11 | 0
48 | KTM | Şabran | Ağbaş kəndi | Pis | 3050048 | 55 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1971-01-06 | 0
49 | KTM | Siyəzən | Qara Siyəzən kəndi | Pis | 3050049 | 54 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1951-01-01 | 0
50 | KTM | Siyəzən | Nardaran kəndi | Pis | 3050050 | 15 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1951-07-15 | 0
51 | KTM | Siyəzən | Dərəzarat kəndi | Pis | 3050051 | 23 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1951-01-01 | 0
52 | KTM | Siyəzən | Beşdam kəndi | Pis | 3050052 | 39 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1992-06-10 | 0
53 | KTM | Siyəzən | Beşdam kəndi | Pis | 3050053 | 25 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2013-09-08 | 0
54 | KTM | Siyəzən | Beşdam kəndi | Pis | 3050054 | 16 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1981-06-30 | 0
55 | KTM | Siyəzən | Çandahar kəndi | Pis | 3050055 | 21 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1951-07-06 | 0
56 | KTM | Siyəzən | Eynibulaq kəndi | Əla | 3050081 | 82 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016-06-14 | 0
57 | KTM | Siyəzən | Eynibulaq kəndi | Əla | 3050082 | 75 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2016-06-14 | 0
58 | KTM | Siyəzən | Əlixanlı kəndi | Pis | 3050083 | 10 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2014-06-15 | 0
59 | KTM | Siyəzən | Gil-gilçay qəsəbəsi | Pis | 3050084 | 42 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2014-08-21 | 0
60 | KTM | Siyəzən | Gil-gilçay qəsəbəsi | Pis | 3050085 | 157 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2014-10-31 | 0
61 | KTM | Siyəzən | Məşrif kəndi | Pis | 3050089 | 69 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2015-06-19 | 0
62 | KTM | Siyəzən | Məşrif kəndi | Pis | 3050090 | 56 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015-06-25 | 0
63 | KTM | Siyəzən | Daşlı Calğan kəndi | Pis | 3050091 | 35 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2011-01-01 | 0
64 | KTM | Siyəzən | Orta Calğan kəndi | Pis | 3050092 | 16 |  | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2014-11-28 | 0
65 | KTM | Siyəzən | Qozağacı kəndi | Pis | 3050093 | 14 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2016-01-07 | 0
66 | KTM | Siyəzən | Məşrif kəndi | Əla | 3050094 | 28 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016-01-07 | 0
67 | KTM | Siyəzən | Qozağacı kəndi | Pis | 3050095 | 35 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2014-04-30 | 0
68 | KTM | Siyəzən | Qərəh kəndi | Pis | 3050096 | 7 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2014-04-30 | 0
69 | KTM | Siyəzən | Sədan kəndi | Pis | 3050097 | 128 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2002-01-12 | 0
70 | KTM | Siyəzən | Qırçal kəndi | Pis | 3050098 | 6 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1985-05-02 | 0
71 | KTM | Siyəzən | Çarxana kəndi | Pis | 3050099 | 14 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1985-05-02 | 0
72 | KTM | Siyəzən | Sağlocan kəndi | Pis | 3050100 | 7 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985-05-02 | 0
73 | KTM | Siyəzən | St.Zarat kəndi | Əla | 3050101 | 120 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015-08-28 | 0
74 | KTM | Siyəzən | Zarat kəndi | Pis | 3050106 | 172 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1987-08-20 | 0
75 | KTM | Siyəzən | Qalaşıxı kəndi | Pis | 3050107 | 47 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2005-08-21 | 0
76 | KTM | Siyəzən | Zarat kəndi | Əla | 3050108 | 33 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015-06-10 | 0
77 | KTM | Siyəzən | Məşrif kəndi | Əla | 3050113 | 23 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015-08-02 | 0
78 | KTM | Siyəzən | Zarat kəndi | Əla | 3050114 | 47 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015-06-25 | 0
79 | KTM | Siyəzən | 28 May küçəsi | Pis | 3050116 | 9 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1997-07-13 | 0
80 | KTM | Siyəzən | 28 May küçəsi | Əla | 3050117 | 26 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015-07-30 | 0
81 | KTM | Siyəzən | 28 May küçəsi | Əla | 3050118 | 98 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2015-10-15 | 0
82 | KTM | Siyəzən | Şəhriyar küçəsi | Əla | 3050119 | 5 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015-08-30 | 0
83 | KTM | Siyəzən | Hacışəkər kəndi | Pis | 3050056 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1977-08-24 | 0
84 | KTM | Siyəzən | Yanıq Əlaz kəndi | Pis | 3050057 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2003-02-15 | 0
85 | KTM | Siyəzən | Ələz kəndi | Pis | 3050058 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987-04-01 | 0
86 | KTM | Siyəzən | Əlimkolu kəndi | Pis | 3050059 | 1 | 0 | 10/0,4 | 10 | 1 | 70 | 1977-11-23 | 0
87 | KTM | Siyəzən | Allahyarlı kəndi | Pis | 3050060 | 1 | 0 | 10/0,4 | 4 | 1 | 76 | 1977-10-12 | 0
88 | KTM | Siyəzən | Xəndak kəndi | Pis | 3050061 | 1 |  | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 1965-05-01 | 0
89 | KTM | Siyəzən | Dağ Quşçu kəndi | Pis | 3050062 | 66 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1977-07-12 | 0
90 | KTM | Siyəzən | Dağ Quşçu kəndi | Pis | 3050063 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1985-01-01 | 0
91 | KTM | Siyəzən | Külövşə kəndi | Pis | 3050064 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1985-01-01 | 0
92 | KTM | Siyəzən | Qaraxona kəndi | Pis | 3050065 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1985-05-05 | 0
93 | KTM | Siyəzən | Ərziküş kəndi | Pis | 3050066 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1985-05-05 | 0
94 | KTM | Siyəzən | Köhnə Quşçu kəndi | Pis | 3050067 | 8 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1970-03-18 | 0
95 | KTM | Şabran | Zöhrabkənd kəndi | Pis | 3050068 | 17 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2003-08-11 | 0
96 | KTM | Şabran | Qızılqazmz kəndi | Pis | 3050069 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2003-08-11 | 0
97 | KTM | Şabran | Çuxurəzəmi kəndi | Pis | 3050070 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1975-06-17 | 0
98 | KTM | Şabran | Curalar kəndi | Pis | 3050071 | 4 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2002-12-10 | 0
99 | KTM | Şabran | Qəriblik kəndi | Pis | 3050072 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1985-09-08 | 0
100 | KTM | Siyəzən | Yenikənd kəndi | Pis | 3050073 | 40 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1985-08-04 | 0
101 | KTM | Siyəzən | Yenikənd kəndi | Pis | 3050074 | 143 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1980-04-05 | 0
102 | KTM | Siyəzən | Yenikənd kəndi | Pis | 3050075 | 123 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1960-02-03 | 0
103 | KTM | Siyəzən | Yenikənd kəndi | Pis | 3050076 | 32 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1996-07-01 | 0
104 | KTM | Siyəzən | Tağay kəndi | Pis | 3050077 | 95 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1999-06-09 | 0
105 | KTM | Siyəzən | Kolanı kəndi | Pis | 3050078 | 7 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1994-03-15 | 0
106 | KTM | Siyəzən | Buduq kəndi | Pis | 3050079 | 27 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1998-10-11 | 0
107 | KTM | Siyəzən | Buduq kəndi | Pis | 3050080 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1983-08-27 | 0
108 | TM | Siyəzən | H.Z.Tağıyev qəsəbəsi | Pis | 3050086 | 249 | 13 | 10/0,4 | 630 | 2 | 71 | 2010-09-30 | 0
109 | [8 empty] | 630 |  | 77 | 2010-09-30 | 0
110 | KTM | Siyəzən | H.Z.Tağıyev qəsəbəsi | Pis | 3050088 | 181 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2010-09-30 | 0
111 | KTM | Siyəzən | St. Gil-gil-çay | Əla | 3050102 | 140 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2016-06-14 | 0
112 | KTM | Siyəzən | St. Siyəzən | Pis | 3050104 | 18 | 2 | 10/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1987-06-19 | 0
113 | KTM | Siyəzən | St. Gil-gil-çay | Pis | 3050105 | 115 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2001-07-16 | 0
114 | KTM | Siyəzən | Yenikənd kəndi | Pis | 3050115 | 100 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2011-04-29 | 0