## Ucar
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Ucar EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Ucar | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Beton zavod. Yaşayış evləri | Pis | 9040002 | 66 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 13.02.1991 | 50
2 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Azərbaycan küçəsi | Yaxşı | 9040005 | 158 | 38 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 15.05.2016 | 150
3 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Oğuz küçəsi | Əla | 9040006 | 78 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 26.12.2015 | 80
4 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 9040007 | 153 | 19 | 10/0,4 | 400 | 1 | 87 | 13.11.2015 | 50
5 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 9040008 | 90 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 83 | 14.09.1978 | 30
6 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Kömürlük | Pis | 9040009 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 22.06.1970 | 20
7 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Firdovsi küçəsi | Pis | 9040010 | 146 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 16.05.1984 | 50
8 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040015 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 03.04.2008 | 10
9 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040016 | 0 | 6 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 05.11.2006 | 10
10 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Əla | 9040017 | 31 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 88 | 30.10.2015 | 30
11 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Nəsimi küçəsi | Yaxşı | 9040018 | 193 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 23.03.1998 | 80
12 | KTM | Ucar | Gəraybəyli kəndi | Yaxşı | 9040019 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 28.06.1996 | 30
13 | KTM | Ucar | Gəraybəyli kəndi | Yaxşı | 9040020 | 222 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 86 | 26.07.1994 | 80
14 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Oğuz küçəsi | Yaxşı | 9040115 | 46 | 71 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 24.06.1970 | 50
15 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040116 | 2 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 87 | 23.10.2007 | 15
16 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Şirvan küçəsi | Yaxşı | 9040118 | 255 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 13.02.2016 | 150
17 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Əla | 9040119 | 73 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 18.03.2016 | 30
18 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 9040120 | 105 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 16.05.1997 | 15
19 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Pis | 9040121 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 10.09.1997 | 20
20 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Ş.Qurbanov küçəsi | Pis | 9040122 | 264 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 09.08.1989 | 80
21 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. 28 May küçəsi | Pis | 9040124 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 17.03.2001 | 30
22 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Oğuz küçəsi | Pis | 9040125 | 88 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 07.01.1999 | 50
23 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Vaqif küçəsi | Pis | 9040126 | 162 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 83 | 20.08.1998 | 80
24 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040132 | 31 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 27.10.1982 | 15
25 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040133 | 45 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 88 | 29.08.1982 | 30
26 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040135 | 187 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 19.11.1989 | 50
27 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040136 | 201 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 01.12.1986 | 80
28 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. D.Qorqud küçəsi | Pis | 9040137 | 158 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 19.10.1986 | 50
29 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Yaxşı | 9040139 | 260 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 03.05.2015 | 150
30 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Yeni yaşayış kompleksi | Yaxşı | 9040242 | 123 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 28.09.2016 | 50
31 | KTM | Ucar | Gəraybəyli kəndi | Yaxşı | 9040127 | 103 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 16.04.1996 | 30
32 | KTM | Ucar | Rəstəcə kəndi | Pis | 9040128 | 93 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 13.06.1976 | 80
33 | KTM | Ucar | Rəstəcə kəndi | Pis | 9040129 | 43 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 12.07.1999 | 15
34 | KTM | Ucar | Rəstəcə kəndi | Pis | 9040130 | 95 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 10.08.1976 | 30
35 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040003 | 123 | 4 | 10/0,4 | 320 | 1 | 75 | 16.06.1986 | 50
36 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040004 | 105 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 17.07.1976 | 50
37 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040001 | 121 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 18.03.1999 | 30
38 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040012 | 51 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 13.02.1961 | 15
39 | KTM | Ucar | Gəraybəyli kəndi | Yaxşı | 9044005 | 5 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 78 | 15.02.1979 | 10
40 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040021 | 48 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 26.05.1961 | 10
41 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040022 | 53 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 13.12.1981 | 30
42 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Əla | 9040236 | 23 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 14.11.2015 | 15
43 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Əla | 9040238 | 30 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 22.09.2015 | 50
44 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Əla | 9040239 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 83 | 16.06.2015 | 30
45 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040091 | 38 | 21 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 03.05.1975 | 20
46 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Əla | 9040092 | 31 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 05.04.2016 | 30
47 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040093 | 67 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 29.11.1964 | 15
48 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040094 | 7 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 23.10.1988 | 10
49 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Yaxşı | 9043051 | 66 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 28.03.1975 | 50
50 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9043054 | 14 | 22 | 10/0,4 | 160 | 1 | 83 | 24.07.1985 | 15
51 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9043055 | 15 | 18 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 23.06.1985 | 30
52 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9044002 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 13.10.1995 | 20
53 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9044003 | 14 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 18.02.1990 | 80
54 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9043064 | 7 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 16.03.1995 | 10
55 | KTM | Ucar | Alpı kəndi | Pis | 9043060 | 7 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 10.05.1996 | 10
56 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040023 | 66 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 09.09.1989 | 20
57 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040024 | 107 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 17.08.1990 | 80
58 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040025 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 07.03.1990 | 10
59 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040026 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 20.01.1984 | 20
60 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040027 | 58 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 27.08.1990 | 30
61 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040028 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 30.10.1986 | 10
62 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040029 | 74 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 19.08.1989 | 50
63 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040030 | 56 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 01.11.1977 | 50
64 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040031 | 91 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 19.12.1986 | 80
65 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040032 | 37 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 03.10.1983 | 15
66 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040033 | 41 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 28.05.1989 | 30
67 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040034 | 35 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 16.09.1971 | 10
68 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040035 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 13.04.1986 | 10
69 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040184 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 12.06.1989 | 20
70 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040185 | 84 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 10.07.2002 | 15
71 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040186 | 37 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 16.08.1989 | 10
72 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040187 | 26 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 83 | 17.06.1980 | 10
73 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040188 | 67 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 18.07.1980 | 30
74 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040189 | 94 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 14.03.1981 | 15
75 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040190 | 51 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 16.02.1989 | 0
76 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040191 | 85 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 27.02.1981 | 30
77 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9043029 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 14.05.1985 | 10
78 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040036 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 15.12.1985 | 20
79 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040037 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 23.11.2002 | 0
80 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040038 | 67 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 17.09.1985 | 30
81 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040039 | 62 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 04.06.1975 | 10
82 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040040 | 66 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 06.05.1975 | 50
83 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040041 | 34 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 31.04.2002 | 20
84 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040042 | 31 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 24.11.1975 | 10
85 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040043 | 76 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 29.10.1975 | 20
86 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040044 | 90 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 27.03.2006 | 30
87 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040045 | 67 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 25.06.1975 | 15
88 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040046 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 24.07.2002 | 30
89 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040047 | 8 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 14.06.1975 | 10
90 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9043032 | 49 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 19.10.1985 | 20
91 | KTM | Ucar | Xalac kəndi | Pis | 9040048 | 58 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 17.02.2016 | 15
92 | KTM | Ucar | Xalac kəndi | Pis | 9040049 | 47 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 11.03.1987 | 10
93 | KTM | Ucar | Xalac kəndi | Pis | 9040050 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 10.05.1987 | 30
94 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040014 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 18.09.1982 | 15
95 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040076 | 56 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 08.08.1978 | 20
96 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040077 | 63 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 21.03.1980 | 10
97 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040078 | 28 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 28.01.1986 | 0
98 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040079 | 52 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 30.08.1978 | 20
99 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040080 | 26 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 |  | 0
100 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040081 | 40 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 02.08.1978 | 10
101 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040082 | 28 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 20.11.1978 | 20
102 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040083 | 46 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 04.12.1978 | 10
103 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040084 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 29.10.1978 | 10
104 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040085 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 17.05.1988 | 30
105 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040086 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 14.09.2001 | 0
106 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040087 | 24 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 13.04.2004 | 10
107 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040088 | 92 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 11.06.1978 | 50
108 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040089 | 27 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 17.07.1978 | 20
109 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040131 | 61 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 18.08.1993 | 10
110 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040090 | 41 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 19.06.2004 | 15
111 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9043044 | 10 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 14.07.1978 | 20
112 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9044025 | 5 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 16.03.1975 | 10
113 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040051 | 56 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 90 | 27.02.1977 | 0
114 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Əla | 9040052 | 96 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 14.02.2015 | 30
115 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040053 | 42 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 15.05.2006 | 15
116 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040054 | 60 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 23.12.1977 | 10
117 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040055 | 69 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 17.11.1977 | 20
118 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040056 | 68 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 04.09.1977 | 10
119 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040057 | 8 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 06.06.1980 | 0
120 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040058 | 74 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 30.05.2016 | 20
121 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040059 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 24.04.1977 | 30
122 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040060 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 29.11.1980 | 10
123 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040061 | 56 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 27.10.1977 | 20
124 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040062 | 0 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 81 | 25.03.1980 | 0
125 | KTM | Ucar | Çiyni kəndi | Pis | 9040140 | 31 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 92 | 24.06.1986 | 0
126 | KTM | Ucar | Çiyni kəndi | Pis | 9040141 | 65 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 14.07.1977 | 10
127 | KTM | Ucar | Çiyni kəndi | Pis | 9040142 | 56 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 19.06.1977 | 15
128 | KTM | Ucar | Əlikənd kəndi | Pis | 9040064 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 17.10.1979 | 20
129 | KTM | Ucar | Əlikənd kəndi | Pis | 9040065 | 46 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 11.02.1979 | 10
130 | KTM | Ucar | Ramal kəndi | Pis | 9040066 | 52 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 10.03.1991 | 50
131 | KTM | Ucar | Ramal kəndi | Pis | 9040067 | 42 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 18.05.1979 | 30
132 | KTM | Ucar | Əlikənd kəndi | Pis | 9040068 | 43 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 08.09.1979 | 0
133 | KTM | Ucar | Ramal kəndi | Pis | 9040070 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 21.08.1979 | 10
134 | KTM | Ucar | Ramal kəndi | Pis | 9040071 | 3 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 28.03.1979 | 10
135 | KTM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9040072 | 75 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 31.01.1990 | 80
136 | KTM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9040073 | 0 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 93 | 20.08.1979 | 0
137 | KTM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9040074 | 72 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 02.10.2003 | 30
138 | KTM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9040075 | 7 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 20.08.1979 | 0
139 | KTM | Ucar | Əlikənd kəndi | Pis | 9040063 | 3 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 04.11.1992 | 10
140 | KTM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9043042 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 86 | 29.12.1990 | 50
141 | KTM | Ucar | Ramal kəndi | Pis | 9040069 | 68 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 17.10.1979 | 15
142 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Pis | 9040143 | 44 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 14.05.1977 | 30
143 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040144 | 83 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 13.09.2016 | 15
144 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040145 | 88 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 11.04.2016 | 30
145 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Pis | 9040146 | 94 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 17.06.1982 | 10
146 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Əla | 9040147 | 106 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 18.07.2015 | 50
147 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Əla | 9040148 | 128 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 19.08.2015 | 30
148 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Pis | 9040149 | 118 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 14.06.1982 | 15
149 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040150 | 100 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 16.07.2015 | 50
150 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040151 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 27.03.2015 | 30
151 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040153 | 71 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 15.02.1976 | 150
152 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Pis | 9044009 | 16 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 23.05.1995 | 10
153 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040154 | 28 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 17.12.2015 | 30
154 | KTM | Ucar | Məlikballı kəndi | Pis | 9040155 | 99 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 04.11.1970 | 50
155 | KTM | Ucar | Məlikballı kəndi | Pis | 9040156 | 84 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 06.09.1982 | 10
156 | KTM | Ucar | Məlikballı kəndi | Pis | 9040157 | 110 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 31.06.1982 | 15
157 | KTM | Ucar | Məlikballı kəndi | Pis | 9043087 | 160 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 24.05.2014 | 30 | Təhsil şöbəsinin balansındadır
158 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040161 | 68 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 29.04.2006 | 15
159 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040162 | 97 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 27.11.1992 | 20
160 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040163 | 45 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 25.10.1987 | 0
161 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040164 | 136 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 24.03.1987 | 30
162 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040182 | 45 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 14.06.1989 | 10
163 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040183 | 72 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 19.07.1989 | 15
164 | KTM | Ucar | Bağman kəndi | Pis | 9040165 | 67 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 17.06.1992 | 30
165 | KTM | Ucar | Bağman kəndi | Pis | 9040166 | 118 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 11.10.1986 | 50
166 | KTM | Ucar | Bağman kəndi | Pis | 9040167 | 55 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 10.02.1982 | 20
167 | KTM | Ucar | Bağman kəndi | Pis | 9040168 | 79 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 18.03.1972 | 30
168 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040169 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 08.05.1964 | 10
169 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040170 | 79 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 21.09.1982 | 20
170 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040171 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 28.08.1990 | 10
171 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040172 | 32 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 30.03.1978 | 10
172 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040173 | 8 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 20.01.1988 | 0
173 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040174 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 02.08.1978 | 20
174 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040175 | 67 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 20.10.1989 | 15
175 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040176 | 87 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 04.08.1979 | 10
176 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040177 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 29.11.2003 | 0
177 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040178 | 119 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 17.12.1986 | 30
178 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040179 | 106 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 14.10.2005 | 50
179 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040180 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 13.05.1990 | 10
180 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040181 | 112 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 11.09.1979 | 30
181 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040192 | 86 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 17.04.1972 | 20
182 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040193 | 62 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 18.06.1964 | 10
183 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040194 | 117 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 19.07.1964 | 20
184 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040195 | 25 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 14.08.1964 | 10
185 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040196 | 39 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 16.06.1964 | 0
186 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040197 | 57 | 3 | 10/0,4 | 50 | 1 | 82 | 27.07.1984 | 10
187 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040198 | 96 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 14.03.1964 | 15
188 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040199 | 57 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 15.02.1981 | 30
189 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040200 | 121 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 23.02.1989 | 15
190 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040201 | 15 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 81 | 17.05.1964 | 0
191 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040202 | 106 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 04.12.1964 | 30
192 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040203 | 68 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 06.11.1992 | 10
193 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040204 | 57 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 30.09.1964 | 30
194 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040205 | 83 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 24.06.1964 | 15
195 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040206 | 41 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 29.05.1964 | 20
196 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040207 | 56 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 27.04.1964 | 10
197 | KTM | Ucar | Qulabənd kəndi | Pis | 9040095 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 25.11.1990 | 0
198 | KTM | Ucar | Qulabənd kəndi | Pis | 9040096 | 55 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 24.10.1990 | 20
199 | KTM | Ucar | Qulabənd kəndi | Pis | 9040097 | 65 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 14.03.1990 | 30
200 | KTM | Ucar | Qulabənd kəndi | Pis | 9040098 | 66 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 19.06.2003 | 50
201 | KTM | Ucar | Qulabənd kəndi | Pis | 9040099 | 59 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 17.07.1985 | 10
202 | KTM | Ucar | Bağırbəyli kəndi | orta | 9040158 | 47 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 11.06.1985 | 10 | Göyçay EŞ-nə xidmət edir
203 | KTM | Ucar | Alpı kəndi | Pis | 9040100 | 114 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 10.10.1985 | 30
204 | KTM | Ucar | Alpı kəndi | Pis | 9040101 | 16 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 18.02.1985 | 20
205 | KTM | Ucar | Alpı kəndi | Pis | 9040102 | 50 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 08.03.1990 | 10
206 | KTM | Ucar | Alpı kəndi | Pis | 9043060 | 7 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 |  | 0
207 | KTM | Ucar | Türkəci kəndi | Pis | 9040103 | 14 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 28.09.2007 | 10
208 | KTM | Ucar | Türkəci kəndi | Pis | 9040104 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 88 | 31.08.1961 | 0
209 | KTM | Ucar | Türkəci kəndi | Pis | 9040105 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 20.03.1193 | 20
210 | KTM | Ucar | Ə.Məmmədxanlı kəndi | Pis | 9040106 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 02.01.1997 | 10
211 | KTM | Ucar | Ə.Məmmədxanlı kəndi | Pis | 9040107 | 42 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 20.08.1989 | 10
212 | KTM | Ucar | Ə.Məmmədxanlı kəndi | Pis | 9040108 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 04.10.1988 | 0
213 | KTM | Ucar | Yuxarı Çiyni kəndi | Pis | 9040109 | 23 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 93 | 29.08.1962 | 0
214 | KTM | Ucar | Yuxarı Çiyni kəndi | Pis | 9040110 | 39 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 17.11.1986 | 15
215 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040111 | 48 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 14.12.1985 | 20
216 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040112 | 7 | 2 | 10/0,4 | 50 | 1 | 86 | 13.10.1986 | 0
217 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040113 | 22 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 11.05.1985 | 10
218 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040114 | 76 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 17.09.1987 | 10
219 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040233 | 55 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 18.04.1985 | 30
220 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040234 | 45 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 19.06.1985 | 20
221 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040235 | 23 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 14.07.1985 | 0
222 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9043062 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 94 | 1986-05-17 | 0
223 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040222 | 29 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 27.06.1964 | 10
224 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040223 | 58 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 14.07.1985 | 10
225 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040224 | 57 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 15.03.1985 | 20
226 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040225 | 19 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 88 | 23.02.1985 | 0
227 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040159 | 52 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 17.02.1985 | 10 | Göyçay EŞ-nə xidmət edir
228 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040160 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 04.05.1985 | 10 | Göyçay EŞ-nə xidmət edir
229 | KTM | Ucar | Pirkənd kəndi | Pis | 9040232 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 06.12.1985 | 0
230 | KTM | Ucar | Pirkənd kəndi | Pis | 9043129 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 31.11.1999 | 20 | Təhsil şöbəsinin balansındadır
231 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9044029 | 6 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 24.09.1962 | 80
232 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9044019 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 29.06.1995 | 10
233 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9044020 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 27.05.1995 | 10
234 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 943114 | 13 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 93 | 25.04.1995 | 0
235 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9040218 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 24.11.1964 | 15
236 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9040219 | 37 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 14.10.1964 | 10
237 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9040220 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 19.03.1964 | 10
238 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Yaxşı | 9040221 | 51 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 17.06.2016 | 50
239 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9043110 | 28 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 11.07.1977 | 30
240 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9040208 | 84 | 21 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 10.06.1964 | 15
241 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040226 | 32 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 18.10.1982 | 20
242 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040227 | 109 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 08.02.1975 | 10
243 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040228 | 135 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 88 | 21.03.1962 | 30
244 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040229 | 150 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 28.05.1989 | 30
245 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040230 | 101 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 30.09.1962 | 15
246 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040231 | 209 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 20.08.2047 | 50
247 | KTM | Ucar | Müsüslü qəsəbəsi | Pis | 9043098 | 16 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 02.03.1984 | 30
248 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040209 | 81 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 20.01.1987 | 15
249 | KTM | Ucar | Müsüslü qəsəbəsi | Yaxşı | 9040237 | 1 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 04.08.2015 | 30
250 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040210 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 29.10.1985 | 20
251 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Yaxşı | 9040211 | 38 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 17.08.2016 | 50
252 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040212 | 37 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 79 | 14.11.1997 | 10
253 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040213 | 59 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 13.12.1985 | 10
254 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040214 | 64 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 11.10.1985 | 30
255 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040215 | 56 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 17.05.1985 | 15
256 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040216 | 88 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 18.09.1987 | 20
257 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040217 | 4 | 7 | 10/0,4 | 50 | 1 | 91 | 19.04.1987 | 0
258 | TM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040117 | 70 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1970-06-15 | 30
259 | TM | Ucar | Ucar şəhəri. Ş,Fərzəliyev küçəsi | Pis | 9040123 | 234 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1987-05-23 | 80
260 | TM | Ucar | Ucar şəhəri. Bakı küçəsi | Pis | 9040011 | 391 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1958-05-19 | 150
261 | TM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040134 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1984-01-01 | 15
262 | TM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040138 | 51 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1986-05-05 | 30
263 | TM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040013 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1986-05-03 | 10
264 | TM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9043027 | 40 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1980-06-07 | 80
265 | TM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9043031 | 51 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1980-08-03 | 50
266 | TM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9043045 | 5 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1990-09-01 | 10
267 | TM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9043082 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985-02-02 | 20
268 | TM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9043093 | 19 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1985-03-03 | 30
269 | TM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040240 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 15.16.1989 | 50
270 | TM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9043110 | 28 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1986-06-05 | 15
271 | TM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040241 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1981-03-17 | 50
272 | TM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9043096 | 18 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985-03-05 | 30
273 | TM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9043103 | 7 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 1980-05-05 | 15