## Zərdab
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Pis | 9050001 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1972 | 0
2 | KTM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Orta | 9050002 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1976 | 0
3 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Əla | 9054039 | 3 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 |  | 0
4 | KTM | Zərdab | Yuxarı Seyidlər kəndi | Yaxşı | 9054044 | 11 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2015 | 0
5 | TM | Zərdab | Yuxarı Seyidlər kəndi | Pis | 9054001 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1990 | 0
6 | TM | Zərdab | Yuxarı Seyidlər kəndi | Orta | 9050003 | 93 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1989 | 0
7 | TM | Zərdab | Yuxarı Seyidlər kəndi | Əla | 9050004 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1978 | 0
8 | TM | Zərdab | Yuxarı Seyidlər kəndi | Yaxşı | 9050005 | 48 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 0
9 | TM | Zərdab | Yuxarı Seyidlər kəndi | Pis | 9053001 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982 | 0
10 | TM | Zərdab | Sileyli kəndi | Orta | 9050006 | 71 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1977 | 0
11 | TM | Zərdab | Sileyli kəndi | Əla | 9053002 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987 | 0
12 | TM | Zərdab | Sileyli kəndi | Yaxşı | 9054002 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1978 | 0
13 | TM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Pis | 9050007 | 66 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1974 | 0
14 | TM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Orta | 9050008 | 40 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1986 | 0
15 | TM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Əla | 9050009 | 71 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
16 | KTM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Yaxşı | 9053087 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2008 | 0
17 | KTM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Pis | 9053003 | 0 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 76 | 1978 | 0
18 | TM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Orta | 9053004 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2008 | 0
19 | TM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Əla | 9050010 | 71 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1981 | 0
20 | TM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Yaxşı | 9050011 | 52 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1965 | 0
21 | TM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Pis | 9053005 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2004 | 0
22 | KTM | Zərdab | Bıçaqçı kəndi | Orta | 9050012 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1984 | 0
23 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Əla | 9053006 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2007 | 0
24 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Yaxşı | 9054003 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2000 | 0
25 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Pis | 9053007 | 0 | 3 | 10/0,4 | 560 | 1 | 80 | 2002 | 0
26 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Orta | 9050013 | 18 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1999 | 0
27 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Əla | 9050014 | 113 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 0
28 | KTM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Yaxşı | 9053088 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2008 | 0
29 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Pis | 9050015 | 24 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1981 | 0
30 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Orta | 9050016 | 48 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1970 | 0
31 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Əla | 9050017 | 55 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1987 | 0
32 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Yaxşı | 9053009 | 5 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2002 | 0
33 | TM | Zərdab | Körpükənd kəndi | Pis | 9053008 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2008 | 0
34 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Yaxşı | 9053010 | 0 | 4 | 10/0,4 | 30 | 1 | 70 | 1982 | 0
35 | TM | Zərdab | Burunlu kəndi | Orta | 9050018 | 124 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1981 | 0
36 | TM | Zərdab | Məlikli kəndi | Əla | 9050019 | 17 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1979 | 0
37 | KTM | Zərdab | Məlikli kəndi | Yaxşı | 9053011 | 44 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1975 | 0
38 | TM | Zərdab | Məlikli kəndi | Pis | 9050020 | 18 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1981 | 0
39 | TM | Zərdab | Məlikli kəndi | Orta | 9050021 | 76 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1982 | 0
40 | TM | Zərdab | Məlikli kəndi | Əla | 9050022 | 65 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986 | 0
41 | TM | Zərdab | Məlikli kəndi | Yaxşı | 9053012 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1978 | 0
42 | KTM | Zərdab | Məlikli kəndi | Pis | 9053099 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2009 | 0
43 | TM | Zərdab | Məlikli kəndi | Orta | 9050023 | 33 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1985 | 0
44 | TM | Zərdab | Məlikli kəndi | Əla | 9050024 | 85 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 0
45 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Yaxşı | 9050025 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1990 | 0
46 | TM | Zərdab | Məlikli kəndi | Pis | 9050026 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1979 | 0
47 | TM | Zərdab | Burunlu kəndi | Orta | 9050027 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 85 | 1979 | 0
48 | TM | Zərdab | Burunlu kəndi | Əla | 9050028 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 1979 | 0
49 | KTM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Yaxşı | 9053130 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1998 | 0
50 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Pis | 9053013 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 2005 | 0
51 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Orta | 9050029 | 32 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1977 | 0
52 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Əla | 9050030 | 27 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1984 | 0
53 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Yaxşı | 9053015 | 8 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1975 | 0
54 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Pis | 9050031 | 22 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1984 | 0
55 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Orta | 9050032 | 42 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986 | 0
56 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Əla | 9050033 | 144 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1990 | 0
57 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Yaxşı | 9050034 | 105 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1995 | 0
58 | KTM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Pis | 9053016 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2006 | 0
59 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Orta | 9050035 | 94 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1978 | 0
60 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Əla | 9050036 | 49 | 7 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1978 | 0
61 | KTM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Yaxşı | 9053094 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 72 | 2009 | 0
62 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Pis | 9050037 | 96 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1990 | 0
63 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Orta | 9050038 | 40 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1996 | 0
64 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Əla | 9054004 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1975 | 0
65 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Yaxşı | 9054005 | 4 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1974 | 0
66 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Pis | 9054006 | 20 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 1974 | 0
67 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Orta | 9054007 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1974 | 0
68 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Əla | 9054008 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1974 | 0
69 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Yaxşı | 9054009 | 4 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1974 | 0
70 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Pis | 9054010 | 4 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 1973 | 0
71 | KTM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Orta | 9053017 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 1993 | 0
72 | KTM | Zərdab | Alicanlı kəndi | Əla | 9053109 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2011 | 0
73 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Yaxşı | 9053018 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 2000 | 0
74 | TM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Pis | 9053019 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2005 | 0
75 | KTM | Zərdab | Gödəkqobu kəndi | Orta | 9054011 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2007 | 0
76 | KTM | Zərdab | Gəlmə kəndi | Əla | 9053121 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2013 | 0
77 | KTM | Zərdab | Pərvanlı kəndi | Yaxşı | 9053125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 0
78 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Pis | 9054012 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1998 | 0
79 | TM | Zərdab | Pərvanlı kəndi | Orta | 9053022 | 0 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2000 | 0
80 | TM | Zərdab | Pərvanlı kəndi | Əla | 9054013 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1999 | 0
81 | TM | Zərdab | Pərvanlı kəndi | Yaxşı | 9050047 | 132 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1988 | 0
82 | TM | Zərdab | Pərvanlı kəndi | Pis | 9050048 | 31 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2005 | 0
83 | TM | Zərdab | Pərvanlı kəndi | Orta | 9050049 | 13 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1989 | 0
84 | TM | Zərdab | Pərvanlı kəndi | Əla | 9050050 | 43 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1976 | 0
85 | TM | Zərdab | Pərvanlı kəndi | Yaxşı | 9050051 | 28 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 0
86 | TM | Zərdab | Pərvanlı kəndi | Pis | 9050052 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1983 | 0
87 | TM | Zərdab | Pərvanlı kəndi | Orta | 9053023 | 8 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1988 | 0
88 | TM | Zərdab | Qoruqbağı kəndi | Əla | 9054014 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1983 | 0
89 | TM | Zərdab | Qoruqbağı kəndi | Yaxşı | 9050053 | 72 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2007 | 0
90 | TM | Zərdab | Qoruqbağı kəndi | Pis | 9050054 | 65 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2001 | 0
91 | TM | Zərdab | Qoruqbağı kəndi | Orta | 9050055 | 43 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1990 | 0
92 | TM | Zərdab | Qoruqbağı kəndi | Əla | 9050056 | 53 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1987 | 0
93 | TM | Zərdab | Qoruqbağı kəndi | Yaxşı | 9050057 | 56 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1985 | 0
94 | KTM | Zərdab | Sarıqaya kəndi | Pis | 9050058 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2000 | 0
95 | TM | Zərdab | Sarıqaya kəndi | Orta | 9050059 | 46 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1967 | 0
96 | TM | Zərdab | Sarıqaya kəndi | Əla | 9050060 | 68 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2003 | 0
97 | TM | Zərdab | Sarıqaya kəndi | Yaxşı | 9053024 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2001 | 0
98 | TM | Zərdab | Sarıqaya kəndi | Pis | 9053025 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1990 | 0
99 | KTM | Zərdab | Yastıyol kəndi | Orta | 9050061 | 72 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 0
100 | TM | Zərdab | Yastıyol kəndi | Əla | 9053026 | 0 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2002 | 0
101 | TM | Zərdab | Yastıyol kəndi | Yaxşı | 9053027 | 3 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 73 | 2001 | 0
102 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Pis | 9053014 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2000 | 0
103 | TM | Zərdab | Məmmədqasımlı kəndi | Orta | 9053028 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1997 | 0
104 | TM | Zərdab | Lələağacı kəndi | Əla | 9053104 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 2009 | 0
105 | TM | Zərdab | Lələağacı kəndi | Yaxşı | 9050039 | 84 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 0
106 | TM | Zərdab | Lələağacı kəndi | Pis | 9050040 | 43 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1983 | 0
107 | KTM | Zərdab | Lələağacı kəndi | Orta | 9053123 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2013 | 0
108 | TM | Zərdab | Lələağacı kəndi | Əla | 9050041 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1982 | 0
109 | TM | Zərdab | Yarməmmədbağı kəndi | Yaxşı | 9053020 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2005 | 0
110 | TM | Zərdab | Yarməmmədbağı kəndi | Pis | 9050042 | 59 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987 | 0
111 | TM | Zərdab | Yarməmmədbağı kəndi | Orta | 9050043 | 38 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1982 | 0
112 | TM | Zərdab | Yarməmmədbağı kəndi | Əla | 9050044 | 47 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1982 | 0
113 | TM | Zərdab | Yarməmmədbağı kəndi | Yaxşı | 9050045 | 68 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2003 | 0
114 | TM | Zərdab | Yarməmmədbağı kəndi | Pis | 9050046 | 1 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987 | 0
115 | TM | Zərdab | Yarməmmədbağı kəndi | Orta | 9053021 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 2008 | 0
116 | KTM | Zərdab | Allahqulubağı kəndi | Əla | 9050062 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 1993 | 0
117 | TM | Zərdab | Xanməmmədli kəndi | Yaxşı | 9050063 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1994 | 0
118 | TM | Zərdab | Hüseynxanlı kəndi | Pis | 9053029 | 12 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1995 | 0
119 | TM | Zərdab | Xanməmmədli kəndi | Orta | 9053030 | 6 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1990 | 0
120 | KTM | Zərdab | 32 hektar yeni massiv | Pis | 9054033 | 24 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2011 | 0
121 | KTM | Zərdab | 32 hektar yeni massiv | Orta | 9053110 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2011 | 0
122 | TM | Zərdab | Salahlı kəndi | Əla | 9050064 | 85 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
123 | TM | Zərdab | Salahlı kəndi | Əla | 9050065 | 15 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
124 | TM | Zərdab | Hüseynxanlı kəndi | Pis | 9050066 | 80 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1983 | 0
125 | TM | Zərdab | Xanməmmədli kəndi | Əla | 9050068 | 42 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
126 | TM | Zərdab | Xanməmmədli kəndi | Əla | 9053090 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2009 | 0
127 | KTM | Zərdab | Gəlmə kəndi | Yaxşı | 9053095 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2009 | 0
128 | TM | Zərdab | Gəlmə kəndi | Pis | 9050069 | 24 | 6 | 10/0,4 | 40 | 1 | 84 | 199 | 0
129 | KTM | Zərdab | Gəlmə kəndi | Orta | 9050070 | 56 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2017 | 0
130 | TM | Zərdab | Gəlmə kəndi | Əla | 9053031 | 4 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1975 | 0
131 | KTM | Zərdab | Gəlmə kəndi | Yaxşı | 9050071 | 102 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 0
132 | TM | Zərdab | Gəlmə kəndi | Pis | 9050072 | 111 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1986 | 0
133 | TM | Zərdab | Gəlmə kəndi | Orta | 9050073 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992 | 0
134 | TM | Zərdab | Gəlmə kəndi | Əla | 9050074 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1993 | 0
135 | TM | Zərdab | Gəlmə kəndi | Yaxşı | 9050075 | 3 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1978 | 0
136 | TM | Zərdab | Əlibəyli kəndi | Pis | 9050076 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1984 | 0
137 | TM | Zərdab | Əlibəyli kəndi | Orta | 9050077 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1973 | 0
138 | TM | Zərdab | Əlibəyli kəndi | Əla | 9050078 | 93 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2003 | 0
139 | TM | Zərdab | Əlibəyli kəndi | Yaxşı | 9050079 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1974 | 0
140 | KTM | Zərdab | Allahqulubağı kəndi | Pis | 9053096 | 48 | 7 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2009 | 0
141 | TM | Zərdab | Allahqulubağı kəndi | Orta | 9050080 | 0 | 2 | 10/0,4 | 50 | 1 | 84 | 1962 | 0
142 | TM | Zərdab | Allahqulubağı kəndi | Əla | 9050081 | 71 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1980 | 0
143 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Yaxşı | 9053032 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1987 | 0
144 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Pis | 9053033 | 10 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1980 | 0
145 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Orta | 9053106 | 66 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 85 | 2010 | 0
146 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Əla | 9053034 | 40 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2001 | 0
147 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Yaxşı | 9053035 | 71 | 6 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1975 | 0
148 | KTM | Zərdab | Birinci Alcanlı kəndi | Pis | 9053036 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2002 | 0
149 | TM | Zərdab | Birinci Alcanlı kəndi | Orta | 9050082 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1970 | 0
150 | TM | Zərdab | Birinci Alcanlı kəndi | Əla | 9050083 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1962 | 0
151 | KTM | Zərdab | Birinci Alcanlı kəndi | Yaxşı | 9053092 | 71 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2009 | 0
152 | KTM | Zərdab | Birinci Alcanlı kəndi | Pis | 9053097 | 52 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 76 | 2009 | 0
153 | KTM | Zərdab | Birinci Alcanlı kəndi | Orta | 9050084 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1974 | 0
154 | TM | Zərdab | Cülovxanlı kəndi | Əla | 9050085 | 0 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 84 | 2008 | 0
155 | KTM | Zərdab | Cülovxanlı kəndi | Yaxşı | 9053091 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 2009 | 0
156 | TM | Zərdab | Birinci Alcanlı kəndi | Pis | 9050086 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1988 | 0
157 | TM | Zərdab | İkinci Alcanlı kəndi | Orta | 9050087 | 0 | 3 | 10/0,4 | 50 | 1 | 75 | 1967 | 0
158 | TM | Zərdab | İkinci Alcanlı kəndi | Əla | 9050088 | 18 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 85 | 1979 | 0
159 | TM | Zərdab | İkinci Alcanlı kəndi | Yaxşı | 9054015 | 80 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1979 | 0
160 | TM | Zərdab | İkinci Alcanlı kəndi | Pis | 9050089 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1997 | 0
161 | TM | Zərdab | İkinci Alcanlı kəndi | Orta | 9050090 | 24 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1975 | 0
162 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Əla | 9053037 | 48 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1975 | 0
163 | TM | Zərdab | Çallı kəndi | Yaxşı | 9050091 | 55 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1970 | 0
164 | TM | Zərdab | Çallı kəndi | Pis | 9050092 | 5 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1981 | 0
165 | TM | Zərdab | Məlikmudlu kəndi | Orta | 9050093 | 0 | 2 | 10/0,4 | 30 | 1 | 76 | 1965 | 0
166 | KTM | Zərdab | Çallı kəndi | Əla | 9053117 | 0 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2013 | 0
167 | TM | Zərdab | Çallı kəndi | Yaxşı | 9054016 | 4 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 84 | 1983 | 0
168 | KTM | Zərdab | Çallı kəndi | Pis | 9050094 | 0 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1981 | 0
169 | TM | Zərdab | Çallı kəndi | Əla | 9050095 | 62 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
170 | KTM | Zərdab | Çallı kəndi | Əla | 9053124 | 124 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2013 | 0
171 | TM | Zərdab | Çallı kəndi | Yaxşı | 9054017 | 17 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1989 | 0
172 | TM | Zərdab | Çallı kəndi | Pis | 9050096 | 44 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2006 | 0
173 | TM | Zərdab | Çallı kəndi | Orta | 9050097 | 18 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1977 | 0
174 | TM | Zərdab | Çallı kəndi | Əla | 9050098 | 76 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1976 | 0
175 | TM | Zərdab | Çallı kəndi | Yaxşı | 9050099 | 65 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2006 | 0
176 | KTM | Zərdab | Çallı kəndi | Pis | 9053100 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 2009 | 0
177 | TM | Zərdab | Çallı kəndi | Orta | 9050100 | 23 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1983 | 0
178 | TM | Zərdab | Məlikmudlu kəndi | Əla | 9050101 | 33 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 76 | 1969 | 0
179 | TM | Zərdab | Məlikmudlu kəndi | Yaxşı | 9050102 | 85 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1972 | 0
180 | TM | Zərdab | Məlikmudlu kəndi | Pis | 9050103 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1994 | 0
181 | KTM | Zərdab | Məlikmudlu kəndi | Orta | 9053038 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2008 | 0
182 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Ş.Şükürov küçəsi | Əla | 9050104 | 41 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1987 | 0
183 | TM | Zərdab | Yediyarlı kəndi | Yaxşı | 9054018 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1998 | 0
184 | TM | Zərdab | Yediyarlı kəndi | Pis | 9050105 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1988 | 0
185 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Poçt mərkəzi | Orta | 9053039 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 0
186 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər 20 yanvar küçəsi | Əla | 9053040 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2004 | 0
187 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Zərdabi Parkı | Yaxşı | 9050106 | 127 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
188 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər M.F.Axundov küçəsi | Pis | 9050107 | 112 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1982 | 0
189 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Çörək sexi | Orta | 9053041 | 0 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
190 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Zərdabi küçəsi | Əla | 9053042 | 0 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1986 | 0
191 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər Z.Zərbəliyev küçəsi | Yaxşı | 9053043 | 0 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2003 | 0
192 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Zərdabi küçəsi | Pis | 9050108 | 105 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2001 | 0
193 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər M.F.Axundov küçəsi | Orta | 9050109 | 56 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 2005 | 0
194 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Prokrorlıq | Əla | 9053044 | 0 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2008 | 0
195 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər Z.Zərbəliyev küçəsi | Yaxşı | 9053045 | 0 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 0
196 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər S.Mehdiyev küçəsi | Pis | 9050110 | 65 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1986 | 0
197 | KTM | Zərdab | Qoşaoba ərazisi | Orta | 9053131 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 2015 | 0
198 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Aqrotexservis | Əla | 9053046 | 40 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1985 | 0
199 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər SSİ | Yaxşı | 9050111 | 56 | 5 | 10/0,4 | 180 | 1 | 75 | 1962 | 0
200 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Süd zavodu | Pis | 9054019 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1995 | 0
201 | KTM | Zərdab | Zərdab Şəhər Polis Şöbəsi | Orta | 9053119 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2013 | 0
202 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər Qarasu körpüsü | Əla | 9050112 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1982 | 0
203 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər Melorasiya | Yaxşı | 9053047 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1976 | 0
204 | KTM | Zərdab | Aqrolizinq Gəlmə yolunda | Pis | 9053115 | 4 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2012 | 0
205 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər Gəlmə yolunda | Orta | 9053048 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2005 | 0
206 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər MRX | Əla | 9053049 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 84 | 1990 | 0
207 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər MRX | Yaxşı | 9053050 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1990 | 0
208 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər Dördyol ərazisi | Pis | 9053051 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2003 | 0
209 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Dördyol ərazisi | Orta | 9053052 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2001 | 0
210 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər Dördyol ərazisi | Əla | 9053053 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 2001 | 0
211 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Ş.Şükürov küçəsi | Yaxşı | 9053054 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1990 | 0
212 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər 32 ha yeni yaşayi masivi | Əla | 9050201 | 23 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2015 | 0
213 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər 32 ha yeni yaşayi masivi | Orta | 9054040 | 2 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2010 | 0
214 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhəri | Əla | 9053116 | 0 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2013 | 0
215 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər 16-cı məhəllə | Yaxşı | 9050113 | 49 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1982 | 0
216 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər 6-cı məhəllə | Pis | 9050114 | 132 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1988 | 0
217 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər 6-cı məhəllə | Orta | 9050115 | 31 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2002 | 0
218 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Vergi idarəsi | Əla | 9053129 | 0 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2014 | 0
219 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər MTN | Yaxşı | 9053127 | 0 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2014 | 0
220 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər 20 yanvar küçəsi | Pis | 9050116 | 76 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 2016 | 0
221 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Zərdabi küçəsi | Orta | 9050117 | 89 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2015 | 0
222 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər Zərdabi küçəsi | Əla | 9050118 | 65 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2007 | 0
223 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər H.Əliyev pros. | Yaxşı | 9053055 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1988 | 0
224 | KTM | Zərdab | Zərdab şəh. H.Əliyev mərkəzi | Pis | 9053111 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 2011 | 0
225 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər H.Əliyev pros. | Orta | 9050119 | 65 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 0
226 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər B.İsmayılov küçəsi | Əla | 9050120 | 43 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1978 | 0
227 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər H.Əliyev pros. | Yaxşı | 9050121 | 53 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1989 | 0
228 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər H.Əliyev pros. | Pis | 9053056 | 16 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1980 | 0
229 | TM | Zərdab | Zərdab şəhər H.Əliyev pros.. | Orta | 9050122 | 2 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1976 | 0
230 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi M.Hüseyn küçəsi | Əla | 9050123 | 46 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1975 | 0
231 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi M.Hüseyn küçəsi | Yaxşı | 9050124 | 68 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2015 | 0
232 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi M.Hüseyn küçəsi | Pis | 9050125 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1989 | 0
233 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Poçt mərkəzi | Orta | 9053057 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 1985 | 0
234 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər Sahil küçəsi | Əla | 9050126 | 72 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1990 | 0
235 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi M.Hüseyn küçəsi | Yaxşı | 9050127 | 35 | 3 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1980 | 0
236 | KTM | Zərdab | Təzəkənd kəndi | Əla | 9050200 | 45 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
237 | TM | Zərdab | Təzəkənd kəndi | Orta | 9050128 | 65 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1976 | 0
238 | TM | Zərdab | Təzəkənd kəndi | Əla | 9053064 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1990 | 0
239 | TM | Zərdab | Təzəkənd kəndi | Yaxşı | 9050129 | 65 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1975 | 0
240 | TM | Zərdab | Təzəkənd kəndi | Pis | 9050130 | 84 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2006 | 0
241 | TM | Zərdab | Təzəkənd kəndi | Orta | 9050131 | 43 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2004 | 0
242 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Əla | 9053058 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1990 | 0
243 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Yaxşı | 9053059 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1990 | 0
244 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Pis | 9053060 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 1990 | 0
245 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi DYMİ | Orta | 9053112 | 0 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2011 | 0
246 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Əla | 9053061 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 2002 | 0
247 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər SMU-21 | Yaxşı | 9050132 | 59 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2015 | 0
248 | KTM | Zərdab | Zərdab şəhər SMU-21 | Pis | 9050133 | 68 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1980 | 0
249 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Orta | 9053062 | 1 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1980 | 0
250 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Əla | 9054020 | 23 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1980 | 0
251 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Yaxşı | 9050134 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2003 | 0
252 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Pis | 9053063 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1976 | 0
253 | KTM | Zərdab | Təzəkənd kəndi | Orta | 9050135 | 12 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1983 | 0
254 | KTM | Zərdab | Təzəkənd kəndi | Əla | 9050136 | 36 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1975 | 0
255 | TM | Zərdab | Böyük Dəkkə kəndi | Yaxşı | 9053065 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2005 | 0
256 | KTM | Zərdab | İsaqbağı kəndi | Pis | 9050137 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1988 | 0
257 | KTM | Zərdab | Nəzərallı kəndi | Orta | 9053066 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1984 | 0
258 | TM | Zərdab | İsaqbağı kəndi | Əla | 9050138 | 25 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1997 | 0
259 | TM | Zərdab | Böyük Dəkkə kəndi | Yaxşı | 9050139 | 85 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 85 | 1990 | 0
260 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Orta | 9053114 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 |  | 0
261 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Əla | 9053128 | 0 | 4 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2014 | 0
262 | TM | Zərdab | Dəliquşçu kəndi | Yaxşı | 9050140 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 2004 | 0
263 | TM | Zərdab | Dəliquşçu kəndi | Pis | 9054021 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1997 | 0
264 | TM | Zərdab | Dəliquşçu kəndi | Əla | 9050141 | 24 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
265 | TM | Zərdab | Dəliquşçu kəndi | Əla | 9050142 | 35 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1984 | 0
266 | KTM | Zərdab | Dəliquşçu kəndi | Yaxşı | 9053102 | 0 | 2 | 10/0,4 | 16 | 1 | 85 | 2009 | 0
267 | TM | Zərdab | Dəliquşçu kəndi | Pis | 9050143 | 111 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1985 | 0
268 | TM | Zərdab | Dəkkəoba kəndi | Orta | 9050144 | 67 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2002 | 0
269 | TM | Zərdab | Dəkkəoba kəndi | Əla | 9050145 | 53 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1990 | 0
270 | TM | Zərdab | Dəkkəoba kəndi | Yaxşı | 9050146 | 56 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1986 | 0
271 | TM | Zərdab | Dəkkəoba kəndi | Pis | 9050147 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1984 | 0
272 | TM | Zərdab | Dəkkəoba kəndi | Orta | 9050148 | 46 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1971 | 0
273 | TM | Zərdab | Dəkkəoba kəndi | Əla | 9050149 | 68 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2002 | 0
274 | TM | Zərdab | Böyük Dəkkə kəndi | Yaxşı | 9050150 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1984 | 0
275 | KTM | Zərdab | İsaqbağı kəndi | Pis | 9053122 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2013 | 0
276 | TM | Zərdab | İsaqbağı kəndi | Orta | 9050151 | 72 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1973 | 0
277 | TM | Zərdab | İsaqbağı kəndi | Əla | 9050152 | 62 | 3 | 10/0,4 | 180 | 1 | 75 | 1998 | 0
278 | TM | Zərdab | İsaqbağı kəndi | Yaxşı | 9050153 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1988 | 0
279 | TM | Zərdab | İsaqbağı kəndi | Pis | 9050154 | 25 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 70 | 1962 | 0
280 | KTM | Zərdab | Qərəvəlli kəndi | Orta | 9053105 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2010 | 0
281 | KTM | Zərdab | Qərəvəlli kəndi | Əla | 9050155 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1986 | 0
282 | TM | Zərdab | Qərəvəlli kəndi | Yaxşı | 9050156 | 84 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1989 | 0
283 | TM | Zərdab | Qərəvəlli kəndi | Pis | 9050157 | 43 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1984 | 0
284 | KTM | Zərdab | Qərəvəlli kəndi | Orta | 9053067 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1980 | 0
285 | KTM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Əla | 9053118 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2013 | 0
286 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Yaxşı | 9053068 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 84 | 2006 | 0
287 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Pis | 9053069 | 0 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2000 | 0
288 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Orta | 9050158 | 38 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 1990 | 0
289 | KTM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Əla | 9053070 | 0 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1988 | 0
290 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Yaxşı | 9053071 | 0 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1984 | 0
291 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Pis | 9053072 | 1 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1984 | 0
292 | TM | Zərdab | Qoşaoba kəndi | Orta | 9053093 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2009 | 0
293 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Əla | 9053073 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1974 | 0
294 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Yaxşı | 9050159 | 27 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1978 | 0
295 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Pis | 9053074 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1998 | 0
296 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Orta | 9054023 | 6 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 76 | 1982 | 0
297 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Əla | 9054024 | 2 | 9 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1982 | 0
298 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Yaxşı | 9054025 | 1 | 7 | 10/0,4 | 25 | 1 | 84 | 1986 | 0
299 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Pis | 9050160 | 26 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2001 | 0
300 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Orta | 9053075 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1988 | 0
301 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi Əvəz | Əla | 9053126 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2013 | 0
302 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Yaxşı | 9053076 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1989 | 0
303 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Pis | 9054026 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1987 | 0
304 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Orta | 9054043 | 0 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2014 | 0
305 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Əla | 9054027 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1989 | 0
306 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Yaxşı | 9054028 | 3 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1988 | 0
307 | KTM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Pis | 9053077 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1990 | 0
308 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Orta | 9054029 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1985 | 0
309 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Əla | 9050161 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1983 | 0
310 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Yaxşı | 9050162 | 84 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1960 | 0
311 | KTM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Pis | 9053078 | 43 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1985 | 0
312 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Orta | 9054030 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1980 | 0
313 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Əla | 9054031 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1993 | 0
314 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Yaxşı | 9050163 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1990 | 0
315 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Pis | 9054032 | 59 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 85 | 1992 | 0
316 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Orta | 9050199 | 38 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2001 | 0
317 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Əla | 9054034 | 47 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1992 | 0
318 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Yaxşı | 9050164 | 68 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 0
319 | KTM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Pis | 9053079 | 1 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1994 | 0
320 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Orta | 9054035 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2003 | 0
321 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Əla | 9054042 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2013 | 0
322 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi Qaçqın | Yaxşı | 9054041 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2011 | 0
323 | TM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Pis | 9050165 | 12 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1985 | 0
324 | KTM | Zərdab | Bəyimli qəsəbəsi | Orta | 9053080 | 1 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2007 | 0
325 | TM | Zərdab | Aşağı Seyidlər kəndi | Yaxşı | 9050166 | 56 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1988 | 0
326 | TM | Zərdab | Aşağı Seyidlər kəndi | Pis | 9050167 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1964 | 0
327 | KTM | Zərdab | Aşağı Seyidlər kəndi | Orta | 9053120 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 2013 | 0
328 | TM | Zərdab | Aşağı Seyidlər kəndi | Yaxşı | 9050168 | 45 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1983 | 0
329 | TM | Zərdab | Şahhüseynli kəndi | Əla | 9050169 | 21 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
330 | TM | Zərdab | Şahhüseynli kəndi | Pis | 9050170 | 14 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 0
331 | TM | Zərdab | Şahhüseynli kəndi | Orta | 9050171 | 72 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
332 | TM | Zərdab | Şahhüseynli kəndi | Əla | 9050172 | 26 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989 | 0
333 | TM | Zərdab | Şahhüseynli kəndi | Yaxşı | 9050173 | 34 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1988 | 0
334 | TM | Zərdab | Şahhüseynli kəndi | Pis | 9050174 | 54 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1987 | 0
335 | TM | Zərdab | Əlvənd kəndi | Orta | 9050175 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 2005 | 0
336 | TM | Zərdab | Əlvənd kəndi | Əla | 9050176 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1976 | 0
337 | KTM | Zərdab | Əlvənd kəndi | Yaxşı | 9053081 | 20 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 0
338 | TM | Zərdab | Əlvənd kəndi | Pis | 9050177 | 43 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1986 | 0
339 | TM | Zərdab | Əlvənd kəndi | Orta | 9053082 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1985 | 0
340 | TM | Zərdab | Ağamallar kəndi | Əla | 9054036 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1990 | 0
341 | TM | Zərdab | Otmanoba kəndi | Yaxşı | 9050178 | 35 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1986 | 0
342 | TM | Zərdab | Otmanoba kəndi | Pis | 9050179 | 59 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1989 | 0
343 | TM | Zərdab | Otmanoba kəndi | Orta | 9050180 | 38 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1991 | 0
344 | TM | Zərdab | Otmanoba kəndi | Əla | 9053083 | 0 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1998 | 0
345 | TM | Zərdab | Otmanoba kəndi | Yaxşı | 9050181 | 68 | 4 | 10/0,4 | 30 | 1 | 76 | 1977 | 0
346 | TM | Zərdab | Şəftəhal kəndi | Pis | 9050182 | 24 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 79 | 1965 | 0
347 | TM | Zərdab | Şəftəhal kəndi | Orta | 9050183 | 32 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1984 | 0
348 | TM | Zərdab | Şəftəhal kəndi | Əla | 9050184 | 41 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1988 | 0
349 | TM | Zərdab | Şəftəhal kəndi | Yaxşı | 9050185 | 33 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1986 | 0
350 | TM | Zərdab | Mehtilər kəndi | Pis | 9050186 | 24 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2006 | 0
351 | TM | Zərdab | Şıxbağı kəndi | Orta | 9050187 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1970 | 0
352 | TM | Zərdab | Şıxbağı kəndi | Əla | 9050188 | 15 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1995 | 0
353 | TM | Zərdab | Şıxbağı kəndi | Yaxşı | 9050189 | 46 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1975 | 0
354 | TM | Zərdab | Şıxbağı kəndi | Pis | 9053108 | 2 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2010 | 0
355 | TM | Zərdab | Şıxbağı kəndi | Orta | 9050190 | 48 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1986 | 0
356 | TM | Zərdab | Nəzərallı kəndi | Əla | 9050191 | 55 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1969 | 0
357 | TM | Zərdab | Kəndəbil kəndi | Yaxşı | 9050192 | 113 | 12 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1976 | 0
358 | TM | Zərdab | Kəndəbil kəndi | Pis | 9050193 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1986 | 0
359 | KTM | Zərdab | Kəndəbil kəndi | Orta | 9053098 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 84 | 2009 | 0
360 | KTM | Zərdab | Kəndəbil kəndi | Əla | 9053084 | 18 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1990 | 0
361 | TM | Zərdab | Kəndəbil kəndi | Yaxşı | 9050194 | 55 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1981 | 0
362 | TM | Zərdab | Ağabağı kəndi | Pis | 9050195 | 53 | 12 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1973 | 0
363 | TM | Zərdab | Ağabağı kəndi | Orta | 9050196 | 21 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1986 | 0
364 | TM | Zərdab | Ağamallar kəndi | Əla | 9054037 | 15 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1990 | 0
365 | KTM | Zərdab | Ağamallar kəndi | Yaxşı | 9053107 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 70 | 2010 | 0
366 | TM | Zərdab | Ağamallar kəndi | Pis | 9054038 | 55 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1986 | 0
367 | KTM | Zərdab | Aşağı Seyidlər kəndi | Orta | 9053085 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2007 | 0
368 | KTM | Zərdab | Aşağı Seyidlər kəndi | Əla | 9053086 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1999 | 0
369 | KTM | Zərdab | Əlvənd kəndi | Yaxşı | 9050197 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1988 | 0
370 | TM | Zərdab | Mehtilər kəndi | Pis | 9050198 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1988 | 0