## Astara
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Astara EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010001 | 85 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2006 | 0
2 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010002 | 41 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985 | 0
3 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010003 | 77 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
4 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010004 | 254 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1980 | 0
5 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010005 | 162 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1991 | 0
6 | KTM | Astara | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 8010006 | 32 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 0
7 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010008 | 0 | 99 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2005 | 0
8 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010009 | 71 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
9 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010010 | 272 | 62 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2007 | 0
10 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010011 | 214 | 58 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2001 | 0
11 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8010012 | 63 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2016 | 0
12 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010013 | 43 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2007 | 0
13 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010014 | 153 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2007 | 0
14 | TM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010015 | 195 | 32 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2007 | 0
15 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010016 | 0 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1982 | 0
16 | KTM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8010017 | 191 | 18 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2008 | 0
17 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8010018 | 39 | 43 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 2008 | 0
18 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8010019 | 87 | 34 | 10/0,4 | 100 | 1 | 92 | 2007 | 0
19 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8010020 | 155 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2015 | 0
20 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010021 | 90 | 143 | 10/0,4 | 560 | 1 | 75 | 1959 | 0
21 | KTM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8010022 | 35 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1999 | 0
22 | KTM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8010023 | 149 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
23 | KTM | Astara | İ.Koverin küçəsi | Yaxşı | 8010024 | 152 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2017 | 0
24 | KTM | Astara | A. Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 8010025 | 91 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2007 | 0
25 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010026 | 167 | 36 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2015 | 0
26 | TM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010027 | 143 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1980 | 0
27 | KTM | Astara | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 8010028 | 85 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 87 | 1991 | 0
28 | KTM | Astara | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 8010029 | 133 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2005 | 0
29 | KTM | Astara | Seləkəran kəndi | Yaxşı | 8010030 | 122 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 2006 | 0
30 | KTM | Astara | Seləkəran kəndi | Yaxşı | 8010031 | 55 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2004 | 0
31 | KTM | Astara | Qapçıməhəllə kəndi | Yaxşı | 8010032 | 49 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 0
32 | KTM | Astara | Qapçıməhəllə kəndi | Yaxşı | 8010033 | 116 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1978 | 0
33 | KTM | Astara | Suparıbağ kəndi | Yaxşı | 8010034 | 98 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1995 | 0
34 | KTM | Astara | Rüdəkənar kəndi | Yaxşı | 8010035 | 226 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2015 | 0
35 | KTM | Astara | Rüdəkənar kəndi | Yaxşı | 8010036 | 51 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1999 | 0
36 | KTM | Astara | Məsçidməhəllə | Yaxşı | 8010037 | 59 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2003 | 0
37 | KTM | Astara | Suparıbağ kəndi | Yaxşı | 8010038 | 145 | 18 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2002 | 0
38 | KTM | Astara | Məsçidməhəllə | Yaxşı | 8010039 | 96 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 2007 | 0
39 | KTM | Astara | Rüdəkənar kəndi | Yaxşı | 8010040 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2005 | 0
40 | KTM | Astara | Məsçidməhəllə | Yaxşı | 8010041 | 66 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2014 | 0
41 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010042 | 32 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2004 | 0
42 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010043 | 48 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1985 | 0
43 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010044 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2015 | 0
44 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010045 | 81 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2015 | 0
45 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010046 | 25 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1982 | 0
46 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010047 | 95 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2004 | 0
47 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010048 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2007 | 0
48 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010049 | 95 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 2005 | 0
49 | KTM | Astara | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 8010050 | 100 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2007 | 0
50 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010051 | 29 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2006 | 0
51 | KTM | Astara | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 8010052 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1970 | 0
52 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010053 | 56 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2003 | 0
53 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8010054 | 130 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1974 | 0
54 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8010055 | 110 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2007 | 0
55 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8010056 | 46 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2003 | 0
56 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8010057 | 126 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2006 | 0
57 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8010058 | 102 | 17 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1978 | 0
58 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8010059 | 108 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1978 | 0
59 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8010060 | 141 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 2015 | 0
60 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8010061 | 99 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1978 | 0
61 | KTM | Astara | Şuvaş kəndi | Yaxşı | 8010062 | 40 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1962 | 0
62 | KTM | Astara | Alaşa kəndi | Yaxşı | 8010063 | 53 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 83 | 2016 | 0
63 | KTM | Astara | Züngüləş kəndi | Yaxşı | 8010064 | 77 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1985 | 0
64 | KTM | Astara | İstisu kəndi | Yaxşı | 8010065 | 40 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2014 | 0
65 | KTM | Astara | Bəndəsər kəndi | Yaxşı | 8010066 | 33 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1985 | 0
66 | KTM | Astara | Zastava kəndi | Yaxşı | 8010067 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1978 | 0
67 | KTM | Astara | Zastava kəndi | Yaxşı | 8010068 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1978 | 0
68 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010069 | 158 | 25 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 2016 | 0
69 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010070 | 43 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2000 | 0
70 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010071 | 79 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1980 | 0
71 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010072 | 98 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2002 | 0
72 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010073 | 57 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 2007 | 0
73 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010074 | 52 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2005 | 0
74 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010075 | 23 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1998 | 0
75 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010076 | 151 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1979 | 0
76 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010077 | 206 | 24 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
77 | TM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010078 | 86 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 83 | 1974 | 0
78 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010079 | 177 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 2016 | 0
79 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010080 | 75 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2015 | 0
80 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010081 | 34 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1985 | 0
81 | KTM | Astara | Sərək kəndi | Yaxşı | 8010082 | 77 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2006 | 0
82 | KTM | Astara | Sərək kəndi | Yaxşı | 8010083 | 69 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2008 | 0
83 | KTM | Astara | Sərək kəndi | Yaxşı | 8010084 | 122 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 89 | 2008 | 0
84 | KTM | Astara | Deqadi kəndi | Yaxşı | 8010085 | 72 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2007 | 0
85 | KTM | Astara | Sərək kəndi | Yaxşı | 8010086 | 46 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2007 | 0
86 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8010087 | 52 | 17 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2006 | 0
87 | KTM | Astara | Şuvi kəndi | Yaxşı | 8010088 | 153 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1965 | 0
88 | KTM | Astara | Şuvi kəndi | Yaxşı | 8010089 | 96 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1984 | 0
89 | KTM | Astara | Vəznəş kəndi | Yaxşı | 8010090 | 103 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 87 | 2007 | 0
90 | KTM | Astara | Siyətük kəndi | Yaxşı | 8010091 | 79 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2007 | 0
91 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010092 | 74 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2006 | 0
92 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010093 | 92 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1984 | 0
93 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010094 | 108 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1984 | 0
94 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010095 | 76 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2015 | 0
95 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010096 | 221 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 81 | 1980 | 0
96 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010097 | 190 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 87 | 2006 | 0
97 | TM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010098 | 128 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2007 | 0
98 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010099 | 98 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2007 | 0
99 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010100 | 55 | 26 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1991 | 0
100 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010101 | 150 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2015 | 0
101 | KTM | Astara | Lələkəpeştə kəndi | Yaxşı | 8010102 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1983 | 0
102 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010103 | 57 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2017 | 0
103 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010104 | 93 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2007 | 0
104 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010105 | 95 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2016 | 0
105 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010106 | 115 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 1988 | 0
106 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010107 | 124 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
107 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010108 | 45 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2008 | 0
108 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010109 | 98 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2004 | 0
109 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010110 | 117 | 20 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 2015 | 0
110 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010111 | 82 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1985 | 0
111 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010112 | 51 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1987 | 0
112 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010113 | 33 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2008 | 0
113 | KTM | Astara | Vaqo kəndi | Yaxşı | 8010114 | 122 | 26 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2001 | 0
114 | KTM | Astara | Nizumpeştə kəndi | Yaxşı | 8010115 | 97 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1979 | 0
115 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8010116 | 108 | 17 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1988 | 0
116 | KTM | Astara | Sığaloni kəndi | Yaxşı | 8010117 | 105 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2000 | 0
117 | KTM | Astara | Bio kəndi | Yaxşı | 8010118 | 24 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2006 | 0
118 | KTM | Astara | Marzasəy kəndi | Yaxşı | 8010119 | 55 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1970 | 0
119 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8010120 | 33 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982 | 0
120 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8010121 | 88 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1980 | 0
121 | KTM | Astara | Niləşə kəndi | Yaxşı | 8010122 | 125 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1979 | 0
122 | KTM | Astara | Rinə kəndi | Yaxşı | 8010123 | 89 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2006 | 0
123 | KTM | Astara | Təxtənəkəran kəndi | Yaxşı | 8010124 | 41 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1995 | 0
124 | KTM | Astara | Voqadi kəndi | Yaxşı | 8010125 | 72 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2006 | 0
125 | KTM | Astara | Şəmətük kəndi | Yaxşı | 8010126 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1990 | 0
126 | KTM | Astara | Miki kəndi | Yaxşı | 8010127 | 72 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1963 | 0
127 | KTM | Astara | Miki kəndi | Yaxşı | 8010128 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1983 | 0
128 | KTM | Astara | Vıli kəndi | Yaxşı | 8010129 | 77 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2006 | 0
129 | KTM | Astara | Binabəy kəndi | Yaxşı | 8010130 | 85 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2005 | 0
130 | KTM | Astara | Həsin kəndi | Yaxşı | 8010131 | 104 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 0
131 | KTM | Astara | Fətəlioba kəndi | Yaxşı | 8010132 | 66 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2005 | 0
132 | KTM | Astara | Şəğləzuzə kəndi | Yaxşı | 8010133 | 54 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2002 | 0
133 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8010134 | 48 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1983 | 0
134 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010135 | 50 | 23 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2010 | 0
135 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010136 | 47 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1996 | 0
136 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010137 | 148 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1996 | 0
137 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010138 | 81 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2007 | 0
138 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010139 | 81 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1995 | 0
139 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010140 | 100 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1982 | 0
140 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010141 | 66 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1996 | 0
141 | KTM | Astara | Kokolos kəndi | Yaxşı | 8010142 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2000 | 0
142 | KTM | Astara | Kakolos kəndi | Yaxşı | 8010143 | 228 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2006 | 0
143 | KTM | Astara | Bala Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010144 | 60 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1995 | 0
144 | KTM | Astara | Bala Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010145 | 217 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2008 | 0
145 | KTM | Astara | Bala Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010146 | 58 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1963 | 0
146 | KTM | Astara | Qamişovka kəndi | Yaxşı | 8010147 | 159 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1997 | 0
147 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010148 | 53 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1995 | 0
148 | KTM | Astara | Qamişovka kəndi | Yaxşı | 8010149 | 40 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1963 | 0
149 | KTM | Astara | Xələc kəndi | Yaxşı | 8010150 | 129 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1989 | 0
150 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010151 | 113 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2007 | 0
151 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010152 | 209 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 2006 | 0
152 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010153 | 110 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2003 | 0
153 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010154 | 180 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1996 | 0
154 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010155 | 49 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2004 | 0
155 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010156 | 106 | 2 | 10/0,4 | 320 | 1 | 72 | 1962 | 0
156 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010157 | 4 | 14 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1982 | 0
157 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010158 | 107 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1996 | 0
158 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010159 | 63 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2006 | 0
159 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010160 | 52 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 87 | 1985 | 0
160 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010161 | 101 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1963 | 0
161 | KTM | Astara | Kokolos kəndi | Yaxşı | 8010162 | 65 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1996 | 0
162 | KTM | Astara | Kokolos kəndi | Yaxşı | 8010163 | 80 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2008 | 0
163 | KTM | Astara | Kolatan kəndi | Yaxşı | 8010164 | 151 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2004 | 0
164 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010165 | 72 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2004 | 0
165 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010166 | 107 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 1997 | 0
166 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010167 | 51 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2006 | 0
167 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010168 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2008 | 0
168 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010169 | 77 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1998 | 0
169 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010170 | 47 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1989 | 0
170 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010171 | 95 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2008 | 0
171 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010172 | 71 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1985 | 0
172 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010173 | 92 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 0
173 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010174 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2007 | 0
174 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010175 | 105 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1995 | 0
175 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010176 | 77 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2001 | 0
176 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010177 | 151 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2008 | 0
177 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010178 | 6 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2015 | 0
178 | KTM | Astara | Klimbi kəndi | Yaxşı | 8010179 | 46 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1993 | 0
179 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010180 | 307 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2006 | 0
180 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010181 | 253 | 41 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2007 | 0
181 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010182 | 101 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2007 | 0
182 | KTM | Astara | Lovayn kəndi | Yaxşı | 8010184 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2005 | 0
183 | KTM | Astara | Lovayn kəndi | Yaxşı | 8010185 | 104 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1963 | 0
184 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010186 | 66 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2008 | 0
185 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010187 | 51 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2005 | 0
186 | KTM | Astara | Deqadi kəndi | Yaxşı | 8010188 | 72 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 0
187 | KTM | Astara | Niyabud kəndi | Yaxşı | 8010189 | 74 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1970 | 0
188 | KTM | Astara | Niyabud kəndi | Yaxşı | 8010190 | 38 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1970 | 0
189 | KTM | Astara | Səlivə kəndi | Yaxşı | 8010191 | 83 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1970 | 0
190 | KTM | Astara | Ojakəran kəndi | Yaxşı | 8010192 | 49 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1963 | 0
191 | KTM | Astara | Ojakəran kəndi | Yaxşı | 8010193 | 183 | 9 | 10/0,4 | 560 | 1 | 73 | 1963 | 0
192 | KTM | Astara | Ojakəran kəndi | Yaxşı | 8010194 | 107 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1963 | 0
193 | KTM | Astara | Lotaqo kəndi | Yaxşı | 8010195 | 72 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1970 | 0
194 | KTM | Astara | Latin kəndi | Yaxşı | 8010196 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 0
195 | KTM | Astara | Təzəxan kəndi | Yaxşı | 8010197 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2000 | 0
196 | KTM | Astara | Vənəşikəş kəndi | Yaxşı | 8010198 | 27 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 87 | 2005 | 0
197 | KTM | Astara | Xıçəsu kəndi | Yaxşı | 8010199 | 44 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1970 | 0
198 | KTM | Astara | Ovala kəndi | Yaxşı | 8010200 | 63 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 2004 | 0
199 | KTM | Astara | Ağkörpü kəndi | Yaxşı | 8010201 | 90 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1963 | 0
200 | KTM | Astara | Çükəş kəndi | Yaxşı | 8010202 | 25 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 81 | 1970 | 0
201 | KTM | Astara | Düriyyə kəndi | Yaxşı | 8010203 | 95 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1970 | 0
202 | KTM | Astara | Ağkörpü kəndi | Yaxşı | 8010204 | 105 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1970 | 0
203 | KTM | Astara | Şümrüd kəndi | Yaxşı | 8010205 | 53 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 1971 | 0
204 | KTM | Astara | Vovada kəndi | Yaxşı | 8010206 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1970 | 0
205 | KTM | Astara | Pəlikəş kəndi | Yaxşı | 8010207 | 63 | 15 | 10/0,4 | 40 | 1 | 81 | 1970 | 0
206 | KTM | Astara | Pəlikəş kəndi | Yaxşı | 8010208 | 87 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1970 | 0
207 | KTM | Astara | Sım kəndi | Yaxşı | 8010209 | 90 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1970 | 0
208 | KTM | Astara | Zastava kəndi | Yaxşı | 8010210 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1972 | 0
209 | KTM | Astara | Zastava kəndi | Yaxşı | 8010211 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1972 | 0
210 | KTM | Astara | Zastava kəndi | Yaxşı | 8010212 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1972 | 0
211 | KTM | Astara | Ojakəran kəndi | Yaxşı | 8010213 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2007 | 0
212 | KTM | Astara | Kijabə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010214 | 156 | 24 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2007 | 0
213 | KTM | Astara | Kijabə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010215 | 114 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2007 | 0
214 | KTM | Astara | Kijabə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010216 | 79 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2008 | 0
215 | KTM | Astara | Qəcimardə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010217 | 137 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1960 | 0
216 | KTM | Astara | Kijabə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010218 | 59 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1960 | 0
217 | KTM | Astara | Kijabə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010219 | 77 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1970 | 0
218 | KTM | Astara | Koraoba kəndi | Yaxşı | 8010220 | 54 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1970 | 0
219 | KTM | Astara | Türkəoba kəndi | Yaxşı | 8010221 | 111 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1970 | 0
220 | KTM | Astara | Tüləgüvən kəndi | Yaxşı | 8010222 | 24 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1998 | 0
221 | KTM | Astara | Türkəoba kəndi | Yaxşı | 8010223 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1970 | 0
222 | KTM | Astara | Kijabə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010224 | 9 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1985 | 0
223 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010225 | 19 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2007 | 0
224 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010226 | 73 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1961 | 0
225 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010227 | 130 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1992 | 0
226 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010228 | 105 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2007 | 0
227 | KTM | Astara | Əsxənəkəran kəndi | Yaxşı | 8010229 | 108 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1969 | 0
228 | KTM | Astara | Əzərüd kəndi | Yaxşı | 8010230 | 39 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1968 | 0
229 | KTM | Astara | Əsxənəkəran kəndi | Yaxşı | 8010231 | 16 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1969 | 0
230 | KTM | Astara | Şıxımpeştə kəndi | Yaxşı | 8010232 | 34 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 79 | 1985 | 0
231 | KTM | Astara | Motlayataq kəndi | Yaxşı | 8010233 | 65 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1966 | 0
232 | KTM | Astara | Overud kəndi | Yaxşı | 8010234 | 44 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 75 | 1962 | 0
233 | KTM | Astara | Overud kəndi | Yaxşı | 8010235 | 49 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1985 | 0
234 | KTM | Astara | Hajibi kəndi | Yaxşı | 8010236 | 45 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1968 | 0
235 | KTM | Astara | Hamuşam kəndi | Yaxşı | 8010237 | 83 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1970 | 0
236 | KTM | Astara | Qədəband kəndi | Yaxşı | 8010238 | 53 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1970 | 0
237 | KTM | Astara | Hamuşam kəndi | Yaxşı | 8010239 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989 | 0
238 | KTM | Astara | Toradi kəndi | Yaxşı | 8010240 | 59 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1970 | 0
239 | KTM | Astara | Toradi kəndi | Yaxşı | 8010241 | 28 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1995 | 0
240 | KTM | Astara | Toradi kəndi | Yaxşı | 8010242 | 23 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1995 | 0
241 | KTM | Astara | Reqloba kəndi | Yaxşı | 8010243 | 44 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 1982 | 0
242 | KTM | Astara | Zastava kəndi | Yaxşı | 8010244 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1970 | 0
243 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010245 | 67 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2008 | 0
244 | KTM | Astara | Pəlikəş kəndi | Yaxşı | 8010246 | 35 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 81 | 2011 | 0
245 | KTM | Astara | Sım kəndi | Yaxşı | 8010247 | 27 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1970 | 0
246 | KTM | Astara | Pəlikəş kəndi | Yaxşı | 8010248 | 51 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2010 | 0
247 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010249 | 8 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2011 | 0
248 | KTM | Astara | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 8010250 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2011 | 0
249 | KTM | Astara | Rüdəkənar kəndi | Yaxşı | 8010251 | 77 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2013 | 0
250 | KTM | Astara | H.Aslanov küçəsi | Yaxşı | 8010252 | 58 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2013 | 0
251 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010253 | 59 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2015 | 0
252 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010254 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2013 | 0
253 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8010255 | 42 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2013 | 0
254 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8010256 | 64 | 101 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2013 | 0
255 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010257 | 1 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2013 | 0
256 | KTM | Astara | Lovain kəndi | Yaxşı | 8010258 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2014 | 0
257 | KTM | Astara | Şəvqo kəndi | Yaxşı | 8010259 | 47 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2014 | 0
258 | KTM | Astara | Daşandə kəndi | Yaxşı | 8010260 | 83 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 88 | 2014 | 0
259 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010261 | 49 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2014 | 0
260 | KTM | Astara | Ağkörpü kəndi | Yaxşı | 8010262 | 24 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 2014 | 0
261 | KTM | Astara | Fətəlioba kəndi | Yaxşı | 8010263 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2014 | 0
262 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8010264 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2015 | 0
263 | KTM | Astara | Ağkörpü kəndi | Yaxşı | 8010265 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2015 | 0
264 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8010266 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2015 | 0
265 | KTM | Astara | Qanqalaş kəndi | Yaxşı | 8010267 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2016 | 0
266 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010269 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2016 | 0
267 | KTM | Astara | Rüdəkəran kəndi | Yaxşı | 8010270 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2016 | 0
268 | TM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013000 | 0 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1995 | 0
269 | TM | Astara | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 8013001 | 78 | 13 | 10/0,4 | 320 | 1 | 75 | 1993 | 0
270 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013002 | 76 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 2007 | 0; 0
271 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8013003 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1980 | 0
272 | KTM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8013005 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1999 | 0
273 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013006 | 1 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1962 | 0
274 | TM | Astara | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 8013007 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1985 | 0
275 | TM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013008 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1991 | 0
276 | TM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8013009 | 1 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1970 | 0
277 | TM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8013010 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2004 | 0
278 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8013011 | 0 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1975 | 0
279 | KTM | Astara | Azərbaycan küçəsi | Yaxşı | 8013012 | 0 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2004 | 0
280 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013013 | 8 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2000 | 0
281 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013014 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2003 | 0
282 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013015 | 0 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2001 | 0
283 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013016 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2001 | 0
284 | KTM | Astara | A. Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 8013017 | 4 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1978 | 0
285 | TM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013018 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2006 | 0
286 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8013019 | 0 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2008 | 0
287 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013020 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 2008 | 0
288 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013021 | 79 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1960 | 0
289 | KTM | Astara | İ.Koverin küçəsi | Yaxşı | 8013022 | 82 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1983 | 0
290 | KTM | Astara | Qapçıməhəllə kəndi | Yaxşı | 8013023 | 5 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1996 | 0
291 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013024 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1985 | 0
292 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013025 | 39 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1983 | 0
293 | TM | Astara | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 8013026 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2004 | 0
294 | KTM | Astara | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 8013027 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 0
295 | KTM | Astara | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 8013028 | 14 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1973 | 0
296 | TM | Astara | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 8013029 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1963 | 0
297 | TM | Astara | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 8013030 | 0 | 1 | 10/0,4 | 320 | 1 | 73 | 1961 | 0
298 | KTM | Astara | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 8013031 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2003 | 0
299 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013032 | 17 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1972 | 0
300 | KTM | Astara | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 8013033 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1994 | 0
301 | KTM | Astara | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 8013034 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1992 | 0
302 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013035 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2004 | 0
303 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013036 | 1 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2001 | 0
304 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013037 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2003 | 0
305 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013039 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2002 | 0
306 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013040 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2002 | 0
307 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013042 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2006 | 0
308 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013043 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2003 | 0
309 | KTM | Astara | Astara şəhəri | Yaxşı | 8013045 | 0 | 1 | 10/0,4 | 750 | 1 | 71 | 2006 | 0
310 | KTM | Astara | Astara şəhəri | Yaxşı | 8013046 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2007 | 0
311 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013047 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 |  | 0
312 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013048 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2007 | 0
313 | KTM | Astara | Astara şəhəri | Yaxşı | 8013049 | 2 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2006 | 0
314 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8013050 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1996 | 0
315 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8013051 | 7 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1984 | 0
316 | TM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8013053 | 0 | 2 | 10/0,4 | 10 | 1 | 71 | 1992 | 0
317 | TM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013054 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1973 | 0
318 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013055 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1973 | 0
319 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013056 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2002 | 0
320 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8013057 | 63 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 1998 | 0
321 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8013058 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1979 | 0
322 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8013059 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1978 | 0
323 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8013060 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2008 | 0
324 | KTM | Astara | Lələkəpeştə kəndi | Yaxşı | 8013061 | 20 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1975 | 0
325 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8013062 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1991 | 0
326 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8013064 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2008 | 0
327 | KTM | Astara | Marzasəy kəndi | Yaxşı | 8013065 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2008 | 0
328 | TM | Astara | Miki kəndi | Yaxşı | 8013066 | 96 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2008 | 0
329 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013067 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 73 | 1980 | 0
330 | KTM | Astara | Bala Şahağac kəndi | Yaxşı | 8013068 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1985 | 0
331 | KTM | Astara | Qamişovka kəndi | Yaxşı | 8013069 | 50 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2002 | 0
332 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013071 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2006 | 0
333 | KTM | Astara | Kokolos kəndi | Yaxşı | 8013072 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2008 | 0
334 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013073 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2010 | 0
335 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8013075 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2007 | 0
336 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8013077 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 0
337 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8013078 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2006 | 0
338 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8013079 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2008 | 0
339 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8013080 | 1 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1991 | 0
340 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8013081 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 0
341 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013082 | 67 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2008 | 0
342 | TM | Astara | Türkəoba kəndi | Yaxşı | 8013083 | 70 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1970 | 0
343 | TM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8013084 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1957 | 0
344 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8013085 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1957 | 0
345 | TM | Astara | Hamuşam kəndi | Yaxşı | 8013086 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2008 | 0
346 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013087 | 8 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1973 | 0
347 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013088 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1972 | 0
348 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013089 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2007 | 0
349 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013091 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2008 | 0
350 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013092 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2005 | 0
351 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8013093 | 1 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2008 | 0
352 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8013094 | 23 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2006 | 0
353 | KTM | Astara | Alaşa kəndi | Yaxşı | 8013095 | 11 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2005 | 0
354 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8013096 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2008 | 0
355 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013097 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 2008 | 0
356 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013098 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2008 | 0
357 | KTM | Astara | Oyəkəran kəndi | Yaxşı | 8013099 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2008 | 0
358 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8013100 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2008 | 0
359 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8013101 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2010 | 0
360 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013102 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1995 | 0
361 | KTM | Astara | Seləkəran kəndi | Yaxşı | 8013103 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 72 | 2010 | 0
362 | KTM | Astara | Lovain kəndi | Yaxşı | 8013104 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2008 | 0
363 | KTM | Astara | H.Aslanov küçəsi | Yaxşı | 8013105 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 2010 | 0
364 | KTM | Astara | Rinə kəndi | Yaxşı | 8013106 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2009 | 0
365 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8013107 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 72 | 2011 | 0
366 | KTM | Astara | Telman kəndi | Yaxşı | 8013108 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2010 | 0
367 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8013109 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2008 | 0
368 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8013110 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 73 | 2008 | 0
369 | KTM | Astara | Motlayataq kəndi | Yaxşı | 8013111 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 72 | 2011 | 0
370 | KTM | Astara | Ovala kəndi | Yaxşı | 8013112 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2009 | 0
371 | KTM | Astara | Pəlikəş kəndi | Yaxşı | 8013113 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2010 | 0
372 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013114 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 2011 | 0
373 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013116 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2010 | 0
374 | KTM | Astara | Züngüləş kəndi | Yaxşı | 8013117 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 72 | 2011 | 0
375 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8013119 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 73 | 2011 | 0
376 | KTM | Astara | Tüləgüvən kəndi | Yaxşı | 8013120 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2011 | 0
377 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8013121 | 0 | 2 | 10/0,4 | 16 | 1 | 71 | 2009 | 0
378 | KTM | Astara | Astara şəhəri | Yaxşı | 8013123 | 0 | 2 | 10/0,4 | 16 | 1 | 74 | 1995 | 0
379 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8013124 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2008 | 0
380 | KTM | Astara | Hamuşam kəndi | Yaxşı | 8013125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2011 | 0
381 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013126 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 73 | 2011 | 0
382 | KTM | Astara | Ojakəran kəndi | Yaxşı | 8013128 | 24 | 0 | 10/0,4 | 16 | 1 | 71 | 2010 | 0
383 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013129 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2011 | 0
384 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013130 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 2008 | 0
385 | TM | Astara | Astara şəhəri | Yaxşı | 8013131 | 0 | 2 | 10/0,4 | 16 | 1 | 73 | 2012 | 0
386 | KTM | Astara | Astara şəhəri | Yaxşı | 8013132 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2012 | 0
387 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013134 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 72 | 2011 | 0
388 | KTM | Astara | Sım kəndi | Yaxşı | 8013135 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 70 | 2012 | 0
389 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8013137 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 73 | 2011 | 0
390 | KTM | Astara | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 8013138 | 0 | 2 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 |  | 0
391 | KTM | Astara | Rinə kəndi | Yaxşı | 8013139 | 0 | 2 | 10/0,4 | 16 | 1 | 74 |  | 0
392 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8013140 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 73 | 2012 | 0
393 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013141 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 201 | 0
394 | KTM | Astara | Şağlazüzə kəndi | Yaxşı | 8013142 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2012 | 0
395 | KTM | Astara | Telman kəndi | Yaxşı | 8013143 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2012 | 0
396 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8013144 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1995 | 0
397 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8013145 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1995 | 0
398 | KTM | Astara | Motlayataq kəndi | Yaxşı | 8013146 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2012 | 0
399 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8013147 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2013 | 0
400 | KTM | Astara | Vaqo kəndi | Yaxşı | 8013148 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 71 | 2013 | 0
401 | KTM | Astara | Kijabə qəsəbəsi | Yaxşı | 8013149 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2013 | 0
402 | KTM | Astara | Kokolos kəndi | Yaxşı | 8013151 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 0
403 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8013152 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2013 | 0
404 | KTM | Astara | Əsxənəkəran kəndi | Yaxşı | 8013153 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 72 | 2013 | 0
405 | KTM | Astara | Hamuşam kəndi | Yaxşı | 8013154 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2013 | 0
406 | KTM | Astara | Şahağac kəndi | Yaxşı | 8013157 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2013 | 0
407 | KTM | Astara | Anbuba kəndi | Yaxşı | 8013158 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2013 | 0
408 | KTM | Astara | Əzərüd kəndi | Yaxşı | 8013160 | 0 | 1 | 10/0,4 | 10 | 1 | 73 | 2013 | 0
409 | KTM | Astara | Telman kəndi | Yaxşı | 8013161 | 49 | 2 | 10/0,4 | 10 | 1 | 71 | 2014 | 0
410 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8013162 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2014 | 0
411 | KTM | Astara | Kijabə qəsəbəsi | Yaxşı | 8013163 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2015 | 0
412 | KTM | Astara | Seləkəran kəndi | Yaxşı | 8013164 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2015 | 0
413 | KTM | Astara | Rüdəkəran kəndi | Yaxşı | 8013165 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 2016 | 0
414 | KTM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8013166 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2016 | 0
415 | KTM | Astara | Maxşan kəndi | Yaxşı | :8013167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2016 | 0
416 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8013168 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2016 | 0
417 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013169 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2016 | 0
418 | KTM | Astara | Kijabə qəsəbəsi | Yaxşı | 8013170 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 72 | 2017 | 0
419 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8013171 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2017 | 0
420 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8013172 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2017 | 0
421 | KTM | Astara | Astara şəhəri | Yaxşı | 8014000 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2002 | 0
422 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8014002 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2003 | 0
423 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8014005 | 3 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2000 | 0
424 | KTM | Astara | Ə.Muxtar küçəsi | Yaxşı | 8013952 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2011 | 0
425 | KTM | Astara | Ə.Muxtar küçəsi | Yaxşı | 8013953 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 2011 | 0