## Biləcəri
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi kV | Gücü kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KVt)
1 | TM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Ramazanov küçəsi | Yaxşı | 587 | 324 | 24 | 6/0,4 | 250 | 2 | 75 | 1985 | 0
[9 empty] | 560 |  | 75 | 1985 | 0
2 | TM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Ramazanov küçəsi | Yaxşı | 606 | 387 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 65 | 1960 | 0
[9 empty] | 630 |  | 65 | 1960 | 0
3 | TM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Ramazanov küçəsi | Yaxşı | 597 | 474 | 99 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 1960 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 1960 | 0
4 | TM | Biləcəri | Binəqədi kənd, C. Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 608 | 690 | 4 | 6/0,4 | 630 | 2 | 80 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 80 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 71 | 01,03,1969 | 0
[9 empty] | 630 |  | 71 | 01,04,1959 | 0
5 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi 1 May küçəsi | Yaxşı | 946 | 128 | 0 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2015 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2015 | 0
6 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Mehdi Hüseyn küçəsi | Yaxşı | 13 | 479 | 36 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 1905-07-06 | 0
[9 empty] | 630 |  | 65 | 1905-07-07 | 0
7 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Yeni massiv | Yaxşı | 17 | 533 | 71 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2014 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 2014 | 0
8 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi A. Zeynallı | Yaxşı | 11 | 416 | 32 | 6/0,4 | 630 | 2 | 80 | 2014 | 0
[9 empty] | 630 |  | 80 | 2014 | 0
9 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Yeni massiv | Yaxşı | 843 | 977 | 66 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 1998 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 1998 | 0
10 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Xəqani küçəsi | Yaxşı | 844 | 704 | 47 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 85 | 1998 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 85 | 1998 | 0
11 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi M. Hüseynzadə küçəsi | Yaxşı | 3 | 741 | 171 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 1969 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 80 | 1969 | 0
12 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Y. Hüseynov döngə 7 | Yaxşı | 7 | 589 | 99 | 6/0,4 | 630 | 2 | 90 | 1959 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 90 | 1959 | 0
13 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Tiblisi şossesi | Yaxşı | 25 | 0 | 2 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 2015 | 0
[9 empty] | 630 |  | 65 | 2015 | 0
14 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Tiblisi şossesi | Yaxşı | 16 | 451 | 46 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 2013 | 0
[9 empty] | 630 |  | 65 | 2013 | 0
15 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Natavan küçəsi | Yaxşı | 9 | 194 | 9 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 2014 | 0
[9 empty] | 630 |  | 65 | 2014 | 0
16 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi R. İsmayılov küçəsi | Yaxşı | 19 | 598 | 68 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1969 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 1969 | 0
17 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Tiblisi şossesi | Yaxşı | 18 | 894 | 34 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 1978 | 0
[9 empty] | 630 |  | 65 | 1978 | 0
18 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Nəsimi küçəsi | Yaxşı | 10 | 385 | 89 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2012 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2012 | 0
19 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Natavan küçəsi | Yaxşı | 5 | 414 | 63 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2012 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2012 | 0
20 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Y. Hüseynov küçəsi | Yaxşı | 15 | 407 | 27 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 2012 | 0
[9 empty] | 630 |  | 65 | 2012 | 0
21 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Qafur Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 14 | 646 | 65 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 2012 | 0
[9 empty] | 630 |  | 65 | 2012 | 0
22 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Yeni massiv | Yaxşı | 24 | 352 | 10 | 6/0,4 | 400 | 2 | 75 | 2005 | 0
[9 empty] | 400 |  | 75 | 2005 | 0
23 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Y. Hüseynov küçəsi | Yaxşı | 21 | 272 | 5 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 2015 | 0
[9 empty] | 630 |  | 65 | 2015 | 0
24 | TM | Biləcəri | Binəqədi şossesi, Zəngəzur şadlıq evi | Yaxşı | 90/1 | 0 | 13 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2006 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2006 | 0
25 | TM | Biləcəri | Biləcəri şossesi, Yeni massiv |  | 90/2 BUZ | 1183 | 81 |  | 630 | 2 | 75 | 2015 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 2015 | 0
26 | TM | Biləcəri qəsəbəsi | Binəqədi kənd, transformator bazasının yanı, hərbi şəhərcik | Yaxşı | 226 | 75 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 0
27 | KTM | Biləcəri qəsəbəsi | Binəqədi kənd, 3-cü mədən korpus 145 | Yaxşı | 907 | 504 | 16 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2012 | 0
28 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi 1 may qsəbəsi | Yaxşı |  | 256 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2005 | 0 | Delfin
29 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi DYP ətrafı | Yaxşı | 131 | 211 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2001 | 0
30 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi A. Zeynallı Tatra | Yaxşı | 23 | 15 | 12 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 1995 | 0
31 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi M. Mikayılov küçəsi | Yaxşı | 26 | 429 | 16 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1997 | 0
32 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Yeni massiv | Yaxşı | 109 | 285 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 1997 | 0
33 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Mərəzə sahəsi | Yaxşı | 111 | 246 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1997 | 0
34 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Y. Hüseynov döngə 7 | Yaxşı | 22 | 485 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1994 | 0
35 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Tiblisi şossesi | Yaxşı | 25 | 237 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1998 | 0
36 | TM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Nəsimi küçəsi | Yaxşı | 8 | 152 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1968 | 0
37 | KTM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi DYP üst hissəsi | Yaxşı | 246-2 | 184 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2013 | 0
38 | KTM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi 1 May küçəsi | Yaxşı | 45-1 | 13 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2013 | 0
39 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu 1 may | Yaxşı | 45 | 103 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 0
40 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu 1 may | Yaxşı | 837 | 199 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2009 | 0
41 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Su idarəsinin həyəti | Yaxşı | 31 | 304 | 43 | 6/0,4 | 630 | 1 | 90 | 2010 | 0
42 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin etrafı | Yaxşı | 32 | 196 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2003 | 0
43 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin alt hissəsi | Yaxşı | 234 | 226 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2006 | 0
44 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP alt hissəsi | Yaxşı | 37 | 205 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002 | 0
45 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin etrafı | Yaxşı | 38 | 83 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2003 | 0
46 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP alt hissəsi | Yaxşı | 233 | 278 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2003 | 0
47 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin etrafı | Yaxşı | 247 | 324 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2001 | 0
48 | KTM | Biləcəri | Xırdalan şossesi, Z. Tağıyev | Yaxşı | 467 | 16 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2000 | 0
49 | KTM | Biləcəri | Xırdalan dairəsi, Z. Tağıyev | Yaxşı | 275 | 243 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2005 | 0
50 | KTM | Biləcəri | Xırdalan dairəsi, Z. Tağıyev | Yaxşı | 466 | 186 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2001 | 0
51 | KTM | Biləcəri | DYP-nin ətrafı, Z.Tağıyev küçəsi | Yaxşı | 126 | 117 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2000 | 0
52 | KTM | Biləcəri | Xırdalan dairəsi, Z. Tağıyev | Yaxşı | 236 | 79 | 20 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
53 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin etrafı | Yaxşı | 132 | 163 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2001 | 0
54 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin etrafı | Yaxşı | 134 | 39 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1999 | 0
55 | KTM | Biləcəri | Xırdalan dairəsi, DYP-nin ətrafı | Yaxşı | 465 | 77 | 29 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2009 | 0
56 | KTM | Biləcəri | Xırdalan dairəsi, DYP-nin ətrafı | Yaxşı | 839 | 92 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2016 | 0
57 | KTM | Biləcəri | Binəqədi şossesi, Həqiqət | Yaxşı | 302 | 27 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2012 | 0
58 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin etrafı | Yaxşı | 61 | 71 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2010 | 0
59 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin üst hisssəsi | Yaxşı | 475 | 249 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2009 | 0
60 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Motodrom | Yaxşı | 46 | 213 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2016 | 0
61 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Motodrom | Yaxşı | 156 | 202 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2007 | 0
62 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Motodrom | Yaxşı | 157 | 229 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008 | 0
63 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin üst hisssəsi | Yaxşı | 40 | 351 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
64 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Yanardağ ətrafı | Yaxşı | 41(1) | 338 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2007 | 0
65 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Yanardağ ətrafı | Yaxşı | 41(2) | 156 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2009 | 0
66 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Masazır | Yaxşı | 39 | 292 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2007 | 0
67 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin üst hisssəsi | Yaxşı | 34 | 203 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2005 | 0
68 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin üst hisssəsi | Yaxşı | 41(3) | 406 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2009 | 0
69 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin etrafı | Yaxşı | 223 | 409 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2008 | 0
70 | KTM | Biləcəri | Masazır 3-cü məhəllə | Yaxşı | 35 | 89 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2009 | 0
71 | KTM | Biləcəri | DYP-nin üst hissəsi, Qəbələ kafe | Yaxşı | 256 | 451 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2008 | 0
72 | KTM | Biləcəri | Masazır 3-cü məhəllə | Yaxşı | 248 | 338 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2005 | 0
73 | KTM | Biləcəri | Masazır Vulkan dağının yanı | Yaxşı | 251 | 240 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2013 | 0
74 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin üst hisssəsi | Yaxşı | 246 | 359 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
75 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP alt hissəsi | Yaxşı | 262 | 280 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2008 | 0
76 | KTM | Biləcəri | Masazır 4-cü məhəllə | Yaxşı | 342 | 324 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
77 | KTM | Biləcəri | Masazır Vulkan dağı | Yaxşı | 343 | 177 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2009 | 0
78 | KTM | Biləcəri | Xırdalan Azər körpünün yanı | Yaxşı | 405 | 215 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2012 | 0
79 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Zəngəzur ətrafı | Yaxşı | 271 | 353 | 26 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008 | 0
80 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Yeni massiv | Yaxşı | 265 | 197 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2011 | 0
81 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin etrafı | Yaxşı | 30 | 256 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008 | 0
82 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Yeni massiv | Yaxşı | 110 | 336 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2009 | 0
83 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Yeni massiv | Yaxşı | 1456 | 536 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
84 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Yeni massiv | Yaxşı | 1497 | 492 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
85 | KTM | Biləcəri | Bin şossesi, ETK-4 yolu | Yaxşı | 303 | 141 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2016 | 0
86 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Yeni massiv | Yaxşı | 1635 | 502 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2003 | 0
87 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Yeni massiv | Yaxşı | 162 | 558 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2004 | 0
88 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Yeni massiv | Yaxşı | 172 | 526 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2006 | 0
89 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu ETK-4 y/s ilə üzbəüz | Yaxşı | 252-2 | 328 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2012 | 0
90 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Yeni massiv | Yaxşı | 252-1 | 609 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2004 | 0
91 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Y. Hüseynov | Yaxşı | 49 | 276 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2006 | 0
92 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Y. Hüseynov | Yaxşı | 599 | 294 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 0
93 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu Hərbi şəhərcik | Yaxşı | 50 | 255 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2016 | 0
94 | KTM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Y. Hüseynov küçəsi | Yaxşı | 52 | 111 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2008 | 0
95 | KTM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Y. Hüseynov küçəsi | Yaxşı | 158 | 51 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2014 | 0
96 | KTM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Xəqani küçəsi | Yaxşı |  | 236 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2003 | 0 | AUL-1
97 | KTM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Ordubadı küçəsi | Yaxşı |  | 321 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2000 | 0 | AUL-2
98 | KTM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi 1 may küçəsi | Yaxşı | 292 | 13 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
99 | KTM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Çinarlı otelin yanı | Yaxşı | 476 | 83 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2003 | 0
100 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP-nin etrafı | Yaxşı | 133 | 37 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2005 | 0
101 | KTM | Biləcəri | Xirdalan şossesi, Xırdalan dairəsi | Yaxşı | 469 | 0 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2010 | 0
102 | KTM | Biləcəri | Xirdalan şossesi, Xırdalan dairəsi | Yaxşı | 468 | 35 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2005 | 0
103 | KTM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Motodrom | Yaxşı | 948 | 138 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002 | 0
104 | KTM | Biləcəri | Masazır 3-cü məhəllə | Yaxşı | 220 | 42 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2012 | 0
105 | KTM | Biləcəri | Masazır 3-cü məhəllə | Yaxşı | 224 | 171 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2012 | 0
106 | KTM | Biləcəri | Masazır 4-cü məhəllə | Yaxşı | 249 | 16 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0
107 | KTM | Biləcəri | Bin şossesi 2-ci mədən 73 korpus | Yaxşı | 606/1 | 303 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2000 | 0
108 | KTM | Biləcəri | Binəqədi şososi, 2-ci mədən | Yaxşı | 606/2 | 83 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2013 | 0
109 | KTM | Biləcəri | Binəqədi şossesi | Yaxşı | 217 | 397 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2010 | 0
110 | KTM | Biləcəri | Bin şossesi stroydetal | Yaxşı | 150 | 53 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0
111 | KTM | Biləcəri | Binəqədi şossesi | Yaxşı | 270 | 50 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2011 | 0
112 | KTM | Biləcəri | Bin şossesi stroydetal | Yaxşı | 706 | 20 | 20 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2012 | 0
113 | KTM | Biləcəri | Bin şossesi stroydetal | Yaxşı | 838 | 247 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2013 | 0
114 | KTM | Biləcəri | Binəqədi şossesi DYP-nin yanı | Yaxşı | 290 | 128 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2009 | 0
115 | KTM | Biləcəri | Bin şossesi stroydetal | Yaxşı | 704 | 202 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 0
116 | KTM | Biləcəri | Binəqədi şossesi | Yaxşı | 167 | 174 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2010 | 0
117 | KTM | Biləcəri | Bin şossesi stroydetal | Yaxşı | 701 | 140 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2010 | 0
118 | KTM | Biləcəri | Biləcəri qəsəbəsi Məlikaslanov küçəsi | Yaxşı | 253 | 380 | 27 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2004 | 0
119 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu R.İsmayılov küçəsi | Yaxşı | 2017-02-16 | 148 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 0
120 | KTM | Biləcəri | Biləcəri rayonu DYP alt hissəsi | Yaxşı | 233-2 | 88 | 22 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2010 | 0
121 | KTM | Biləcəri | Qızılıgül Şamaxı yolu 4 | Yaxşı | 1609 | 214 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2011 | 0
122 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə, PQ-931 üstündə | Yaxşı | 83 | 104 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2013 | 0
123 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Ş.Əfəndiyeva küçəsi | Yaxşı | 609 №1 | 141 | 19 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
124 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi Ş.Əfəndiyeva küçəsi | Yaxşı | 609 №2 | 90 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2014 | 0
125 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi Ş.Əfəndiyeva küçəsi | Yaxşı | 609 №3 | 150 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 0
126 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 103 | 158 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2016 | 0
127 | KTM | Biləcəri | Nasosxana-Azərsu | Yaxşı | 103/2 | 54 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2016 | 0
128 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 56 | 232 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 85 | 2016 | 0
129 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 60 | 133 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2016 | 0
130 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 57 | 146 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
131 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi Coca-cola-nın ətrafı | Yaxşı | 58 | 279 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2009 | 0
132 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə kanalizasiya idar | Yaxşı | 817 | 247 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2009 | 0
133 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Çiçək qəsəbəsi | Yaxşı | 85 | 196 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2000 | 0
134 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Çiçək qəsəbəsi | Yaxşı | 107 | 190 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 85 | 2000 | 0
135 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi | Yaxşı | 610 | 267 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2013 | 0
136 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Çiçək qəsəbəsi | Yaxşı | 155 | 326 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1999 | 0
137 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Çiçək qəsəbəsi | Yaxşı | 173 | 199 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 90 | 2005 | 0
138 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 161 | 235 | 21 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2001 | 0
139 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 182 | 136 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2003 | 0
140 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 181 | 192 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2002 | 0
141 | KTM | Biləcəri | Xocasən Sulutəpə qəsəbəsi | Yaxşı | 68 | 343 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1997 | 0
142 | KTM | Biləcəri | Xocasən Sulutəpə qəsəbəsi | Yaxşı | 70 | 167 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1999 | 0
143 | KTM | Biləcəri | Xocasən Sulutəpə qəsəbəsi | Yaxşı | 250 | 241 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2006 | 0
144 | KTM | Biləcəri | Xocasən Sulutəpə qəsəbəsi | Yaxşı | 938/1 | 213 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2008 | 0
145 | KTM | Biləcəri | Xocasən Sulutəpə qəsəbəsi | Yaxşı | 938/2 | 129 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2009 | 0
146 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi, 93 y/s yanı | Yaxşı | 104 | 317 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 90 | 2014 | 0
147 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Sahil restoranı | Yaxşı | 69 | 78 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002 | 0
148 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 127 | 169 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0
149 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Babaturk dəyirmanının yanı | Yaxşı | 67 | 283 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2016 | 0
150 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi, Kənan marketin yuxarı hissəsi | Yaxşı | 78 | 235 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2010 | 0
151 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 79 | 589 | 7 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 90 | 2016 | 0
152 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 77 | 535 | 29 | 6/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2002 | 0
153 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Babaturk dəyirmanının yanı | Yaxşı | 102 | 200 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2009 | 0
154 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi | Yaxşı | 81 | 486 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2000 | 0
155 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 136 | 65 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2012 | 0
156 | KTM | Biləcəri | Xocasən Sulutəpə qəsəbəsi | Yaxşı | 291 | 213 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2008 | 0
157 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi, Hərbi yol | Yaxşı | 1763 | 110 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2003 | 0
158 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 63 | 229 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
159 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 1165 | 59 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
160 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 1214 | 213 | 24 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0
161 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 235 | 406 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2003 | 0
162 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 421 | 96 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2007 | 0
163 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 283 | 268 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 90 | 2004 | 0
164 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Sahil restoranının arxası | Yaxşı | 284 | 110 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2009 | 0
165 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi R. Allahverdiyev küçəsi | Yaxşı | 163 | 199 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2005 | 0
166 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Çiçək qəsəbəsi | Yaxşı | 222 | 257 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 90 | 2003 | 0
167 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə Çiçək qəsəbəsi | Yaxşı | 86 | 19 | 0 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2009 | 0
168 | KTM | Biləcəri | Sulutəpə qəsəbəsi | Yaxşı | 66 | 363 | 40 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 85 | 2009 | 0
169 | KTM | Biləcəri | Xocasən Sulutəpə qəsəbəsi | Yaxşı | 938 | 8 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2017 | 0
170 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 3-cü mədən korpus 108 | Yaxşı | 902-1 | 237 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2012 | 0
171 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Ramazanov küçəsi | Yaxşı | 1598 | 300 | 29 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2012 | 0
172 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 2-ci mədən korpus 90 | Yaxşı | 903 (1) | 210 | 27 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1950 | 0
173 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 2-ci mədən korpus 90 | Yaxşı | 903 (2) | 159 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 1950 | 0
174 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1-ci mədən korp 87 | Yaxşı | 923-1 | 300 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2004 | 0
175 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1 mədən korp 42 | Yaxşı | 923-2 | 226 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
176 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Mehdiabad yolu, korpus 123 | Yaxşı | 227 | 225 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2003 | 0
177 | KTM | Biləcəri | Binəqədi, 3-cü mədən, Mehdiabad yolu korpus 124 | Yaxşı | 225 | 346 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2003 | 0
178 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Xəqani küçəsi | Yaxşı | 1355(2) | 190 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2011 | 0
179 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 3-cü mədən Mehdiabad yol | Yaxşı | 851 | 103 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2010 | 0
180 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1-ci mədən | Yaxşı | 100 | 298 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
181 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1-ci mədən | Yaxşı |  | 272 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2010 | 0 | Poliklinika
182 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1-ci mədən korp 9 | Yaxşı | 92 | 170 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2009 | 0 | Transformator, baza-1
183 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1-ci mədən | Yaxşı | 921-1 | 416 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 1998 | 0
184 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, korpus 17, 37, 38 | Yaxşı | 120 | 476 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2009 | 0
185 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1-ci mədən 3 korpus | Yaxşı | 924 | 256 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2016 | 0
186 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 3-cü mədən | Yaxşı |  | 291 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 0 | Transformator, baza-1
187 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1 mədən korp 18 | Yaxşı |  | 202 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0 | Anbar-2
188 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 2-ci mədən | Yaxşı | 1587 | 235 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2016 | 0
189 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, korpus 42, 44, 40 | Yaxşı | 240 | 98 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2005 | 0
190 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Mərkəzi küçəsi | Yaxşı | 113 | 302 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2016 | 0
191 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, korpus 45, 46 | Yaxşı | 241 | 104 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
192 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1-ci mədən korp 9 | Yaxşı | 258-1 | 295 | 23 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2011 | 0
193 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1 mədən korp 8 | Yaxşı | 258-2 | 140 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0
194 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1 mədən korp 15 | Yaxşı | 876 | 149 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2010 | 0
195 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Gülüstan döngə 4 | Yaxşı | 852(1) | 251 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1985 | 0
196 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, korpus 45, 46 | Yaxşı | 241 | 104 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
197 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1-ci mədən korp 9 | Yaxşı | 258-1 | 295 | 23 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2011 | 0
198 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1 mədən korp 8 | Yaxşı | 258-2 | 140 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0
199 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 1 mədən korp 15 | Yaxşı | 876 | 149 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2010 | 0
200 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Gülüstan döngə 4 | Yaxşı | 852(1) | 251 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1985 | 0
201 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Gülüstan | Yaxşı | 230(1A) | 194 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2003 | 0
202 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Gülüstan döngə 12 | Yaxşı | 228 | 205 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2003 | 0
203 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Gülüstan döngə 13 | Yaxşı | 229 | 331 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2003 | 0
204 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Gülüstan döngə 8 | Yaxşı | 852(2) | 206 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2011 | 0
205 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Gülüstan döngə 10 | Yaxşı | 852(3) | 211 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2009 | 0
206 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, C. Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 1400 | 149 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2009 | 0
207 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Ələkbərov küçəsi | Yaxşı | 119 | 451 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2010 | 0
208 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Bakıxanov küçəsi | Yaxşı | 607A | 456 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
209 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Qarayev küçəsi | Yaxşı | 607(2) | 172 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2012 | 0
210 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, ETK-4 yol, Yeni massiv | Yaxşı | 845 | 470 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2006 | 0
211 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Axundov küçəsi | Yaxşı | 666-1 | 312 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2004 | 0
212 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Ramazanov küçəsi | Yaxşı | 607(1) | 451 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1965 | 0
213 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Zeynalov küçəsi | Yaxşı | 267 | 314 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0
214 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, İsfahani küçəsi | Yaxşı | 231 | 468 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2005 | 0
215 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 2-ci mədən korpus 120 | Yaxşı | 901 | 159 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0
216 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, mədən korpus 93 | Yaxşı | 93 | 116 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2005 | 0
217 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, mədən korpus 112 | Yaxşı | 232 | 212 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2003 | 0
218 | KTM | Biləcəri | Binəqədi, 3-cü mədən, Mehdiabad yolu korpus 112 | Yaxşı | 433 | 64 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2003 | 0
219 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd | Yaxşı | 840 | 190 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2004 | 0
220 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Xəqani küçəsi | Yaxşı | 1355(1) | 72 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2011 | 0
221 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, C. Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 179 | 0 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008 | 0
222 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Axundov küçəsi | Yaxşı | 666-2 | 1 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2008 | 0
223 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 3-cü mədən korpus 117 | Yaxşı | 902-2 | 129 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2009 | 0
224 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, 2-ci mədən korpus 68 | Yaxşı | 923(4) | 222 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
225 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Vulkan dağının ətəyi | Yaxşı | 1642 | 37 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2014 | 0
226 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Noxanı yolu | Yaxşı | 472(133) | 41 | 15 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2012 | 0
227 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Ramazanov küçəsi | Yaxşı | 114 | 139 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2016 | 0
228 | KTM | Biləcəri | Binəqədi kənd, Sərdarov zavodunun arxası | Yaxşı | 152 | 313 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2009 | 0
229 | KTM | Biləcəri | Zəngəzur şossesi | Yaxşı | 90/1 | 0 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0