## Daşkəsən
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Gədəbəy EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi kV | Gücü kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KVt)
1 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri İ. Xətai küçəsi | Orta | 5060006 | 297 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 22,07,2015 | 0
2 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri İ. Qayıbov küçəsi | Orta | 5060003 | 227 | 27 | 6/0,4 | 560 | 1 | 70 | 1975 | 0
3 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri 20 Yanvar küçəsi | Əla | 5060002 | 250 | 48 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
4 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri Nizami küçəsi | Pis | 5060016 | 139 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1987 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
5 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri Nizami küçəsi | Pis | 5060015 | 151 | 37 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1976 | 0
6 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri İ.Qayıbov küçəsi | Pis | 5060012 | 172 | 66 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1978 | 0
7 | TM | Daşkəsən | Y. Daşkəsən qəsəbəsi | Orta | 5060083 | 55 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 01,06,2013 | 0
8 | TM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Orta | 5063056 | 97 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 01,07,2015 | 0
9 | TM | Daşkəsən | Quşçu qəsəbə | Orta | 5060152 | 59 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1973 | 0
10 | KTM | Daşkəsən | S. Vurğun küçəsi | Əla | 5060004 | 153 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 01,07,2015 | 0
11 | KTM | Daşkəsən | A. Abdullayev küçəsi | Əla | 5060001 | 43 | 14 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 07,01,2017 | 0
12 | KTM | Daşkəsən | A. Abdullayev küçəsi | Əla | 5063003 | 69 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 01,04,2016 | 0
13 | KTM | Daşkəsən | Nizami küçəsi | Əla | 5060017 | 116 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 01,06,2016 | 0
14 | KTM | Daşkəsən | Nizami küçəsi | Əla | 5063013 | 28 | 26 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,11,2015 | 0
15 | KTM | Daşkəsən | Nizami küçəsi | Pis | 5060014 | 29 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1983 | 0
16 | KTM | Daşkəsən | İ. Qayıbov küçəsi | Pis | 5060011 | 180 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1985 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
17 | KTM | Daşkəsən | T.İsmayılov küçəsi | Əla | 5060010 | 50 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,06,2016 | 0
18 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Əla | 5060106 | 0 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2010 | 0
19 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Əla | 5060105 |  |  | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 0
20 | KTM | Daşkəsən | Mədənçilər qəsəbəsi | Əla | 5060050 | 119 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 06,03,2017 | 0
21 | KTM | Daşkəsən | Mədənçilər qəsəbəsi | Orta | 5060052 | 22 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1982 | 0
22 | KTM | Daşkəsən | Y. Daşkəsən qəsəbəsi | Əla | 5060080 | 70 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,11,2015 | 0
23 | KTM | Daşkəsən | Y. Daşkəsən qəsəbəsi | Orta | 5060081 | 124 | 11 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1981 | 0
24 | KTM | Daşkəsən | Y. Daşkəsən qəsəbəsi | Əla | 5060082 | 102 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 01,05,2017 | 0
25 | KTM | Daşkəsən | Qazaxyolçu kəndi | Əla | 5060053 | 115 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 01,05,2016 | 0
26 | KTM | Daşkəsən | D. Zağalı kəndi | Əla | 5060054 | 33 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,11,2016 | 0
27 | KTM | Daşkəsən | G. Zağalı kəndi | Pis | 5060055 | 28 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
28 | KTM | Daşkəsən | G. Zağalı kəndi | Əla | 5060056 | 59 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,09,2016 | 0
29 | KTM | Daşkəsən | G. Zağalı kəndi | Əla | 5063050 | 18 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 01,07,2016 | 0
30 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Əla | 5060066 | 136 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 01,04,2016 | 0
31 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Orta | 5060057 | 82 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1986 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
32 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Orta | 5060067 | 53 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2008 | 0
33 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Orta | 5060068 | 336 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2007 | 0
34 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Əla | 5064053 | 15 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,04,2016 | 0
35 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Orta | 5063075 | 9 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 01,05,2017 | 0
36 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5063055 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
37 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Pis | 5060059 | 89 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 01,07,2014 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
38 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5060060 | 65 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,07,2015 | 0
39 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5060061 | 77 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 01,04,2016 | 0
40 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Pis | 5060062 | 127 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1959 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
41 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Pis | 5060064 | 287 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 01,06,2013 | 0
42 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5060063 | 23 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,07,2015 | 0
43 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5060065 | 90 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,07,2015 | 0
44 | KTM | Daşkəsən | Qaraqollar kəndi | Orta | 5060070 | 41 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
45 | KTM | Daşkəsən | Qaraqollar kəndi | Pis | 5060071 | 53 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,08,2016 | 0
46 | KTM | Daşkəsən | Qaraqollar kəndi | Orta | 5060072 | 21 | 8 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2003 | 0
47 | KTM | Daşkəsən | Qaraqollar kəndi | Orta | 5060073 | 29 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 0
48 | KTM | Daşkəsən | Şəkərəm kəndi | Əla | 5060074 | 11 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 01,01,2015 | 0
49 | KTM | Daşkəsən | Çanaxçı kəndi | Orta | 5060075 | 70 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,04,2016 | 0
50 | KTM | Daşkəsən | Zivlən kəndi | Orta | 5060076 | 35 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1982 | 0
51 | KTM | Daşkəsən | Alaxançallar kəndi | Orta | 5060077 | 51 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1978 | 0
52 | KTM | Daşkəsən | Alaxançallar kəndi | Orta | 5060078 | 22 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 0
53 | KTM | Daşkəsən | Alaxançallar kəndi | Orta | 5060079 | 15 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
54 | KTM | Daşkəsən | Mollahəsənli kəndi | Pis | 5060084 | 33 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 01,08,2013 | 0
55 | KTM | Daşkəsən | Mollahəsənli kəndi | Əla | 5060085 | 62 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 07,02,2017 | 0
56 | KTM | Daşkəsən | Muşavaq kəndi | Orta | 5060086 | 72 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 0
57 | KTM | Daşkəsən | Dar-dərə kəndi | Əla | 5060090 | 38 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 07,03,2017 | 0
58 | KTM | Daşkəsən | Əhmədli kəndi | Pis | 5060088 | 91 | 9 | 6/0,4 | 180 | 1 | 68 | 01,09,2011 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
59 | KTM | Daşkəsən | Dəstəfur kəndi | Pis | 5060092 | 35 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1960 | 0
60 | KTM | Daşkəsən | Dəstəfur kəndi | Pis | 5060091 | 106 | 12 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1657 | 0
61 | KTM | Daşkəsən | Şahvələdli kəndi | Pis | 5060094 | 40 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
62 | KTM | Daşkəsən | Qıyıxlı kəndi | Orta | 5060093 | 32 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1972 | 0
63 | KTM | Daşkəsən | Yolqullar kəndi | Orta | 5060095 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1958 | 0
64 | KTM | Daşkəsən | Çayqovuşan kəndi | Pis | 5060096 | 19 | 0 | 6/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1965 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
65 | KTM | Daşkəsən | Zinzahal kəndi | Pis | 5060097 | 70 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1992 | 0
66 | KTM | Daşkəsən | Almalı kəndi | Pis | 5060098 | 35 | 0 | 6/0,4 | 50 | 1 | 68 | 1960 | 0
67 | KTM | Daşkəsən | Kollu kəndi | Pis | 5060099 | 14 | 0 | 6/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1957 | 0
68 | KTM | Daşkəsən | Çıraxlı kəndi | Pis | 5060100 | 28 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1973 | 0
69 | KTM | Daşkəsən | Gurbulaq kəndi | Pis | 5060110 | 12 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 01,09,2015 | 0
70 | KTM | Daşkəsən | Gurbulaq kəndi | Pis | 5060111 | 22 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
71 | KTM | Daşkəsən | Gurbulaq kəndi | Pis | 5060112 | 27 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
72 | KTM | Daşkəsən | Əmirvar kəndi | Pis | 5060113 | 28 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
73 | KTM | Daşkəsən | Əmirvar kəndi | Pis | 5060114 | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
74 | KTM | Daşkəsən | Əmirvar kəndi | Pis | 5060115 | 50 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1972 | 0
75 | KTM | Daşkəsən | Qazaxlar kəndi | Orta | 5060116 | 73 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 0
76 | KTM | Daşkəsən | Ə.Əhmədli kəndi | Pis | 5060118 | 51 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
77 | KTM | Daşkəsən | Dəvrallı kəndi | Pis | 5060119 | 24 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 0
78 | KTM | Daşkəsən | Dəvrallı kəndi | Orta | 5060135 | 23 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1988 | 0
79 | KTM | Daşkəsən | Güneykənd kəndi | Pis | 5060120 | 37 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
80 | KTM | Daşkəsən | Güneykənd kəndi | Pis | 5060121 | 32 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
81 | KTM | Daşkəsən | Qabaqtəpə kəndi | Orta | 5060122 | 24 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 0
82 | KTM | Daşkəsən | Qabaqtəpə kəndi | Pis | 5060123 | 24 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 0
83 | KTM | Daşkəsən | Qabaqtəpə kəndi | Orta | 5060126 | 36 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1973 | 0
84 | KTM | Daşkəsən | Qabaqtəpə kəndi | Pis | 5060127 | 35 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1960 | 0
85 | KTM | Daşkəsən | Təzəkənd kəndi | Pis | 5060128 | 44 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1975 | 0
86 | KTM | Daşkəsən | Təzəkənd kəndi | Pis | 5060129 | 74 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 01,09,2016 | 0
87 | KTM | Daşkəsən | Təzəkənd kəndi | Orta | 5060134 | 13 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2006 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
88 | KTM | Daşkəsən | Tapan kəndi | Pis | 5060130 | 77 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 0
89 | KTM | Daşkəsən | Gəlinqaya kəndi | Əla | 5060132 | 13 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 01,07,2014 | 0
90 | KTM | Daşkəsən | Astaf kəndi | Pis | 5060133 | 76 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1968 | 0
91 | KTM | Daşkəsən | Pirverdilər kəndi | Orta | 5060124 | 41 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2004 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
92 | KTM | Daşkəsən | Pirverdilər kəndi | Orta | 5060125 | 97 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 0
93 | KTM | Daşkəsən | Kəmərqaya kəndi | Pis | 5060150 | 29 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
94 | KTM | Daşkəsən | Kəmərqaya kəndi | Əla | 5060151 | 97 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 11,10,2016 | 0
95 | KTM | Daşkəsən | Quşçu qəsəbə | Əla | 5060153 | 37 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 17,01,2017 | 0
96 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Əla | 5060162 | 97 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 01,06,2016 | 0
97 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Əla | 5060154 | 47 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,04,2016 | 0
98 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Pis | 5060155 | 16 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
99 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Əla | 5060156 | 36 | 7 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,09,2015 | 0
100 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Pis | 5060157 | 75 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 70 | 1973 | 0
101 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Əla | 5060158 | 63 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,09,2015 | 0
102 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Pis | 5060159 | 40 | 7 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1986 | 0
103 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Pis | 5060160 | 43 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1979 | 0
104 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi Şadax | Pis | 5060163 | 23 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
105 | KTM | Daşkəsən | Çovdar kəndi | Əla | 5060161 | 59 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,06,2015 | 0
106 | KTM | Daşkəsən | Kobalt qəsəbəsi | Pis | 5060165 | 81 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1973 | 0
107 | KTM | Daşkəsən | A. Daşkəsən qəsəbə | Əla | 5060166 | 57 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,03,2017 | 0
108 | KTM | Daşkəsən | A. Daşkəsən qəsəbə | Pis | 5060167 | 39 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
109 | KTM | Daşkəsən | Gavalı dərəsi | Orta | 5060180 | 23 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1973 | 0
110 | KTM | Daşkəsən | Quşçu qəsəbə | Pis | 5060181 | 50 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,01,2013 | 0
111 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Əla | 5060170 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 01,06,2016 | 0
112 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Orta | 5060171 | 214 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1985 | 0
113 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Orta | 5060172 | 34 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1973 | 0
114 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Əla | 5060173 | 89 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,03,2016 | 0
115 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Əla | 5060174 | 82 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,06,2016 | 0
116 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Əla | 5063173 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,07,2015 | 0
117 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Pis | 5060176 | 24 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2009 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub
118 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Əla | 5060177 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 0
119 | KTM | Daşkəsən | Alunitdağ qəsəbəsi | Pis | 5060146 | 139 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1971 | 0
120 | KTM | Daşkəsən | Zəylik kəndi | Pis | 5060140 | 27 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,11,2015 | 0
121 | KTM | Daşkəsən | Zəylik kəndi | Pis | 5060141 | 39 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1976 | 0
122 | KTM | Daşkəsən | Zəylik kəndi | Orta | 5060142 | 41 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,10,2016 | 0
123 | KTM | Daşkəsən | Quytul kəndi | Orta | 5063140 | 59 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2013 | 0

## Samux (hidden)
Sıra sayı | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [7 empty] | TM, KTM, Transformator və avadanlıqların texniki imkanları və ərazisinin genişləndirilməsi | [5 empty] | Qeyd
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü | Sayı | Zavod N-si | Fider sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KV) | TM və KTM-lərin ərazi imkanları |  | Transformatorun avadanlıqlarının texniki vəziyyəti və imkanları |  | Bəsləyici xəttlərin texniki vəziyyəti və imkanları
[18 empty] | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırılması imkanı | Ərazisinin genişləndirilməsi imkanı | Mövcud vəziyyəti | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda avadanlıqlar haqqında rəy | Mövcud parametrlər | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda xəttlərin dəyişdirilməsi zəruriliyi haqqında rəy
1 | TM |  | Samux | Qovlararası | Yaxsı | 35/10 KV-luq Sərkər y/s | 5070084 | 37 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 1620319 | 3 | 70 | 02.15.1999 | 10 | Transformatorun artırılması imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı var | Pis | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi zəruridir | Orta | Xətlərin dəyişdirilməsi zəruridir
2 | TM |  | Samux | Alıuşağı | Pis | 35/6 KV-luq Bağmanyeri y/s | 5070085 | 43 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 93465 | 2 | 75 | 20.28.1998 | 20 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı yoxdur | Yaxşı | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Yaxşı | Xətlərin dəyişdirilməsinə ehtiyac var
3 | TM | Gilan | Samux | Zazalı | Orta | 35/6 KV-luq Burunqovaq y/s |  | 28 | 3 | 10/0,4 | 250/400 | 2 | 833А428 | 5 | 80/60 | 20.20.2005 | 0/80 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı yoxdur | İmkanı var | Əla | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Əla | Xətlərin dəyişdirilməsi ehtiyac yoxdur
4 | TM |  | Samux | Qiyaslı | Əla | 35/10 KV-luq Qovlararası y/s | 5070087 | 39 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 15856 | 1 | 92 | 05.16.2012 | 0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39