## Aran
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070493 | 42 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 0
2 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070494 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1982 | 0
3 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070495 | 11 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1978 | 0
4 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070496 | 6 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1979 | 0
5 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070497 | 38 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1985 | 0
6 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070498 | 13 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1993 | 0
7 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070499 | 48 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1984 | 0
8 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070500 | 34 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1982 | 0
9 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070501 | 23 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1984 | 0
10 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070502 | 15 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1985 | 0
11 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070503 | 34 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1990 | 0
12 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070504 | 64 | 25 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1981 | 0
13 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070505 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1980 | 0
14 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070506 | 21 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1976 | 0
15 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070507 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1987 | 0
16 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070508 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1971 | 0
17 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070509 | 19 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 90 | 1986 | 0
18 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070510 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1975 | 0
19 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070511 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1998 | 0
20 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070512 | 62 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1996 | 0
21 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070513 | 69 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1988 | 0
22 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070514 | 25 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1973 | 0
23 | KTM | İmişli | Aranlı | Normal | 9070515 | 13 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1986 | 0
24 | KTM | İmişli | Hacırüstəmli | Normal | 9070516 | 107 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 0
25 | KTM | İmişli | Hacırüstəmli | Normal | 9070517 | 20 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1978 | 0
26 | KTM | İmişli | Hacırüstəmli | Normal | 9070518 | 41 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1993 | 0
27 | KTM | İmişli | Hacırüstəmli | Normal | 9070519 | 42 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1988 | 0
28 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070520 | 135 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 0
29 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070521 | 31 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1982 | 0
30 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070522 | 55 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1980 | 0
31 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070523 | 42 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978 | 0
32 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070524 | 14 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1991 | 0
33 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070525 | 1 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1986 | 0
34 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070526 | 172 | 28 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1981 | 0
35 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070527 | 7 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2001 | 0
36 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070528 | 38 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1995 | 0
37 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070529 | 51 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1978 | 0
38 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070530 | 51 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1992 | 0
39 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070531 | 6 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1988 | 0
40 | KTM | İmişli | Qızılkənd | Normal | 9070532 | 20 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1976 | 0
41 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070399 | 2 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1969 | 0
42 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070400 | 5 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1978 | 0
43 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070401 | 10 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1980 | 0
44 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070402 | 2 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 0
45 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070403 | 10 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1979 | 0
46 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070404 | 31 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1975 | 0
47 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070405 | 60 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1961 | 0
48 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070406 | 9 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1976 | 0
49 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070407 | 45 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1972 | 0
50 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070408 | 63 | 1 | 6/0,4 | 380 | 1 | 70 | 1969 | 0
51 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070409 | 2 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1969 | 0
52 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070410 | 37 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1965 | 0
53 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070411 | 22 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 0
54 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070412 | 125 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1987 | 0
55 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070413 | 49 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1986 | 0
56 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070414 | 29 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1986 | 0
57 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070415 | 76 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 76 | 1968 | 0
58 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070416 | 21 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
59 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070417 | 19 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1974 | 0
60 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070418 | 37 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1979 | 0
61 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070419 | 66 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2005 | 0
62 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070420 | 18 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1981 | 0
63 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070421 | 53 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1987 | 0
64 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070422 | 2 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1967 | 0
65 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070423 | 31 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1979 | 0
66 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070424 | 4 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1975 | 0
67 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070425 | 25 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1989 | 0
68 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070426 | 92 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1971 | 0
69 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070427 | 44 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1970 | 0
70 | KTM | İmişli | Sarxanlı | Normal | 9070428 | 23 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1987 | 0
71 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070387 | 34 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1985 | 0
72 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070388 | 14 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1972 | 0
73 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070389 | 37 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1975 | 0
74 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070390 | 5 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1979 | 0
75 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070391 | 28 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 0
76 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070392 | 46 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1975 | 0
77 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070393 | 4 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1978 | 0
78 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070394 | 45 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1991 | 0
79 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070395 | 20 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1976 | 0
80 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070396 | 12 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2000 | 0
81 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070397 | 19 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1978 | 0
82 | KTM | İmişli | Boşçallar | Normal | 9070398 | 26 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1985 | 0
83 | KTM | İmişli | Ağammədli | Normal | 9070244 | 13 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1981 | 0
84 | KTM | İmişli | Ağammədli | Normal | 9070245 | 30 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1972 | 0
85 | KTM | İmişli | Ağammədli | Normal | 9070246 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1979 | 0
86 | KTM | İmişli | Ağammədli | Normal | 9070247 | 41 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1969 | 0
87 | KTM | İmişli | Ağammədli | Normal | 9070248 | 38 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 0
88 | KTM | İmişli | Ağammədli | Normal | 9070249 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1989 | 0
89 | KTM | İmişli | Ağammədli | Normal | 9070250 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1979 | 0
90 | KTM | İmişli | Ağammədli | Normal | 9070251 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2006 | 0
91 | KTM | İmişli | Əliqulular | Normal | 9070215 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1989 | 0
92 | KTM | İmişli | Əliqulular | Normal | 9070216 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1987 | 0
93 | KTM | İmişli | Əliqulular | Normal | 9070217 | 53 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 0
94 | KTM | İmişli | Əliqulular | Normal | 9070218 | 19 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1975 | 0
95 | KTM | İmişli | Əliqulular | Normal | 9070219 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1989 | 0
96 | KTM | İmişli | Əliqulular | Normal | 9070220 | 85 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1984 | 0
97 | KTM | İmişli | Əliqulular | Normal | 9070221 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1989 | 0
98 | KTM | İmişli | Əliqulular | Normal | 9070222 | 31 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1973 | 0
99 | KTM | İmişli | Əliqulular | Normal | 9070223 | 9 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1988 | 0
100 | KTM | İmişli | Əliqulular | Normal | 9070224 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1975 | 0
101 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070197 | 37 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 0
102 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070198 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 0
103 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070199 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1989 | 0
104 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070200 | 52 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1990 | 0
105 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070201 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1988 | 0
106 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070202 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1979 | 0
107 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070203 | 38 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1971 | 0
108 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070204 | 10 | 11 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1989 | 0
109 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070205 | 19 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1972 | 0
110 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070206 | 20 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1987 | 0
111 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070207 | 41 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1972 | 0
112 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070208 | 31 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1971 | 0
113 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070209 | 36 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1973 | 0
114 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070210 | 75 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 2003 | 0
115 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070211 | 22 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1986 | 0
116 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070212 | 24 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1980 | 0
117 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070213 | 63 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1975 | 0
118 | KTM | İmişli | Cəfərli kəndi | Normal | 9070214 | 44 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1990 | 0
119 | KTM | İmişli | Hacalmuradli | Normal | 9070309 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 0
120 | KTM | İmişli | Hacalmuradli | Normal | 9070310 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1985 | 0
121 | KTM | İmişli | Hacalmuradli | Normal | 9070311 | 8 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1978 | 0
122 | KTM | İmişli | Hacalmuradli | Normal | 9070312 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1989 | 0
123 | KTM | İmişli | Hacalmuradli | Normal | 9070313 | 35 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1990 | 0
124 | KTM | İmişli | Hacalmuradli | Normal | 9070314 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1988 | 0
125 | KTM | İmişli | Hacalmuradli | Normal | 9070315 | 31 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1992 | 0
126 | KTM | İmişli | Hacalmuradli | Normal | 9070316 | 5 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
127 | KTM | İmişli | Hacalmuradli | Normal | 9070317 | 4 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1989 | 0
128 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070295 | 8 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1991 | 0
129 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070296 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
130 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070297 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1991 | 0
131 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070298 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1997 | 0
132 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070299 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2006 | 0
133 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070300 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1987 | 0
134 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070301 | 29 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1978 | 0
135 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070302 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1985 | 0
136 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070303 | 49 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
137 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070304 | 19 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 0
138 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070305 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1989 | 0
139 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070306 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1982 | 0
140 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070307 | 45 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 2006 | 0
141 | KTM | İmişli | Xəlfəli | Normal | 9070308 | 51 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1983 | 0
142 | KTM | İmişli | Xoşçobanlı | Normal | 9070324 | 38 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1989 | 0
143 | KTM | İmişli | Xoşçobanlı | Normal | 9070325 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1992 | 0
144 | KTM | İmişli | Xoşçobanlı | Normal | 9070326 | 8 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 0
145 | KTM | İmişli | Xoşçobanlı | Normal | 9070327 | 27 | 4 | 10/0,4 | 320 | 1 | 90 | 1972 | 0
146 | KTM | İmişli | Xoşçobanlı | Normal | 9070328 | 52 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1987 | 0
147 | KTM | İmişli | Xoşçobanlı | Normal | 9070329 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1989 | 0
148 | KTM | İmişli | Xoşçobanlı | Normal | 9070330 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1994 | 0
149 | KTM | İmişli | Xoşçobanlı | Normal | 9070331 | 54 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1977 | 0
150 | KTM | İmişli | Xoşçobanlı | Normal | 9070332 | 37 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1982 | 0
151 | KTM | İmişli | Otuziki | Normal | 9070323 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1977 | 0
152 | KTM | İmişli | Kurdmahmudlu | Normal | 9070287 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1984 | 0
153 | KTM | İmişli | Kurdmahmudlu | Normal | 9070288 | 15 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1992 | 0
154 | KTM | İmişli | Kurdmahmudlu | Normal | 9070289 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 0
155 | KTM | İmişli | Kurdmahmudlu | Normal | 9070290 | 72 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2006 | 0
156 | KTM | İmişli | Kurdmahmudlu | Normal | 9070291 | 16 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 85 | 1994 | 0
157 | KTM | İmişli | Kurdmahmudlu | Normal | 9070292 | 44 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 0
158 | KTM | İmişli | Kurdmahmudlu | Normal | 9070293 | 31 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982 | 0
159 | KTM | İmişli | Kurdmahmudlu | Normal | 9070294 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1983 | 0
160 | KTM | İmişli | Qaraqaşlı | Normal | 9070345 | 43 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1971 | 0
161 | KTM | İmişli | Qaraqaşlı | Normal | 9070346 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1988 | 0
162 | KTM | İmişli | Qaraqaşlı | Normal | 9070347 | 55 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1974 | 0
163 | KTM | İmişli | Qaraqaşlı | Normal | 9070348 | 4 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1990 | 0
164 | KTM | İmişli | Qaraqaşlı | Normal | 9070349 | 73 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1977 | 0
165 | KTM | İmişli | Qaraqaşlı | Normal | 9070350 | 9 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1988 | 0
166 | KTM | İmişli | Qaraqaşlı | Normal | 9070351 | 33 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1988 | 0
167 | KTM | İmişli | Qaraqaşlı | Normal | 9070352 | 50 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2000 | 0
168 | KTM | İmişli | Qulubəyli | Normal | 9070279 | 14 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1988 | 0
169 | KTM | İmişli | Qulubəyli | Normal | 9070280 | 8 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1986 | 0
170 | KTM | İmişli | Qulubəyli | Normal | 9070281 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1980 | 0
171 | KTM | İmişli | Qulubəyli | Normal | 9070282 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1986 | 0
172 | KTM | İmişli | Qulubəyli | Normal | 9070283 | 123 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1990 | 0
173 | KTM | İmişli | Qulubəyli | Normal | 9070284 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
174 | KTM | İmişli | Qulubəyli | Normal | 9070285 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1983 | 0
175 | KTM | İmişli | Qulubəyli | Normal | 9070286 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1990 | 0
176 | KTM | İmişli | Muradallı | Normal | 9070318 | 24 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 0
177 | KTM | İmişli | Muradallı | Normal | 9070319 | 28 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1975 | 0
178 | KTM | İmişli | Muradallı | Normal | 9070320 | 45 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1978 | 0
179 | KTM | İmişli | Muradallı | Normal | 9070321 | 24 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1981 | 0
180 | KTM | İmişli | Muradallı | Normal | 9070322 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2003 | 0
181 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070225 | 9 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1973 | 0
182 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070226 | 29 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1972 | 0
183 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070227 | 10 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1984 | 0
184 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070228 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1982 | 0
185 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070229 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1974 | 0
186 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070230 | 7 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1989 | 0
187 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070231 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1980 | 0
188 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070232 | 105 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1983 | 0
189 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070233 | 43 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1979 | 0
190 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070234 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1973 | 0
191 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070235 | 20 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1989 | 0
192 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070236 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1988 | 0
193 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070237 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1989 | 0
194 | KTM | İmişli | Muradxanlı | Normal | 9070238 | 11 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1986 | 0
195 | KTM | İmişli | Murğuzallı | Normal | 9070333 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1980 | 0
196 | KTM | İmişli | Murğuzallı | Normal | 9070334 | 17 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1983 | 0
197 | KTM | İmişli | Murğuzallı | Normal | 9070335 | 6 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 84 | 1988 | 0
198 | KTM | İmişli | Murğuzallı | Normal | 9070336 | 34 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1976 | 0
199 | KTM | İmişli | Murğuzallı | Normal | 9070337 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1980 | 0
200 | KTM | İmişli | Murğuzallı | Normal | 9070338 | 34 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1981 | 0
201 | KTM | İmişli | Mürsəlli | Normal | 9070339 | 40 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1980 | 0
202 | KTM | İmişli | Mürsəlli | Normal | 9070340 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1965 | 0
203 | KTM | İmişli | Mürsəlli | Normal | 9070341 | 26 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1988 | 0
204 | KTM | İmişli | Mürsəlli | Normal | 9070342 | 44 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1987 | 0
205 | KTM | İmişli | Mürsəlli | Normal | 9070343 | 28 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1980 | 0
206 | KTM | İmişli | Mürsəlli | Normal | 9070344 | 11 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1995 | 0
207 | KTM | İmişli | Nurulu | Normal | 9070276 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1995 | 0
208 | KTM | İmişli | Nurulu | Normal | 9070277 | 14 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1985 | 0
209 | KTM | İmişli | Nurulu | Normal | 9070278 | 85 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1990 | 0
210 | KTM | İmişli | Ölcələr | Normal | 9070271 | 28 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 0
211 | KTM | İmişli | Ölcələr | Normal | 9070272 | 72 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
212 | KTM | İmişli | Oruclu | Normal | 9070239 | 67 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1975 | 0
213 | KTM | İmişli | Oruclu | Normal | 9070240 | 54 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1975 | 0
214 | KTM | İmişli | Oruclu | Normal | 9070241 | 81 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1989 | 0
215 | KTM | İmişli | Oruclu | Normal | 9070242 | 58 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1978 | 0
216 | KTM | İmişli | Oruclu | Normal | 9070243 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2005 | 0
217 | KTM | İmişli | Otuziki | Normal | 9070252 | 41 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1980 | 0
218 | KTM | İmişli | Otuziki | Normal | 9070253 | 36 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1983 | 0
219 | KTM | İmişli | Otuziki | Normal | 9070254 | 27 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1982 | 0
220 | KTM | İmişli | Otuziki | Normal | 9070255 | 35 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982 | 0
221 | KTM | İmişli | Otuziki | Normal | 9070256 | 18 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1984 | 0
222 | KTM | İmişli | Otuziki | Normal | 9070257 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992 | 0
223 | KTM | İmişli | Otuziki | Normal | 9070258 | 76 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1987 | 0
224 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070259 | 22 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997 | 0
225 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070260 | 27 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989 | 0
226 | KTM | İmişli | Soltanmuradlı | Normal | 9070273 | 43 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016 | 0
227 | KTM | İmişli | Soltanmuradlı | Normal | 9070274 | 64 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
228 | KTM | İmişli | Soltanmuradlı | Normal | 9070275 | 46 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
229 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070261 | 4 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982 | 0
230 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070262 | 8 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1991 | 0
231 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070263 | 17 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1992 | 0
232 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070264 | 44 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987 | 0
233 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070265 | 31 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1993 | 0
234 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070266 | 30 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2005 | 0
235 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070267 | 33 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1993 | 0
236 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070268 | 24 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1987 | 0
237 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070269 | 20 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1994 | 0
238 | KTM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070270 | 4 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1985 | 0
239 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070382 | 55 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1975 | 0
240 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070380 | 16 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1981 | 0
241 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070381 | 99 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1978 | 0
242 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070383 | 15 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1979 | 0
243 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070636 | 33 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 84 | 2010 | 0
244 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070374 | 108 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1971 | 0
245 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070375 | 0 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1977 | 0
246 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070376 | 77 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1970 | 0
247 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070377 | 26 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 84 | 1980 | 0
248 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070378 | 193 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1978 | 0
249 | KTM | İmişli | Bəhrəmtəpə | Normal | 9070379 | 16 | 5 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1980 | 0
250 | KTM | İmişli | Fin qəsəbəsi | Normal | 9070661 | 56 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 84 | 2013 | 0
251 | KTM | İmişli | Fin qəsəbəsi | Normal | 9070670 | 32 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2013 | 0
252 | KTM | İmişli | Fin qəsəbəsi | Normal | 9070662 | 40 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2013 | 0
253 | KTM | İmişli | Fin qəsəbəsi | Normal | 9070663 | 34 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2013 | 0
254 | KTM | İmişli | Fin qəsəbəsi | Normal | 9070664 | 33 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2013 | 0
255 | KTM | İmişli | Fin qəsəbəsi | Normal | 9070665 | 47 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2013 | 0
256 | KTM | İmişli | Fin qəsəbəsi | Normal | 9070666 | 36 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2013 | 0
257 | KTM | İmişli | Fin qəsəbəsi | Normal | 9070667 | 28 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2013 | 0
258 | KTM | İmişli | Fin qəsəbəsi | Normal | 9070668 | 32 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2013 | 0
259 | KTM | İmişli | Fin qəsəbəsi | Normal | 9070669 | 29 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2013 | 0
260 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070360 | 13 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1983 | 0
261 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070367 | 41 | 13 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1972 | 0
262 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070368 | 30 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1985 | 0
263 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070369 | 0 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1978 | 0
264 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070370 | 17 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1978 | 0
265 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070371 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1990 | 0
266 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070361 | 6 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1968 | 0
267 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070362 | 132 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2003 | 0
268 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070363 | 21 | 7 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1986 | 0
269 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070364 | 28 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1988 | 0
270 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070365 | 39 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1985 | 0
271 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070372 | 8 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 80 | 1982 | 0
272 | KTM | İmişli | Hacıbabalı | Normal | 9070373 | 20 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1975 | 0
273 | KTM | İmişli | Qaragüvəndikli | Normal | 9070353 | 16 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1979 | 0
274 | KTM | İmişli | Qaragüvəndikli | Normal | 9070354 | 12 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
275 | KTM | İmişli | Qaragüvəndikli | Normal | 9070355 | 47 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1967 | 0
276 | KTM | İmişli | Qaragüvəndikli | Normal | 9070356 | 56 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1972 | 0
277 | KTM | İmişli | Qaragüvəndikli | Normal | 9070357 | 32 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1969 | 0
278 | KTM | İmişli | Qaragüvəndikli | Normal | 9070358 | 47 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1979 | 0
279 | KTM | İmişli | Qaragüvəndikli | Normal | 9070359 | 39 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978 | 0
280 | KTM | İmişli | Qaragüvəndikli | Normal | 9070656 | 10 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1997 | 0
281 | KTM | İmişli | Vətəqə | Normal | 9070384 | 9 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 0
282 | KTM | İmişli | Vətəqə | Normal | 9070386 | 1 | 10 | 6/0,4 | 40 | 1 | 84 | 2002 | 0
283 | KTM | İmişli | Vətəqə | Normal | 9070655 | 16 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1998 | 0
284 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070551 | 10 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1980 | 0
285 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070552 | 30 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 0
286 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070553 | 25 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1972 | 0
287 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070554 | 26 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 70 | 1965 | 0
288 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070555 | 10 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 90 | 1992 | 0
289 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070556 | 10 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1986 | 0
290 | KTM | İmişli | Gövhərli | Normal | 9070545 | 69 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1985 | 0
291 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070534 | 19 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1978 | 0
292 | KTM | İmişli | Gövhərli | Normal | 9070546 | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1966 | 0
293 | KTM | İmişli | Gövhərli | Normal | 9070547 | 17 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1968 | 0
294 | KTM | İmişli | Gövhərli | Normal | 9070548 | 29 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1967 | 0
295 | KTM | İmişli | Gövhərli | Normal | 9070549 | 15 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1993 | 0
296 | KTM | İmişli | Gövhərli | Normal | 9070550 | 19 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1988 | 0
297 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070539 | 10 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1979 | 0
298 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070540 | 23 | 6 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1984 | 0
299 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070541 | 10 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1974 | 0
300 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070542 | 10 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1986 | 0
301 | KTM | İmişli | Gövhərli | Normal | 9070543 | 10 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1986 | 0
302 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070535 | 15 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 0
303 | KTM | İmişli | Gövhərli | Normal | 9070544 | 15 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982 | 0
304 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070536 | 49 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1973 | 0
305 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070537 | 28 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1981 | 0
306 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070538 | 9 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1982 | 0
307 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070557 | 10 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1975 | 0
308 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070650 | 10 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1984 | 0
309 | KTM | İmişli | Çahar | Normal | 9070651 | 28 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1984 | 0
310 | KTM | İmişli | Xubyarlı | Normal | 9070477 | 6 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1982 | 0
311 | KTM | İmişli | Çaxırlı | Normal | 9070624 | 33 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1993 | 0
312 | KTM | İmişli | Çaxırlı | Normal | 9070625 | 83 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1999 | 0
313 | KTM | İmişli | Çaxırlı | Normal | 9070626 | 29 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2001 | 0
314 | KTM | İmişli | Çaxırlı | Normal | 9070627 | 0 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 93 | 1980 | 0
315 | KTM | İmişli | Çaxırlı | Normal | 9070628 | 29 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1978 | 0
316 | KTM | İmişli | Çaxırlı | Normal | 9070629 | 37 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 0
317 | KTM | İmişli | Xubyarlı | Normal | 9070478 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1985 | 0
318 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070489 | 1 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1985 | 0
319 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070490 | 1 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1999 | 0
320 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070491 | 29 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 2001 | 0
321 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070492 | 10 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1983 | 0
322 | KTM | İmişli | Çaxırlı | Normal | 9070622 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1982 | 0
323 | KTM | İmişli | Çaxırlı | Normal | 9070623 | 30 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985 | 0
324 | KTM | İmişli | Xubyarlı | Normal | 9070483 | 28 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1992 | 0
325 | KTM | İmişli | Xubyarlı | Normal | 9070484 | 9 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 0
326 | KTM | İmişli | Xubyarlı | Normal | 9070485 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1993 | 0
327 | KTM | İmişli | Xubyarlı | Normal | 9070486 | 36 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1978 | 0
328 | KTM | İmişli | Xubyarlı | Normal | 9070479 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982 | 0
329 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070487 | 39 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1984 | 0
330 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070488 | 27 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978 | 0
331 | KTM | İmişli | Xubyarlı | Normal | 9070480 | 51 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1995 | 0
332 | KTM | İmişli | Xubyarlı | Normal | 9070481 | 11 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 0
333 | KTM | İmişli | Qaradonlu | Normal | 9070482 | 55 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1998 | 0
334 | KTM | İmişli | Çaxırlı | Normal | 9070630 | 46 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1999 | 0
335 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070452 | 18 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 0
336 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070470 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 85 | 1988 | 0
337 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070473 | 34 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 0
338 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070474 | 37 | 13 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1969 | 0
339 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070475 | 20 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1975 | 0
340 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070464 | 37 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1967 | 0
341 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070465 | 67 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1988 | 0
342 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070466 | 44 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2003 | 0
343 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070453 | 44 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1970 | 0
344 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070467 | 42 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1967 | 0
345 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070468 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1987 | 0
346 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070469 | 10 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1995 | 0
347 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070458 | 25 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1987 | 0
348 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070459 | 11 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1965 | 0
349 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070460 | 25 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1982 | 0
350 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070461 | 36 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1975 | 0
351 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070462 | 31 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1978 | 0
352 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070463 | 14 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1984 | 0
353 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070454 | 15 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1985 | 0
354 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070455 | 25 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 0
355 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070456 | 37 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1975 | 0
356 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070457 | 32 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 0
357 | KTM | İmişli | Məzrəli | Normal | 9070476 | 32 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985 | 0
358 | KTM | İmişli | Telişli | Normal | 9070429 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1991 | 0
359 | KTM | İmişli | Məmmədli | Normal | 9070438 | 28 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1984 | 0
360 | KTM | İmişli | Məmmədli | Normal | 9070439 | 126 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1985 | 0
361 | KTM | İmişli | Məmmədli | Normal | 9070440 | 49 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 0
362 | KTM | İmişli | Məmmədli | Normal | 9070441 | 3 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1988 | 0
363 | KTM | İmişli | Telişli | Normal | 9070430 | 43 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1974 | 0
364 | KTM | İmişli | Allahmədətli | Normal | 9070632 | 27 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2010 | 0
365 | KTM | İmişli | Allahmədətli | Normal | 9070633 | 29 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2010 | 0
366 | KTM | İmişli | Allahmədətli | Normal | 9070634 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2010 | 0
367 | KTM | İmişli | Allahmədətli | Normal | 9070635 | 19 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2010 | 0
368 | KTM | İmişli | Telişli | Normal | 9070431 | 26 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1984 | 0
369 | KTM | İmişli | Telişli | Normal | 9070432 | 11 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1992 | 0
370 | KTM | İmişli | Telişli | Normal | 9070433 | 9 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978 | 0
371 | KTM | İmişli | Allahmədətli | Normal | 9070434 | 45 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1979 | 0
372 | KTM | İmişli | Əlyetməzli | Normal | 9070435 | 41 | 26 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 0
373 | KTM | İmişli | Əlyetməzli | Normal | 9070436 | 17 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1990 | 0
374 | KTM | İmişli | Əlyetməzli | Normal | 9070437 | 33 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1989 | 0
375 | KTM | İmişli | Məhəmmədli | Normal | 9070560 | 42 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1974 | 0
376 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070586 | 12 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1984 | 0
377 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070578 | 37 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 85 | 1981 | 0
378 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070579 | 12 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1984 | 0
379 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070580 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1983 | 0
380 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070581 | 14 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 0
381 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070582 | 54 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1985 | 0
382 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070583 | 48 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1993 | 0
383 | KTM | İmişli | Məhəmmədli | Normal | 9070561 | 11 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 0
384 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070572 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1983 | 0
385 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070573 | 22 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 0
386 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070574 | 15 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1983 | 0
387 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070575 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1999 | 0
388 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070576 | 48 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1980 | 0
389 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070577 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1981 | 0
390 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070566 | 53 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 0
391 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070567 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1986 | 0
392 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070568 | 28 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1978 | 0
393 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070569 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1989 | 0
394 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070562 | 67 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1993 | 0
395 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070570 | 25 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1975 | 0
396 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070571 | 13 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1989 | 0
397 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070563 | 36 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1990 | 0
398 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070564 | 2 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1987 | 0
399 | KTM | İmişli | Göbəktala | Normal | 9070565 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1990 | 0
400 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070584 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1975 | 0
401 | KTM | İmişli | Şahverdili | Normal | 9070585 | 28 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1989 | 0
402 | KTM | İmişli | Məhəmmədli | Normal | 9070602 | 89 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 1985 | 0
403 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070610 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1986 | 0
404 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070611 | 13 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
405 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070612 | 32 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1992 | 0
406 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070613 | 9 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1985 | 0
407 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070614 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987 | 0
408 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070604 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1976 | 0
409 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070605 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
410 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070606 | 5 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1980 | 0
411 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070607 | 32 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
412 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070608 | 18 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1979 | 0
413 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070621 | 37 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1986 | 0
414 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070609 | 44 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1980 | 0
415 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070593 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1999 | 0
416 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070601 | 4 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1974 | 0
417 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070603 | 29 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1976 | 0
418 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070615 | 61 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1975 | 0
419 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070616 | 37 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1974 | 0
420 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070617 | 97 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1996 | 0
421 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070618 | 9 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1992 | 0
422 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070596 | 12 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 0
423 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070597 | 33 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1985 | 0
424 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070598 | 0 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1984 | 0
425 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070599 | 79 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1984 | 0
426 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070600 | 59 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1999 | 0
427 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070619 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1978 | 0
428 | KTM | İmişli | Yalavac | Normal | 9070620 | 100 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 0
429 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070587 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1972 | 0
430 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070588 | 42 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 0
431 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070589 | 6 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1976 | 0
432 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070590 | 11 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1969 | 0
433 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070591 | 18 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1982 | 0
434 | KTM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070592 | 21 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1983 | 0
435 | TM | İmişli | Sabir küçəsi | Normal | 9070065 | 108 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1981 | 0
436 | TM | İmişli | H.Əliyev pr | Normal | 9070008 | 73 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 0
437 | TM | İmişli | Q.İsmayılzadə küçəsi | Normal | 9070009 | 174 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1990 | 0
438 | TM | İmişli | M.Əsədov küçəsi | Normal | 9070023 | 121 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1971 | 0
439 | TM | İmişli | H.Əliyev pr | Normal | 9070024 | 32 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1989 | 0
440 | TM | İmişli | M.Əsədov küçəsi | Normal | 9070098 | 63 | 46 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1995 | 0
441 | TM | İmişli | S.Babayeva küçəsi | Normal | 9070011 | 191 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1979 | 0
442 | TM | İmişli | Koroğlu küçəsi | Normal | 9070013 | 250 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 90 | 1980 | 0
443 | TM | İmişli | H.Əliyev pr | Normal | 9070015 | 100 | 36 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1985 | 0
444 | TM | İmişli | H.Əliyev pr | Normal | 9070016 | 127 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 0
445 | TM | İmişli | R.Məmmədov küçəsi | Normal | 9070019 | 135 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1967 | 0
446 | TM | İmişli | T.İsmayılov küçəsi | Normal | 9070021 | 216 | 33 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1989 | 0
447 | TM | İmişli | T.İsmayılov küçəsi | Normal | 9070022 | 21 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1988 | 0
448 | TM | İmişli | H.Əliyev pr | Normal | 9070001 | 97 | 17 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 0
449 | TM | İmişli | R.Əliyev küçəsi | Normal | 9070002 | 168 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 90 | 1990 | 0
450 | TM | İmişli | Nəsimi küçəsi | Normal | 9070025 | 42 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1969 | 0
451 | TM | İmişli | L.Vəliyev küçəsi, kanal üstü | Normal | 9070003 | 159 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1997 | 0
452 | TM | İmişli | R.Əliyev küçəsi | Normal | 9070082 | 2 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2004 | 0
453 | TM | İmişli | H.Aslanov küçəsi | Normal | 9070086 | 62 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1982 | 0
454 | TM | İmişli | H.Əliyev pr. | Normal | 9070004 | 87 | 246 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2004 | 0
455 | TM | İmişli | H.Əliyev pr, Prokurorluğun həyəti | Normal | 9070005 | 45 | 195 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1982 | 0
456 | TM | İmişli | H.Əliyev pr, Prokurorluğun həyəti | Normal | 9070007 | 0 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 0
457 | TM | İmişli | Q.Nəbi küçəsi | Normal | 9070074 | 43 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1986 | 0
458 | TM | İmişli | Rəsullu kəndi | Normal | 9070594 | 2 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1996 | 0
459 | TM | İmişli | Q.Nəbi küçəsi | Normal | 9070060 | 221 | 93 | 10/0,4 | 320 | 1 | 80 | 1986 | 0
460 | TM | İmişli | A.Şadlinski küçəsi | Normal | 9070071 | 55 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1986 | 0
461 | TM | İmişli | Meliorator qəsəbəsi | Normal | 9070595 | 266 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 90 | 1986 | 0
462 | TM | İmişli | S.Fətəliyev küçəsi | Normal | 9070644 | 60 | 20 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2010 | 0
463 | TM | İmişli | Y.Şirinov küçəsi | Normal | 9070061 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 0
464 | TM | İmişli | Araz küçəsi | Normal | 9070645 | 137 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2010 | 0
465 | TM | İmişli | S.Fətəliyev küçəsi | Normal | 9070646 | 60 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 2010 | 0
466 | TM | İmişli | Araz küçəsi | Normal | 9070647 | 42 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2010 | 0
467 | TM | İmişli | Ə.Məmmədov küçəsi | Normal | 9070062 | 114 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1980 | 0
468 | TM | İmişli | Ə.Məmmədov küçəsi | Normal | 9070064 | 61 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1986 | 0
469 | TM | İmişli | 28 may küçəsi | Normal | 9070067 | 194 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1990 | 0
470 | TM | İmişli | N. Nərmanov küçəsiəsi | Normal | 9070072 | 142 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 90 | 1982 | 0
471 | TM | İmişli | P.Həsənov küçəsi | Normal | 9070073 | 196 | 13 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 90 | 1978 | 0
472 | TM | İmişli | H.Aslanov küçəsi, Məscidin yanı | Normal | 9070075 | 120 | 17 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 95 | 1986 | 0
473 | TM | İmişli | Əzizbəyov küçəsi, 1№-li məktəbin yanı | Normal | 9070076 | 162 | 19 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2003 | 0
474 | TM | İmişli | P.Həsənov küçəsi | Normal | 9070078 | 290 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 90 | 1984 | 0
475 | TM | İmişli | L.Vəliyev küçəsiəsi | Normal | 9070033 | 203 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 95 | 1985 | 0
476 | TM | İmişli | S.Vurğun küçəsi | Normal | 9070035 | 28 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1986 | 0
477 | TM | İmişli | S.Ağamalıoğlu küçəsi | Normal | 9070036 | 96 | 33 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1987 | 0
478 | TM | İmişli | Natəvan küçəsi | Normal | 9070030 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1989 | 0
479 | TM | İmişli | N. Nərmanov küçəsiəsi | Normal | 9070040 | 108 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1992 | 0
480 | TM | İmişli | N. Nərmanov küçəsiəsi | Normal | 9070041 | 82 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1980 | 0
481 | TM | İmişli | Natəvan küçəsi | Normal | 9070046 | 228 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 95 | 1976 | 0
482 | TM | İmişli | Natəvan küçəsi | Normal | 9070047 | 117 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1980 | 0
483 | TM | İmişli | Natəvan küçəsi | Normal | 9070048 | 98 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1981 | 0
484 | TM | İmişli | Həmzəyev küçəsi | Normal | 9070648 | 147 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 2010 | 0
485 | TM | İmişli | Muğan küçəsi | Normal | 9070090 | 47 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1989 | 0
486 | TM | İmişli | M.Müşviq küçəsi | Normal | 9070108 | 61 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
487 | TM | İmişli | 20 Yanvar küçəsi | Normal | 9070089 | 17 | 39 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1981 | 0
488 | TM | İmişli | Xiyabani küçəsi | Normal | 9070091 | 3 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 0
489 | TM | İmişli | T.İsmayılov küçəsi | Normal | 9070093 | 1 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1988 | 0
490 | TM | İmişli | T.İsmayılov küçəsi | Normal | 9070095 | 55 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1980 | 0
491 | TM | İmişli | S. Qazıyeva | Normal | 9070096 | 144 | 44 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1992 | 0
492 | TM | İmişli | T.İsmayılov küçəsi | Normal | 9070097 | 117 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1990 | 0
493 | TM | İmişli | L.Vəliyev küçəsiəsi | Normal | 9070049 | 1 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2004 | 0
494 | TM | İmişli | Əzizbəyov küçəsi 5 mərtəbə | Normal | 9070051 | 61 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1982 | 0
495 | TM | İmişli | Əzizbəyov küçəsi | Normal | 9070052 | 59 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 1983 | 0
496 | TM | İmişli | Əzizbəyov küçəsi | Normal | 9070053 | 0 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1990 | 0
497 | TM | İmişli | Mal bazarının yanı | Normal | 9070063 | 127 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1989 | 0
498 | TM | İmişli | Əzizbəyov küçəsi 5 mərtəbə | Normal | 9070050 | 52 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 0
499 | TM | İmişli | H. Aslanov küçəsi. Hökumət evləri | Normal | 9070088 | 62 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 84 | 1972 | 0
500 | TM | İmişli | A. Ələsgər küçəsi | Normal | 9070084 | 28 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1988 | 0
501 | TM | İmişli | A. Ələsgər küçəsi | Normal | 9070085 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986 | 0
502 | TM | İmişli | H. Aslanov küçəsi. | Normal | 9070087 | 16 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1982 | 0
503 | TM | İmişli | Cavadxanlı | Normal | 9070137 | 4 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1980 | 0
504 | TM | İmişli | Cavadxanlı | Normal | 9070138 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 0
505 | TM | İmişli | Mirili | Normal | 9070167 | 79 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1971 | 0
506 | TM | İmişli | Mirili | Normal | 9070168 | 35 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2001 | 0
507 | TM | İmişli | Mirili | Normal | 9070169 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2003 | 0
508 | TM | İmişli | Mirili | Normal | 9070170 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2006 | 0
509 | TM | İmişli | Bəcirəvan Qaratəpə ərazisi | Normal | 9070659 | 4 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1992 | 0
510 | TM | İmişli | Bəcirəvan Qaratəpə ərazisi | Normal | 9070660 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1997 | 0
511 | TM | İmişli | Qaravəlli | Normal | 9070161 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1975 | 0
512 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070139 | 27 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1978 | 0
513 | TM | İmişli | Qaravəlli | Normal | 9070162 | 19 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1980 | 0
514 | TM | İmişli | Qaravəlli | Normal | 9070163 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1985 | 0
515 | TM | İmişli | Qaravəlli | Normal | 9070164 | 5 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1989 | 0
516 | TM | İmişli | Qaravəlli | Normal | 9070165 | 46 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1998 | 0
517 | TM | İmişli | Qaravəlli | Normal | 9070166 | 41 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1992 | 0
518 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070155 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
519 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070156 | 21 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1976 | 0
520 | TM | İmişli | Ağcüyür | Normal | 9070157 | 70 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1978 | 0
521 | TM | İmişli | Ağcüyür | Normal | 9070158 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1989 | 0
522 | TM | İmişli | Ağcüyür | Normal | 9070159 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1975 | 0
523 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070140 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1988 | 0
524 | TM | İmişli | Qaravəlli | Normal | 9070160 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1987 | 0
525 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070149 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1981 | 0
526 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070150 | 0 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1990 | 0
527 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070151 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1989 | 0
528 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070152 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 0
529 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070153 | 15 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1986 | 0
530 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070154 | 10 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1987 | 0
531 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070143 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 2004 | 0
532 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070144 | 47 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 95 | 1981 | 0
533 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070145 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1973 | 0
534 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070141 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1992 | 0
535 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070146 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1984 | 0
536 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070147 | 27 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1976 | 0
537 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070148 | 43 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1991 | 0
538 | TM | İmişli | Bəcirəvan | Normal | 9070142 | 48 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1985 | 0
539 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070190 | 34 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 95 | 2003 | 0
540 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070191 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1980 | 0
541 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070192 | 35 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2006 | 0
542 | TM | İmişli | Cavadxanlı | Normal | 9070193 | 69 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1988 | 0
543 | TM | İmişli | Cavadxanlı | Normal | 9070194 | 53 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1988 | 0
544 | TM | İmişli | Cavadxanlı | Normal | 9070195 | 62 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1982 | 0
545 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070173 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1992 | 0
546 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070184 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1979 | 0
547 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070185 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1982 | 0
548 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070186 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1986 | 0
549 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070187 | 41 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985 | 0
550 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070188 | 86 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1982 | 0
551 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070189 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1980 | 0
552 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070178 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1989 | 0
553 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070179 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1980 | 0
554 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070180 | 42 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 0
555 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070181 | 9 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1981 | 0
556 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070174 | 49 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1980 | 0
557 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070182 | 65 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1983 | 0
558 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070183 | 34 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1988 | 0
559 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070172 | 36 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1987 | 0
560 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070175 | 27 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978 | 0
561 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070176 | 37 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1973 | 0
562 | TM | İmişli | Qaralar | Normal | 9070177 | 50 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1987 | 0
563 | TM | İmişli | Cavadxanlı | Normal | 9070196 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1980 | 0
564 | TM | İmişli | M.Müşviq küçəsi | Normal | 9070637 | 92 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2010 | 0
565 | TM | İmişli | Cəfərli yolu | Normal | 9070120 | 0 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1980 | 0
566 | TM | İmişli | M.Quliyev küçəsi | Normal | 9070638 | 67 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2010 | 0
567 | TM | İmişli | M.Müşviq küçəsi | Normal | 9070639 | 205 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2010 | 0
568 | TM | İmişli | Aran küçəsi | Normal | 9070643 | 102 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2010 | 0
569 | TM | İmişli | M.Müşviq küçəsi | Normal | 9070080 | 64 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1978 | 0
570 | TM | İmişli | Xiyabani küçəsi | Normal | 9070116 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1985 | 0
571 | TM | İmişli | Xiyabani küçəsi | Normal | 9070119 | 157 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1975 | 0
572 | TM | İmişli | C.Quliyev küçəsi | Normal | 9070121 | 57 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1996 | 0
573 | TM | İmişli | Xiyabani küçəsi | Normal | 9070126 | 141 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2002 | 0
574 | TM | İmişli | E.İbrahimov küçəsi | Normal | 9070130 | 144 | 7 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 90 | 1989 | 0
575 | TM | İmişli | Şıxlinski küçəsi | Normal | 9070133 | 170 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1984 | 0
576 | TM | İmişli | Xiyabani küçəsi | Normal | 9070136 | 124 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 85 | 1982 | 0
577 | TM | İmişli | H.Ələsgərov küçəsi | Normal | 9070640 | 72 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2010 | 0
578 | TM | İmişli | M.Müşviq küçəsi | Normal | 9070641 | 104 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 89 | 2010 | 0
579 | TM | İmişli | A.Məmmədov küçəsi | Normal | 9070642 | 121 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 2010 | 0