## Samux (hidden)
Sıra sayı | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [7 empty] | TM, KTM, Transformator və avadanlıqların texniki imkanları və ərazisinin genişləndirilməsi | [5 empty] | Qeyd
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü | Sayı | Zavod N-si | Fider sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KV) | TM və KTM-lərin ərazi imkanları |  | Transformatorun avadanlıqlarının texniki vəziyyəti və imkanları |  | Bəsləyici xəttlərin texniki vəziyyəti və imkanları
[18 empty] | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırılması imkanı | Ərazisinin genişləndirilməsi imkanı | Mövcud vəziyyəti | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda avadanlıqlar haqqında rəy | Mövcud parametrlər | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda xəttlərin dəyişdirilməsi zəruriliyi haqqında rəy
1 | TM |  | Samux | Qovlararası | Yaxsı | 35/10 KV-luq Sərkər y/s | 5070084 | 37 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 1620319 | 3 | 70 | 02.15.1999 | 10 | Transformatorun artırılması imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı var | Pis | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi zəruridir | Orta | Xətlərin dəyişdirilməsi zəruridir
2 | TM |  | Samux | Alıuşağı | Pis | 35/6 KV-luq Bağmanyeri y/s | 5070085 | 43 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 93465 | 2 | 75 | 20.28.1998 | 20 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı yoxdur | Yaxşı | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Yaxşı | Xətlərin dəyişdirilməsinə ehtiyac var
3 | TM | Gilan | Samux | Zazalı | Orta | 35/6 KV-luq Burunqovaq y/s |  | 28 | 3 | 10/0,4 | 250/400 | 2 | 833А428 | 5 | 80/60 | 20.20.2005 | 0/80 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı yoxdur | İmkanı var | Əla | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Əla | Xətlərin dəyişdirilməsi ehtiyac yoxdur
4 | TM |  | Samux | Qiyaslı | Əla | 35/10 KV-luq Qovlararası y/s | 5070087 | 39 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 15856 | 1 | 92 | 05.16.2012 | 0

## Qaradag
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Qaradağ EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KV)
1 | TM | 1 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 280 | 69 | 6/0,4 | 630 | 2 | 77 | 2012-08-27 | 0
2 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta |  |  | 6/0,4 | 630 |  | 77 | 2012-08-27 | 0
3 | TM | 2 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 3 | 6/0,4 | 250 | 2 | 69 | 01,07,1975 | 0
4 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 4 | 6/0,4 | 400 |  | 75 | 2010-12-06 | 0
5 | KTM | 3 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Kafi | 321 | 10 | 6/0,4 | 560 | 1 | 74 | 01,07,1965 | 0
6 | TM | 4 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 82 | 6 | 6/0,4 | 400 | 2 | 76 |  | 0
7 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 179 | 2 | 6/0,4 | 400 |  | 65 |  | 0
8 | TM | 5 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 89 | 35 | 6/0,4 | 630 | 2 | 69 | 31,12,2006 | 0
9 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 116 | 26 | 6/0,4 | 400 |  | 66 |  | 0
10 | TM | 6 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 89 | 19 | 6/0,4 | 400 | 2 | 74 |  | 0
11 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 323 | 20 | 6/0,4 | 400 |  | 76 |  | 0
12 | KTM | 8 | Qaradağ | Korgöz qəsəbəsi | Orta | 189 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 |  | 0
13 | KTM | 8a | Qaradağ | Korgöz qəsəbəsi | Orta | 169 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 |  | 0
14 | TM | 10 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 254 | 19 | 6/0,4 | 630 | 2 | 69 | 01,07,1985 | 0
15 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 335 | 7 | 6/0,4 | 630 |  | 71 |  | 0
16 | TM | 10 | Qaradağ | Umbakı qəsəbəsi | Orta | 168 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 01,04,2007 | 0
17 | TM | 11 | Qaradağ | AzNS qəsəbəsi | Orta | 243 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
18 | TM | 12 | Qaradağ | AzNS qəsəbəsi | Orta | 36 | 8 | 6/0,4 | 320 | 1 | 74 |  | 0
19 | TM | 13 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 162 | 31 | 6/0,4 | 250 | 2 | 70 | 01,07,1969 | 0
20 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 208 | 9 | 6/0,4 | 630 |  | 75 | 01,01,1994 | 0
21 | TM | 14 | Qaradağ | AzNS qəsəbəsi | Orta | 67 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 |  | 0
22 | TM | 15 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 64 | 20 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 67 | 2015 | 0
23 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 248 | 4 | 6/0,4 | 1600 |  | 68 | 2015 | 0
24 | TM | 17 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 593 | 38 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 70 |  | 0
25 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta |  |  | 6/0,4 | 1600 |  | 71 |  | 0
26 | KTM | 18 | Qaradağ | Şıxlar qəsəbəsi | Orta | 195 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 01,07,1988 | 0
27 | KTM | 18a | Qaradağ | Şıxlar qəsəbəsi | Orta | 58 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 01,01,2002 | 0
28 | TM | 19 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 269 | 74 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 31,11,2014 | 0
29 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 200 | 24 | 6/0,4 | 630 |  | 70 | 31,11,2014 | 0
30 | TM | 20 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 354 | 51 | 6/0,4 | 630 | 2 | 79 | 2002-06-30 | 0
31 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 289 | 14 | 6/0,4 | 400 |  | 76 | 01,07,1982 | 0
32 | TM | 21 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 437 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 01,07,1985 | 0
33 | TM | 22 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 575 | 36 | 6/0,4 | 560 | 1 | 76 | 01,01,1992 | 0
34 | TM |  |  | Ələt qəsəbəsi | Orta |  |  | 6/0,4 | 560 | 1 | 65 | 01,07,1977 | 0
35 | KTM | 24 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 109 | 17 | 6/0,4 | 320 | 1 | 68 | 01,01,1991 | 0
36 | KTM | 25 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 147 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2004-04-30 | 0
37 | TM | 26 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 129 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 01,07,1975 | 0
38 | KTM | 27 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 152 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 01,07,1980 | 0
39 | KTM | 28 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 205 | 34 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,07,1975 | 0
40 | TM | 29 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 269 | 13 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 01,01,2002 | 0
41 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 205 | 34 | 6/0,4 | 630 |  | 66 | 31,05,2006 | 0
42 | KTM | 30 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 01,07,1967 | 0
43 | TM | 31 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 19 | 13 | 6/0,4 | 320 | 2 | 69 | 1966-07-01 | 0
44 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 418 | 4 | 6/0,4 | 630 |  | 75 | 01,07,1989 | 0
45 | TM | 32 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 119 | 9 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 01,07,1990 | 0
46 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 320 | 2 | 6/0,4 | 630 |  | 78 | 01,07,1992 | 0
47 | TM | 33 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 19 | 16 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 01,07,1983 | 0
48 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 122 | 38 | 6/0,4 | 630 |  | 65 |  | 0
49 | TM | 34 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 112 | 23 | 6/0,4 | 400 | 2 | 65 | 01,07,1980 | 0
50 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 192 | 12 | 6/0,4 | 400 |  | 65 | 30,11,2006 | 0
51 | TM | 35 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 34 | 3 | 6/0,4 | 630 | 2 | 66 | 31,12,2013 | 0
52 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 310 | 24 | 6/0,4 | 630 |  | 69 | 31,12,2013 | 0
53 | KTM | 36a | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 276 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 01,07,1990 | 0
54 | KTM | 37 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 157 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,07,1993 | 0
55 | KTM | 37a | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 171 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
56 | KTM | 38 | Qaradağ | Şanqar qəsəbəsi | Orta | 238 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 01,07,1972 | 0
57 | KTM | 40 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 245 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 31,12,2007 | 0
58 | KTM | 41 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 582 | 79 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 |  | 0
59 | TM | 42 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 62 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
60 | TM | 43 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 33 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 01,07,1986 | 0
61 | TM |  |  | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 180 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2003-11-30 | 0
62 | TM | 44 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 283 | 4 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 |  | 0
63 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 304 | 19 | 6/0,4 | 630 |  | 71 | 01,07,1960 | 0
64 | TM | 45 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 343 | 51 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 01,07,1979 | 0
65 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 332 | 17 | 6/0,4 | 630 |  | 72 | 2001-10-01 | 0
66 | TM | 46 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 348 | 14 | 6/0,4 | 400 | 2 | 74 | 01,07,1967 | 0
67 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 161 | 1 | 6/0,4 | 400 |  | 65 | 2004-01-31 | 0
68 | TM | 47 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 6 | 2 | 6/0,4 | 630 | 2 | 78 | 01,07,1999 | 0
69 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 331 | 16 | 6/0,4 | 630 |  | 66 | 01,07,1999 | 0
70 | KTM | 48 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 389 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 86 |  | 0
71 | TM | 50 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 276 | 19 | 6/0,4 | 560 | 2 | 71 | 01,07,1975 | 0
72 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 305 | 24 | 6/0,4 | 630 |  | 79 |  | 0
73 | TM | 51 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 361 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 |  | 0
74 | KTM | 52 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 98 | 1 | 6/0,4 | 2580 | 1 | 69 |  | 0
75 | KTM | 53 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 501 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 |  | 0
76 | KTM | 54 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 229 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 01,01,2002 | 0
77 | TM | 55 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 352 | 65 | 10/0,4 | 630 | 2 | 65 | 01,04,1987 | 0
78 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 243 | 8 | 10/0,4 | 630 |  | 65 | 30,09,2006 | 0
79 | TM | 56 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 144 | 25 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 03,11,2014 | 0
80 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 272 | 11 |  | 630 |  | 70 | 03,11,2014 | 0
81 | TM | 57 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 279 | 20 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 30,09,2006 | 0
82 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 245 | 6 | 10/0,4 | 630 |  | 65 | 2003-01-31 | 0
83 | TM | 58 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 328 | 4 | 6/0,4 | 320 | 1 | 68 | 01,07,1958 | 0
84 | TM | 59 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 501 | 37 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 74 |  | 0
85 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 158 | 9 | 10/0,4 | 1000 |  | 65 |  | 0
86 | TM | 60 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 205 | 21 | 10/0,4 | 630 | 2 | 78 | 01,01,2002 | 0
87 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 8 | 0 | 10/0,4 | 400 |  | 78 | 01,01,2002 | 0
88 | KTM | 61 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Kafi | 113 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 01,01,2002 | 0
89 | TM | 62 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,01,1953 | 0
90 | TM | 63 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 207 | 65 | 6/0,4 | 630 | 2 | 66 | 01,01,2002 | 0
91 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 74 | 2 | 6/0,4 | 400 |  |  | 01,04,2007 | 0
92 | TM | 64 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 |  | 0
93 | TM | 65 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 317 | 124 | 10/0,4 | 630 | 2 | 71 | 01,01,2002 | 0
94 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 23 | 2 | 10/0,4 | 630 |  | 69 |  | 0
95 | TM | 66 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 94 | 14 | 10/0,4 | 400 | 2 | 70 | 01,01,2002 | 0
96 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 78 | 3 | 10/0,4 | 400 |  | 70 |  | 0
97 | TM | 67 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 82 | 3 | 6/0,4 | 630 | 2 | 73 |  | 0
98 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 25 | 0 | 6/0,4 | 63 |  | 70 |  | 0
99 | KTM | 68 | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 144 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2014-04-14 | 0
100 | KTM | 69 | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 269 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 01,01,2002 | 0
101 | KTM | 70 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 239 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 |  | 0
102 | KTM | 71 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 68 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 |  | 0
103 | KTM | 72 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 159 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
104 | KTM | 73 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 152 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 01,07,1975 | 0
105 | KTM | 74 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 231 | 32 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 |  | 0
106 | KTM | 75 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 253 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 01,07,1990 | 0
108 | KTM | 77 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 103 | 56 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 31,12,2007 | 0
109 | TM | 78 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 333 | 37 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 |  | 0
110 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta |  |  | 6/0,4 | 692 | 1 | 66 |  | 0
111 | KTM | 81 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 73 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 01,07,1986 | 0
112 | KTM | 82 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 170 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 31,05,2008 | 0
113 | KTM | 83 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 123 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,01,2002 | 0
114 | KTM | 84 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 149 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 |  | 0
115 | PQ | 86 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 35 | 13 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
116 | KTM | 89 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 130 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,01,2002 | 0
117 | KTM | 90 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 4 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1988 | 0
118 | TM | 91 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 423 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 01,09,2000 | 0
119 | TM | 92 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 237 | 23 | 6/0,4 | 630 | 2 | 66 | 30,04,2012 | 0
120 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 110 | 4 | 6/0,4 | 630 |  | 65 | 30,04,2012 | 0
121 | TM | 93 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 77 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 |  | 0
122 | TM | 94 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 181 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 01,01,2002 | 0
123 | KTM | 95 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 156 | 1 | 6/0,4 | 315 | 1 | 68 | 01,01,2002 | 0
124 | TM | 96 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 132 | 16 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1989 | 0
125 | KTM | 97 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 128 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 |  | 0
126 | KTM | 98 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 87 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | birka yox | 0
127 | KTM | 99 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 122 | 5 | 6/0,4 | 320 | 1 | 67 |  | 0
128 | KTM | 100 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 133 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 |  | 0
129 | KTM | 103 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 187 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 |  | 0
130 | KTM | 111 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 118 | 27 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 |  | 0
131 | TM | 103 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 187 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 |  | 0
132 | KTM | 106 | Qaradağ | Xocahəsən qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 01,01,1986 | 0
133 | KTM | 114 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 70 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 |  | 0
134 | KTM | 116 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 166 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2004-10-31 | 0
135 | KTM | 118 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 145 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 | 01,07,1995 | 0
136 | KTM | 129 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 118 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 01,04,2007 | 0
137 | TM | 131 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 124 | 10 | 6/0,4 | 400 | 2 | 71 |  | 0
138 | TM |  |  | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 140 | 1 | 6/0,4 | 400 |  | 69 |  | 0
139 | KTM | 132 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 149 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 01,01,2002 | 0
140 | KTM | 133 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 11 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 |  | 0
141 | KTM | 134 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 110 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 01,07,1988 | 0
142 | KTM | 135 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 136 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 |  | 0
143 | TM | 137 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 52 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 01,04,1994 | 0
144 | KTM | 138 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 174 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
145 | KTM | 140 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 80 | 22 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 29,02,2012 | 0
146 | KTM | 141 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 355 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 01,01,2002 | 0
147 | KTM | 141a | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 174 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,07,1987 | 0
148 | KTM | 149 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 112 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2006-05-31 | 0
149 | KTM | 150 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 164 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 |  | 0
150 | TM | 160 | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 34 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
151 | KTM | 168 | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 145 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 |  | 0
152 | KTM | 169 | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 234 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 01,07,1981 | 0
153 | KTM | 176 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 |  | 0
154 | KTM | 179 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 125 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 30,09,2006 | 0
155 | TM | 181 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 109 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 |  | 0
156 | KTM | 182 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 297 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 01,07,1996 | 0
157 | KTM | 183 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 206 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 01,01,1958 | 0
158 | KTM | 185 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 132 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 01,07,1977 | 0
159 | KTM | 186 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 247 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 01,11,1996 | 0
160 | KTM | 187 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 24 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 01,07,1999 | 0
161 | KTM | 188 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 272 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 01,09,2000 | 0
162 | KTM | 189 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 210 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,07,1982 | 0
163 | KTM | 191 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 159 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2008 | 0
164 | KTM | 192 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 150 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 01,07,1991 | 0
165 | KTM | 194 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 58 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 |  | 0
166 | TM | 195 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 59 | 25 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
167 | KTM | 198 | Qaradağ | Şıxlar qəsəbəsi | Orta | 101 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 31,03,2008 | 0
168 | KTM | 199 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 157 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1999-07-01 | 0
169 | KTM | 200 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 109 | 22 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77 | 01,07,1976 | 0
170 | KTM | 201 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 100 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77 |  | 0
171 | KTM | 202 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 126 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,07,1980 | 0
172 | KTM | 203 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 |  | 0
173 | TM | 205 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 40 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 16,03,2015 | 0
174 | TM | 209 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 1 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2011-12-01 | 0
175 | TM | 213 | Qaradağ | Umbakı qəsəbəsi | Orta | 1 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 |  | 0
176 | KTM | 215 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 1 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 31,12,2014 | 0
177 | KTM | 231 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 269 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
178 | KTM | 232 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 208 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 01,07,1999 | 0
179 | TM | 233 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 471 | 32 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 01,01,2002 | 0
180 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 238 | 14 | 6/0,4 | 630 |  | 66 |  | 0
181 | KTM | 235 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 45 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,01,2002 | 0
182 | KTM | 236 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 1 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 |  | 0
183 | KTM | 237 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 |  | 0
184 | KTM | 302 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 48 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 01,01,2002 | 0
185 | KTM | 340 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 275 | 36 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 |  | 0
186 | KTM | 400 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 48 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,07,1987 | 0
187 | TM | 813 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 300 | 103 | 6/0,4 | 630 | 2 | 67 | 31,07,2012 | 0
188 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 149 | 31 | 6/0,4 | 630 |  | 80 | 31,07,2012 | 0
189 | TM | 815 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 360 | 17 | 6/0,4 | 630 | 2 | 66 | 28,02,2015 | 0
190 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 4 | 0 | 6/0,4 | 630 |  | 65 | 28,02,2015 | 0
191 | TM | 817 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 126 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 01,07,1972 | 0
192 | KTM | 871 | Qaradağ | Xocahəsən qəsəbəsi | Orta | 27 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 30,12,2015 | 0
193 | KTM | 874 | Qaradağ | Xocahəsən qəsəbəsi | Orta | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 30,12,2015 | 0
194 | KTM | 2902 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 10 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 30,09,2006 | 0
195 | KTM | K-16 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 |  | 0
196 | KTM | K-17 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 |  | 0
197 | KTM | K-18 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 |  | 0
198 | KTM | K-18a | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2015 | 0
199 | KTM | K-19 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 |  | 0
200 | KTM | K-20 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 |  | 0
201 | KTM | K-21 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 |  | 0
202 | KTM | K-23 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2015 | 0
203 | KTM | K-26 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2015 | 0
204 | KTM | K-28 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015 | 0
205 | KTM | K-33 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 0
206 | KTM | K-34 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 |  | 0
207 | KTM | K-36 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
208 | KTM | K-39 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0
209 | KTM | K-42 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
210 | KTM | K-44 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 0
211 | KTM | K-47 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
212 | KTM | K-49 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0
213 | KTM | K-51 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0
214 | KTM | K-54 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2015 | 0
215 | KTM | K-57 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2015 | 0
216 | KTM | K-59 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2015 | 0
217 | KTM | K-62 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2015 | 0
218 | KTM | K-64 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2015 | 0
219 | KTM | K-65 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2015 | 0
220 | TM | DY№1 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Kafi | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2009-09-24 | 0
221 | KTM | DY№2 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Kafi | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 2011-09-28 | 0
222 | TM | TM Ümid | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 0 | 15 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 72 |  | 0
223 | TM |  |  | Ümid qəsəbəsi | Orta |  |  | 10/0,4 | 1600 |  | 71 |  | 0
224 | KTM | Puta | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 |  | 0
225 | KTM | Yol evi | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 122 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 |  | 0
226 | KTM | Qaradağ | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 212 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 |  | 0
227 | KTM | Heybət | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 35 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 |  | 0