## TM 1 tr-rlu (hidden)
Sıra № | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü (KVA) | Sayı | Zavod nömrəsi | Fider sayı | Yüklənmə faizi | İstismara verildiyi tarix | Gücünün artırılma imkanı
| TM | 1904 | Nərimanov | Y.V.Çəmənzəminli, 12 | Yararlı | Yasamal 2 | 3090229 | 230 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | LTR0030938 | 5 | 70 | 09.01.08

## TM 2 tr-rlu (hidden)
Sıra № | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü (KVA) | Sayı | Zavod nömrəsi | Fider sayı | Yüklənmə faizi | İstismara verildiyi tarix | Gücünün artırılma imkanı
| TM | 1904 | Nərimanov | Y.V.Çəmənzəminli, 12 | [5 empty] | 10/0,4

## KTM
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Saatlı EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Saatlı | Nəsimi küç. | yaxşı | 9080002 | 77 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 0
2 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pros. | yaxşı | 9080004 | 147 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008 | 0
3 | KTM | Saatlı | 20 Yanvar küç. | yaxşı | 9080006 | 79 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1983 | 0
4 | KTM | Saatlı | H.B.Zərdabi küç. | yaxşı | 9080008 | 17 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1978 | 0
5 | KTM | Saatlı | C.Cabbarlı küç. | yaxşı | 9080010 | 147 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2003 | 0
6 | KTM | Saatlı | Nizami küç. | yaxşı | 9080012 | 36 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 0
7 | KTM | Saatlı | M.Kərimov küç. | yaxşı | 9080013 | 115 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 0
8 | KTM | Saatlı | M.Əzizbəyov küç. | yaxşı | 9080014 | 15 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1992 | 0
9 | KTM | Saatlı | M.Kərimov küç. | yaxşı | 9080016 | 239 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1982 | 0
10 | KTM | Saatlı | H.B.Zərdabi küç. | yaxşı | 9080022 | 96 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1975 | 0
11 | KTM | Saatlı | Nizami küç. | yaxşı | 9080023 | 29 | 33 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0
12 | KTM | Saatlı | H.B.Zərdabi küç. | yaxşı | 9080026 | 30 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2008 | 0
13 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pros. | yaxşı | 9080027 | 35 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1973 | 0
14 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pros. | yaxşı | 9080028 | 27 | 51 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1986 | 0
15 | KTM | Saatlı | H.B.Zərdabi küç. | yaxşı | 9080072 | 56 |  | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2004 | 0
16 | KTM | Saatlı | H.B.Zərdabi küç | yaxşı | 9080541 | 127 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008 | 0
17 | KTM | Saatlı | S.Vurğun küç | yaxşı | 9080546 | 124 |  | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1986 | 0
18 | KTM | Saatlı | Nizami küç. | yaxşı | 9084020 | 41 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
19 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080011 | 139 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
20 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080038 | 75 |  | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1978 | 0
21 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080041 | 33 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
22 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080043 | 9 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1986 | 0
23 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080044 | 39 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1991 | 0
24 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080047 | 34 | 22 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1988 | 0
25 | KTM | Saatlı | Nəsimi küç. | yaxşı | 9080090 | 107 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1990 | 0
26 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080019 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1989 | 0
27 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080020 | 8 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 0
28 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080080 | 33 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 0
29 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080097 | 16 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1995 | 0
30 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080395 | 33 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1978 | 0
31 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080396 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1983 | 0
32 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080397 | 59 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1988 | 0
33 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080399 | 127 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
34 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080402 | 28 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 0
35 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080403 | 40 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 0
36 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9083028 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1991 | 0
37 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9083183 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2011 | 0
38 | KTM | Saatlı | Babək küç | yaxşı | 9080048 | 166 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1989 | 0
39 | KTM | Saatlı | A.Abuzərov küç. | yaxşı | 9080051 | 32 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1987 | 0
40 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pros. | yaxşı | 9080053 | 72 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2008 | 0
41 | KTM | Saatlı | A.Abuzərov küç. | yaxşı | 9080054 | 79 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 0
42 | KTM | Saatlı | A.Abuzərov küç. | yaxşı | 9080055 | 81 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1976 | 0
43 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080057 | 103 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1970 | 0
44 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080058 | 103 |  | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1990 | 0
45 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080059 | 38 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1968 | 0
46 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080061 | 161 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1983 | 0
47 | KTM | Saatlı | Ş.Yusif küç. | yaxşı | 9083014 |  | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1985 | 0
48 | KTM | Saatlı | Babək küç | yaxşı | 9080536 | 132 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2009 | 0
49 | KTM | Saatlı | Babək küç | yaxşı | 9080537 | 64 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1979 | 0
50 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080335 | 51 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1976 | 0
51 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080349 | 66 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1982 | 0
52 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080350 | 34 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 0
53 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080351 | 124 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1983 | 0
54 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080352 | 63 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1992 | 0
55 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080336 | 61 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1973 | 0
56 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080340 | 57 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1990 | 0
57 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080341 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 0
58 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080342 | 31 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 0
59 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080343 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 0
60 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080344 | 21 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
61 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080345 | 67 | 17 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 0
62 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080346 | 76 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1982 | 0
63 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080052 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 0
64 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9083069 | 90 | 1 | 35/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 0
65 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080125 | 56 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
66 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080126 | 29 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
67 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080127 | 10 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1977 | 0
68 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080128 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1981 | 0
69 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080129 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1992 | 0
70 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9084034 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
71 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080042 | 97 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
72 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080405 | 80 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2000 | 0
73 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080406 | 74 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2016 | 0
74 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080407 | 29 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 0
75 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080408 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1987 | 0
76 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080409 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1982 | 0
77 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080414 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 0
78 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080415 | 27 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1979 | 0
79 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080419 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
80 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080420 | 27 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 0
81 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080422 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 0
82 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080423 | 56 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
83 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080425 | 38 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1988 | 0
84 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080426 | 53 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 0
85 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080428 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1987 | 0
86 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080430 | 30 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
87 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080431 | 39 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 0
88 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080588 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2015 | 0
89 | KTM | Saatlı | M.Axundov küç | yaxşı | 9080092 | 39 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 0
90 | KTM | Saatlı | Vidadi küç. | yaxşı | 9080093 | 22 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1992 | 0
91 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080099 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
92 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080100 | 44 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1984 | 0
93 | KTM | Saatlı | Vidadi küç. | yaxşı | 9080533 | 28 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2000 | 0
94 | KTM | Saatlı | Vidadi küç. | yaxşı | 9080534 | 56 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2000 | 0
95 | KTM | Saatlı | Cavanşir küç. | yaxşı | 9080535 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2000 | 0
96 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080347 | 36 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1990 | 0
97 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080066 | 75 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1989 | 0
98 | KTM | Saatlı | M.Rəsulzadə küç. | yaxşı | 9080067 | 33 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1967 | 0
99 | KTM | Saatlı | M.Şəfi küç. | yaxşı | 9080068 | 18 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1983 | 0
100 | KTM | Saatlı | Ə.Hüseynov küç. | yaxşı | 9080070 | 44 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
101 | KTM | Saatlı | Ş.Yusif küç. | yaxşı | 9080076 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1974 | 0
102 | KTM | Saatlı | Sabir küç. | yaxşı | 9080078 | 22 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 0
103 | KTM | Saatlı | M.Şəfi küç. | yaxşı | 9080079 | 36 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1985 | 0
104 | KTM | Saatlı | Sabir küç. | yaxşı | 9080081 | 78 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 0
105 | KTM | Saatlı | Sabir küç. | yaxşı | 9084021 | 75 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1965 | 0
106 | KTM | Saatlı | Ə.Hüseynov küç. | yaxşı | 9080540 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1999 | 0
107 | KTM | Saatlı | H.Hüseynov küç. | yaxşı | 9080024 | 18 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2010 | 0
108 | KTM | Saatlı | M.Ağayev küç. | yaxşı | 9080085 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1988 | 0
109 | KTM | Saatlı | M.Ağayev küç. | yaxşı | 9080086 | 20 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1976 | 0
110 | KTM | Saatlı | M.Hüseynov küç. | yaxşı | 9080538 | 23 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2000 | 0
111 | KTM | Saatlı | M.F.Axundov küç. | yaxşı | 9080539 | 14 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2014 | 0
112 | KTM | Saatlı | M.Ağayev küç. | yaxşı | 9080547 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2012 | 0
113 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080162 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1983 | 0
114 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080163 | 40 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1992 | 0
115 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080164 | 26 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1984 | 0
116 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080165 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
117 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080166 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1988 | 0
118 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080168 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1975 | 0
119 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080169 | 5 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1974 | 0
120 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080170 | 4 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1974 | 0
121 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080171 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1989 | 0
122 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080172 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1983 | 0
123 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080173 | 17 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1985 | 0
124 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080174 | 59 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1980 | 0
125 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080034 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2007 | 0
126 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080554 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2015 | 0
127 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9083036 | 70 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1985 | 0
128 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9083037 | 16 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 0
129 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9083141 | 80 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2009 | 0
130 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080432 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1978 | 0
131 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080433 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1985 | 0
132 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080434 | 13 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1969 | 0
133 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080435 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1977 | 0
134 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9080436 | 72 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
135 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080437 | 37 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1972 | 0
136 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080438 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1982 | 0
137 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080439 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
138 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080440 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1988 | 0
139 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080441 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 0
140 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080442 | 16 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1980 | 0
141 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080443 | 22 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1989 | 0
142 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080444 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1987 | 0
143 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9080445 | 11 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1985 | 0
144 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9080446 | 73 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1980 | 0
145 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9080167 | 19 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1986 | 0
146 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9080544 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1989 | 0
147 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080248 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 0
148 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080249 | 15 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1984 | 0
149 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080250 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1990 | 0
150 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080251 | 15 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1988 | 0
151 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080252 | 26 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 70 | 1976 | 0
152 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080253 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1987 | 0
153 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080254 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1994 | 0
154 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080255 | 15 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1980 | 0
155 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9083055 | 13 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1983 | 0
156 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9083104 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
157 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080256 | 28 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1977 | 0
158 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080257 | 53 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 0
159 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080258 | 17 | 0 | 10/0,4 | 180 | 1 | 70 | 1974 | 0
160 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080259 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1984 | 0
161 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080260 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1978 | 0
162 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080261 | 31 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1985 | 0
163 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080262 | 16 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1983 | 0
164 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080263 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1987 | 0
165 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080264 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1987 | 0
166 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080265 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1993 | 0
167 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080266 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1993 | 0
168 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080267 | 22 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1987 | 0
169 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9083056 | 9 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1970 | 0
170 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9080365 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
171 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9080367 | 17 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 0
172 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9080368 | 15 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1978 | 0
173 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9080373 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1989 | 0
174 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9080375 | 65 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 0
175 | KTM | Saatlı | Məzrəli kəndi | yaxşı | 9080370 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1985 | 0
176 | KTM | Saatlı | Məzrəli kəndi | yaxşı | 9080371 | 13 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1976 | 0
177 | KTM | Saatlı | Məzrəli kəndi | yaxşı | 9080376 | 34 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1975 | 0
178 | KTM | Saatlı | Məzrəli kəndi | yaxşı | 9080591 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
179 | KTM | Saatlı | Məzrəli kəndi | yaxşı | 9083071 | 16 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1993 | 0
180 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9084050 | 12 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1983 | 0
181 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9084051 | 15 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 0
182 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9084053 | 13 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1972 | 0
183 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9084066 | 18 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2003 | 0
184 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9084077 | 15 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1989 | 0
185 | KTM | Saatlı | Şəhər ərazisi | yaxşı | 9083077 | 16 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1992 | 0
186 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9083078 | 10 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1985 | 0
187 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9083179 | 17 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987 | 0
188 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080590 | 14 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
189 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080143 | 49 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 0
190 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080144 | 54 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1982 | 0
191 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080145 | 50 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1986 | 0
192 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080146 | 13 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1983 | 0
193 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080147 | 15 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1988 | 0
194 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080148 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1986 | 0
195 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080150 | 21 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1994 | 0
196 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080151 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 0
197 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080152 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 0
198 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080153 | 12 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1977 | 0
199 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080154 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 0
200 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080155 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1989 | 0
201 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080156 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1974 | 0
202 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080191 | 4 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1991 | 0
203 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9080157 | 8 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 0
204 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9080158 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
205 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9080159 | 1 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1997 | 0
206 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9080160 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1978 | 0
207 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9080161 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1971 | 0
208 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9084036 | 56 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1985 | 0
209 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080182 | 1 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1986 | 0
210 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080183 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
211 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080186 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1975 | 0
212 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080187 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1981 | 0
213 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080188 | 21 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2014 | 0
214 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080189 | 9 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
215 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080550 | 16 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
216 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080551 | 20 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
217 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080552 | 17 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2014 | 0
218 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080553 | 18 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
219 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9083157 | 4 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2014 | 0
220 | KTM | Saatlı | Qaracalar kəndi | yaxşı | 9080280 | 25 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
221 | KTM | Saatlı | Qaracalar kəndi | yaxşı | 9080283 | 24 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 69 | 1958 | 0
222 | KTM | Saatlı | Qaracalar kəndi | yaxşı | 9080284 | 31 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2014 | 0
223 | KTM | Saatlı | Qaracalar kəndi | yaxşı | 9080287 | 21 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2014 | 0
224 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9083105 | 17 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 0
225 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080468 | 16 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2014 | 0
226 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080469 | 23 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1986 | 0
227 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080471 | 81 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2014 | 0
228 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080472 | 14 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2014 | 0
229 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080474 | 25 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2014 | 0
230 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080475 | 11 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2014 | 0
231 | KTM | Saatlı | Potubəyli kəndi | yaxşı | 9083050 | 28 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2001 | 0
232 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080117 | 8 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1986 | 0
233 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080118 | 30 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2013 | 0
234 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080120 | 32 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2002 | 0
235 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080121 | 9 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2014 | 0
236 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080123 | 18 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 0
237 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080558 | 3 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2014 | 0
238 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080202 | 26 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1986 | 0
239 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080203 | 24 | 2 | 6/0,4 | 60 | 1 | 67 | 1986 | 0
240 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080204 | 30 | 7 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1989 | 0
241 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080205 | 61 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1992 | 0
242 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080206 | 28 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1973 | 0
243 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080208 | 12 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1977 | 0
244 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080210 | 10 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2014 | 0
245 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080589 | 18 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2014 | 0
246 | KTM | Saatlı | Potubəyli kəndi | yaxşı | 9080211 | 29 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2014 | 0
247 | KTM | Saatlı | Potubəyli kəndi | yaxşı | 9080213 | 9 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014 | 0
248 | KTM | Saatlı | Potubəyli kəndi | yaxşı | 9080214 | 9 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 0
249 | KTM | Saatlı | Potubəyli kəndi | yaxşı | 9080216 | 22 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1982 | 0
250 | KTM | Saatlı | Gomuşçu kəndi | yaxşı | 9080239 | 18 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 0
251 | KTM | Saatlı | Gomuşçu kəndi | yaxşı | 9080242 | 20 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2016 | 0
252 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080517 | 19 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1971 | 0
253 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080518 | 2 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1975 | 0
254 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080519 | 9 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1978 | 0
255 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080520 | 8 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1982 | 0
256 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080521 | 36 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1986 | 0
257 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080522 | 12 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1986 | 0
258 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080523 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 0
259 | KTM | Saatlı | Qaralar kəndi | yaxşı | 9080524 | 4 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1988 | 0
260 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080525 | 1 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1977 | 0
261 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080526 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1984 | 0
262 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080527 | 30 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1989 | 0
263 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080528 | 16 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
264 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080529 | 12 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2014 | 0
265 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080570 | 9 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 0
266 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9083131 | 27 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1987 | 0
267 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9083132 | 23 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1990 | 0
268 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9083180 | 20 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 0
269 | KTM | Saatlı | İmişli, Qaraqaşlı kəndi | yaxşı | 907600 | 25 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1988 | 0
270 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9084065 | 30 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1990 | 0
271 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080101 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1983 | 0
272 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080102 | 22 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 0
273 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080037 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1981 | 0
274 | KTM | Saatlı | Saracalar kəndi | yaxşı | 9080461 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
275 | KTM | Saatlı | Saracalar kəndi | yaxşı | 9080462 | 32 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1988 | 0
276 | KTM | Saatlı | Saracalar kəndi | yaxşı | 9080463 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1986 | 0
277 | KTM | Saatlı | Saracalar kəndi | yaxşı | 9080465 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2002 | 0
278 | KTM | Saatlı | Saracalar kəndi | yaxşı | 9080466 | 9 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1975 | 0
279 | KTM | Saatlı | Saracalar kəndi | yaxşı | 9080530 | 26 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2014 | 0
280 | KTM | Saatlı | Saracalar kəndi | yaxşı | 9080566 | 24 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 0
281 | KTM | Saatlı | Əbilkənd kəndi | yaxşı | 9080175 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1980 | 0
282 | KTM | Saatlı | Əbilkənd kəndi | yaxşı | 9080176 | 61 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2005 | 0
283 | KTM | Saatlı | Əbilkənd kəndi | yaxşı | 9080177 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1973 | 0
284 | KTM | Saatlı | Əbilkənd kəndi | yaxşı | 9080178 | 12 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1987 | 0
285 | KTM | Saatlı | Əbilkənd kəndi | yaxşı | 9083038 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 0
286 | KTM | Saatlı | Cəfərxan kəndi | yaxşı | 9080179 | 18 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1986 | 0
287 | KTM | Saatlı | Cəfərxan kəndi | yaxşı | 9080180 | 4 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1974 | 0
288 | KTM | Saatlı | Cəfərxan kəndi | yaxşı | 9080181 | 9 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1970 | 0
289 | KTM | Saatlı | Qazanbatan kəndi | yaxşı | 9080330 | 9 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1997 | 0
290 | KTM | Saatlı | Qazanbatan kəndi | yaxşı | 9080331 | 22 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 0
291 | KTM | Saatlı | Qazanbatan kəndi | yaxşı | 9080332 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 0
292 | KTM | Saatlı | Su-20 | yaxşı | 9080531 | 20 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1994 | 0
293 | KTM | Saatlı | Su-20 | yaxşı | 9080532 | 19 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1993 | 0
294 | KTM | Saatlı | Su-20 | yaxşı | 9080559 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1987 | 0
295 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080192 | 9 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1993 | 0
296 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080193 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1990 | 0
297 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080194 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 0
298 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080195 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1987 | 0
299 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080196 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1982 | 0
300 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080197 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1976 | 0
301 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080198 | 19 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 0
302 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080199 | 25 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1988 | 0
303 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080200 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1973 | 0
304 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080201 | 16 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1993 | 0
305 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9083044 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985 | 0
306 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080233 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1988 | 0
307 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080234 | 27 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1992 | 0
308 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080235 | 23 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 198 | 0
309 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080236 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0
310 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080237 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1987 | 0
311 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080548 | 3 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 0
312 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080549 | 69 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1991 | 0
313 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080353 | 72 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1990 | 0
314 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080354 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1990 | 0
315 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080355 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
316 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080356 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2000 | 0
317 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080357 | 4 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1976 | 0
318 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080358 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1960 | 0
319 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080359 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1990 | 0
320 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080360 | 32 | 0 | 10/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1980 | 0
321 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080361 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1984 | 0
322 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080362 | 5 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1985 | 0
323 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080363 | 30 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1983 | 0
324 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080288 | 6 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 0
325 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080289 | 4 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
326 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080290 | 5 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1967 | 0
327 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080292 | 7 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
328 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080295 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
329 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080296 | 20 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2013 | 0
330 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080297 | 5 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2013 | 0
331 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080298 | 3 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2013 | 0
332 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080299 | 3 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 0
333 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080300 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2013 | 0
334 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080563 | 5 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2013 | 0
335 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080564 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2013 | 0
336 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080293 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1974 | 0
337 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080294 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 198 | 0
338 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080301 | 18 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2013 | 0
339 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080302 | 9 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2013 | 0
340 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080303 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2013 | 0
341 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080304 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
342 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080305 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
343 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080306 | 6 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2013 | 0
344 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080307 | 28 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 0
345 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080308 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2013 | 0
346 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080309 | 4 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
347 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080310 | 18 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1988 | 0
348 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080311 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
349 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080312 | 9 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2013 | 0
350 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9083165 | 9 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1989 | 0
351 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080568 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987 | 0
352 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080103 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2013 | 0
353 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080104 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
354 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080105 | 19 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
355 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080106 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978 | 0
356 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080107 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2013 | 0
357 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080108 | 8 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2013 | 0
358 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080109 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1981 | 0
359 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080110 | 12 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2012 | 0
360 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080111 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2012 | 0
361 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080112 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1985 | 0
362 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080113 | 19 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987 | 0
363 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080114 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2012 | 0
364 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080115 | 3 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2012 | 0
365 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080116 | 16 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2012 | 0
366 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080555 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2014 | 0
367 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080557 | 9 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2013 | 0
368 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9083126 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1980 | 0
369 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080243 | 23 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2004 | 0
370 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080244 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1974 | 0
371 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080245 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1991 | 0
372 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080246 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1981 | 0
373 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080247 | 30 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1985 | 0
374 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080562 | 13 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2013 | 0
375 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080217 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1981 | 0
376 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080218 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1986 | 0
377 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080219 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1991 | 0
378 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080220 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
379 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080221 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1986 | 0
380 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080222 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1980 | 0
381 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080223 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 0
382 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080224 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
383 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080225 | 28 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1985 | 0
384 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080226 | 20 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1982 | 0
385 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080227 | 68 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1980 | 0
386 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080228 | 15 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1990 | 0
387 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080229 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1978 | 0
388 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080230 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 0
389 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080231 | 12 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 0
390 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080232 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1984 | 0
391 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080495 | 31 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1981 | 0
392 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080496 | 66 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1980 | 0
393 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080497 | 32 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1982 | 0
394 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080498 | 58 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978 | 0
395 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080499 | 65 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1984 | 0
396 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080500 | 71 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1987 | 0
397 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080501 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1975 | 0
398 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080502 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1987 | 0
399 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080503 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1987 | 0
400 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080504 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1982 | 0
401 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080505 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
402 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080506 | 28 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1986 | 0
403 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080507 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
404 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080508 | 24 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1979 | 0
405 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080509 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1967 | 0
406 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080510 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1972 | 0
407 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080511 | 15 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1974 | 0
408 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080512 | 4 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2001 | 0
409 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080513 | 13 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1981 | 0
410 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080514 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1973 | 0
411 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080515 | 19 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1966 | 0
412 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080516 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1978 | 0
413 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080377 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
414 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080378 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2016 | 0
415 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080379 | 18 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2016 | 0
416 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080380 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
417 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080381 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
418 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080382 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
419 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080383 | 24 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
420 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080384 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2016 | 0
421 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080385 | 4 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
422 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080386 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
423 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080387 | 5 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 0
424 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080388 | 3 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
425 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080389 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
426 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080390 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
427 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080391 | 69 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
428 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080392 | 4 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
429 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080393 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
430 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080394 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
431 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080560 | 2 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
432 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080460 | 5 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2017 | 0
433 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080484 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
434 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080486 | 15 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2016 | 0
435 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080487 | 3 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2016 | 0
436 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080488 | 65 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
437 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080490 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
438 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080491 | 57 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 0
439 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080492 | 23 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2016 | 0
440 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080561 | 28 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2016 | 0
441 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080478 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1990 | 0
442 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080479 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1990 | 0
443 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080480 | 20 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1987 | 0
444 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080481 | 11 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 0
445 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080482 | 14 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1991 | 0
446 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080483 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1986 | 0
447 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080447 | 35 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1976 | 0
448 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080448 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
449 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080449 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982 | 0
450 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080451 | 2 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1986 | 0
451 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080452 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1986 | 0
452 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080453 | 8 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
453 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080454 | 17 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1980 | 0
454 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080456 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 0
455 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080457 | 66 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1984 | 0
456 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080458 | 33 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1987 | 0
457 | KTM | Saatlı | Xanlarkənd kəndi | yaxşı | 9080269 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2006 | 0
458 | KTM | Saatlı | Xanlarkənd kəndi | yaxşı | 9080270 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2006 | 0
459 | KTM | Saatlı | Xanlarkənd kəndi | yaxşı | 9080271 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978 | 0
460 | KTM | Saatlı | Xanlarkənd kəndi | yaxşı | 9080272 | 6 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1987 | 0
461 | KTM | Saatlı | Xanlarkənd kəndi | yaxşı | 9080273 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 198 | 0
462 | KTM | Saatlı | Xanlarkənd kəndi | yaxşı | 9080274 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1976 | 0
463 | KTM | Saatlı | Xanlarkənd kəndi | yaxşı | 9080275 | 16 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1980 | 0
464 | KTM | Saatlı | Xanlarkənd kəndi | yaxşı | 9080276 | 18 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2006 | 0
465 | KTM | Saatlı | Xanlarkənd kəndi | yaxşı | 9080277 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1969 | 0
466 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080556 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2015 | 0
467 | KTM | Saatlı | Xanlarkənd kəndi | yaxşı | 9080571 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 0
468 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080130 | 19 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1983 | 0
469 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080131 | 25 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1972 | 0
470 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080132 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1987 | 0
471 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080133 | 16 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1977 | 0
472 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080134 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 0
473 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080135 | 9 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1981 | 0
474 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080136 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1981 | 0
475 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080137 | 23 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2004 | 0
476 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080138 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2006 | 0
477 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080139 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1986 | 0
478 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080140 | 3 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
479 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080141 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1992 | 0
480 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080314 | 13 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1979 | 0
481 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080315 | 2 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1988 | 0
482 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080316 | 15 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2015 | 0
483 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080317 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987 | 0
484 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080318 | 14 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2015 | 0
485 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080319 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2014 | 0
486 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080321 | 16 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
487 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080322 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989 | 0
488 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080323 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1988 | 0
489 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080324 | 28 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1973 | 0
490 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080325 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1986 | 0
491 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080326 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1986 | 0
492 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080327 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
493 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080328 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1985 | 0
494 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080329 | 24 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1983 | 0
495 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080545 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1982 | 0
496 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9083065 | 29 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1972 | 0
497 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9084047 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1983 | 0
[6 empty] | 13532 | 549
[6 empty] | 19408 | 1676
[6 empty] | 5876 | 1127