## Masazır
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Xırdalan EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. S. Rüstəm küçəsi | Yaxşı | 3104008 | 220 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 0
2 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. H.Z.Tağıyev küçəsi | Yaxşı | 3100012 | 201 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1994 | 0
3 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Yoncalıq | Yaxşı | 3104013 | 99 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2005 | 0
4 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Q.Nəbi küçəsi | Yaxşı | 3100014 | 471 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2003 | 0
5 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100006 | 179 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2008 | 0
6 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100009 | 123 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2005 | 0
7 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100017 | 305 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2011-11-30 | 0
8 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104020 | 65 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 0
9 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100023 | 360 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2005 | 0
10 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104023 | 121 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2006 | 0
11 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ə.Vahid küçəsi | Yaxşı | 3100022 | 122 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2006 | 0
12 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100027 | 425 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2007 | 0
13 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100030 | 388 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2005 | 0
14 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX, 7-ci küçə | Yaxşı | 3104030 | 334 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2004 | 0
15 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100034 | 394 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2007 | 0
16 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100035 | 234 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2005 | 0
17 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100037 | 88 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 17,09,2015 | 0
18 | TM | Abşeron | Bakı Şumqayıt yolu | Yaxşı | 3100043 | 0 | 1 | 10/0,4 | 3200 | 1 | 67 | 2008 | 0
19 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 25-ci məhəllə | Yaxşı | 3100044 | 326 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2005 | 0
20 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 25-ci məhəllə | Yaxşı | 3100046 | 418 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2015 | 0
21 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 25-ci məhəllə | Yaxşı | 3100047 | 198 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 |  | 0
22 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 22-ci məhəllə | Yaxşı | 3100048 | 133 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 19,04,2017 | 0
23 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri | Yaxşı | 3100060 | 342 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2006 | 0
24 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-ci məhəllə | Yaxşı | 3100061 | 278 | 36 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 13,02,2015 | 0
25 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Mədəniyyət evi | Yaxşı | 3100063 | 58 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2006 | 0
26 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100068 | 319 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2004 | 0
27 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100071 | 339 | 6 | 6/0,4 | 560 | 1 | 76 | 2004 | 0
28 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri | Yaxşı | 3100064 | 70 | 27 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1971 | 0
29 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 22-ci məhəllə | Yaxşı | 3100255 | 207 | 31 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
30 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 22-ci məhəllə | Yaxşı | 3100075 | 271 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1988 | 0
31 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100089 | 248 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2008 | 0
32 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100091 | 391 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2006 | 0
33 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100093 | 135 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 67 | 2007 | 0
34 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100096 | 330 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2002 | 0
35 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100097 | 258 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2017 | 0
36 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100098 | 228 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2007 | 0
37 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100100 | 258 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2009 | 0
38 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100253 | 192 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,07,2016 | 0
39 | TM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100105 | 113 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2007 | 0
40 | TM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100108 | 208 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2006 | 0
41 | TM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100114 | 120 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2014 | 0
42 | TM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi. Ramizin evinin, köhnə hamamın yanı | Yaxşı | 3100138 | 165 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2004 | 0
43 | TM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100139 | 251 | 7 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 77 | 2004 | 0
44 | TM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100143 | 351 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 77 | 25,05,2015 | 0
45 | TM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100145 | 433 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2006 | 0
46 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100148 | 302 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2007 | 0
47 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Səna zonası | Yaxşı | 3100150 | 246 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2005 | 0
48 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Səna zonası | Yaxşı | 3100153 | 41 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2005 | 0
49 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100155 | 190 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 07,02,2017 | 0
50 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100156 | 58 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 0
51 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100159 | 468 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2005 | 0
52 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100160 | 163 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2005 | 0
53 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100161 | 228 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1994 | 0
54 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100165 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1996 | 0
55 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100166 | 226 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1999 | 0
56 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100169 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2002 | 0
57 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3104097 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2005 | 0
58 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100174 | 249 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2008 | 0
59 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100175 | 609 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2017 | 0
60 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100264 | 4 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 26,04,2017 | 0
61 | TM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi, Təlim Tədris | Yaxşı | 3100218 | 0 | 26 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2013 | 0
62 | TM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100181 | 310 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2009 | 0
63 | TM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100182 | 510 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2001 | 0
64 | TM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3104100 | 29 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2005 | 0
65 | TM | Abşeron | 99 y/s-dan yola çıxan tərəf | Yaxşı | 3104102 | 117 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2014 | 0
66 | TM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100120 | 30 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2006 | 0
67 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 25-ci məhəllə | Yaxşı | 3100045 | 382 | 7 | 10/0,4 | 630 | 2 | 77 | 2004 | 0
68 |  |  |  |  | 3100198 | 267 | 3 | 10/0,4 | 630 |  | 77 | 2015 | 0
69 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 28-ci məhələ | Yaxşı | 3100055 | 235 | 74 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 1971 | 0
70 |  |  |  |  | 3100199 | 138 | 23 | 10/0,4 | 630 |  | 76 | 1971 | 0
71 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-ci məhəllə | Yaxşı | 3100056 | 123 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2010 | 0
72 |  |  |  |  | 3100200 | 350 | 10 | 10/0,4 | 1000 |  | 76 | 2009 | 0
73 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 28-ci məhəllə | Yaxşı | 3100058 | 440 | 83 | 10/0,4 | 630 | 2 | 76 | 1998 | 0
74 |  |  |  |  | 3100201 | 212 | 45 | 10/0,4 | 630 |  | 76 | 2011 | 0
75 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 28-ci məhəllə | Yaxşı | 3100059 | 522 | 50 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 27.11.2013 | 0
76 |  |  |  |  | 3100202 | 462 | 11 | 10/0,4 | 1000 |  | 76 | 2016 | 0
77 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 20-ci məhəllə | Yaxşı | 3100074 | 362 | 53 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 2008 | 0
78 |  |  |  |  | 3100203 |  |  | 6/0,4 | 630 |  | 76 | 2008 | 0
79 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-cı məhəllə | Yaxşı | 3100080 | 336 | 39 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 77 | 2012 | 0
80 |  |  |  |  | 3100204 | 296 | 10 | 10/0,4 | 1000 |  | 77 | 2014 | 0
81 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-cı məhəllə | Yaxşı | 3100081 | 330 | 13 | 10/0,4 | 630 | 2 | 77 | 2002 | 0
82 |  |  |  |  | 3100205 | 433 | 1 | 10/0,4 | 630 |  | 77 | 1969 | 0
83 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-cı məhəllə | Yaxşı | 3100082 | 549 | 43 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 77 | 2012 | 0
84 |  |  |  |  | 3100206 | 281 | 45 | 10/0,4 | 1000 |  | 77 | 2012 | 0
85 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-cı məhəllə | Yaxşı | 3100083 | 367 | 37 | 10/0,4 | 630 | 2 | 76 | 2008 | 0
86 |  |  |  |  | 3100207 | 326 | 1 | 10/0,4 | 630 |  | 76 | 2016 | 0
87 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 28 məhəllə | Yaxşı | 3100084 | 413 | 31 | 10/0,4 | 630 | 2 | 71 | 2002 | 0
88 |  |  |  |  | 3100208 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 2011 | 0
89 | TM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100125 | 26 | 4 | 6/0,4 | 250 | 2 | 67 | 2005 | 0
90 |  |  |  |  | 3100210 | 185 | 1 | 6/0,4 | 320 |  | 70 | 2015 | 0
91 | TM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi. Izlivnoy | Yaxşı | 3100157 | 280 | 27 | 10/0,4 | 630 | 2 | 76 | 1987 | 0
92 |  |  |  |  | 3103243 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 |  | 71 | 1998 | 0
93 | TM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100176 | 483 | 84 | 10/0,4 | 630 | 2 | 76 | 10.11.2016 | 0
94 |  |  |  |  | 3100211 | 270 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 76 | 2001 | 0
95 | TM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100177 | 267 | 31 | 10/0,4 | 400 | 2 | 71 | 1983 | 0
96 |  |  |  |  | 3100212 | 220 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 77 | 2002 | 0
97 | TM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100178 | 394 | 86 | 10/0,4 | 630 | 2 | 76 | 1983 | 0
98 |  |  |  |  | 3100213 | 45 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 76 | 2003 | 0
99 | TM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100179 | 455 | 66 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2004 | 0
100 |  |  |  |  | 3100214 | 105 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 76 | 1983 | 0
101 | TM | Qaradağ | Müşviqabad qəsəbəsi | Yaxşı | 3104119 | 260 | 2 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 76 | 2013 | 0
102 |  |  |  |  | 3104120 | 260 | 2 | 10/0,4 | 1600 |  | 76 | 2013 | 0
103 | TM | Qaradağ | Müşviqabad qəsəbəsi | Yaxşı | 3104121 | 260 | 2 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 76 | 2013 | 0
104 |  |  |  |  | 3104122 | 260 | 2 | 10/0,4 | 1600 |  | 75 | 2013 | 0
105 | TM | Qaradağ | Müşviqabad qəsəbəsi | Yaxşı | 3104123 | 260 | 2 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 70 | 2013 | 0
106 |  |  |  |  | 3104124 | 259 | 2 | 10/0,4 | 1600 |  | 76 | 2013 | 0
107 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ə.Vahid küçəsi | Yaxşı | 3100019 | 204 | 22 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 77 | 07,07,2017 | 0
108 |  |  |  |  | 3100265 | 204 | 22 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 07,07,2017 | 0
109 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104130 | 14 | 17 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 77 | 10,07,2017 | 0
110 |  |  |  |  | 3104131 |  |  | 10/0,4 | 1600 |  | 77 | 10,07,2017 | 0
111 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104132 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 77 | 2015 | 0
112 |  |  |  |  | 3104133 |  |  | 10/0,4 | 1000 |  | 77 | 2015 | 0
113 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100015 | 127 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 07,10,2013 | 0
114 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. D.Qorqud küçəsi | Yaxşı | 3100010 | 190 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2009 | 0
115 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Xəqani küçəsi | Yaxşı | 3104010 | 136 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2005 | 0
116 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Xəqani küçəsi | Yaxşı | 3100011 | 160 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2011 | 0
117 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Zaur Həsənov küçəsi | Yaxşı | 3100013 | 536 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2009 | 0
118 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Yoncalıq | Yaxşı | 3100066 | 266 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 17,06,2016 | 0
119 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Həsən Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3104015 | 241 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2006 | 0
120 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Q.Nəbi küçəsi | Yaxşı | 3104016 | 301 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 21,08,2015 | 0
121 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Nizami küçəsi | Yaxşı | 3100001 | 123 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 29,12,2016 | 0
122 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Qaçqın | Yaxşı | 3100258 | 1 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2017 | 0
123 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104003 | 94 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 02.07.2013 | 0
124 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ə.Vahid küçəsi | Yaxşı | 3100002 | 75 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 06,05,2015 | 0
125 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104005 | 22 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 14,08,2015 | 0
126 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Nahid küçəsi 86 | Yaxşı | 3100003 | 128 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 03,06,2015 | 0
127 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100004 | 367 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2015 | 0
128 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ə.Vahid küçəsi | Yaxşı | 3100005 | 137 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
129 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ə.Vahid küçəsi | Yaxşı | 3100007 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,06,2015 | 0
130 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Q.Talıbov küçəsi | Yaxşı | 3100008 | 238 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 29,09,2015 | 0
131 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100016 | 212 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 08,06,2015 | 0
132 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104019 | 125 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 29,09,2015 | 0
133 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100018 | 226 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 04,10,2017 | 0
134 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100229 | 179 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 14,10,2015 | 0
135 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104021 | 118 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 01,09,2012 | 0
136 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100223 | 73 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,08, 2015 | 0
137 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100024 | 98 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 26,08,2015 | 0
138 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. 110 Masazır y/s yanında | Yaxşı | 3104027 | 1 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,01,2017 | 0
139 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Qəbirstanlığın üstü | Yaxşı | 3104028 | 186 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 05,08,2016 | 0
140 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Zəli Gölü | Yaxşı | 3100025 | 144 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 29,09,2015 | 0
141 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Zəli Gölü | Yaxşı | 3100197 | 34 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 29,09,2015 | 0
142 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Zəli Gölü | Yaxşı | 3100248 | 28 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 29,06,2016 | 0
143 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104022 | 76 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2017 | 0
144 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ərəblər məhhəlləsi | Yaxşı | 3100020 | 288 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2005 | 0
145 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Əsədov küçəsi | Yaxşı | 3100021 | 74 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2015 | 0
146 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Yeni Bakı | Yaxşı | 3104106 | 74 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 04,07,2015 | 0
147 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Qurtuluş küçəsi | Yaxşı | 3104025 | 60 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 04,07,2015 | 0
148 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100230 | 30 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2015 | 0 | Neft Qaz Çıxartma İdarəsi
149 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100026 | 673 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2010 | 0
150 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100028 | 96 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2008 | 0
151 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100029 | 354 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2007 | 0
152 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX 26-cı məhəllə | Yaxşı | 3100031 | 300 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2013-12-12 | 0
153 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100032 | 324 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2007 | 0
154 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100033 | 165 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2006 | 0
155 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100040 | 122 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2008 | 0
156 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100041 | 237 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2007 | 0
157 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100042 | 341 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 02.02.2013 | 0
158 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 25 məhəllə. 3 №-li məktəbin arxası | Yaxşı | 3100224 | 146 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,08,2015 | 0
159 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100049 | 132 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2017 | 0
160 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100050 | 143 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 12.06.2012 | 0
161 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100051 | 252 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2005 | 0
162 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Sarı Aşıq küçəsi. Bekonun yanı | Yaxşı | 3100052 | 515 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 04,07,2015 | 0
163 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Sumqayıt yolunun ətrafı | Yaxşı | 3100053 | 165 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2008 | 0
164 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Sumqayıt yolunun ətrafı | Yaxşı | 3104035 | 23 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,07,2015 | 0
165 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Q.Nəbi | Yaxşı | 3100054 | 323 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2011-11-30 | 0
166 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 28 məhəllə. Məktəb | Yaxşı | 3100057 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2007 | 0
167 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Səmayə şadlıq evi | Yaxşı | 3100062 | 18 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2006 | 0
168 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Xırdalan parkın içi | Yaxşı | 3104037 | 1 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014 | 0
169 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100067 | 172 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2004 | 0
170 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100069 | 183 | 32 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 77 | 13,02,2015 | 0
171 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100070 | 233 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 03,09,2015 | 0
172 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100072 | 374 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1988 | 0
173 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Razqrad | Yaxşı | 3100076 | 331 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1970 | 0
174 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Razqrad | Yaxşı | 3100077 | 261 | 26 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 01,07,2015 | 0
175 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 20-ci məhəllə. İcra Hakimiyyəti | Yaxşı | 3100078 | 0 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985 | 0
176 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Mədən. Evinin yanı | Yaxşı | 3100079 | 115 | 39 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2005 | 0
177 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 26 məhəllə | Yaxşı | 3100085 | 389 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2007 | 0
178 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100086 | 526 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2007 | 0
179 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100087 | 232 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2005 | 0
180 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100088 | 251 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2013 | 0
181 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi. 10, 11-ci küçələr | Yaxşı | 3100090 | 90 | 8 | 6/0,4 | 180 | 1 | 70 | 2015 | 0
182 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100092 | 200 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2005 | 0
183 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3104042 | 32 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 04,10,2015 | 0
184 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Qafqaz univers | Yaxşı | 3104043 | 131 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
185 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100094 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2007 | 0
186 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX əlillər | Yaxşı | 3104044 | 23 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2005 | 0
187 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100095 | 31 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2011 | 0
188 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104049 | 134 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
189 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100196 | 49 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 01,10,2015 | 0
190 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100243 | 50 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,10,2015 | 0
191 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100099 | 203 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2005 | 0
192 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100101 | 317 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 27,09,2015 | 0
193 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100102 | 232 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2007 | 0
194 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Hacı Hüseynli küçəsi | Yaxşı | 3104056 | 79 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 16,01,2016 | 0
195 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100104 | 87 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 02,09,2015 | 0
196 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Məmmədyarov küçəsi | Yaxşı | 3104055 | 79 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2005 | 0
197 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100106 | 133 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2008 | 0
198 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100107 | 149 | 19 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2016 | 0
199 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100109 | 178 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2010 | 0
200 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3104158 | 130 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 02,04,2015 | 0
201 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3104057 | 334 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2010 | 0
202 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100110 | 58 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2006 | 0
203 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3104150 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 23,06,2014 | 0
204 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100221 | 209 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 28,01,2015 | 0
205 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Yeni massivi | Yaxşı | 3100222 | 107 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 10,06,2015 | 0
206 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3104059 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2010 | 0
207 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100111 | 55 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 29,09,2015 | 0
208 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100112 | 132 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2005 | 0
209 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100219 | 111 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 01.12.2013 | 0
210 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100220 | 210 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 01,04,2014 | 0
211 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Stadionun yanı | Yaxşı | 3104060 | 113 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 0
212 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Məktəb yolu | Yaxşı | 3104061 | 62 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2010 | 0
213 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100115 | 93 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2008 | 0
214 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Keşəpara Ənvər | Yaxşı | 3104062 | 53 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2008 | 0
215 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Lökbatan yolu | Yaxşı | 3100113 | 419 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 01,09,2012 | 0
216 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Güzdək nasosxanasının yanı | Yaxşı | 3100225 | 102 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 16,09,2015 | 0
217 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3104065 | 34 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 0
218 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3103175 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 08,10,2015 | 0
219 | KTM | Abşeron | Mexkalon yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100250 | 135 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 22,02,2016 | 0
220 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100119 | 0 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2010 | 0
221 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100121 | 68 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2006 | 0
222 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100122 | 57 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2009 | 0
223 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100123 | 46 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2017 | 0
224 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3104067 | 30 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2014 | 0
225 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100124 | 3 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2010 | 0
226 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100126 | 188 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2009 | 0
227 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104068 | 175 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 07,09,2015 | 0
228 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104069 | 104 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 27,06,2014 | 0
229 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100127 | 136 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2011 | 0
230 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100128 | 141 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2009 | 0
231 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100217 | 397 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 27.06.2013 | 0
232 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104071 | 402 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2014-10-01 | 0
233 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100129 | 390 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2012 | 0
234 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100130 | 110 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2011 | 0
235 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100132 | 109 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 01,08,2012 | 0
236 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104073 | 31 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2016 | 0
237 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104074 | 169 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2013 | 0
238 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104075 | 194 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2017 | 0
239 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104078 | 284 | 12 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 77 | 2004 | 0
240 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100134 | 86 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 27,07,2013 | 0
241 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100135 | 54 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2005 | 0
242 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3104083 | 75 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2.2017 | 0
243 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3104084 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2017 | 0
244 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3104085 | 51 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 08,10,2015 | 0
245 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100136 | 248 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2008 | 0
246 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100137 | 210 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2016 | 0
247 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100140 | 235 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 27,12,2016 | 0
248 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100142 | 106 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2015 | 0
249 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi. Qəbirstanlığının yanı | Yaxşı | 3100144 | 196 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
250 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3104107 | 23 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2011 | 0
251 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100103 | 485 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2015 | 0
252 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100146 | 301 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 29,07,2015 | 0
253 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100147 | 84 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2005 | 0
254 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi. Məhəmmədin evini keçəndən sonra sağda | Yaxşı | 3100149 | 350 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2005 | 0
255 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3104151 | 129 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2015 | 0
256 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100151 | 136 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2005 | 0
257 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100152 | 54 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2003 | 0
258 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100154 | 77 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2004 | 0
259 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100263 | 23 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 0
260 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək, Quşçu 2 ərazisi | Yaxşı | 3100261 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 01,02,2017 | 0
261 | KTM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3104093 | 25 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 23,02,2017 | 0
262 | KTM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3104091 | 114 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 24,02,2015 | 0
263 | KTM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100241 | 26 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 28,10,2015 | 0
264 | KTM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi. Izlivnoy | Yaxşı | 3100242 | 24 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 28,10,2015 | 0
265 | KTM | Qaradağ | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100158 | 37 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1998 | 0
266 | KTM | Abşeron | Bakı-şamaxı yolu. Daş sexinin yanı | Yaxşı | 3100247 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 20,04,2015 | 0
267 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3104094 | 76 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2004 | 0
268 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100162 | 33 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 0
269 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3104095 | 212 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 25,05,2015 | 0
270 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100163 | 351 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 0
271 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100164 | 41 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2012 | 0
272 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100167 | 54 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2004 | 0
273 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100168 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2002 | 0
274 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100170 | 242 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2005 | 0
275 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100171 | 35 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2002 | 0
276 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3104096 | 122 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2002 | 0
277 | KTM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100173 | 485 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2007 | 0
278 | KTM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100240 | 155 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 28,10,2015 | 0
279 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3104112 | 16 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 21,06,2012 | 0
280 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100180 | 64 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2002 | 0
281 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100183 | 189 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2004 | 0
282 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək. Qobu nasos ətrafı | Yaxşı | 3100184 | 43 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2005 | 0
283 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3104155 | 7 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 27,01,2015 | 0
284 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3104157 | 24 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2014 | 0
285 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi. Stadionun yanı | Yaxşı | 3100236 | 26 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 28,10,2015 | 0
286 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi. Alim Qasımovun evinin yanı | Yaxşı | 3100237 | 25 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 28,10,2015 | 0
287 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi, Kəndin girişi qardaşdar kafesinin yanı | Yaxşı | 3100238 | 32 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 28,10,2015 | 0
288 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi, Qardaşdar kafesindən qabağa doğru | Yaxşı | 3100251 | 29 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 29,08,2016 | 0
289 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi. Məktəbin yanı | Yaxşı | 3100239 | 23 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 28,10,2015 | 0
290 | KTM | Abşeron | 99 saylı y/s-nın arxası | Yaxşı | 3100257 | 32 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 01,11,2016 | 0
291 | KTM | Abşeron | 99 y/s-dan yola çıxan tərəf | Yaxşı | 3100185 | 373 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2011 | 0
292 | KTM | Abşeron | 99 y/s-nın yanı. Allahverdinin evinin yanı | Yaxşı | 3104136 | 44 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2013 | 0
293 | KTM | Abşeron | 99 y/s-nın yanı (35 kv h/x-nin altında) | Yaxşı | 3100259 | 24 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
294 | KTM | Abşeron | Cəngi kəndi | Yaxşı | 3100187 | 50 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 10,06,2015 | 0
295 | KTM | Abşeron | Qobustan kəndi | Yaxşı | 3100188 | 295 | 15 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2016 | 0
296 | KTM | Abşeron | Qobustan kəndi | Yaxşı | 3100189 | 82 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2009 | 0
297 | KTM | Abşeron | Qobustan kəndi | Yaxşı | 3100252 | 26 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 01,08,2016 | 0
298 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100190 | 22 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1999 | 0
299 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100191 | 28 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1990 | 0
300 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100192 | 64 | 8 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 12,06,2012 | 0
301 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100193 | 60 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2010 | 0
302 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100194 | 72 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 0
303 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100195 | 55 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2013 | 0