## Nizami
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Nizami | Şərifli 74 | kafi | 1 №1 | 622 | 36 | 10 | 400 | 1 | 79 | 1965 | 0
2 |  | Nizami |  |  | 1 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 81 |  | 0
3 | TM | Nizami | Ş.Mirzəyev 72 | kafi | 2 №1 | 1035 | 100 | 10 | 1600 | 1 | 63 | 1960 | 32
4 |  | Nizami |  |  | 2 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 69 |  | 0
5 | TM | Nizami | Şərifli 84 | yaxşı | 3 №1 | 788 | 37 | 10 | 630 | 1 | 71 | 1965 | 0
6 |  | Nizami |  |  | 3 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 |  | 0
7 | TM | Nizami | Nəsimi 42 | yaxşı | 4 №1 | 830 | 51 | 10 | 1000 | 1 | 61 | 1965 | 40
8 |  | Nizami |  |  | 4 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 62 |  | 30
9 | TM | Nizami | Rüstəmov 39 | yaxşı | 5 №1 | 1194 | 46 | 10 | 1600 | 1 | 75 | 1965 | 0
10 |  | Nizami |  |  | 5 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 74 |  | 0
11 | TM | Nizami | Q.Qarayev 51/57 | kafi | 6 №1 | 761 | 101 | 10 | 1000 | 1 | 83 | 1965 | 0
12 |  | Nizami |  |  | 6 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 82 |  | 0
13 | TM | Nizami | Nəsimi 29 | kafi | 7 №1 | 684 | 71 | 10 | 630 | 1 | 72 | 1965 | 0
14 |  | Nizami |  |  | 7 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 72 |  | 0
15 | TM | Nizami | K.Balakişiyev 59 | kafi | 8 №1 | 512 | 112 | 10 | 630 | 1 | 83 | 1974 | 0
16 |  | Nizami |  |  | 8 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 82 |  | 0
17 | TM | Nizami | Q.Qarayev 125 | kafi | 9 №1 | 772 | 97 | 10 | 1000 | 1 | 78 | 1970 | 0
18 |  | Nizami |  |  | 9 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 79 |  | 0
19 | TM | Nizami | Ordubadi 14 | kafi | 11 | 51 | 14 | 10 | 400 | 1 | 57 | 1960 | 32
20 | TM | Nizami | T.Abbasov 38 | kafi | 12 №1 | 253 | 54 | 10 | 400 | 1 | 83 | 1969 | 0
21 |  | Nizami |  |  | 12 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 82 |  | 0
22 | TM | Nizami | A.Manafov 13 | kafi | 14 | 0 | 22 | 10 | 400 | 1 | 73 | 1969 | 0
23 | TM | Nizami | Nəsimi 37 | q/kafi | 15 №1 | 287 | 39 | 10 | 630 | 1 | 57 | 1978 | 50.4
24 |  | Nizami |  |  | 15 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 57 |  | 50.4
25 | TM | Nizami | Ordubadi 1 | kafi | 17 | 393 | 18 | 10 | 630 | 1 | 73 | 1968 | 0
26 | TM | Nizami | Nəsimi 6 | yaxşı | 20 №1 | 436 | 49 | 10 | 630 | 1 | 66 | 1968 | 0
27 |  | Nizami |  |  | 20 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 67 |  | 0
28 | TM | Nizami | Məshəti 5 | yaxşı | 21 №1 | 186 | 61 | 10 | 400 | 1 | 77 | 1968 | 0
29 |  | Nizami |  |  | 21 №2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 78 |  | 0
30 | TM | Nizami | Rüstəmov 13A | kafi | 22 №1 | 173 | 62 | 10 | 320 | 1 | 57 | 1968 | 25.6
31 |  | Nizami |  |  | 22 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 66 |  | 0
32 | TM | Nizami | Məshəti 18 | yaxşı | 23 №1 | 504 | 53 | 10 | 1000 | 1 | 63 | 1968 | 30
33 |  | Nizami |  |  | 23 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 58 |  | 44.1
34 | TM | Nizami | R.Teymurov 44 | kafi | 25 № 1 | 301 | 19 | 10 | 630 | 1 | 57 | 1948 | 50.4
35 |  | Nizami |  |  | 25 № 2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 59 |  | 37.8
36 | TM | Nizami | Şərifli 2 | kafi | 26 №1 | 665 | 34 | 10 | 630 | 1 | 79 | 1965 | 0
37 |  | Nizami |  |  | 26 №2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 81 |  | 0
38 | TM | Nizami | A.Manafov 16 | yaxşı | 27 № 1 | 857 | 88 | 10 | 1600 | 1 | 65 | 1965 | 0
39 |  | Nizami |  |  | 27 № 2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 66 |  | 0
40 | TM | Nizami | T.Abbasov 37 | q/kafi | 28 №1 | 935 | 77 | 10 | 630 | 1 | 77 | 1965 | 0
41 |  | Nizami |  |  | 28 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 78 |  | 0
42 | TM | Nizami | Ə.Hacıyev 42 | kafi | 29 №1 | 695 | 101 | 10 | 630 | 1 | 71 | 1953 | 0
43 |  | Nizami |  |  | 29 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 68 |  | 0
44 | TM | Nizami | Ə.Əzimzadə 16 | yaxşı | 31 | 447 | 7 | 10 | 400 | 1 | 55 | 1950 | 40
45 | TM | Nizami | K.Balakişiyev 61 | yaxşı | 32 №1 | 459 | 75 | 10 | 630 | 1 | 76 | 1958 | 0
46 |  | Nizami |  |  | 32 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 71 |  | 0
47 | TM | Nizami | K.Balakişiyev 45 | kafi | 33 №1 | 1016 | 100 | 10 | 1000 | 1 | 81 | 1958 | 0
48 |  | Nizami |  |  | 33 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 82 |  | 0
49 | TM | Nizami | Q.Qarayev 10a | kafi | 35 № 1 | 199 | 28 | 10 | 400 | 1 | 45 | 1960 | 80
50 |  | Nizami |  |  | 35 № 2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 54 |  | 69.3
51 | TM | Nizami | K.Balakişiyev 3 | kafi | 36 | 248 | 21 | 10 | 630 | 1 | 78 | 1958 | 0
52 | TM | Nizami | Özbəkistan 6 | kafi | 37 №1 | 984 | 58 | 10 | 1600 | 1 | 62 | 1959 | 48
53 |  | Nizami |  |  | 37 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 61 |  | 64
54 | TM | Nizami | Ordubadi 6 | kafi | 38 №1 | 37 | 27 | 10 | 630 | 1 | 59 | 1973 | 37.8
55 |  | Nizami |  |  | 38 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 58 |  | 44.1
56 | TM | Nizami | Q.Qarayev 9 | kafi | 41 №1 | 477 | 47 | 10 | 630 | 1 | 57 | 1973 | 50.4
57 |  | Nizami |  |  | 41 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 58 |  | 44.1
58 | TM | Nizami | Naxçıvanski 64 | kafi | 42 №1 | 799 | 80 | 10 | 1000 | 1 | 61 | 1972 | 40
59 |  | Nizami |  |  | 42 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 63 |  | 20
60 | TM | Nizami | Şərifli 160A | kafi | 43 №1 | 571 | 37 | 10 | 400 | 1 | 74 | 1971 | 0
61 |  | Nizami |  |  | 43 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 75 |  | 0
62 | TM | Nizami | Ə.Vəliyev 7 | yaxşı | 44 №1 | 623 | 36 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 1978 | 0
63 |  | Nizami |  |  | 44 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 68 |  | 0
64 | TM | Nizami | M.Abbasov 21,23 | yaxşı | 46 | 290 | 25 | 10 | 630 | 1 | 63 | 1964 | 12.6
65 | TM | Nizami | A.Manafov 15/21 | q/kafi | 48 №1 | 267 | 19 | 10 | 400 | 1 | 59 | 1964 | 24
66 |  | Nizami |  |  | 48 №2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 62 |  | 12
67 | TM | Nizami | Naxçıvanski 34 | kafi | 49 №1 | 945 | 135 | 10 | 1000 | 1 | 67 | 1967 | 0
68 |  | Nizami |  |  | 49 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 61 |  | 40
69 | TM | Nizami | B.Nuriyev 29 | q/kafi | 50 №1 | 868 | 92 | 10 | 630 | 1 | 59 | 1967 | 37.8
70 |  | Nizami |  |  | 50 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 64 |  | 6.3
71 | TM | Nizami | B.Nuriyev 3-5 | yaxşı | 51 №1 | 1130 | 105 | 10 | 630 | 1 | 72 | 1965 | 0
72 |  | Nizami |  |  | 51 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 77 |  | 0
73 | TM | Nizami | Rüstəmov 36 | yaxşı | 52 №1 | 990 | 69 | 10 | 1000 | 1 | 62 | 1964 | 30
74 |  | Nizami |  |  | 52 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 67 |  | 0
75 | TM | Nizami | Q.Qarayev 76 | yaxşı | 53 №1 | 324 | 71 | 10 | 630 | 1 | 57 | 1965 | 50.4
76 |  | Nizami |  |  | 53 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 58 |  | 44.1
77 | TM | Nizami | Naxçıvanski 10 | yaxşı | 54 №1 | 1120 | 68 | 10 | 1000 | 1 | 80 | 1966 | 0
78 |  | Nizami |  |  | 54 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 78 |  | 0
79 | TM | Nizami | Naxçıvanski 39 | yaxşı | 55 №1 | 925 | 72 | 10 | 630 | 1 | 51 | 1966 | 88.2
80 |  | Nizami |  |  | 55 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 51 |  | 88.2
81 |  | Nizami |  |  | 55 №3 |  |  | 10 | 630 | 1 | 52 |  | 81.9
82 |  | Nizami |  |  | 55 №4 |  |  | 10 | 630 | 1 | 41 |  | 94.5
83 | TM | Nizami | Rüstəmov 10 | kafi | 56 №1 | 855 | 51 | 10 | 630 | 1 | 77 | 1964 | 0
84 |  | Nizami |  |  | 56 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 63 |  | 20
85 | TM | Nizami | Naxçıvanski 45 | kafi | 57 №1 | 868 | 70 | 10 | 630 | 1 | 74 | 1966 | 0
86 |  | Nizami |  |  | 57 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 76 |  | 0
87 | TM | Nizami | Çobanzadə 45 | kafi | 58 №1 | 632 | 25 | 10 | 630 | 1 | 71 | 1965 | 0
88 |  | Nizami |  |  | 58 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 69 |  | 0
89 | TM | Nizami | Naxçıvanski 15 | kafi | 59 №1 | 418 | 49 | 10 | 630 | 1 | 73 | 1965 | 0
90 |  | Nizami |  |  | 59 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 71 |  | 0
91 | TM | Nizami | Çobanzadə 45A | kafi | 60 №1 | 12 | 49 | 10 | 630 | 1 | 79 | 1965 | 0
92 |  | Nizami |  |  | 60 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 74 |  | 0
93 | TM | Nizami | Q.Qarayev 93 | kafi | 61 №1 | 701 | 164 | 10 | 1000 | 1 | 80 | 1975 | 0
94 |  | Nizami |  |  | 61 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 79 |  | 0
95 | TM | Nizami | Naxçıvanski 100 | kafi | 62 № 1 | 127 | 25 | 10 | 630 | 1 | 61 | 1975 | 25.2
96 |  | Nizami |  |  | 62 № 2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 58 |  | 44.1
97 | TM | Nizami | B.Nuriyev 77 | yaxşı | 63 №1 | 480 | 20 | 10 | 400 | 1 | 77 | 1975 | 0
98 |  | Nizami |  |  | 63 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 72 |  | 0
99 | TM | Nizami | B.Nuriyev 71 | kafi | 64 №1 | 713 | 48 | 10 | 1000 | 1 | 59 | 1975 | 60
100 |  | Nizami |  |  | 64 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 62 |  | 30
101 | TM | Nizami | B.Nuriyev 63 | kafi | 65 №1 | 555 | 28 | 10 | 630 | 1 | 57 | 1975 | 50.4
102 |  | Nizami |  |  | 65 №2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 61 |  | 16
103 | TM | Nizami | Q.Qarayev 59 | q/kafi | 66 №1 | 528 | 94 | 10 | 1000 | 1 | 82 | 1975 | 0
104 |  | Nizami |  |  | 66 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 81 |  | 0
105 | TM | Nizami | İ.Məmmədov 7 | yaxşı | 67 №1 | 665 | 59 | 10 | 1000 | 1 | 63 | 1975 | 20
106 |  | Nizami |  |  | 67 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 61 |  | 40
107 | TM | Nizami | Naxçıvanski 88 | kafi | 68 №1 | 1061 | 53 | 10 | 1000 | 1 | 81 | 1976 | 0
108 |  | Nizami |  |  | 68 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 79 |  | 0
109 | TM | Nizami | B.Nuriyev 12 | kafi | 70 №1 | 953 | 52 | 10 | 630 | 1 | 77 | 1969 | 0
110 |  | Nizami |  |  | 70 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 79 |  | 0
111 | TM | Nizami | Naxçıvanski 69 | kafi | 71 №1 | 556 | 68 | 10 | 630 | 1 | 73 | 1966 | 0
112 |  | Nizami |  |  | 71 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 76 |  | 0
113 | TM | Nizami | Naxçıvanski 57 | kafi | 72 №1 | 668 | 53 | 10 | 630 | 1 | 83 | 1966 | 0
114 |  | Nizami |  |  | 72 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 82 |  | 0
115 | TM | Nizami | Naxçıvanski 49 | yaxşı | 73 №1 | 499 | 60 | 10 | 630 | 1 | 74 | 1966 | 0
116 |  | Nizami |  |  | 73 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 77 |  | 0
117 | TM | Nizami | Q.Qarayev 69 | q/kafi | 74 №1 | 683 | 82 | 10 | 630 | 1 | 81 | 1966 | 0
118 |  | Nizami |  |  | 74 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 82 |  | 0
119 | TM | Nizami | B.Nuriyev 16A | kafi | 75 №1 | 525 | 91 | 10 | 630 | 1 | 59 | 1968 | 37.8
120 |  | Nizami |  |  | 75 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 63 |  | 12.6
121 | TM | Nizami | Rüstəmov 58 | kafi | 76 №1 | 689 | 37 | 10 | 400 | 1 | 64 | 1964 | 4
122 |  | Nizami |  |  | 76 №2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 66 |  | 0
123 | TM | Nizami | Rüstəmov 74 | kafi | 77 №1 | 624 | 77 | 10 | 400 | 1 | 71 | 1965 | 0
124 |  | Nizami |  |  | 77 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 73 |  | 0
125 | TM | Nizami | Şərifli 116 | kafi | 78 №1 | 624 | 34 | 10 | 1000 | 1 | 61 | 1965 | 40
126 |  | Nizami |  |  | 78 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 60 |  | 50
127 | TM | Nizami | İ.Məmmədov 17 | kafi | 79 №1 | 344 | 35 | 10 | 630 | 1 | 65 | 1965 | 0
128 |  | Nizami |  |  | 79 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 63 |  | 20
129 | TM | Nizami | B.Nuriyev 26 | kafi | 80 №1 | 575 | 55 | 10 | 1000 | 1 | 79 | 1984 | 0
130 |  | Nizami |  |  | 80 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 77 |  | 0
131 | TM | Nizami | B.Nuriyev 42 | kafi | 81 № 2 | 342 | 29 | 10 | 630 | 1 | 70 | - | 0
132 |  | Nizami |  |  | 81 № 1 |  |  | 10 | 400 | 1 | - |  | -
133 | TM | Nizami | İ.Məmmədov 17 | yaxşı | 82 №1 | 314 | 33 | 10 | 400 | 1 | 73 | 1979 | 0
134 |  | Nizami |  |  | 82 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 77 |  | 0
135 | TM | Nizami | Q.Qarayev 124 | yaxşı | 83 №1 | 828 | 139 | 10 | 630 | 1 | 81 | 1981 | 0
136 |  | Nizami |  |  | 83 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 82 |  | 0
137 | TM | Nizami | R.Teymurov 36 | q/kafi | 84 №1 | 424 | 29 | 10 | 400 | 1 | 59 | 1971 | 24
138 |  | Nizami |  |  | 84 №2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 57 |  | 32
139 | TM | Nizami | Ə.Vəliyev 3 | q/kafi | 87 | 299 | 38 | 10 | 630 | 1 | 72 | 1987 | 0
140 | TM | Nizami | Şərifli 135 | kafi | 88 №1 | 369 | 32 | 10 | 630 | 1 | 62 | 1972 | 18.9
141 |  | Nizami |  |  | 88 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 64 |  | 6.3
142 | KTM | Nizami | E.Süleymanov 139 | kafi | 2840 | 164 | 0 | 10 | 630 | 1 | 57 | 1982 | 50.4
143 | TM | Nizami | B.Nuriyev 50 | q/kafi | 880 №1 | 628 | 32 | 10 | 630 | 1 | 71 | 1939 | 0
144 |  | Nizami |  |  | 880 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 73 |  | 0
145 | TM | Nizami | Şərifli 3 | yaxşı | 856 №1 | 694 | 34 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 1981 | 0
146 |  | Nizami |  |  | 856 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 72 |  | 0
147 | TM | Nizami | Naxçıvanski 102 | yaxşı | 886 №1 | 213 | 13 | 10 | 400 | 1 | - | - | -
148 |  | Nizami |  |  | 886 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 67 |  | 0
149 | TM | Nizami | Şərifli 55 | kafi | 892 №1 | 609 | 34 | 10 | 1000 | 1 | 77 | 1982 | 0
150 |  | Nizami |  |  | 892 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 80 |  | 0
151 | KTM | Nizami | Q.Qarayev 51/57 | kafi | 920 | 0 | 3 | 10 | 630 | 1 | 76 | 2005 | 0
152 | TM | Nizami | R.Teymurov 63 | kafi | 943 №1 | 163 | 12 | 10 | 400 | 1 | 52 | 2005 | 52
153 |  | Nizami |  |  | 943 №2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 51 |  | 56
154 | TM | Nizami | Naxçıvanski 11, Heydər parkı | q/kafi | 957 №1 | 0 | 17 | 10 | 630 | 1 | 55 | 1985 | 63
155 |  | Nizami |  |  | 957 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 58 |  | 44.1
156 | KTM | Nizami | Nəsimi küçəsi | kafi | 1044 | 162 | 10 | 10 | 630 | 1 | 76 | 2005 | 0
157 | KTM | Nizami | Şərq küçəsi | kafi | 1058 | 68 | 1 | 10 | 400 | 1 | 71 | 2005 | 0
158 | KTM | Nizami | Şərq küçəsi | kafi | 1078 | 98 | 4 | 10 | 630 | 1 | 82 | 2005 | 0
159 | TM | Nizami | Q.Qarayev 107 | kafi | 1109 №1 | 479 | 87 | 10 | 1000 | 1 | 60 | 2006 | 50
160 |  | Nizami |  |  | 1109 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 62 |  | 30
161 | KTM | Nizami | Nəsimi 27 | kafi | 1125 | 165 | 5 | 10 | 400 | 1 | 73 | 2005 | 0
162 | TM | Nizami | Ə.Kürçaylı 4 | yaxşı | 1154 №1 | 455 | 35 | 10 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 0
163 |  | Nizami |  |  | 1154 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 71 |  | 0
164 | KTM | Nizami | Şərifli 51 | kafi | 1168 | 182 | 2 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2005 | 0
165 | KTM | Nizami | B.Nuriyev 33 | kafi | 1335 | 262 | 22 | 10 | 630 | 1 | 77 | 2006 | 0
166 | KTM | Nizami | Naxçıvanski 49 | kafi | 1826 | 0 | 75 | 10 | 1000 | 1 | 80 | 2006 | 0
167 | TM | Nizami | Q.Qarayev 24 | yaxşı | 1964 №1 | 504 | 73 | 10 | 630 | 1 | 69 | 2006 | 0
168 |  | Nizami |  |  | 1964 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 68 |  | 0
169 | TM | Nizami | Şərifli küçəsi, 9 | yaxşı | 2785 №1 | 294 | 19 | 10 | 630 | 1 | 62 | 2007 | 18.9
170 |  | Nizami |  |  | 2785 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 60 |  | 31.5
171 | TM | Nizami | Rüstəmov 55 | yaxşı | 2817 №1 | 422 | 35 | 10 | 1600 | 1 | 63 | 2008 | 32
172 |  | Nizami |  |  | 2817 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 62 |  | 48
173 | KTM | Nizami | B.Nuriyev 52 yanı | kafi | 2973 | 27 | 7 | 10 | 630 | 1 | 74 | 2009 | 0
174 | KTM | Nizami | E.Süleymanov küç. | q/kafi | 1314 | 15 | 6 | 10 | 250 | 1 | 69 | 2006 | 0
175 | TM | Nizami | Rüstəmov 2524 | yaxşı | 3121 № 1 | 319 | 52 | 10 | 630 | 1 | 60 | 2008 | 31.5
176 |  | Nizami | Rüstəmov 2524 |  | 3121 № 2 |  |  | 10 | 250 | 1 | 51 |  | 35
177 | KTM | Nizami | M.Əliyev | kafi | 2320 | 62 | 4 | 10 | 400 | 1 | 64 | 2008 | 4
178 | KTM | Nizami | İ.Əliyev 7 | yaxşı | 1741 | 386 | 27 | 10 | 630 | 1 | 76 | 2010 | 0
179 | KTM | Nizami | 2376-cı məhəllə, Şərq küçəsi | yaxşı | 1408 | 13 | 1 | 10 | 400 | 1 | 57 | 2010 | 32
180 | TM | Nizami | 2405-ci məhəllə, Nəsimi küçəsi | yaxşı | 2532 № 1 | 107 | 10 | 10 | 630 | 1 | 68 | 2013 | 0
181 |  | Nizami |  |  | 2532 № 2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 71 |  | 0
182 | TM | Nizami | H.Əliyev prospekti Ilə Ziya Bünyatov pr. kəsişməsi | yaxşı | 1955 № 1 | 0 | 3 | 10 | 1000 | 1 | 49 | 1981 | 160
183 |  | Nizami |  |  | 1955 № 2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 48 |  | 170
184 | KTM | Nizami | qacqinlar | yaxşı | 3226 | 35 | 1 | 10 | 160 | 1 | 71 | 2014 | 0
185 | KTM | Nizami | Naxçıvanski küçəsi ilə Q.Qarayev prospektinin kəsişməsində | kafi | 3240 | 0 | 1 | 10 | 630 | 1 | 73 | 2014 | 0
186 | KTM | Nizami | Zakir küç. | kafi | 268 | 300 | 28 | 6 | 630 | 1 | 79 | 1980 | 0
187 | KTM | Nizami | M.H.Kazımov küçəsi | kafi | 271 | 204 | 49 | 6 | 1000 | 1 | 81 | 2007 | 0
188 | KTM | Nizami | Babək prospekti | kafi | 1798 | 439 | 56 | 6 | 400 | 1 | 72 | 2001 | 0
189 | TM | Nizami | K.Əfkari | q/kafi | 260 № 1 | 242 | 16 | 6 | 1000 | 1 | 62 | 2001 | 30
190 |  | Nizami | K.Əfkari |  | 260 № 2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 62 |  | 30
191 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | kafi | 917 | 204 | 16 | 6 | 630 | 1 | 73 | 2001 | 0
192 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | kafi | 894 | 50 | 6 | 6 | 630 | 1 | 66 | 1980 | 0
193 | KTM | Nizami | Davud Aslan küçəsi | kafi | 350 | 112 | 3 | 6 | 400 | 1 | 71 | 2001 | 0
194 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | kafi | 1805 | 321 | 4 | 6 | 630 | 1 | 69 | 1972 | 0
195 | KTM | Nizami | Kəndçi küçəsi | kafi | 261 | 312 | 18 | 6 | 630 | 1 | 70 | 1978 | 0
196 | TM | Nizami | Qurban Sadix | kafi | 262 | 304 | 20 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1992 | 0
197 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | yaxşı | 265 | 344 | 18 | 6 | 630 | 1 | 63 | 1992 | 12.6
198 | KTM | Nizami | P.Fərzəliyev küçəsi | q/kafi | 1835 | 202 | 26 | 6 | 630 | 1 | 79 | 1982 | 0
199 | KTM | Nizami | Sabir küçəsi | kafi | 3145 | 231 | 35 | 6 | 630 | 1 | 65 | 1981 | 0
200 | KTM | Nizami | T.Bədəlov | kafi | 266 | 471 | 10 | 6 | 630 | 1 | 63 | 1988 | 12.6
201 | TM | Nizami | Sabir küçəsi | kafi | 1804 | 375 | 47 | 6 |  | 1 | 0 | 1988 | 0
202 |  | Nizami | [5 empty] | 6 | 560 | 1 | 72 |  | 0
203 | TM | Nizami | Kondelen küçəsi | kafi | 1486 | 208 | 40 | 6 | 630 | 1 | 69 | 2005 | 0
204 | KTM | Nizami | M.Ağayev küçəsi | kafi | 1485 | 355 | 19 | 6 | 630 | 1 | 71 | 2004 | 0
205 | TM | Nizami | Yenikend | kafi | 263 №1 | 671 | 48 | 6 | 1000 | 1 | 77 | 1990 | 0
206 |  | Nizami |  |  | 263 №2 |  |  | 6 | 400 | 1 | 63 |  | 8
207 | KTM | Nizami | A.Mirzəyev küçəsi | kafi | 1793 | 361 | 17 | 6 | 630 | 1 | 79 | 2006 | 0
208 | KTM | Nizami | P.Fərzəliyev küçəsi | kafi | 2818 | 137 | 1 | 6 | 400 | 1 | 59 | 2008 | 24
209 | KTM | Nizami | P.Fərzəliyev küçəsi | kafi | 3146 | 134 | 2 | 6 | 630 | 1 | 67 | 2008 | 0
210 | KTM | Nizami | M.Ağayev küçəsi | kafi | 1056 | 277 | 9 | 6 | 630 | 1 | 72 | 2005 | 0
211 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | kafi | 2353 | 198 | 9 | 6 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 0
212 | TM | Nizami | N.Abdullayev | yaxşı | 264 | 60 | 9 | 6 | 630 | 1 | 71 | 2005 | 0
213 | KTM | Nizami | Y.Səfərov küçəsi | yaxşı | 18 | 242 | 34 | 6 | 1000 | 1 | 63 | 1979 | 20
214 | KTM | Nizami | İ.Həbibov küçəsi | q/kafi | 2574 | 152 | 3 | 6 | 400 | 1 | 61 | 2010 | 16
215 | KTM | Nizami | P.Fərzəliyev küçəsi | q/kafi | 3148 | 271 | 1 | 6 | 400 | 1 | 63 | 2010 | 8
216 | KTM | Nizami | 8-ci Kondelen | q/kafi | 2035 | 159 | 5 | 6 | 400 | 1 | 67 | 2010 | 0
217 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | yaxşı | 1272 | 170 | 15 | 6 | 250 | 1 | 73 | 2006 | 0