## TM və KTM
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Oğuz EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, (kV) | Gücü (KVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Kafi | 4053031 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 0
2 | KTM | Oğuz | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 4050101 | 8 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1998 | 0
3 | KTM | Oğuz | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 4050102 | 0 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1998 | 0
4 | KTM | Oğuz | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 4050103 | 13 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2009 | 0
5 | KTM | Oğuz | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 4050104 | 0 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2004 | 0
6 | KTM | Oğuz | Nərinanov küçəsi | Orta | 4050053 | 241 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2003 | 0
7 | KTM | Oğuz | Rəsulzadə küçəsi | Kafi | 4050055 | 105 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 0
8 | KTM | Oğuz | Nizami küçəsi | Kafi | 4050056 | 185 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1993 | 0
9 | KTM | Oğuz | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 4050058 | 111 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
10 | KTM | Oğuz | Cavanşir küçəsi | Kafi | 4050060 | 31 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1971 | 0
11 | KTM | Oğuz | Təbriz küçəsi | Kafi | 4050061 | 104 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1980 | 0
12 | KTM | Oğuz | Ş.Qurbanov küçəsi | Yaxşı | 4050062 | 60 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1990 | 0
13 | KTM | Oğuz | Axundov küçəsi | Kafi | 4050063 | 18 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1970 | 0
14 | KTM | Oğuz | Axundov küçəsi | Kafi | 4050064 | 44 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1974 | 0
15 | KTM | Oğuz | H.Naxçıvanlı küçəsi | Kafi | 4050065 | 2 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1976 | 0
16 | KTM | Oğuz | Cavanşir küçəsi | Orta | 4050067 | 154 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2006 | 0
17 | KTM | Oğuz | Düşərgə | Kafi | 4050068 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1970 | 0
18 | KTM | Oğuz | H.Əliyev küçəsi | Kafi | 4050069 | 149 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1985 | 0
19 | KTM | Oğuz | İ.Rəhimov küçəsi | Yaxşı | 4050070 | 75 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2008 | 0
20 | KTM | Oğuz | N.Nərimanov küçəsi | Kafi | 4050072 | 115 | 31 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 0
21 | KTM | Oğuz | Xətai küçəsi | Yaxşı | 4050073 | 0 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1990 | 0
22 | KTM | Oğuz | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 4050074 | 21 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2005 | 0
23 | KTM | Oğuz | A.Əsgərov küçəsi | Yaxşı | 4050075 | 102 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
24 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Yaxşı | 4054001 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2012 | 0
25 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Yaxşı | 4054002 | 65 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2013 | 0
26 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Əla | 4054003 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
27 | KTM | Oğuz | Əzizbəyov küçəsi | Əla | 4050054 | 161 | 61 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
28 | KTM | Oğuz | Q.Ağakişiyev küçəsi | Əla | 4050057 | 243 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
29 | KTM | Oğuz | Cavanşir küçəsi | Əla | 4050059 | 61 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
30 | KTM | Oğuz | Dədə qorqud küçəsi | Əla | 4050066 | 27 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
31 | KTM | Oğuz | S.Qazıyev küçəsi | Əla | 4050071 | 80 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
32 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Əla | 4050203 | 26 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016 | 0
33 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050105 | 9 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1977 | 0
34 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050107 | 112 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
35 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050108 | 61 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1976 | 0
36 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050110 | 20 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1992 | 0
37 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050112 | 37 | 5 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1982 | 0
38 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050113 | 2 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
39 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Əla | 4050106 | 68 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
40 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Əla | 4050111 | 36 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
41 | TM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050109 | 61 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1998 | 0
42 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050002 | 2 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 0
43 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050003 | 61 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1973 | 0
44 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050004 | 76 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
45 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Yaxşı | 4050005 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2014 | 0
46 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050007 | 42 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1984 | 0
47 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050008 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1966 | 0
48 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050009 | 54 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 0
49 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Yaxşı | 4050010 | 81 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2012 | 0
50 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050011 | 18 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1987 | 0
51 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050012 | 100 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1979 | 0
52 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Əla | 4050207 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
53 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Əla | 4050001 | 47 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
54 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Əla | 4050006 | 51 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
55 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050076 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1990 | 0
56 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Kafi | 4050077 | 61 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1976 | 0
57 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Kafi | 4050078 | 69 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1999 | 0
58 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050079 | 61 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1998 | 0
59 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Kafi | 4050080 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1976 | 0
60 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050081 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2002 | 0
61 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050082 | 11 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2011 | 0
62 | KTM | Oğuz | Dəvəbatan kəndi | Kafi | 4050083 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1980 | 0
63 | KTM | Oğuz | Calğalıq kəndi | Kafi | 4050084 | 2 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1981 | 0
64 | KTM | Oğuz | Malıx kəndi | Kafi | 4050085 | 17 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1981 | 0
65 | KTM | Oğuz | Malıx kəndi | Kafi | 4050086 | 21 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1982 | 0
66 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Kafi | 4050088 | 78 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1986 | 0
67 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050089 | 43 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2010 | 0
68 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Kafi | 4050090 | 116 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 0
69 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Kafi | 4050091 | 2 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1975 | 0
70 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Kafi | 4050093 | 24 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
71 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Orta | 4050094 | 41 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2012 | 0
72 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Əla | 4050095 | 115 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
73 | KTM | Oğuz | Daşağıl kəndi | Kafi | 4050097 | 66 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1983 | 0
74 | KTM | Oğuz | Daşağıl kəndi | Kafi | 4050098 | 55 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 0
75 | KTM | Oğuz | Daşağıl kəndi | Kafi | 4050099 | 4 | 6 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1962 | 0
76 | KTM | Oğuz | Daşağıl kəndi | Kafi | 4050100 | 72 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1986 | 0
77 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050204 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2014 | 0
78 | KTM | Oğuz | Malıx kəndi | Əla | 4054004 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
79 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Əla | 4054005 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2015 | 0
80 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Əla | 4050087 | 68 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
81 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Əla | 4050092 | 49 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
82 | KTM | Oğuz | Göbür kəndi | Əla | 4050096 | 22 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
83 | KTM | Oğuz | Xalxalqışlaq kəndi | Kafi | 4050013 | 45 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1983 | 0
84 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Kafi | 4050014 | 1 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 0
85 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Kafi | 4050015 | 16 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978 | 0
86 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Yaxşı | 4050016 | 32 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2012 | 0
87 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Kafi | 4050017 | 25 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1966 | 0
88 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Kafi | 4050019 | 58 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 0
89 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Kafi | 4050020 | 34 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1983 | 0
90 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Yaxşı | 4050021 | 16 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 2012 | 0
91 | KTM | Oğuz | Filfilli kəndi | Kafi | 4050022 | 55 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1967 | 0
92 | KTM | Oğuz | Filfilli kəndi | Kafi | 4050023 | 58 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
93 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050024 | 68 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1987 | 0
94 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050025 | 71 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1979 | 0
95 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050026 | 44 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1978 | 0
96 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050027 | 9 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 1982 | 0
97 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050028 | 17 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1987 | 0
98 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050029 | 24 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1991 | 0
99 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050030 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1991 | 0
100 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050031 | 43 | 17 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1991 | 0
101 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050032 | 38 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1991 | 0
102 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050036 | 51 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1991 | 0
103 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050037 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
104 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050038 | 62 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
105 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050039 | 111 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
106 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050040 | 67 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1977 | 0
107 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050041 | 42 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
108 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050042 | 55 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
109 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050043 | 66 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1990 | 0
110 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050044 | 36 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1969 | 0
111 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050045 | 7 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1990 | 0
112 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Əla | 4050046 | 66 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
113 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050047 | 55 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1990 | 0
114 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050048 | 81 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2008 | 0
115 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050049 | 19 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2008 | 0
116 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050050 | 54 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2008 | 0
117 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Yaxşı | 4050051 | 20 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2008 | 0
118 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050052 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2008 | 0
119 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Əla | 4050018 | 46 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
120 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Əla | 4050033 | 77 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
121 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Əla | 4050034 | 52 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
122 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Əla | 4050035 | 113 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
123 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050155 | 31 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1992 | 0
124 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4053077 | 34 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1996 | 0
125 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050156 | 54 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2000 | 0
126 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050159 | 30 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1984 | 0
127 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Orta | 4050160 | 59 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2013 | 0
128 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050162 | 15 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1966 | 0
129 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Əla | 4050163 | 77 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2015 | 0
130 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050164 | 11 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1990 | 0
131 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050165 | 25 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1985 | 0
132 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050166 | 31 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1990 | 0
133 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050167 | 25 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
134 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050168 | 59 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1973 | 0
135 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050169 | 2 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1986 | 0
136 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050171 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1977 | 0
137 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050172 | 14 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1988 | 0
138 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050173 | 62 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1979 | 0
139 | KTM | Oğuz | Qarabaldır kəndi | Yaxşı | 4050174 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1990 | 0
140 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Əla | 4050157 | 46 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2015 | 0
141 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Əla | 4050158 | 63 | 51 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
142 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Əla | 4050161 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
143 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Əla | 4050170 | 15 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
144 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050128 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 0
145 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050129 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1993 | 0
146 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050130 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 0
147 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050131 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985 | 0
148 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050132 | 53 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1977 | 0
149 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050133 | 51 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1993 | 0
150 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050134 | 54 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
151 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050135 | 24 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2008 | 0
152 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050136 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2008 | 0
153 | TM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4053073 | 28 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1998 | 0
154 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Yaxşı | 4050137 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2012 | 0
155 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Əla | 4050138 | 45 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2016 | 0
156 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050139 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 0
157 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050140 | 64 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1985 | 0
158 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050141 | 53 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
159 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050142 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
160 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050143 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1986 | 0
161 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050144 | 38 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1984 | 0
162 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Əla | 4050145 | 21 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2015 | 0
163 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050146 | 27 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1983 | 0
164 | KTM | Oğuz | Astarxanovka kəndi | Kafi | 4050147 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1989 | 0
165 | KTM | Oğuz | Astarxanovka kəndi | Yaxşı | 4050148 | 51 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2010 | 0
166 | KTM | Oğuz | Vladimirovka kəndi | Yaxşı | 4050149 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0
167 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Kafi | 4050150 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1983 | 0
168 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Kafi | 4050151 | 51 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1983 | 0
169 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Kafi | 4050152 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1983 | 0
170 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Yaxşı | 4050153 | 14 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2014 | 0
171 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Yaxşı | 4050177 | 13 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 2011 | 0
172 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Yaxşı | 4050178 | 18 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 2012 | 0
173 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Kafi | 4050179 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1980 | 0
174 | KTM | Oğuz | Daşüz kəndi | Kafi | 4050180 | 7 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1977 | 0
175 | KTM | Oğuz | Daşüz kəndi | Kafi | 4050181 | 3 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 0
176 | KTM | Oğuz | Dəymədərə kəndi | Kafi | 4050182 | 42 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1991 | 0
177 | KTM | Oğuz | Dəymədərə kəndi | Yaxşı | 4050183 | 17 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2012 | 0
178 | KTM | Oğuz | Dəymədərə kəndi | Yaxşı | 4050184 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2010 | 0
179 | KTM | Oğuz | Dəymədərə kəndi | Yaxşı | 4050185 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2010 | 0
180 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Kafi | 4050186 | 44 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2011 | 0
181 | KTM | Oğuz | Tərkeş kəndi | Yaxşı | 4050187 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2010 | 0
182 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050188 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1987 | 0
183 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050189 | 17 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
184 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050190 | 24 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1960 | 0
185 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050191 | 24 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1980 | 0
186 | KTM | Oğuz | Tərkeş kəndi | Kafi | 4050192 | 49 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1960 | 0
187 | KTM | Oğuz | Tərkeş kəndi | Kafi | 4050193 | 31 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1987 | 0
188 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Kafi | 4050194 | 37 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 0
189 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Kafi | 4050196 | 41 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1987 | 0
190 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050197 | 20 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1987 | 0
191 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050198 | 55 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
192 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050199 | 8 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1983 | 0
193 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050200 | 107 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1970 | 0
194 | KTM | Oğuz | Mollalı kəndi | Əla | 4050201 | 71 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
195 | KTM | Oğuz | Mollalı kəndi | Yaxşı | 4050202 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2011 | 0
196 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Yaxşı | 4053082 | 19 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2005 | 0
197 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Əla | 4050206 | 79 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2015 | 0
198 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Əla | 4050175 | 27 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2017 | 0
199 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Əla | 4050176 | 38 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2017 | 0
200 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Əla | 4050195 | 145 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2017 | 0
201 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Yaxşı | 4050114 | 8 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2007 | 0
202 | KTM | Oğuz | Top kəndi | Kafi | 4050115 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
203 | KTM | Oğuz | Zərrab kəndi | Yaxşı | 4050116 | 12 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2002 | 0
204 | KTM | Oğuz | Top kəndi | Kafi | 4050117 | 16 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1984 | 0
205 | KTM | Oğuz | Top kəndi | Kafi | 4050118 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
206 | KTM | Oğuz | Zərrab kəndi | Kafi | 4050119 | 18 | 3 | 10/0,4 | 50 | 1 | 77 | 1964 | 0
207 | KTM | Oğuz | Zərrab kəndi | Kafi | 4050120 | 22 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1984 | 0
208 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050121 | 21 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1977 | 0
209 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050122 | 16 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 0
210 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Yaxşı | 4050124 | 14 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2010 | 0
211 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
212 | KTM | Oğuz | Yenikənd kəndi | Kafi | 4053063 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1968 | 0
213 | KTM | Oğuz | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 4050126 | 48 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1991 | 0
214 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Yaxşı | 4050127 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0
215 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4053067 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
216 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Yaxşı | 4050205 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2013 | 0
217 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Əla | 4050123 | 81 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2017 | 0