## Qax
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Qax EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Qax | C.Cabbarlı küçəsi | Kafi | 4030002 | 136 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1984 | 0
2 | KTM | Qax | Vaqif küçəsi | Kafi | 4034001 | 66 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1990 | 0
3 | KTM | Qax | V.Eyvazov küçəsi | Kafi | 4030004 | 87 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
4 | KTM | Qax | M.Ə.Sabir küçəsi | Kafi | 4034003 | 33 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1987 | 0
5 | KTM | Qax | Çayqıraq küçəsi | Kafi | 4030005 | 20 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1984 | 0
6 | KTM | Qax | M.F.Axundov küçəsi | Kafi | 4030006 | 68 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1980 | 0
7 | KTM | Qax | C.Əhədzadə küçəsi | Kafi | 4030001 | 81 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2009 | 0
8 | KTM | Qax | V.Eyvazov küçəsi | Kafi | 4030003 | 185 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1983 | 0
9 | KTM | Qax | M.F.Axundov küçəsi | Kafi | 4030007 | 5 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1993 | 0
10 | TM | Qax | Azərbaycan küçəsi | Kafi | 4030008 | 163 | 37 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1967 | 0
11 | KTM | Qax | H.Əliyev pr. | Kafi | 4034015 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1992 | 0
12 | KTM | Qax | H.Əliyev pr. | Kafi | 4034016 | 52 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
13 | KTM | Qax | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Kafi | 4034020 | 19 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
14 | KTM | Qax | S.Vurğun küçəsi | Kafi | 4030016 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1980 | 0
15 | KTM | Qax | S.Vurğun küçəsi | Kafi | 4034024 | 115 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1978 | 0
16 | KTM | Qax | İ.Dağıstanlı küçəsi | Kafi | 4030017 | 56 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1967 | 0
17 | KTM | Qax | İ.Dağıstanlı küçəsi | Əla | 4030018 | 64 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
18 | KTM | Qax | H.Əliyev pr. | Kafi | 4030019 | 125 | 24 | 10/0,4 | 320 | 1 | 82 | 1962 | 0
19 | KTM | Qax | H.Əliyev pr. | Kafi | 4030022 | 123 | 32 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1984 | 0
20 | KTM | Qax | Azərbaycan küçəsi | Kafi | 4030024 | 117 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1980 | 0
21 | TM | Qax | Vidadi küçəsi | Kafi | 4030009 | 145 | 34 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1992 | 0
22 | TM | Qax | Vidadi küçəsi | Kafi | 4030010 | 158 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 82 | 1974 | 0
23 | KTM | Qax | Vidadi küçəsi | Kafi | 4030011 | 92 | 33 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1964 | 0
24 | TM | Qax | M.Məmmədov küçəsi | Kafi | 4030012 | 185 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1993 | 0
25 | KTM | Qax | H.Əliyev pros. | Kafi | 4030013 | 181 | 163 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1981 | 0
26 | KTM | Qax | Qax şəhəri | Kafi | 4034017 | 66 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1975 | 0
27 | KTM | Qax | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Kafi | 4034019 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2007 | 0
28 | KTM | Qax | İ.Mustafayev küçəsi | Kafi | 4030014 | 2 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1986 | 0
29 | KTM | Qax | H.Əliyev pr. | Kafi | 4030015 | 71 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1979 | 0
30 | TM | Qax | Vaqif küçəsi | Kafi | 4030020 | 190 | 42 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1969 | 0
31 | KTM | Qax | Azərbaycan küçəsi | Kafi | 4030021 | 47 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1955 | 0
32 | KTM | Qax | Qax ş. A. Məmmədov | Kafi | 4030023 | 145 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2007 | 0
33 | KTM | Qax | M.Əmirov küçəsi | Əla | 4030025 | 158 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
34 | KTM | Qax | Qax-İngiloy kəndi | Əla | 4030026 | 130 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
35 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | Kafi | 4030027 | 20 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1983 | 0
36 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | Yaxşı | 4030197 | 6 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1972 | 0
37 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | Orta | 4034031 | 63 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1984 | 0
38 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | Kafi | 4034032 | 46 | 5 | 10/0,4 | 60 | 1 | 82 | 1962 | 0
39 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | Yaxşı | 4030198 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1975 | 0
40 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | Yaxşı | 4030199 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2007 | 0
41 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | Yaxşı | 4030187 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2013 | 0
42 | KTM | Qax | Meşəbaş kəndi | Yaxşı | 4030028 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1974 | 0
43 | KTM | Qax | Meşəbaş kəndi | Yaxşı | 4030200 | 75 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
44 | KTM | Qax | Meşəbaş kəndi | Kafi | 4030228 | 2 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1976 | 0
45 | KTM | Qax | Meşəbaş kəndi | Əla | 4030186 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2015 | 0
46 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | Əla | 4034030 | 2 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2015 | 0
47 | KTM | Qax | Kilsəburum kəndi | Yaxşı | 4030201 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2009 | 0
48 | KTM | Qax | Armudlu küçəsi | Kafi | 4030029 | 31 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1976 | 0
49 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | Kafi | 4030030 | 56 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2003 | 0
50 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | Kafi | 4030031 | 56 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1971 | 0
51 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | Kafi | 4030032 | 48 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1979 | 0
52 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | Kafi | 4030033 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1974 | 0
53 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | Kafi | 4030034 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1972 | 0
54 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | Kafi | 4030035 | 35 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 82 | 1981 | 0
55 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | Kafi | 4030193 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 2014 | 0
56 | KTM | Qax | Malax kəndi | Orta | 4030036 | 33 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1973 | 0
57 | KTM | Qax | Malax kəndi | Kafi | 4030037 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1969 | 0
58 | KTM | Qax | Malax kəndi | Orta | 4034047 | 5 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1983 | 0
59 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | Kafi | 4030038 | 96 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1981 | 0
60 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | Yaxşı | 4034049 | 42 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2006 | 0
61 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | Orta | 4030202 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2008 | 0
62 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | Orta | 4030203 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1978 | 0
63 | KTM | Qax | Keçqutan kəndi | Yaxşı | 4030039 | 5 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1990 | 0
64 | KTM | Qax | Qımır kəndi | Orta | 4030040 | 9 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1974 | 0
65 | KTM | Qax | Xələftala kəndi | Orta | 4030041 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1962 | 0
66 | KTM | Qax | Keçqutan kəndi | Orta | 4030204 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1975 | 0
67 | KTM | Qax | İbaxıl kəndi | Orta | 4034054 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1994 | 0
68 | KTM | Qax | İbaxıl kəndi | Kafi | 4030042 | 43 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1976 | 0
69 | KTM | Qax | İbaxıl kəndi | Orta | 4030043 | 33 | 6 | 10/0,4 | 180 | 1 | 82 | 1976 | 0
70 | KTM | Qax | İbaxıl kəndi | Kafi | 4030044 | 41 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1982 | 0
71 | KTM | Qax | İbaxıl kəndi | Orta | 4034055 | 5 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
72 | KTM | Qax | Qaratala kəndi | Əla | 4030045 | 71 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
73 | KTM | Qax | Qaratala kəndi | Kafi | 4030046 | 60 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
74 | KTM | Qax | Qaratala kəndi | Yaxşı | 4030205 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 74 | 2013 | 0
75 | KTM | Qax | Kötüklü kəndi | Kafi | 4030047 | 95 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1974 | 0
76 | KTM | Qax | Kötüklü kəndi | Kafi | 4030048 | 83 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1978 | 0
77 | KTM | Qax | Kötüklü kəndi | Orta | 4030049 | 2 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1968 | 0
78 | KTM | Qax | İngiloy-Kötüklü kəndləri | Əla | 4030185 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2015 | 0
79 | KTM | Qax | Uzuntala kəndi | Kafi | 4030050 | 35 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 82 | 1964 | 0
80 | KTM | Qax | Kötüklü kəndi | Kafi | 4030051 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1963 | 0
81 | KTM | Qax | Qıpcaq kəndi | Orta | 4034060 | 5 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1976 | 0
82 | KTM | Qax | Qıpcaq kəndi | Kafi | 4030052 | 86 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
83 | KTM | Qax | Qıpcaq kəndi | Yaxşı | 4030206 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2012 | 0
84 | KTM | Qax | Qıpcaq kəndi | Yaxşı | 4030231 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1984 | 0
85 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Orta | 4030122 | 0 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 70 | 1960 | 0
86 | KTM | Qax | Qaysarlı kəndi | Kafi | 4030053 | 47 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1976 | 0
87 | KTM | Qax | Qaysarlı kəndi | Kafi | 4030054 | 65 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1963 | 0
88 | KTM | Qax | Qaysarlı kəndi | Yaxşı | 4030207 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2007 | 0
89 | KTM | Qax | Amanlı kəndi | Kafi | 4030055 | 14 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 82 | 1968 | 0
90 | KTM | Qax | Amanlı kəndi | Orta | 4030208 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2006 | 0
91 | KTM | Qax | Qazmalar kəndi | Kafi | 4030056 | 50 | 3 | 10/0,4 | 60 | 1 | 82 | 1965 | 0
92 | KTM | Qax | Qazmalar kəndi | Yaxşı | 4030196 | 1 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 1999 | 0
93 | KTM | Qax | Oncallı kəndi | Kafi | 4034066 | 64 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1985 | 0
94 | KTM | Qax | Oncallı kəndi | Orta | 4034067 | 37 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1973 | 0
95 | KTM | Qax | Baydarlı kəndi | Kafi | 4034071 | 23 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1974 | 0
96 | KTM | Qax | Baydarlı kəndi | Kafi | 4034072 | 13 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1986 | 0
97 | KTM | Qax | Tanqıt kəndi | Orta | 4030057 | 61 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1980 | 0
98 | KTM | Qax | Tanqıt kəndi | Kafi | 4030180 | 38 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 82 | 2013 | 0
99 | KTM | Qax | İbaxlı kəndi | Orta | 4030194 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 |  | 0
100 | KTM | Qax | Biləcik kəndi | Əla | 4030181 | 24 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2013 | 0
101 | KTM | Qax | Biləcik kəndi | Əla | 4030182 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2013 | 0
102 | KTM | Qax | Qax şəhəri | Kafi | 4034083 | 49 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1984 | 0
103 | KTM | Qax | İlisu kəndi | Kafi | 4030059 | 82 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1982 | 0
104 | KTM | Qax | İlisu kəndi | Kafi | 4030060 | 22 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1974 | 0
105 | KTM | Qax | İlisu kəndi | Kafi | 4030062 | 61 | 4 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1958 | 0
106 | KTM | Qax | İlisu kəndi | Kafi | 4030063 | 33 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1974 | 0
107 | KTM | Qax | İlisu kəndi | Yaxşı | 4034095 | 6 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 2001 | 0
108 | KTM | Qax | İlisu kəndi | Yaxşı | 4034097 | 4 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2008 | 0
109 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Yaxşı | 4030064 | 33 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1965 | 0
110 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Yaxşı | 4034106 | 40 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
111 | KTM | Qax | İlisu kəndi | Yaxşı | 4034094 | 10 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1972 | 0
112 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Kafi | 4034114 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1984 | 0
113 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Kafi | 4034118 | 19 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2005 | 0
114 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Kafi | 4034119 | 123 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2005 | 0
115 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Kafi | 4034120 | 54 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1984 | 0
116 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Kafi | 4030070 | 117 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1960 | 0
117 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Yaxşı | 4030210 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2007 | 0
118 | KTM | Qax | Sarıbaş kəndi | Kafi | 4030075 | 43 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1997 | 0
119 | KTM | Qax | İlisu kəndi | Kafi | 4030058 | 163 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1985 | 0
120 | KTM | Qax | İlisu kəndi | Əla | 4030061 | 79 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
121 | KTM | Qax | Ağçay kəndi | Əla | 4030065 | 77 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
122 | KTM | Qax | Ağçay kəndi | Kafi | 4034107 | 57 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1990 | 0
123 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Kafi | 4030066 | 13 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986 | 0
124 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Əla | 4030067 | 79 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
125 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Əla | 4030068 | 165 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
126 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Kafi | 4030069 | 74 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1976 | 0
127 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Əla | 4030071 | 179 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
128 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Əla | 4030072 | 199 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
129 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Kafi | 4030073 | 207 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1987 | 0
130 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | Kafi | 4030074 | 101 | 47 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1987 | 0
131 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Əla | 4030078 | 120 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
132 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Əla | 4030080 | 167 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
133 | KTM | Qax | Qum kəndi | Kafi | 4030097 | 75 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1977 | 0
134 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Kafi | 4030076 | 80 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1970 | 0
135 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Kafi | 4030077 | 54 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
136 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Orta | 4034126 | 20 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1978 | 0
137 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Kafi | 4034127 | 10 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1969 | 0
138 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Kafi | 4034128 | 36 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1978 | 0
139 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Kafi | 4030079 | 45 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1989 | 0
140 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Orta | 4030211 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1974 | 0
141 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Orta | 4030236 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1976 | 0
142 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Orta | 4030237 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2011 | 0
143 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Orta | 4034135 | 7 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1975 | 0
144 | KTM | Qax | Güllük kəndi | Yaxşı | 4030212 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2011 | 0
145 | KTM | Qax | Qapçay kəndi | Kafi | 4030081 | 69 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
146 | KTM | Qax | Qapçay kəndi | Orta | 4030213 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2007 | 0
147 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | Kafi | 4030082 | 71 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1981 | 0
148 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | Kafi | 4030083 | 48 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1878 | 0
149 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | Kafi | 4030084 | 53 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1981 | 0
150 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | Orta | 4034138 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1987 | 0
151 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | Kafi | 4030085 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1974 | 0
152 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | Kafi | 4030086 | 61 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1979 | 0
153 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | Yaxşı | 4030087 | 49 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1970 | 0
154 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | Kafi | 4030088 | 51 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1972 | 0
155 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | Orta | 4030226 | 0 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1997 | 0
156 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | Orta | 4030089 | 72 | 6 | 10/0,4 | 180 | 1 | 82 | 1954 | 0
157 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | Kafi | 4030090 | 57 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
158 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | Kafi | 4030091 | 55 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1978 | 0
159 | KTM | Qax | Ləkit-Kötüklü kəndləri | Kafi | 4030092 | 67 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1998 | 0
160 | KTM | Qax | Ləkit-Malax kəndləri | Kafi | 4030093 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1978 | 0
161 | KTM | Qax | Süskən kəndi | Kafi | 4030094 | 53 | 3 | 10/0,4 | 50 | 1 | 82 | 1958 | 0
162 | KTM | Qax | Süskən kəndi | Kafi | 4030227 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2005 | 0
163 | KTM | Qax | Süskən kəndi | Orta | 4030195 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 65 | 2001 | 0
164 | KTM | Qax | Çinarlı kəndi | Kafi | 4030095 | 73 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1975 | 0
165 | KTM | Qax | Qum kəndi | Kafi | 4030096 | 36 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1985 | 0
166 | KTM | Qax | Qum kəndi | Kafi | 4030098 | 58 | 19 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1989 | 0
167 | KTM | Qax | Qum kəndi | Kafi | 4030099 | 125 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1992 | 0
168 | KTM | Qax | Qum kəndi | Kafi | 4030100 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1974 | 0
169 | KTM | Qax | Qum kəndi | Kafi | 4034155 | 106 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1992 | 0
170 | KTM | Qax | Qum kəndi | Orta | 4030101 | 8 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1968 | 0
171 | KTM | Qax | Qum kəndi | Yaxşı | 4034239 | 5 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2009 | 0
172 | KTM | Qax | Qax şəhəri | Kafi | 4030179 | 174 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1985 | 0
173 | KTM | Qax | A.Şaiq küçəsi | Kafi | 4030102 | 129 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2007 | 0
174 | KTM | Qax | Qax şəhəri | Kafi | 4030103 | 108 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1986 | 0
175 | KTM | Qax | Qax şəhəri | Kafi | 4030104 | 85 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2000 | 0
176 | KTM | Qax | Qax şəhəri | Kafi | 4030106 | 165 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2005 | 0
177 | KTM | Qax | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Kafi | 4030105 | 72 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2004 | 0
178 | KTM | Qax | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Əla | 4030225 | 25 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
179 | KTM | Qax | Almalı kəndi | Orta | 4030214 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2008 | 0
180 | KTM | Qax | Almalı kəndi | Kafi | 4030109 | 41 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1992 | 0
181 | KTM | Qax | Almalı kəndi | Kafi | 4030110 | 80 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2004 | 0
182 | KTM | Qax | Almalı kəndi | Kafi | 4034169 | 41 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1970 | 0
183 | KTM | Qax | Almalı kəndi | Yaxşı | 4030215 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1980 | 0
184 | KTM | Qax | Almalı kəndi | Kafi | 4030111 | 75 | 14 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1977 | 0
185 | KTM | Qax | Almalı kəndi | Kafi | 4030112 | 56 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1970 | 0
186 | KTM | Qax | Üzümlü kəndi | Kafi | 4030230 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 2006 | 0
187 | KTM | Qax | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4030113 | 46 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1985 | 0
188 | KTM | Qax | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4030114 | 110 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2005 | 0
189 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Orta | 4030115 | 10 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1971 | 0
190 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Yaxşı | 4030116 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1965 | 0
191 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Yaxşı | 4030117 | 0 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1985 | 0
192 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Kafi | 4030118 | 91 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1969 | 0
193 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Orta | 4030119 | 15 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1987 | 0
194 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Kafi | 4030120 | 66 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1971 | 0
195 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Kafi | 4030121 | 40 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1980 | 0
196 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Yaxşı | 4034175 | 27 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1992 | 0
197 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Kafi | 4030123 | 105 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1980 | 0
198 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Kafi | 4034176 | 62 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1978 | 0
199 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | Kafi | 4030124 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
200 | KTM | Qax | Calayir kəndi | Kafi | 4030126 | 84 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1984 | 0
201 | KTM | Qax | Calayir kəndi | Kafi | 4030127 | 66 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1989 | 0
202 | KTM | Qax | Calayir kəndi | Kafi | 4030128 | 80 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1972 | 0
203 | KTM | Qax | Calayir kəndi | Yaxşı | 4030129 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1979 | 0
204 | KTM | Qax | Calayir kəndi | Orta | 4030130 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
205 | KTM | Qax | Calayir kəndi | Yaxşı | 4030216 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1981 | 0
206 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | Orta | 4030131 | 25 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1974 | 0
207 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | Orta | 4030132 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 78 | 1974 | 0
208 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | Orta | 4030133 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 78 | 1975 | 0
209 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | Orta | 4030188 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1987 | 0
210 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | Əla | 4030184 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 2015 | 0
211 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | Orta | 4030134 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1972 | 0
212 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | Kafi | 4030135 | 14 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1977 | 0
213 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | Orta | 4030217 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2009 | 0
214 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | Orta | 4030218 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2008 | 0
215 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | Orta | 4030191 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 2003 | 0
216 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | Kafi | 4030137 | 24 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1975 | 0
217 | KTM | Qax | Xırsa kəndi | Orta | 4030138 | 11 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1966 | 0
218 | KTM | Qax | Üzümlü kəndi | Kafi | 4034181 | 27 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1982 | 0
219 | KTM | Qax | Üzümlü kəndi | Orta | 4030220 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2006 | 0
220 | KTM | Qax | Üzümlü kəndi | Orta | 4030229 | 65 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1984 | 0
221 | KTM | Qax | Üzümlü kəndi | Orta | 4030221 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1982 | 0
222 | KTM | Qax | Üzümlü kəndi | Kafi | 4030140 | 49 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2007 | 0
223 | KTM | Qax | Üzümlü kəndi | Orta | 4030222 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2009 | 0
224 | KTM | Qax | Üzümlü kəndi | Orta | 4030223 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2008 | 0
225 | KTM | Qax | Üzümlü kəndi | Orta | 4030142 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1981 | 0
226 | KTM | Qax | Almalı kəndi | Əla | 4030107 | 43 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
227 | KTM | Qax | Şıxlar kəndi | Əla | 4033291 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2015 | 0
228 | KTM | Qax | Almalı kəndi | Əla | 4030108 | 101 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
229 | KTM | Qax | Calayir kəndi | Kafi | 4034177 | 76 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1973 | 0
230 | KTM | Qax | Xırsa kəndi | Əla | 4030139 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2015 | 0
231 | KTM | Qax | Üzümlü kəndi | Kafi | 4030141 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2006 | 0
232 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | Kafi | 4030143 | 51 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1976 | 0
233 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | Orta | 4030144 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
234 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | Kafi | 4030145 | 80 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1966 | 0
235 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | Kafi | 4034232 | 56 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1974 | 0
236 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | Kafi | 4030147 | 156 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1995 | 0
237 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | Əla | 4030148 | 45 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2015 | 0
238 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | Kafi | 4030149 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1964 | 0
239 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | Orta | 4034191 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1985 | 0
240 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | Yaxşı | 4030190 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2013 | 0
241 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | Orta | 4034193 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1995 | 0
242 | KTM | Qax | Qarabaldır kəndi | Kafi | 4030150 | 51 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1976 | 0
243 | KTM | Qax | Qarabaldır kəndi | Kafi | 4030151 | 48 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1985 | 0
244 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | Yaxşı | 4034194 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
245 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | Kafi | 4034195 | 71 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1984 | 0
246 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | Kafi | 4030153 | 34 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1973 | 0
247 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | Kafi | 4034197 | 55 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1985 | 0
248 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | Orta | 4030136 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1998 | 0
249 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | Kafi | 4030154 | 28 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1964 | 0
250 | KTM | Qax | Qındırğa kəndi | Yaxşı | 4034200 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1982 | 0
251 | KTM | Qax | Qındırğa kəndi | Orta | 4030155 | 25 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
252 | KTM | Qax | Lələli kəndi | Kafi | 4030156 | 36 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1960 | 0
253 | KTM | Qax | Lələli kəndi | Kafi | 4030157 | 16 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1985 | 0
254 | KTM | Qax | Lələli kəndi | Kafi | 4030158 | 42 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1984 | 0
255 | KTM | Qax | Lələli kəndi | Orta | 4034204 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1976 | 0
256 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | Orta | 4030159 | 3 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1970 | 0
257 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | Orta | 4030161 | 19 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1976 | 0
258 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | Kafi | 4034208 | 67 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1975 | 0
259 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | Kafi | 4030175 | 43 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1980 | 0
260 | KTM | Qax | Lələpaşa kəndi | Yaxşı | 4030163 | 50 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2001 | 0
261 | KTM | Qax | Lələpaşa kəndi | Kafi | 4034209 | 54 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1976 | 0
262 | KTM | Qax | Marsan kəndi | Kafi | 4030164 | 83 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1974 | 0
263 | KTM | Qax | Marsan kəndi | Kafi | 4034213 | 61 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1977 | 0
264 | KTM | Qax | Marsan kəndi | Kafi | 4034215 | 23 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1974 | 0
265 | KTM | Qax | Marsan kəndi | Kafi | 4034216 | 10 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1991 | 0
266 | KTM | Qax | Turaclı kəndi | Kafi | 4030165 | 16 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1964 | 0
267 | KTM | Qax | Turaclı kəndi | Kafi | 4030166 | 100 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1974 | 0
268 | KTM | Qax | Turaclı kəndi | Kafi | 4030167 | 61 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1989 | 0
269 | KTM | Qax | Turaclı kəndi | Kafi | 4030168 | 49 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 82 | 1983 | 0
270 | KTM | Qax | Alatəmir kəndi | Kafi | 4030169 | 113 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1973 | 0
271 | KTM | Qax | Qarameşə kəndi | Kafi | 4030171 | 33 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1980 | 0
272 | KTM | Qax | Alatəmir kəndi | Orta | 4030172 | 10 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1973 | 0
273 | KTM | Qax | Kimya birliyi | Orta | 4030160 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1983 | 0
274 | KTM | Qax | Fıstıqlı kəndi | Əla | 4030173 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
275 | KTM | Qax | Fıstıqlı kəndi | Kafi | 4034218 | 34 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1973 | 0
276 | KTM | Qax | Fıstıqlı kəndi | Yaxşı | 4030192 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2010 | 0
277 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | Əla | 4030146 | 68 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
278 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | Kafi | 4030152 | 34 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1984 | 0
279 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | Orta | 4034196 | 14 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1984 | 0
280 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | Əla | 4034207 | 99 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2016 | 0
281 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | Əla | 4030162 | 53 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
282 | KTM | Qax | Alatəmir kəndi | Kafi | 4030170 | 79 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1967 | 0
283 | KTM | Qax | Çüdüllü kəndi | Əla | 4030174 | 80 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
284 | KTM | Qax | Şıxlar kəndi | Orta | 4034224 | 17 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1973 | 0
285 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | Orta | 4034226 | 20 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1977 | 0