## TM və KTM
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Şamaxı EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Şamaxı | Mirikənd kəndi | Kafi | 4100135 | 101 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1979 | 0
2 | KTM | Şamaxı | Mirikənd kəndi | Əla | 4100136 | 86 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2016 | 0
3 | KTM | Şamaxı | Mirikənd kəndi | Orta | 4104033 | 1 | 1 | 10/0,4 | 45 | 1 | 65 | 2006 | 0
4 | KTM | Şamaxı | Qaravəlli kəndi | Orta | 4100133 | 102 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 |  | 0
5 | KTM | Şamaxı | Qaravəlli kəndi | Kafi | 4100134 | 126 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1978 | 0
6 | KTM | Şamaxı | Qaravəlli kəndi | Orta | 4100134 | 126 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1978 | 0
7 | KTM | Şamaxı | Mirikənd kəndi | Orta | 4100136 | 86 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1978 | 0
8 | KTM | Şamaxı | Məlcək kəndi | Orta | 4100132 | 90 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1979 | 0
9 | KTM | Şamaxı | Mədrəsə kəndi | Kafi | 4100137 | 79 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1980 | 0
10 | KTM | Şamaxı | Mədrəsə kəndi | Kafi | 4100138 | 71 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1978 | 0
11 | KTM | Şamaxı | Mədrəsə kəndi | Orta | 4100139 | 213 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 1985 | 0
12 | KTM | Şamaxı | Mədrəsə kəndi | Əla | 4100140 | 168 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
13 | KTM | Şamaxı | Kərkənc kəndi | Kafi | 4100141 | 82 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1986 | 0
14 | KTM | Şamaxı | Kərkənc kəndi | Orta | 4100142 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1985 | 0
15 | KTM | Şamaxı | Məlcək kəndi | Orta | 4100132 | 90 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1979 | 0
16 | KTM | Şamaxı | Kərkənc kəndi | Orta | 4100141 | 82 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1986 | 0
17 | KTM | Şamaxı | Mədrəsə kəndi | Kafi | 4100140 | 168 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1978 | 0
18 | KTM | Şamaxı | Adnalı kəndi | Əla | 4100126 | 110 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 |  | 0
19 | KTM | Şamaxı | Adnalı kəndi | Kafi | 4100127 | 16 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1987 | 0
20 | KTM | Şamaxı | Osmanbəyli kəndi | Orta | 4100128 | 28 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1986 | 0
21 | KTM | Şamaxı | Avaxıl kəndi | Yaxşı |  | 70 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2011 | 0 | Yeni Güc Mənbəyi
22 | KTM | Şamaxı | Avaxıl kəndi | Orta | 4100179 | 91 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1987 | 0
23 | KTM | Şamaxı | Avaxıl kəndi | Kafi | 4100180 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 |  | 0
24 | KTM | Şamaxı | Sis kəndi | Kafi | 4100181 | 67 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1965 | 0
25 | KTM | Şamaxı | Qaleybuğurd kəndi | Kafi | 4100182 | 84 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
26 | KTM | Şamaxı | Qaleybuğurd kəndi | Kafi | 4100183 | 60 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1979 | 0
27 | KTM | Şamaxı | Keçmədin kəndi | Orta | 4100184 | 33 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1974 | 0
28 | KTM | Şamaxı | Qaladərəsi kəndi | Orta | 4100185 | 20 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1974 | 0
29 | KTM | Şamaxı | Avaxıl kəndi | Əla | 4100027 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
30 | TM | Şamaxı | S.Ə.Şirvani küçəsi | Kafi | 4103023 | 44 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1997 | 0
31 | KTM | Şamaxı | Şamaxı şəhəri | Kafi | 4104010 | 166 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 |  | 0
32 | TM | Şamaxı | Şamaxı şəhəri | Orta | 4100060 | 194 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 |  | 0
33 | KTM | Şamaxı | Dədə Qorqud kəndi | Kafi | 4100061 | 75 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
34 | KTM | Şamaxı | S.Ə.Şirvani küçəsi | Əla | 4100077 | 84 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
35 | KTM | Şamaxı | S.Ə.Şirvani küçəsi | Orta | 4100062 | 25 | 9 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 |  | 0
36 | KTM | Şamaxı | Şamlıq ərazisi | Kafi | 4100063 | 76 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 |  | 0
37 | KTM | Şamaxı | Şamlıq ərazisi | Orta | 4100064 | 124 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2001 | 0
38 | KTM | Şamaxı | Bakı-Qazax yolu | Əla | 4103075 | 35 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
39 | KTM | Şamaxı | Şamaxı şəhəri | Orta | 4100060 | 194 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 |  | 0
40 | KTM | Şamaxı | S.Ə.Şirvani küçəsi | Əla | 4100077 | 84 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
41 | KTM | Şamaxı | Çarhan kəndi | Kafi | 4100115 | 64 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1983 | 0
42 | KTM | Şamaxı | Çarhan kəndi | Orta | 4100116 | 70 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1983 | 0
43 | KTM | Şamaxı | Çarhan kəndi | Orta | 4100117 | 22 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 0
44 | KTM | Şamaxı | Çarhan kəndi | Əla | 4100118 | 74 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2016 | 0
45 | KTM | Şamaxı | Çarhan kəndi | Əla | 4100119 | 35 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
46 | KTM | Şamaxı | Çarhan kəndi | Orta | 4100120 | 81 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1983 | 0
47 | KTM | Şamaxı | Çarhan kəndi | Orta | 4100121 | 25 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
48 | KTM | Şamaxı | Çarhan kəndi | Orta | 4100122 | 51 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1990 | 0
49 | KTM | Şamaxı | Nüydü kəndi | Orta | 4100123 | 49 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1990 | 0
50 | KTM | Şamaxı | Nüydü kəndi | Orta | 4100124 | 33 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1987 | 0
51 | KTM | Şamaxı | Nüydü kəndi | Əla | 4100125 | 24 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 0
52 | KTM | Şamaxı | Çarhan kəndi | Orta | 4100119 | 35 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1984 | 0
53 | KTM | Şamaxı | Çarhan kəndi | Orta | 4100118 | 74 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 |  | 0
54 | KTM | Şamaxı | Nüydü kəndi | Orta | 4100125 | 24 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 0
55 | KTM | Şamaxı | N.Nərimanov küçəsi | Orta | 4100033 | 66 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 |  | 0
56 | KTM | Şamaxı | Təzə Şəhər | Orta | 4103100 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 |  | 0
57 | KTM | Şamaxı | Təzə Şəhər | Orta | 4103101 | 67 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2006 | 0
58 | KTM | Şamaxı | H.Ciddi küçəsi | Əla | 4100032 | 2 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
59 | KTM | Şamaxı | M.Əliyev küçəsi | Orta | 4100035 | 78 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2001 | 0
60 | KTM | Şamaxı | A.Gəraybəyli küçəsi | Orta | 4100036 | 75 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 |  | 0
61 | KTM | Şamaxı | Ə.Əlizadə küçəsi | Kafi | 4100037 | 119 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 |  | 0
62 | KTM | Şamaxı | Ə.Əlizadə küçəsi | Kafi | 4100038 | 182 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1993 | 0
63 | KTM | Şamaxı | Təzə Şəhər | Orta | 4100039 | 173 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1997 | 0
64 | KTM | Şamaxı | A.Sultanova küçəsi | Orta | 4100040 | 292 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 |  | 0
65 | KTM | Şamaxı | Qədirli kəndi | Orta | 4100041 | 89 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992 | 0
66 | KTM | Şamaxı | Q.Namazəliyev küçəsi | Orta | 4100042 | 27 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 |  | 0
67 | TM | Şamaxı | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4100043 | 75 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 |  | 0
68 | KTM | Şamaxı | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4103011 | 49 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2008 | 0
69 | KTM | Şamaxı | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 4100044 | 226 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2015 | 0
70 | KTM | Şamaxı | M.Bayramov küçəsi | Əla | 4100045 | 219 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2015 | 0
71 | KTM | Şamaxı | V.Məmmədov küçəsi | Kafi | 4100046 | 214 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2005 | 0
72 | KTM | Şamaxı | Kiçik Xınıslı kəndi | Orta | 4100047 | 165 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 |  | 0
73 | KTM | Şamaxı | Böyük Xınıslı kəndi | Orta | 4100048 | 124 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 |  | 0
74 | KTM | Şamaxı | Əngixaran kəndi | Orta | 4104007 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
75 | KTM | Şamaxı | Əngixaran kəndi | Orta | 4104112 | 44 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 |  | 0
76 | KTM | Şamaxı | Əngixaran kəndi | Orta | 4100034 | 81 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
77 | KTM | Şamaxı | Əngixaran kəndi | Orta | 4104005 | 2 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 |  | 0
78 | KTM | Şamaxı | Əngixaran kəndi | Orta | 4100049 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 |  | 0
79 | KTM | Şamaxı | Əngixaran kəndi | Orta | 4100050 | 121 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 |  | 0
80 | KTM | Şamaxı | Əngixaran kəndi | Əla | 4100051 | 61 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 0
81 | KTM | Şamaxı | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Kafi | 4103011 | 49 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2008 | 0
82 | KTM | Şamaxı | Q.İsmayılov küçəsi | Kafi | 4100039 | 173 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1997 | 0
83 | KTM | Şamaxı | A.Sultanova küçəsi | Kafi | 4100040 | 292 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 |  | 0
84 | KTM | Şamaxı | Qədirli kəndi | Orta | 4100041 | 89 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992 | 0
85 | KTM | Şamaxı | Təzə şəhər | Orta | 4103101 | 67 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2006 | 0
86 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Orta | 4100157 | 99 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1974 | 0
87 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Əla | 4100158 | 115 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 |  | 0
88 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Orta | 4103160 | 2 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2006 | 0
89 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Kafi | 4100159 | 168 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2006 | 0
90 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Kafi | 4100160 | 110 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2007 | 0
91 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Kafi | 4100161 | 59 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2007 | 0
92 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Orta | 4100162 | 23 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 |  | 0
93 | KTM | Şamaxı | Əhmədli kəndi | Orta | 4100163 | 80 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1981 | 0
94 | KTM | Şamaxı | Hacıqədirli kəndi | Orta | 4100164 | 52 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1982 | 0
95 | KTM | Şamaxı | Qızmeydan kəndi | Kafi | 4100165 | 81 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 |  | 0
96 | KTM | Şamaxı | Qızmeydan kəndi | Kafi | 4100166 | 89 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1979 | 0
97 | KTM | Şamaxı | Qızmeydan kəndi | Orta | 4100167 | 44 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 |  | 0
98 | KTM | Şamaxı | Qızmeydan kəndi | Orta | 4100168 | 48 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 |  | 0
99 | KTM | Şamaxı | Qızmeydan kəndi | Kafi | 4100169 | 34 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 |  | 0
100 | KTM | Şamaxı | Qızmeydan kəndi | Kafi | 4100170 | 57 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2007 | 0
101 | KTM | Şamaxı | Qızmeydan kəndi | Kafi | 4100171 | 42 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1983 | 0
102 | KTM | Şamaxı | Pirbəhli kəndi | Kafi | 4100172 | 34 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 |  | 0
103 | KTM | Şamaxı | Qurdtəpə kəndi | Əla | 4100143 | 94 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
104 | KTM | Şamaxı | Qurdtəpə kəndi | Orta | 4100144 | 57 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978 | 0
105 | KTM | Şamaxı | Qurdtəpə kəndi | Orta | 4104034 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2009 | 0
106 | KTM | Şamaxı | Dədəgünəş kəndi | Kafi | 4100145 | 65 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 |  | 0
107 | KTM | Şamaxı | II Çağan kəndi | Orta | 4100146 | 45 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 |  | 0
108 | KTM | Şamaxı | I Çağan kəndi | Orta | 4100147 | 41 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 |  | 0
109 | KTM | Şamaxı | Kalvacay kəndi | Orta | 4103124 | 0 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 |  | 0
110 | KTM | Şamaxı | Qurdtəpə kəndi | Orta | 4100143 | 94 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1978 | 0
111 | KTM | Şamaxı | Ərçiman kəndi | Kafi | 4100186 | 99 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1985 | 0
112 | KTM | Şamaxı | Dəmirçi kəndi | Orta | 4100187 | 87 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2004 | 0
113 | KTM | Şamaxı | Zarat kəndi | Kafi | 4100188 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 |  | 0
114 | KTM | Şamaxı | Zarat kəndi | Orta | 4100189 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 |  | 0
115 | KTM | Şamaxı | Şərədil kəndi | Orta | 4103301 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 |  | 0
116 | KTM | Şamaxı | Şərədil kəndi | Kafi | 4103302 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 82 |  | 0
117 | KTM | Şamaxı | Şərədil kəndi | Kafi | 4103302 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 82 |  | 0
118 | KTM | Şamaxı | Şərədil kəndi | Kafi | 4103301 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 |  | 0
119 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4103107 | 41 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1983 | 0
120 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100093 | 161 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1984 | 0
121 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Kafi | 4100094 | 93 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1984 | 0
122 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100095 | 122 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1985 | 0
123 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100096 | 124 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2003 | 0
124 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100097 | 49 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1993 | 0
125 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100098 | 178 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1983 | 0
126 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100099 | 52 | 17 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1983 | 0
127 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100100 | 134 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2005 | 0
128 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100101 | 21 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2005 | 0
129 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100102 | 168 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1984 | 0
130 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Kafi | 4100103 | 62 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1993 | 0
131 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Kafi | 4100104 | 172 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1984 | 0
132 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Kafi | 4100105 | 52 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1984 | 0
133 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100106 | 74 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1988 | 0
134 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100107 | 78 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 |  | 0
135 | KTM | Şamaxı | Bağırlı kəndi | Orta | 4100108 | 104 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1984 | 0
136 | KTM | Şamaxı | Bağırlı kəndi | Orta | 4100109 | 101 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 |  | 0
137 | KTM | Şamaxı | Yenikənd kəndi | Kafi | 4100110 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1986 | 0
138 | KTM | Şamaxı | Çaylı kəndi | Orta | 4100111 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 |  | 0
139 | KTM | Şamaxı | Çaylı kəndi | Kafi | 4100112 | 73 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1986 | 0
140 | KTM | Şamaxı | Çaylı kəndi | Kafi | 4100113 | 72 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1985 | 0
141 | KTM | Şamaxı | Çaylı kəndi | Kafi | 4100114 | 56 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 |  | 0
142 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100096 | 124 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2003 | 0
143 | KTM | Şamaxı | Hacıqədirli kəndi | Orta | 4100190 | 60 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 |  | 0
144 | KTM | Şamaxı | Hacıqədirli kəndi | Orta | 4100191 | 20 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
145 | KTM | Şamaxı | Hacıqədirli kəndi | Orta | 4100192 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1987 | 0
146 | KTM | Şamaxı | Çöl Göylər kəndi | Orta | 4100193 | 61 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1986 | 0
147 | KTM | Şamaxı | Çöl Göylər kəndi | Orta | 4100194 | 45 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1979 | 0
148 | KTM | Şamaxı | Ovculu kəndi | Kafi | 4100195 | 50 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1989 | 0
149 | KTM | Şamaxı | Ovculu kəndi | Kafi | 4100196 | 40 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 |  | 0
150 | KTM | Şamaxı | Ovculu kəndi | Kafi | 4100197 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989 | 0
151 | KTM | Şamaxı | Ovculu kəndi | Kafi | 4100198 | 25 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1989 | 0
152 | KTM | Şamaxı | Ovculu kəndi | Kafi | 4100199 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 |  | 0
153 | KTM | Şamaxı | Bağırlı kəndi | Orta | 4100200 | 60 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1989 | 0
154 | KTM | Şamaxı | Bağırlı kəndi | Orta | 4100201 | 48 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 0
155 | KTM | Şamaxı | Bağırlı kəndi | Orta | 4100202 | 87 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 |  | 0
156 | KTM | Şamaxı | Bağırlı kəndi | Orta | 4100203 | 27 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1990 | 0
157 | KTM | Şamaxı | Bağırlı kəndi | Kafi | 4100204 | 110 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 |  | 0
158 | KTM | Şamaxı | Ovculu kəndi | Orta | 4100197 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989 | 0
159 | KTM | Şamaxı | Ovculu kəndi | Orta | 4100199 | 21 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 |  | 0
160 | KTM | Şamaxı | Ovculu kəndi | Kafi | 4100195 | 50 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1989 | 0
161 | KTM | Şamaxı | Ovculu kəndi | Orta | 4100196 | 40 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 |  | 0
162 | KTM | Şamaxı | Ovculu kəndi | Orta | 4100198 | 25 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1989 | 0
163 | KTM | Şamaxı | N.Nəcəfov küçəsi | Orta | 4100001 | 127 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2000 | 0
164 | KTM | Şamaxı | İmamlı kəndi | Orta | 4100002 | 105 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2003 | 0
165 | KTM | Şamaxı | S.Ə.Şirvani küçəsi | Orta | 4103001 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2013 | 0
166 | KTM | Şamaxı | H.Məmmədov küçəsi | Kafi | 4100003 | 239 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1988 | 0
167 | KTM | Şamaxı | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Orta | 4104001 | 20 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1997 | 0
168 | KTM | Şamaxı | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Kafi | 4100004 | 33 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1997 | 0
169 | KTM | Şamaxı | N.Nəcəfov küçəsi | Əla | 4100005 | 318 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2015 | 0
170 | TM | Şamaxı | Ə.Qarayev küçəsi | Orta | 4100006 | 104 | 19 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2014 | 0
171 | KTM | Şamaxı | S.Ə.Şirvani küçəsi | Əla | 4100007 | 117 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2015 | 0
172 | KTM | Şamaxı | B.Mirzəyev küçəsi | Orta | 4100008 | 113 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1999 | 0
173 | KTM | Şamaxı | N.Nərimanov küçəsi | Əla | 4100009 | 156 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
174 | KTM | Şamaxı | N.Nərimanov küçəsi | Əla | 4100010 | 119 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2015 | 0
175 | KTM | Şamaxı | N.Nərimanov küçəsi | Əla | 4100011 | 82 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2015 | 0
176 | KTM | Şamaxı | Azadlıq küçəsi | Orta | 4100012 | 289 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2005 | 0
177 | KTM | Şamaxı | S.Ə.Şirvani küçəsi | Orta | 4103001 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2013 | 0
178 | KTM | Şamaxı | Şamaxı rayonu | Orta | 4100012 | 289 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2005 | 0
179 | KTM | Şamaxı | B.Mirzəyev küçəsi | Orta | 4100008 | 113 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 |  | 0
180 | KTM | Şamaxı | İmamlı kəndi | Orta | 4100002 | 105 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2003 | 0
181 | KTM | Şamaxı | N.Nəcəfov küçəsi | Orta | 4100001 | 127 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2000 | 0
182 | KTM | Şamaxı | S.Ə.Şirvani küçəsi | Orta | 4103001 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2013 | 0
183 | KTM | Şamaxı | M.F.Axundov küçəsi | Orta | 4100013 | 56 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1999 | 0
184 | KTM | Şamaxı | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4100014 | 54 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1999 | 0
185 | KTM | Şamaxı | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4100015 | 51 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1999 | 0
186 | TM | Şamaxı | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4100016 | 143 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 |  | 0
187 | KTM | Şamaxı | Şirvan qəsəbəsi | Orta | 4100025 | 89 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2012 | 0
188 | KTM | Şamaxı | Gənclər küçəsi | Orta | 4103005 | 28 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
189 | TM | Şamaxı | Qədirli kəndi | Orta | 4100017 | 145 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1992 | 0
190 | KTM | Şamaxı | Şərifzadə küçəsi | Orta | 4100018 | 73 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2001 | 0
191 | TM | Şamaxı | Şirvan qəsəbəsi | Orta | 4100019 | 183 | 54 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1979 | 0
192 | KTM | Şamaxı | H.Əliyev küçəsi | Orta | 4103207 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2008 | 0
193 | KTM | Şamaxı | H.Əliyev küçəsi | Orta | 4100020 | 151 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 |  | 0
194 | KTM | Şamaxı | H.Əliyev küçəsi | Orta | 4100021 | 37 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 |  | 0
195 | KTM | Şamaxı | H.Ciddi küçəsi | Kafi | 4100022 | 169 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 |  | 0
196 | KTM | Şamaxı | Şamaxı rayonu | Orta | 4103006 | 107 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2013 | 0
197 | KTM | Şamaxı | M.Hadi küçəsi | Orta | 4100026 | 186 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 |  | 0
198 | KTM | Şamaxı | Qupkin küçəsi | Əla | 4100027 | 33 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2015 | 0
199 | TM | Şamaxı | A.Məmmədağa küçəsi | Orta | 4100028 | 163 | 65 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 |  | 0
200 | TM | Şamaxı | N.Nərimanov küçəsi | Orta | 4100029 | 134 | 33 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 73 | 1991 | 0
201 | KTM | Şamaxı | A.Məmmədağa küçəsi | Orta | 4103007 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
202 | KTM | Şamaxı | Qədirli kəndi | Əla | 4100030 | 109 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
203 | KTM | Şamaxı | H.Əliyev küçəsi | Orta | 4103207 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2008 | 0
204 | KTM | Şamaxı | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4100016 | 143 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 |  | 0
205 | KTM | Şamaxı | H.Əliyev küçəsi | Orta | 4100021 | 37 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 |  | 0
206 | KTM | Şamaxı | Gənclər küçəsi | Orta | 4103005 | 28 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
207 | KTM | Şamaxı | Qədirli kəndi | Orta | 4100017 | 145 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1992 | 0
208 | KTM | Şamaxı | H.Əliyev küçəsi | Orta | 4100020 | 151 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 |  | 0
209 | KTM | Şamaxı | M.Hadi küçəsi | Orta | 4100026 | 186 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 |  | 0
210 | KTM | Şamaxı | A.Məmmədağa küçəsi | Orta | 4100028 | 163 | 65 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 |  | 0
211 | KTM | Şamaxı | Şamaxı rayonu | Orta | 4103006 | 107 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2013 | 0
212 | KTM | Şamaxı | Qədirli kəndi | Əla | 4100030 | 109 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
213 | TM | Şamaxı | Meysəri kəndi | Orta | 4100154 | 147 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1978 | 0
214 | KTM | Şamaxı | Meysəri kəndi | Kafi | 4100155 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1978 | 0
215 | KTM | Şamaxı | Yeni Muağnalı kəndi | Orta | 4104152 | 33 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014 | 0
216 | KTM | Şamaxı | Yeni Muağnalı kəndi | Orta | 4104153 | 31 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2014 | 0
217 | KTM | Şamaxı | Yeni Muağnalı kəndi | Orta | 4104152 | 33 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014 | 0
218 | KTM | Şamaxı | Yeni Muağnalı kəndi | Orta | 4104153 | 31 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2014 | 0
219 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Orta | 4104037 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1980 | 0
220 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Orta | 4104038 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2005 | 0
221 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Orta | 4103154 | 39 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 |  | 0
222 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Orta | 4100156 | 51 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 |  | 0
223 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Orta | 4104037 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1980 | 0
224 | KTM | Şamaxı | Çuxuryurd kəndi | Orta | 4103154 | 39 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 |  | 0
225 | KTM | Şamaxı | Nağaraxana kəndi | Orta | 4100173 | 205 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
226 | KTM | Şamaxı | Nağaraxana kəndi | Orta | 4100174 | 41 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1981 | 0
227 | KTM | Şamaxı | Nağaraxana kəndi | Orta | 4100175 | 9 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2005 | 0
228 | KTM | Şamaxı | Nağaraxana kəndi | Orta | 4104088 | 6 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 |  | 0
229 | KTM | Şamaxı | Talışnuru kəndi | Orta | 4100176 | 53 | 5 | 10/0,4 | 50 | 1 | 74 |  | 0
230 | KTM | Şamaxı | Məlhəm kəndi | Orta | 4100177 | 29 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 |  | 0
231 | KTM | Şamaxı | Məlhəm kəndi | Orta | 4100149 | 56 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 |  | 0
232 | KTM | Şamaxı | Məlhəm kəndi | Kafi | 4100178 | 153 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1973 | 0
233 | TM | Şamaxı | Məlhəm kəndi | Orta | 4103174 | 121 | 9 | 10/0,4 | 315 | 1 | 75 | 1975 | 0
234 | KTM | Şamaxı | Məlhəm kəndi | Orta | 4103174 | 121 | 9 | 10/0,4 | 315 | 1 | 75 | 1975 | 0
235 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Orta | 4100085 | 37 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1979 | 0
236 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Orta | 4100081 | 41 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2007 | 0
237 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Orta | 4103089 | 1 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 |  | 0
238 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Orta | 4100082 | 85 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1974 | 0
239 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Orta | 4100083 | 118 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1976 | 0
240 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Əla | 4100084 | 80 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 0
241 | KTM | Şamaxı | Göylər kəndi | Orta | 4100212 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 2011 | 0
242 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Əla | 4100084 | 80 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
243 | KTM | Şamaxı | H.Ciddi küçəsi | Əla | 4100031 | 96 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2015 | 0
244 | KTM | Şamaxı | Fələki küçəsi | Kafi | 4104024 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1999 | 0
245 | KTM | Şamaxı | Fələki küçəsi | Əla | 4100023 | 43 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
246 | TM | Şamaxı | H.Əliyev küçəsi | Orta | 4100091 | 0 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2007 | 0
247 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Orta | 4100024 | 155 | 37 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1978 | 0
248 | KTM | Şamaxı | Əzizbəyov küçəsi | Orta | 4100092 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1984 | 0
249 | KTM | Şamaxı | N.Nərimanov küçəsi | Orta | 4103094 | 0 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1982 | 0
250 | KTM | Şamaxı | H.Əliyev küçəsi | Orta | 4100091 | 0 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2007 | 0
251 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Orta | 4100024 | 155 | 37 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1978 | 0
252 | KTM | Şamaxı | Fələki kəndi | Əla | 4100023 | 43 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
253 | KTM | Şamaxı | H.Ciddi küçəsi | Əla | 4100031 | 96 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2015 | 0
254 | KTM | Şamaxı | Məlikçobanlı kəndi | Orta | 4100089 | 27 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1979 | 0
255 | TM | Şamaxı | Məlikçobanlı kəndi | Orta | 4100087 | 140 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1979 | 0
256 | KTM | Şamaxı | Məlikçobanlı kəndi | Kafi | 4100088 | 106 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1979 | 0
257 | KTM | Şamaxı | Məlikçobanlı kəndi | Orta | 4100086 | 61 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 |  | 0
258 | KTM | Şamaxı | Məlikçobanlı kəndi | Orta | 4100090 | 24 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1983 | 0
259 | KTM | Şamaxı | Muğanlı kəndi | Orta | 4100129 | 66 | 21 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2003 | 0
260 | KTM | Şamaxı | Muğanlı kəndi | Orta | 4100130 | 17 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 |  | 0
261 | KTM | Şamaxı | Muğanlı kəndi | Orta | 4104029 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2005 | 0
262 | KTM | Şamaxı | Muğanlı kəndi | Əla | 4100131 | 57 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1975 | 0
263 | KTM | Şamaxı | Muğanlı kəndi | Orta | 4104029 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2005 | 0
264 | KTM | Şamaxı | Şirvan kəndi | Kafi | 4100148 | 107 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
265 | KTM | Şamaxı | Günəşli kəndi | Orta | 4100150 | 27 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1978 | 0
266 | KTM | Şamaxı | Günəşli kəndi | Orta | 4100151 | 71 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 0
267 | KTM | Şamaxı | Günəşli kəndi | Orta | 4100152 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
268 | KTM | Şamaxı | Şərədil kəndi | Əla | 4100153 | 107 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2016 | 0
269 | KTM | Şamaxı | Şərədil kəndi | Orta | 4100153 | 107 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1979 | 0
270 | KTM | Şamaxı | Şamaxı rayonu | Orta | 4103175 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 0
271 | KTM | Şamaxı | Şamaxı rayonu | Orta | 4103175 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 0
272 | KTM | Şamaxı | Şamaxı rayonu | Orta | 4103175 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 0
273 | KTM | Şamaxı | Şamaxı rayonu | Orta | 4103176 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2008 | 0
274 | KTM | Şamaxı | Şamaxı rayonu | Orta | 4103176 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2008 | 0
275 | KTM | Şamaxı | Hacıqədirli kəndi | Orta | 4103202 | 11 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1997 | 0
276 | KTM | Şamaxı | Nəsimi qəsəbəsi | Əla | 4100065 | 61 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 |  | 0
277 | KTM | Şamaxı | Çaylı kəndi | Əla | 4100066 | 89 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1985 | 0
278 | KTM | Şamaxı | Həmyəli kəndi | Kafi | 4100067 | 92 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 |  | 0
279 | KTM | Şamaxı | Həmyəli kəndi | Orta | 4100068 | 10 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 |  | 0
280 | KTM | Şamaxı | Həmyəli kəndi | Əla | 4100069 | 41 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 |  | 0
281 | KTM | Şamaxı | Çaylı kəndi | Əla | 4100066 | 89 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1985 | 0
282 | KTM | Şamaxı | S.Ə.Şirvani küçəsi | Orta | 4103060 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2006 | 0
283 | KTM | Şamaxı | II Cabanlı kəndi | Orta | 4100055 | 34 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1986 | 0
284 | KTM | Şamaxı | II Cabanlı kəndi | Kafi | 4100056 | 199 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986 | 0
285 | KTM | Şamaxı | I Cabanlı kəndi | Orta | 4100058 | 82 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 |  | 0
286 | KTM | Şamaxı | Qonaqkənd kəndi | Orta | 4100059 | 134 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1990 | 0
287 | KTM | Şamaxı | H.Ciddi küçəsi | Orta | 4104097 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
288 | KTM | Şamaxı | Bakı-Qazax yolu | Əla | 4100070 | 58 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
289 | KTM | Şamaxı | Sabir qəsəbəsi | Əla | 4100071 | 88 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2016 | 0
290 | KTM | Şamaxı | Sabir qəsəbəsi | Əla | 4100072 | 138 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
291 | KTM | Şamaxı | Sabir qəsəbəsi | Əla | 4100075 | 271 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2016 | 0
292 | KTM | Şamaxı | Sabir qəsəbəsi | Əla | 4100073 | 39 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
293 | KTM | Şamaxı | Sabir qəsəbəsi | Orta | 4100074 | 95 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1976 | 0
294 | KTM | Şamaxı | Sabir qəsəbəsi | Orta | 4100073 | 39 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 |  | 0
295 | KTM | Şamaxı | Sabir qəsəbəsi | Kafi | 4100071 | 88 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1976 | 0
296 | KTM | Şamaxı | Baki-Qazax yolu | Əla | 4100070 | 58 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 |  | 0
297 | KTM | Şamaxı | Sabir qəsəbəsi | Kafi | 4100075 | 271 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 1976 | 0
298 | KTM | Şamaxı | Sabir qəsəbəsi | Əla | 4100072 | 138 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
299 | TM | Şamaxı | B.Əzizov küçəsi | Orta | 4100076 | 0 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2007 | 0
300 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Kafi | 4100078 | 13 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1982 | 0
301 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Orta | 4100079 | 7 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982 | 0
302 | TM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Orta | 4103085 | 123 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 |  | 0
303 | KTM | Şamaxı | Şəhriyar qəsəbəsi | Orta | 4103063 | 35 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 |  | 0
304 | KTM | Şamaxı | Kəkəxana kəndi | Orta | 4100080 | 47 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 |  | 0
305 | KTM | Şamaxı | B.Əzizov küçəsi | Orta | 4100076 | 0 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2007 | 0
306 | KTM | Şamaxı | Kələxana kəndi | Orta | 4100080 | 47 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 |  | 0
307 | KTM | Şamaxı | Aşkar qəsəbəsi | Orta | 4100205 | 9 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 0
308 | KTM | Şamaxı | Laləzar kəndi | Orta | 4100206 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
309 | KTM | Şamaxı | Laləzar kəndi | Orta | 4100207 | 27 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
310 | KTM | Şamaxı | Quşçu kəndi | Orta | 4100208 | 160 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 1984 | 0
311 | KTM | Şamaxı | Quşçu kəndi | Orta | 4100209 | 127 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 |  | 0
312 | KTM | Şamaxı | Quşçu kəndi | Orta | 4100210 | 133 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1986 | 0
313 | KTM | Şamaxı | Quşçu kəndi | Orta | 4100211 | 14 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1981 | 0
314 | KTM | Şamaxı | Pirsaat qəsəbəsi | Əla | 4103016 | 70 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
315 | KTM | Şamaxı | Mərzəndiyyə kəndi | Əla | 4100052 | 65 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2017 | 0
316 | KTM | Şamaxı | Mərzəndiyyə kəndi | Əla | 4100054 | 4 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2017 | 0
317 | KTM | Şamaxı | Çıraqlı kəndi | Əla | 4100053 | 16 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2017 | 0