## Sabunçu RETSİ
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Sabunçu | Gənclik küç.25 | Yararlı | 60 №1 | 249 | 86 | 10/0,4 | 630 | 2 | 69 | 2013-12-31 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 60 №2 | 325 | 14 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 2013-12-31 | 0
2 | TM | Sabunçu | Z.Bünyadov küç.4 | Yararlı | 194 №1 | 177 | 58 | 10/0,4 | 630 | 2 | 79 | 1985-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 194 №2 | 103 | 54 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 1984-07-01 | 0
3 | TM | Sabunçu | Fətəliyev küç. 80 | Yararlı | 198 №1 | 500 | 53 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 78 |  | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 198 №2 | 102 | 20 | 10/0,4 | 1000 |  | 75 |  | 0
4 | TM | Sabunçu | R.Qəmbərov küç. 6 | Yararlı | 192 №1 | 100 | 25 | 10/0,4 | 630 | 2 | 76 | 2002-12-31 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 192 №2 | 54 | 26 | 10/0,4 | 630 |  | 69 | 1998-07-01 | 0
5 | TM | Sabunçu | R.Qəmbərov küç. 12 | Yararlı | 188 №1 | 260 | 72 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 |  | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 188 №2 | 102 | 25 | 10/0,4 | 630 |  | 76 | 1982-01-01 | 0
6 | TM | Sabunçu | Sülh küç. 1 | Yararlı | 189 №1 | 355 | 60 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 79 | 1998-02-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 189 №2 | 350 | 50 | 10/0,4 | 630 |  | 68 | 1970-07-01 | 0
7 | TM | Sabunçu | S.Vurğun küç. 2 | Yararlı | 191 №1 | 202 | 30 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1996-09-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 191 №2 | 150 | 20 | 10/0,4 | 400 |  | 73 |  | 0
8 | TM | Sabunçu | N.Nərimanov küç.19 | Yararlı | 205 №1 | 327 | 50 | 10/0,4 | 630 | 2 | 75 | 1986-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 205 №2 | 100 | 20 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 2013-12-31 | 0
9 | TM | Sabunçu | Kvartal 4094-6 | Yararlı | 201 №1 | 443 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 79 | 2002-08-30 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 201 №2 | 174 | 45 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 1970-01-01 | 0
10 | TM | Sabunçu | Sülh küç. 2/6 | Yararlı | 163 №1 | 378 | 15 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2014-07-07 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 163 №2 | 399 | 92 | 10/0,4 | 630 |  | 69 | 2014-07-07 | 0
11 | TM | Sabunçu | N.İsmayılov küç. (271 № məktəb) | Yararlı | 202 №1 | 115 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 76 |  | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 202 №2 | 100 | 12 | 10/0,4 | 1000 |  | 80 |  | 0
12 | TM | Sabunçu | Ə.Ağayev küç. 43 | Yararlı | 857 №1 | 409 | 18 | 10/0,4 | 630 | 2 | 75 | 1995-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 857 №2 | 11 | 3 | 10/0,4 | 630 |  | 79 | 2006-09-30 | 0
13 | TM | Sabunçu | S.Şuşinski küç. 8 | Yararlı | 154 №1 | 272 | 44 | 10/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2002-01-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 154 №2 | 385 | 37 | 10/0,4 | 630 |  | 76 |  | 0
14 | TM | Sabunçu | A.Alı küç. 10 | Yararlı | 172 №1 | 185 | 30 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1995-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 172 №2 | 181 | 22 | 10/0,4 | 630 |  | 79 | 2006-09-30 | 0
15 | TM | Sabunçu | Fətəliyev küç. 29 | Yararlı | 173 №1 | 325 | 35 | 10/0,4 | 400 | 2 | 76 | 2002-01-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 173 №2 | 300 | 35 | 10/0,4 | 400 |  | 80 | 2007-12-31 | 0
16 | TM | Sabunçu | Sülh küç. 33 | Yararlı | 185 №1 | 258 | 40 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2004-10-31 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 185 №2 | 250 | 9 | 10/0,4 | 630 |  | 68 |  | 0
17 | TM | Sabunçu | Hacınski küç. 21 | Yararlı | 195 №1 | 100 | 9 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 | 1983-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 195 №2 | 199 | 20 | 10/0,4 | 400 |  | 80 | 1972-07-01 | 0
18 | TM | Sabunçu | Fətəliyev küç. 68 | Yararlı | MPM №1 | 216 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 1984-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | MPM №2 | 216 | 1 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 2006-09-30 | 0
19 | TM | Sabunçu | Fətəliyev küç.(28 saylı ATS) | Yararlı | 199 №1 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 2 | 70 | 2002-01-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 199 №2 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 |  | 68 | 1975-07-01 | 0
20 | TM | Sabunçu | M.Əmirov küç. 32 | Yararlı | 193 №1 | 380 | 26 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2002-01-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 193 №2 | 233 | 55 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 2002-06-30 | 0
21 | TM | Sabunçu | Sülh küç. 14/1 | Yararlı | 186 №1 | 358 | 40 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2003-10-31 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 186 №2 | 201 | 56 | 10/0,4 | 630 |  | 69 | 1992-07-01 | 0
22 | TM | Sabunçu | Fətəliyev küç. 35 | Yararlı | 190 №1 | 316 | 28 | 10/0,4 | 630 | 2 | 69 | 2002-01-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 190 №2 | 289 | 72 | 10/0,4 | 630 |  | 78 | 1975-07-01 | 0
23 | TM | Sabunçu | M.Gəncəvi küç. 23 | Yararlı | 171 №1 | 413 | 34 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 |  | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 171 №2 | 367 | 55 | 10/0,4 | 400 |  | 75 | 1977-07-01 | 0
24 | TM | Sabunçu | Hacınski küç. 37 | Yararlı | 168 №1 | 241 | 8 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2011-11-30 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 168 №2 | 101 | 8 | 10/0,4 | 630 |  | 71 |  | 0
25 | TM | Sabunçu | E.Xəlilov küç. 1 | Yararlı | 166 №1 | 54 | 19 | 10/0,4 | 630 | 2 | 71 | 2006-09-30 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 166 №2 | 50 | 10 | 10/0,4 | 400 |  | 74 |  | 0
26 | TM | Sabunçu | S.Cabbarov küç. 3 | Yararlı | 207 №1 | 215 | 14 | 10/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2005-03-31 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 207 №2 | 109 | 85 | 10/0,4 | 630 |  | 67 |  | 0
27 | TM | Sabunçu | Fətəliyev küç. 51 | Yararlı | 180 №1 | 243 | 40 | 10/0,4 | 630 | 2 | 69 | 2002-01-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 180 №2 | 200 | 38 | 10/0,4 | 630 |  | 78 | 1977-07-01 | 0
28 | TM | Sabunçu | Kvartal 4080-2 | Yararlı | 165 №1 | 380 | 100 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1970-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 165 №2 | 200 | 25 | 10/0,4 | 630 |  | 78 | 1984-07-01 | 0
29 | TM | Sabunçu | Hacınski küç. 51 | Yararlı | 170 №1 | 213 | 18 | 10/0,4 | 630 | 2 | 79 | 1995-10-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 170 №2 | 100 | 67 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 2002-02-28 | 0
30 | TM | Sabunçu | N.İsmayılov küç. | Yararlı | 200 №1 | 254 | 22 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 2002-01-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 200 №2 | 250 | 23 | 10/0,4 | 400 |  | 76 | 2002-01-01 | 0
31 | TM | Sabunçu | Gənclik küç. 21 | Yararlı | 203 | 201 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
32 | TM | Sabunçu | R.Qəmbərov küç. 4 | Yararlı | 197 | 133 | 52 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 79 | 1994-07-01 | 0
33 | TM | Sabunçu | Hacınski küç. 80 | Yararlı | 204 | 0 | 5 | 10/0,4 | 320 | 1 | 76 | 1979-07-01 | 0
34 | TM | Sabunçu | Sülh küç. 12 | Yararlı | 187 | 420 | 46 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2002-01-01 | 0
35 | TM | Sabunçu | E.Xəlilov küç. 1a | Yararlı | 167 | 384 | 49 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
36 | TM | Sabunçu | İnşaatçılar küç. 37 | Yararlı | 169 | 475 | 26 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2012-07-31 | 0
37 | KTM | Sabunçu | Fətəliyev küç. Talkuçka | Yararlı | 1017 | 0 | 153 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1979-07-01 | 0
38 | KTM | Sabunçu | Fətəliyev küç. Talkuçka | Yararlı | 1016 | 0 | 203 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2004-11-30 | 0
39 | KTM | Sabunçu | Ş.Kamilov küç.5 | Yararlı | 2219 | 11 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1957-07-01 | 0
40 | KTM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. | Yararlı | 3166 | 106 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985-07-01 | 0
41 | KTM | Sabunçu | R.Qəmbərov küç. | Yararlı | 1300 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 |  | 0
42 | KTM | Sabunçu | R.Qəmbərov küç. | Yararlı | 2773 | 65 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
43 | KTM | Sabunçu | Aşıq Pəri küç. | Yararlı | 2056 | 172 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2008-07-31 | 0
44 | KTM | Sabunçu | A.Pəri küç. | Yararlı | 777 A | 44 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1987-07-01 | 0
45 | KTM | Sabunçu | Sülh küç. | Yararlı | 2631 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 |  | 0
46 | KTM | Sabunçu | Fətəliyev küç. (H.Əliyev parkı) | Yararlı | 214 | 0 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2005-05-31 | 0
47 | KTM | Sabunçu | Neftçiər küç. 100 | Yararlı | 1229 | 73 | 46 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 81 | 2013-12-31 | 0
48 | KTM | Sabunçu | Hacınski küç. | Yararlı | 1409 | 196 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 |  | 0
49 | KTM | Sabunçu | Bünyatov küç. 30 | Yararlı | 42 | 233 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2004-10-31 | 0
50 | KTM | Sabunçu | Krılov küç. 18 | Yararlı | 170 A | 231 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 1992-07-01 | 0
51 | KTM | Sabunçu | A.Balakişiyev küç. 84 | Yararlı | 210 | 128 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1977-07-01 | 0
52 | TM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. | Yararlı | 2582 №1 | 24 | 25 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2012-07-31 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 2582 №2 | 10 | 11 | 6/0,4 | 630 |  | 72 | 2012-07-31 | 0
53 | TM | Sabunçu | Xasməmmədov küç. 3b | Yararlı | 157 №1 | 200 | 25 | 6/0,4 | 630 | 2 | 79 |  | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 157 №2 | 75 | 60 | 6/0,4 | 630 |  | 75 |  | 0
54 | TM | Sabunçu | L.Məmmədbəyli 1 | Yararlı | 184 №1 | 0 | 7 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2014-09-09 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 184 №2 | 0 | 8 | 6/0,4 | 630 |  | 72 | 2014-09-09 | 0
55 | TM | Sabunçu | Əfəndiyev küç. Doğum evi | Yararlı | 206 №1 | 30 | 2 | 6/0,4 | 400 | 2 | 75 | 1986-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 206 №2 | 11 | 2 | 6/0,4 | 400 |  | 70 | 1986-07-01 | 0
56 | TM | Sabunçu | Vəkilov küç. 5 | Yararlı | 153 №1 | 401 | 49 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 79 |  | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 153 №2 | 1 | 0 | 6/0,4 | 630 |  | 76 | 2003-01-31 | 0
57 | TM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. (Geofizika) | Yararlı | 164 №1 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 2 | 71 | 1993-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 164 №2 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 |  | 69 | 1986-07-01 | 0
58 | TM | Sabunçu | Mehmandarov küç. 4 | Yararlı | 156 | 180 | 41 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2004-03-31 | 0
59 | TM | Sabunçu | Mehmandarov küç. 7 | Yararlı | 174 | 250 | 100 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2008-12-31 | 0
60 | TM | Sabunçu | Mehmandarov küç. (Badü Kube ş.e.) | Yararlı | 175 | 0 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1995-01-01 | 0
61 | TM | Sabunçu | Ə.Ağayev küç. 41 | Yararlı | 196 | 227 | 33 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1983-07-01 | 0
62 | TM | Sabunçu | Ağayev küç. 30 | Yararlı | 160 | 316 | 37 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1971-07-01 | 0
63 | TM | Sabunçu | Ə.Ağayev küç. 45 | Yararlı | 893 | 386 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 79 | 2002-07-31 | 0
64 | TM | Sabunçu | İnqlab küç. 1 | Yararlı | 151 | 0 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 73 | 1976-07-01 | 0
65 | TM | Sabunçu | L.Məmmədbəyli 15 | Yararlı | 159 | 462 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1975-01-01 | 0
66 | TM | Sabunçu | L.Məmmədbəyli 40 | Yararlı | 161 | 212 | 11 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1973-07-01 | 0
67 | TM | Sabunçu | Əfəndiyev küç. 3 | Yararlı | 178 | 195 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2005-11-30 | 0
68 | TM | Sabunçu | 2 № musiqi məktəbi | Yararlı | 152 | 341 | 39 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2003-02-28 | 0
69 | TM | Sabunçu | F.Tağıyev küç. 13 | Yararlı | 176 | 187 | 25 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2002-01-01 | 0
70 | TM | Sabunçu | Neftçilər küç. 17 | Yararlı | 155 | 154 | 29 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2011-12-31 | 0
71 | TM | Sabunçu | Xasməmmədov küç.6 | Yararlı | 177 | 406 | 48 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2004-11-30 | 0
72 | TM | Sabunçu | Xasməmmədov küç. 5 | Yararlı | 158 | 545 | 77 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 2002-06-30 | 0
73 | KTM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. | Yararlı | 1233 | 155 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1973-07-01 | 0
74 | KTM | Sabunçu | Ə.Ağayev küç. 22A | Yararlı | 3270 | 188 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1997-07-01 | 0
75 | KTM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. 6 | Yararlı | 2141 | 38 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1979-01-01 | 0
76 | KTM | Sabunçu | Ülvi Rəcəb küç. | Yararlı | 2877 | 156 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1992-07-01 | 0
77 | KTM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. | Yararlı | 2871 | 84 | 7 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77 | 1951-07-01 | 0
78 | KTM | Sabunçu | A.Mustafayev küç. 14 | Yararlı | 162 | 160 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1984-07-01 | 0
79 | KTM | Sabunçu | L.Məmmədbəyli küç. | Yararlı | 2628 | 80 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 |  | 0
80 | KTM | Sabunçu | Əfəndiyev küç. 30 | Yararlı | 179 | 127 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
81 | KTM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. 2 | Yararlı | 988 | 106 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2000-07-01 | 0
82 | KTM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. | Yararlı | 2236 | 4 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2004-08-31 | 0
83 | KTM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. 1 | Yararlı | 986 | 52 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1982-07-01 | 0
84 | KTM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. 4 | Yararlı | 2243 | 64 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2007-12-31 | 0
85 | KTM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. | Yararlı | 1153 | 108 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 |  | 0
86 | KTM | Sabunçu | Y.Əliyev küç. | Yararlı | 1115 | 73 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
87 | TM | Sabunçu | Ə.Cavad küç. 92 | Yararlı | 28 №1 | 452 | 59 | 6/0,4 | 630 | 2 | 66 |  | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 28 №2 | 167 | 80 | 6/0,4 | 630 |  | 70 | 2003-09-30 | 0
88 | KTM | Sabunçu | Anaşkin küç. | Yararlı | 183 | 273 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 |  | 0
89 | KTM | Sabunçu | Anaşkin küç. | Yararlı | 2471 | 197 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1945-01-01 | 0
90 | KTM | Sabunçu | E.Mehdiyev küç. | Yararlı | 221 | 29 | 9 | 6/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1978-01-01 | 0
91 | KTM | Sabunçu | Anaşkin küç. | Yararlı | 2007 | 22 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 |  | 0
92 | KTM | Sabunçu | Anaşkin küç. | Yararlı | 71 | 287 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 |  | 0
93 | KTM | Sabunçu | Anaşkin küç. | Yararlı | 2082 | 41 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2002-01-01 | 0
94 | KTM | Sabunçu | Anaşkin küç. | Yararlı | 2086 | 305 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 |  | 0
95 | KTM | Sabunçu | Bunyatov küç.17 | Yararlı | 65 | 210 | 37 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2006-12-31 | 0
96 | KTM | Sabunçu | Bunyatov küç.35 | Yararlı | 45 | 186 | 36 | 6/0,4 | 560 | 1 | 72 |  | 0
97 | KTM | Sabunçu | Anaşkin küç. | Yararlı | 2094 | 40 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1987-07-01 | 0
98 | KTM | Sabunçu | Anaşkin küç. | Yararlı | 2403 | 217 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2007-04-01 | 0
99 | KTM | Sabunçu | E.Mehdiyev küç. | Yararlı | 2120 | 60 | 13 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2007-01-01 | 0
100 | KTM | Sabunçu | E.Mehdiyev küç. | Yararlı | 2122 | 13 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 |  | 0
101 | KTM | Sabunçu | E.Mehdiyev küç. | Yararlı | 182 | 120 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2002-01-01 | 0
102 | KTM | Sabunçu | Anaşkin küç.41 | Yararlı | 2898 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1999-07-01 | 0
103 | KTM | Sabunçu | Anaşkin küç. | Yararlı | 2085 | 180 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2005-11-30 | 0
104 | KTM | Sabunçu | E.Mehdiyev küç. | Yararlı | 37 | 119 | 21 | 6/0,4 | 320 | 1 | 76 |  | 0
105 | KTM | Sabunçu | İnqlab küç. 1 | Yararlı | 2110 | 80 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 |  | 0
106 | KTM | Sabunçu | S.Hüseyn küç. | Yararlı | 1965 | 362 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1979-01-01 | 0
107 | KTM | Sabunçu | S.Hüseyn küç. 8 | Yararlı | 8 | 262 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2002-01-01 | 0
108 | TM | Sabunçu | 26 Bakı komissari küç. | Yararlı | 31 №1 | 192 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2007-09-30 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 31 №2 | 331 | 4 | 6/0,4 | 1000 |  | 75 | 2007-09-30 | 0
109 | KTM | Sabunçu | Q.Vəzirov küç. | Yararlı | 1941 | 345 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006-12-31 | 0
110 | KTM | Sabunçu | Q.Vəzirov küç. | Yararlı | 1231 | 222 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2003-11-30 | 0
111 | KTM | Sabunçu | Q.Vəzirov küç. | Yararlı | 1942 | 377 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2007-04-01 | 0
112 | KTM | Sabunçu | Natəvan küç. | Yararlı | 1071 | 209 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1995-01-01 | 0
113 | KTM | Sabunçu | 9 cu mədən | Yararlı | 1943 | 182 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2007-04-01 | 0
114 | KTM | Sabunçu | Y/S 34 yanı | Yararlı | 1076 | 50 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2003-01-31 | 0
115 | KTM | Sabunçu | 26 Bakı komissarı küç.30 | Yararlı | 1073 | 162 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2000-07-01 | 0
116 | KTM | Sabunçu | 26 Bakı komissarı küç. | Yararlı | 1949 | 183 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2002-01-31 | 0
117 | TM | Sabunçu | Xəstəxanayanı küç. 40 | Yararlı | 41 №1 | 1 | 6 | 6/0,4 | 750 | 2 | 78 | 1965-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 41 №2 | 0 | 2 | 6/0,4 | 750 |  | 78 | 2002-01-01 | 0
118 | TM | Sabunçu | Xəstəxanayanı küç. | Yararlı | 109 | 35 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2002-01-01 | 0
119 | KTM | Sabunçu | Rəsulzadə küç. 7 | Yararlı | 47 | 335 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002-01-01 | 0
120 | KTM | Sabunçu | Ş.Şosesi küç. | Yararlı | 50 | 561 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1998-11-01 | 0
121 | KTM | Sabunçu | Ş.Şosesi küç. 1 | Yararlı | 2974 | 333 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2002-03-31 | 0
122 | KTM | Sabunçu | E.Mehdiyev küç. | Yararlı | 2969 | 395 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2002-01-01 | 0
123 | KTM | Sabunçu | Ş.Şosesi küç. 4 | Yararlı | 3100 | 398 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1973-07-01 | 0
124 | KTM | Sabunçu | E.Mehdiyev küç. | Yararlı | 1950 | 338 | 32 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 |  | 0
125 | KTM | Sabunçu | Ş.Şosesi küç. | Yararlı | 3099 | 214 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2007-04-01 | 0
126 | KTM | Sabunçu | Ş.Şosesi küç. 41 | Yararlı | 40 | 60 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014-04-15 | 0
127 | KTM | Sabunçu | Əsədullayev küç. 4 | Yararlı | 63 | 87 | 15 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1987-07-01 | 0
128 | KTM | Sabunçu | Xəstəxanayanı küç. 16 | Yararlı | 1 | 110 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 81 | 2007-06-01 | 0
129 | KTM | Sabunçu | E.Mehdiyev küç. | Yararlı | 1111 | 182 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2007-01-01 | 0
130 | KTM | Sabunçu | Xəstəxanayanı küç. 39 | Yararlı | 32 | 438 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2013-02-28 | 0
131 | TM | Sabunçu | Y.Qasımov küç. 33 | Yararlı | 39 | 304 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2002-01-31 | 0
132 | TM | Sabunçu | Aydınbəyov küç. 12 | Yararlı | 5 | 516 | 40 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 1996-07-01 | 0
133 | KTM | Sabunçu | Y.Qasımov küç. 35 | Yararlı | 39а | 186 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2003-03-31 | 0
134 | KTM | Sabunçu | Aydınbəyov küç. 8 | Yararlı | 44 | 306 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1965-01-01 | 0
135 | KTM | Sabunçu | Musabəyov küç. 30 | Yararlı | 2 | 228 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 |  | 0
136 | KTM | Sabunçu | Natəvan küç. | Yararlı | 74 | 165 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 |  | 0
137 | KTM | Sabunçu | Musabəyov küç. | Yararlı | 7 | 456 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007-04-01 | 0
138 | KTM | Sabunçu | Əfəndiyev küç. 30 | Yararlı | 9 | 495 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 |  | 0
139 | KTM | Sabunçu | Vəzirov küç. 2 | Yararlı | 29 | 278 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2002-01-01 | 0
140 | TM | Sabunçu | İ.Aslanov küç. 7 | Yararlı | 30 | 550 | 31 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 |  | 0
141 | KTM | Sabunçu | Dadaşov küç. | Yararlı | 2521 | 130 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976-07-01 | 0
142 | KTM | Sabunçu | Dəmiryolu ətrafı | Yararlı | 1019 | 273 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1998-08-01 | 0
143 | KTM | Sabunçu | Ə.Məmmədəliyev küç. 9 | Yararlı | 27 | 253 | 76 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 73 | 1996-07-01 | 0
144 | KTM | Sabunçu | Ş.Rustavelli küç. | Yararlı | 1947 | 227 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2007-04-01 | 0
145 | KTM | Sabunçu | Dadaşov küç. 20 | Yararlı | 61 | 334 | 12 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2007-09-30 | 0
146 | KTM | Sabunçu | İnşaatçılar küç. | Yararlı | 72 | 85 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2011-12-31 | 0
147 | KTM | Sabunçu | Kalinin küç. 10 | Yararlı | 62 | 221 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1998-11-01 | 0
148 | KTM | Sabunçu | Y.Saratov küç. | Yararlı | 1948 | 201 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1981-07-01 | 0
149 | TM | Sabunçu | Nərimanov küç. 23 | Yararlı | 1143 №1 | 300 | 30 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 72 |  | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 1143 №2 | 101 | 13 | 6/0,4 | 630 |  | 71 |  | 0
150 | TM | Sabunçu | N.Əliyev küç. 19 | Yararlı | 38 | 538 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 |  | 0
151 | KTM | Sabunçu | Х.Vəliyev küç. | Yararlı | 2135 | 123 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2002-12-31 | 0
152 | KTM | Sabunçu | X.Vəliyev küç. ATS-in yanı | Yararlı | 1077 | 230 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 |  | 0
153 | KTM | Sabunçu | Yeni sahə | Yararlı | 2136 | 216 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1992-07-01 | 0
154 | KTM | Sabunçu | Yeni sahə | Yararlı | 2137 | 264 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 |  | 0
155 | KTM | Sabunçu | Yeni məhəllə | Yararlı | 2180 | 520 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1996-07-01 | 0
156 | KTM | Sabunçu | Şirvani küç. | Yararlı | 24 | 228 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 |  | 0
157 | KTM | Sabunçu | Nərimanov küç. | Yararlı | 2131 | 261 | 11 | 6/0,4 | 320 | 1 | 79 |  | 0
158 | KTM | Sabunçu | Nərimanov küç. | Yararlı | 2130 | 188 | 10 | 6/0,4 | 320 | 1 | 79 |  | 0
159 | KTM | Sabunçu | Vidadi küç. 33 | Yararlı | 17 | 283 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
160 | KTM | Sabunçu | Yeni sahə | Yararlı | 2132 | 220 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2005-05-31 | 0
161 | KTM | Sabunçu | Yeni məhəllə | Yararlı | 2133 | 564 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2003-06-30 | 0
162 | KTM | Sabunçu | Yeni sahə | Yararlı | 2163 | 393 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2002-10-31 | 0
163 | KTM | Sabunçu | Yeni sahə | Yararlı | 3381 | 46 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1992-07-01 | 0
164 | KTM | Sabunçu | A.Səhhət küç. 45 | Yararlı | 1061 | 135 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2002-01-01 | 0
165 | KTM | Sabunçu | Nərimanov küç. 7 | Yararlı | 20 | 360 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
166 | KTM | Sabunçu | Vaqif küç. | Yararlı | 2410 | 215 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 |  | 0
167 | TM | Sabunçu | Axundov küç. 21 | Yararlı | 15 №1 | 177 | 20 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2011-12-31 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 15 №2 | 100 | 13 | 6/0,4 | 630 |  | 78 | 2011-12-31 | 0
168 | KTM | Sabunçu | Babək küç. 96 | Yararlı | 48/10 | 130 | 32 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2002-01-01 | 0
169 | KTM | Sabunçu | Axundov küç. | Yararlı | 1936 | 213 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2007-04-01 | 0
170 | KTM | Sabunçu | Füzuli küç. 15 | Yararlı | 11 | 150 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 |  | 0
171 | KTM | Sabunçu | Oktyabr küç. 42 | Yararlı | 66 | 83 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2002-01-01 | 0
172 | KTM | Sabunçu | Oktyabr küç. | Yararlı | 2872 | 296 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2008-03-31 | 0
173 | KTM | Sabunçu | Oktyabr küç. | Yararlı | 1937 | 228 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2007-04-01 | 0
174 | KTM | Sabunçu | Oktyabr küç. 24 | Yararlı | 19 | 260 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2006-12-31 | 0
175 | KTM | Sabunçu | Babək küç. | Yararlı | 2408 | 74 | 20 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 |  | 0
176 | KTM | Sabunçu | Çapayev küç. | Yararlı | 2409 | 122 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2005-05-31 | 0
177 | KTM | Sabunçu | Vaqif küç. 14 | Yararlı | 43 | 406 | 54 | 6/0,4 | 320 | 1 | 71 |  | 0
178 | KTM | Sabunçu | Babək küç. 2 | Yararlı | 18 | 108 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1993-07-01 | 0
179 | KTM | Sabunçu | 6 cı mədən | Yararlı | 481 | 442 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2000-01-01 | 0
180 | KTM | Sabunçu | Yeni massiv | Yararlı | 2252 | 467 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 |  | 0
181 | TM | Sabunçu | Maştağa şosesi | Yararlı | 13 №1 | 160 | 20 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2008-06-30 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 13 №2 | 11 | 10 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 2002-01-01 | 0
182 | TM | Sabunçu | İstilik kombinatı | Yararlı | 48 №1 | 622 | 27 | 10/0,4 | 630 | 2 | 77 | 1980-07-01 | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 48 №2 | 237 | 9 | 10/0,4 | 630 |  | 75 |  | 0
183 | TM | Sabunçu | İstilik kombinatı | Yararlı | 56 | 1 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1977-07-01 | 0
184 | TM | Sabunçu | İstilik kombinatı | Yararlı | 55 | 15 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 |  | 0
185 | KTM | Sabunçu | Engels küç. 19 | Yararlı | 2207 | 104 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1999-07-01 | 0
186 | KTM | Sabunçu | Əzizbəyov küç. 15 | Yararlı | 73 | 163 | 8 | 10/0,4 | 560 | 1 | 72 | 2002-01-01 | 0
187 | KTM | Sabunçu | Əzizbəyov küç. 14 | Yararlı | 34 | 223 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2002-01-01 | 0
188 | KTM | Sabunçu | Məsçidin yanı | Yararlı | 14 | 104 | 55 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2005-12-31 | 0
189 | KTM | Sabunçu | H.Aslanov küç. 16 | Yararlı | 12 | 183 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2008-06-30 | 0
190 | KTM | Sabunçu | X.Vəliyev küç. 25 | Yararlı | 35 | 133 | 33 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2000-05-01 | 0
191 | KTM | Sabunçu | Maştağa şosesi | Yararlı | 1230 | 148 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1973-01-01 | 0
192 | KTM | Sabunçu | M.Hüseyn küç. | Yararlı | 1932 | 208 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1997-07-01 | 0
193 | KTM | Sabunçu | S.Cəfər küç. | Yararlı | 2009 | 133 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1995-04-01 | 0
194 | KTM | Sabunçu | S.Cəfər küç. 39 | Yararlı | 23 | 184 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2002-01-01 | 0
195 | KTM | Sabunçu | Tramvay küç. | Yararlı | 1018 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 |  | 0
196 | KTM | Sabunçu | Tramvay küç. | Yararlı | 3382 | 5 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2007-06-01 | 0
197 | KTM | Sabunçu | Tramvay küç.30 | Yararlı | 2077 | 245 | 4 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 79 | 2008-03-31 | 0
198 | KTM | Sabunçu | Tramvay küç.25 | Yararlı | 2078 | 336 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2002-01-01 | 0
199 | KTM | Sabunçu | Maştağa şosesi | Yararlı | 2970 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 77 |  | 0
200 | KTM | Sabunçu | Tramvay küç. | Yararlı | 3275 | 231 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 |  | 0
201 | KTM | Sabunçu | Yeni məhəllə | Yararlı | 3098 | 368 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 |  | 0
202 | KTM | Sabunçu | Yeni məhəllə | Yararlı | 2302 | 417 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1981-07-01 | 0
203 | KTM | Sabunçu | Yeni məhəllə | Yararlı | 2630 | 189 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1977-07-01 | 0
204 | KTM | Sabunçu | Yeni sahə | Yararlı | 2164 | 149 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 |  | 0
205 | KTM | Sabunçu | Axundov küç. | Yararlı | 661 | 179 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 |  | 0
206 | KTM | Sabunçu | Axundov küç. 48 | Yararlı | 49 | 177 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2002-01-01 | 0
207 | KTM | Sabunçu | Axundov küç. | Yararlı | 2873 | 370 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2008-03-31 | 0
208 | TM | Sabunçu | Partizan Məmməd küç. 5 | Yararlı | 36 | 375 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
209 | KTM | Sabunçu | H.Sarabski küç. 2 | Yararlı | 3 | 150 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2007-04-01 | 0
210 | KTM | Sabunçu | Dirçəliş küç. 2 | Yararlı | 70 | 209 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 |  | 0
211 | KTM | Sabunçu | Milli Ordu küç. 45 | Yararlı | 21 | 274 | 43 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2002-01-01 | 0
212 | KTM | Sabunçu | Sabir küç. 27 | Yararlı | 6 | 316 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 |  | 0
213 | KTM | Sabunçu | Q.Salahov küç. 30 | Yararlı | 1074 | 278 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 |  | 0
214 | KTM | Sabunçu | Yanardağ küç. | Yararlı | Şaxta | 90 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 |  | 0
215 | KTM | Sabunçu | Yanardağ küç. 45 | Yararlı | 4 | 240 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2002-06-30 | 0
216 | KTM | Sabunçu | Yeni məhəllə | Yararlı | 2583 | 245 | 11 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 1975-07-01 | 0
217 | KTM | Sabunçu | Yeni massiv | Yararlı | 2792 | 169 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2007-12-31 | 0
218 | KTM | Sabunçu | Yeni məhəllə | Yararlı | 1075 | 327 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2000-07-01 | 0
219 | KTM | Sabunçu | Həsən Əliyev küç. | Yararlı | 2208 | 336 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 |  | 0
220 | KTM | Sabunçu | Pirhüseyn Hüseynov küç. | Yararlı | 2209 | 397 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 2010-01-01 | 0
221 | KTM | Sabunçu | Pirməmməd küç. | Yararlı | 1451 | 229 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1995-07-01 | 0
222 | KTM | Sabunçu | S.Mənsur küç. 30 | Yararlı | 67 | 183 | 26 | 6/0,4 | 320 | 1 | 80 | 1972-07-01 | 0
223 | KTM | Sabunçu | Qəsəbə sovetinin yanı | Yararlı | 64 | 238 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 81 | 1970-07-01 | 0
224 | KTM | Sabunçu | C.Cahangirov küç. | Yararlı | 22A | 97 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 |  | 0
225 | KTM | Sabunçu | C.Cahangirov küç. 82 | Yararlı | 22 | 220 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 |  | 0
226 | TM | Sabunçu | V.Vəliyev küç. 7 | Yararlı | 25 | 476 | 31 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 79 | 2005-05-31 | 0
227 | KTM | Sabunçu | 3 -cü sahə | Yararlı | 2623 | 224 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2007-04-01 | 0
228 | KTM | Sabunçu | Qarayev küç. 75 | Yararlı | 10 | 483 | 25 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 77 |  | 0
229 | KTM | Sabunçu | Bünyatzadə küç. | Yararlı | 2624 | 388 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 |  | 0
230 | KTM | Sabunçu | Bünyatzadə küç. | Yararlı | 2794 | 328 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1976-07-01 | 0
231 | KTM | Sabunçu | Yeni Ramana küç. | Yararlı | 52 | 535 | 47 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 |  | 0
232 | KTM | Sabunçu | 2-ci sahə | Yararlı | 1928 | 149 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 |  | 0
233 | KTM | Sabunçu | 2-ci sahə | Yararlı | 2686 | 90 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 |  | 0
234 | KTM | Sabunçu | S.Əliyev küç. | Yararlı | 2793 | 24 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2007-12-31 | 0
235 | KTM | Sabunçu | Savxoz Ramana | Yararlı | 613 | 46 | 9 | 6/0,4 | 560 | 1 | 71 | 1973-07-01 | 0
236 | KTM | Sabunçu | Yeni sahə | Yararlı | 2021 | 87 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 68 | 1982-07-01 | 0
237 | KTM | Sabunçu | Yeni məhəllə | Yararlı | 3269 | 170 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 |  | 0
238 | KTM | Sabunçu | 3-cü sahə | Yararlı | 2552 | 137 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 |  | 0
239 | KTM | Sabunçu | Atçılıq | Yararlı | 2755 | 168 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2002-01-01 | 0
240 | KTM | Sabunçu | Yeni sahə | Yararlı | 2774 | 240 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 |  | 0
241 | KTM | Sabunçu | 3-cü sahə | Yararlı | 2629 | 209 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 |  | 0
242 | KTM | Sabunçu | V.Vəliyev küç. 22 | Yararlı | 26 | 247 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2006-07-31 | 0
243 | KTM | Sabunçu | V.Vəliyev küç. | Yararlı | 1944 | 119 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2007-04-01 | 0
244 | KTM | Sabunçu | Miçurin küç. 67 | Yararlı | 33 | 193 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2002-10-31 | 0
245 | KTM | Sabunçu | Haqverdiyev küç. | Yararlı | 2682 | 150 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 1975-07-01 | 0
246 | TM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 1328 | 64 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 77 | 2011-01-01 | 0
247 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 2299 | 341 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2010-04-30 | 0
248 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 2472 | 180 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 |  | 0
249 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 2412 | 57 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 79 |  | 0
250 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 2318 | 156 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 |  | 0
251 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 2314 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 |  | 0
252 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 3271 | 231 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 81 |  | 0
253 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 3272 | 283 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007-08-31 | 0
254 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 3273 | 208 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 76 | 1958-07-01 | 0
255 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 2524 | 362 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1998-07-01 | 0
256 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 3383 | 52 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2006-11-30 | 0
257 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 3384 | 35 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 |  | 0
258 | KTM | Sabunçu | Ramana 1-ci sahə | Yararlı | 137 | 80 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 |  | 0
259 | TM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 3414 №1 | 25 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 79 |  | 0
|  | Sabunçu |  | Yararlı | 3414 №2 | 12 | 3 | 6/0,4 | 1000 |  | 76 |  | 0
260 | TM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 2493 | 56 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 |  | 0
261 | TM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 1507 | 47 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 |  | 0
262 | TM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 3412 | 42 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
263 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 2469 | 295 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006-06-30 | 0
264 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 1371 | 655 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 |  | 0
265 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyinin ətrafı | Yararlı | 3274 | 442 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2007-01-01 | 0
266 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 2491 | 59 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
267 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 2505 | 45 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 |  | 0
268 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 2511 | 39 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 |  | 0
269 | KTM | Sabunçu | Şuşa şəhərciyi | Yararlı | 2499 | 90 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007-01-01 | 0
270 | TM | Sabunçu | Qarayev küç. Əlillər evi | Yararlı | 69 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1977-07-01 | 0